公开招标文件

采购项目编号：SCG2019023

采购项目名称：汕头市公安局强制戒毒所弱电系统建设项目

公开招标采购

发布日期：2019年5月15日

目      录

第一部分  投标邀请函

第二部分  采购项目内容

第三部分  投标人须知

第四部分  合同书格式

第五部分  投标文件格式

第一部分 投标邀请函

各供应商:

汕头市公共资源交易中心受汕头市公安局的委托，对强制戒毒所弱电系统建设项目进行公开招标采购，欢迎符合资格条件的供应商投标。

一、采购项目编号：440500-201903-049-0049

二、采购项目名称：汕头市公安局强制戒毒所弱电系统建设项目

三、采购项目预算金额（元）：9,349,524.35

四、采购数量：1项

五、项目内容及需求(采购项目技术规格、参数及要求，需要落实的政府采购政策) ：

# 1.汕头市公安局强制戒毒所弱电系统建设项目（详见招标文件及附件）；

2.报名办法：符合资格的供应商应当在2019年5月15日至2019年5月22日（截止）期间将报名函原件送达汕头市公共资源交易中心（广东省汕头市龙湖区黄河路37号泰安御景江南花园1栋4楼）报名备案，供应商也可以在此期间先将报名函传真至汕头市公共资源交易中心，后将报名函原件邮寄至汕头市公共资源交易中心或在开标前递交本中心，本中心最终确认供应商报名有效以在开标前收到报名函原件为准。报名函格式自定，但必须有法定代表人/负责人签名、加盖公章，并且注明联系人、联系电话、传真等信息。

3.温馨提示：

（1）若项目要求缴纳投标保证金的，投标人如果仅出示缴交投标保证金凭证，而相关款项未能在投标的截止时点前到达汕头市公共资源交易中心银行账户的，将可能被认定为无效投标或不能被确定为中标人。

保证金缴交账户：

开户名：汕头市公共资源交易中心

开户行：中国建设银行股份有限公司汕头分行

帐  号：44050165090100000089

（2）为方便后续中标公告的发布工作，供应商请务必先登陆http://www.gdgpo.gov.cn/（广东省政府采购网）进行注册，已经注册的无需重复注册。若发布中标公告时，中标人尚未完成省网注册并通过审核的流程，导致中标公告无法在法定时限内发布，中标人将可能被视为自动放弃中标资格，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人。

六、供应商资格：

1.具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

1.1法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证明文件复印件（加盖公章）（正在办理商事登记多证合一的，提供工商部门证明或办理回执，原证书视同有效）。

法定代表人/负责人证明书原件（如果法定代表人/负责人本人参加）。

法定代表人/负责人证明书和法定代表人/负责人授权委托证明书原件（如果法定代表人/负责人授权委托他人参加）。

法定代表人/负责人或委托代理人（如果法定代表人/负责人授权委托他人参加）的身份证原件和复印件，原件核对后退回。

1.2财务状况报告（至少包括损益表，资产负债表）。

1.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（缴纳至开标日期前半年内任一月份）。

1.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）（原件必须装订在投标文件正本中）。

2.符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

- 投标人须是在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织，具有相应的经营范围；以非独立法人注册的分公司参加投标的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及总公司出具针对本项目投标的授权书原件，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关证书、业绩等对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

- 投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以集中采购机构于开标评标时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料】。

若投标人属于“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信息尚未覆盖的行业或单位（建议投标人先自行到该网站查询确认本行业或单位是否已被覆盖），投标人须提供书面承诺对自身可能存在的失信行为所导致的后果承担一切法律责任。上述书面承诺最迟于本项目评审结束前提供。

- 投标人须具备有效的电子与智能化工程专业承包贰级或以上资质证书（提供证书复印件，加盖投标人公章）。

- 本项目不接受联合体投标。

七、符合资格的供应商应当在2019年5月15日至2019年5月22日期间（上午08:30至12:00,下午14:30至17:30，法定节假日除外,不少于5个工作日）到汕头市公共资源交易中心（详细地址广东省汕头市龙湖区黄河路37号泰安御景江南花园1栋3楼）购买招标文件，招标文件每套售价0元，售后不退。

八、投标截止时间2019年6月5日9时30分。

九、提交投标文件地点广东省汕头市龙湖区黄河路37号泰安御景江南花园1栋3楼。

十、开标时间2019年6月5日9时30分。

十一、开标地点广东省汕头市龙湖区黄河路37号泰安御景江南花园1栋3楼。

十二、本公告期限（5个工作日）自2019年5月15日至2019年5月22日止。

十三、联系事项 
    （一）采购项目联系人（代理机构）：刘祺浩 联系电话：0754-88179796 
　　　　　 采购项目联系人（采购人）：罗泽宏 联系电话：0754-88965394 
    （二）采购代理机构 ：汕头市公共资源交易中心 地址：广东省汕头市龙湖区黄河路37号泰安御景江南花园1栋3楼 
    　　　联系人：黄世鹏 联系电话：0754-88179796 
    　　　传真：0754-88179795 邮编：515041 
    （三）采购人：汕头市公安局 地址：汕头市黄河路88号 
    　　　联系人：罗泽宏 联系电话：0754-88965394 
    　　　传真：0754-88965394 邮编：515000

附件：1.委托代理协议

2.招标文件

发布人：汕头市公共资源交易中心

发布时间：2019年5月15日

第二部分　采购项目内容

# 一、采购项目技术规格、参数及要求：

1.采购项目技术规格、参数及要求：详见附件《用户采购需求书》。

2.基本要求：完全满足或优于采购项目需求。

3.服务要求：提供上门售后服务。

★4.其他要求：

（1）节能要求：项目中的监视器、台式计算机、便携式计算机、激光打印机须满足节能产品要求，只需满足下列①或②其中一项即视为符合：

①依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），请投标人在投标文件中提供国家确定的认证机构出具的、处于有效期之内的节能产品认证证书（复印件加盖投标人公章）。产品中认证标准发生变更的，依据原认证标准获得的、仍在有效期内的认证证书可使用至2019 年6 月1 日。

②原列入财政部、国家发展改革委（财库〔2018〕73号）颁布的“节能产品政府采购清单（第二十四期）”中有效期内的产品，请投标人在投标文件中提供所投产品节能产品认证证书复印件加盖公章，或打印所投产品所在第二十四期《清单》期数及页码并加盖公章）；在报价清单和项目分项清单中必须注明以上类别产品的品牌型号。

（2）操作系统要求：所有计算机类产品需安装正版中文操作系统（不允许安装Windows8操作系统）。

# 二、采购项目商务要求：

1.供货要求：详见附件《用户采购需求书》。

2.经验要求：投标人具有同类项目业绩（业绩必须是以投标人名义完成的项目，投标人必须提供项目合同或协议书复印件加盖投标人公章，原件备查）。

★3.项目预算：人民币9,349,524.35元。

★4.报价要求：超过项目预算的投标无效。

★5.完工期：自合同签订并生效之日起240个日历日内完成项目的供货、安装、调试并交付采购人验收使用。

6.质保期（服务期）：以制造商的保修标准执行，若制造商提供的质保服务期限不足3年，质保期按3年计算。质保期自中标人提供所有货物自安装完成并验收合格之日起计算。质保期内中标人应对所供货物实行免费包修、包换、包退、包维护保养，质保期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

7.验收要求：安装调试完毕由中标人提出申请验收之日起10日内由采购人组织相关人员按《用户采购需求书》的技术、数量进行验收；必须符合质量标准，中标人必须为采购人提供有关保养所需的足够的中文技术文件（说明书、图纸、手册和技术资料等）；如供货达不到与投标所述配置质量相关要求，采购人有权利拒收货物。

8.售后服务：接到报修电话后1小时内响应，24小时内到达现场并进行处理，更换有缺陷的货物或部件、排除故障，无法解决故障的，应提供解决方案。

9.付款方式：合同签订之日起10个工作日内预付合同总额的30%；项目竣工验收合格之日起10个工作日内支付合同总额的65%，余款5%作为质保金，质保期满3年（无出现质量问题）之日起10个工作日内一次性无息付清。

以上资金均按汕头市财政局实际拨付到位资金支付，不足部分待资金到位后一并支付。

第三部分　投标人须知

# 一、说  明

1．适用范围

1.1本招标文件适用于本投标邀请中所述项目的政府采购。

2. 定义

2.1 “采购人”是指：汕头市公安局。

2.2 “监管部门”是指：汕头市财政局。

2.3“政府采购代理机构”是指：汕头市公共资源交易中心（汕头市政府采购中心）。

2.4合格的投标人：符合本采购文件“第一部分 投标邀请函”中“六、供应商资格”中规定的要求 (详见《投标邀请函》)。

2.5“中标人”是指经法定程序确定并授予合同的投标人。

2.6知识产权：

投标人应保证其享有所提供的投标文件、服务或其任何一部分在知识产权方面的权利，招标过程及服务使用过程不受到第三方提出侵犯知识产权的起诉。一旦出现侵权，应由投标人负责与第三方交涉，并承担由此产生的一切法律和经济上的责任。如果在诉讼或仲裁中被认定构成侵权，服务的使用被禁止，投标人应自行承担费用并承担替换或修改，使之不再构成侵权，并在实质上用同样的质量进行同样的服务，并向有关各方赔偿由此所致的经济损失。任何知识产权纠纷与采购人及政府采购代理机构无关。

2.7对中小微企业投标的支持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》）。

2.7.1小微型企业产品的价格给予8%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

2.7.2中小企业依据2.7.1规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

2.7.3参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（附后）。

★2.7.4自我声明为小型或微型企业的，投标人必须同时提供第三方会计师事务所出具的2017年年度审计报告（不享受小微型企业政策优惠的投标人无须提供）。

2.8信用信息查询及记录方式：采购人或政府采购代理机构将查询“信用中国”结果网页打印，并存档备查。在本招标文件规定的查询时间之后，“信用中国”网站信息发生的任何变更均不再作为评标或招标结果依据。

3. 合格的货物和服务

3.1 “货物”是指投标人制造或组织符合招标文件要求的数字硬盘录像机、空调机等。招标文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。投标的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足招标文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

3.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,是指投标人根据招标文件以及合同所承担的为满足本项目中《用户需求书》而向财政部门提供的国库支付、资金结算、技术支持、培训等以及招标文件规定的其它服务。

4．投标费用：投标人应承担其自身所有与准备和参加投标有关的费用。不论投标的结果如何，政府采购代理机构和采购人均无义务和责任承担这些费用。

# 二、招标文件

5. 招标文件的构成

5.1招标文件由下列文件以及在招标过程中发出的修正和补充文件组成：

1）投标邀请函

2）采购项目内容

3）投标人须知

4）合同书格式

5）投标文件格式

6）在招标过程中由政府采购代理机构发出的修正和补充文件等

5.2投标人应认真阅读、并充分理解招标文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款和技术规范、参数及要求等。）。投标人没有按照招标文件要求提交全部资料，或者投标没有对招标文件在各方面都做出实质性响应是投标人的风险，有可能导致其投标被拒绝，或被认定为无效投标或被确定为投标无效。

5.3除非有特殊需要，招标文件不单独提供本项目所在地的自然环境、气候条件、公有设施、配套设施等情况，采购人不组织投标人对作业现场及周围环境进行踏勘，投标人若需要了解现场情况的，可自行到项目所在地现场踏勘，否则将被视为熟悉上述与参加投标及履行合同有关的一切情况。踏勘现场的时间由投标人自行安排，所发生的费用及责任由投标人自行承担。

6. 招标文件的澄清

6.1任何要求对招标文件进行澄清的投标人，均应以书面形式在法定的询问或质疑期限内通知政府采购代理机构。政府采购代理机构将组织采购人对投标人所要求澄清的内容均以书面形式予以答复。必要时，政府采购代理机构将组织相关专家召开答疑会，并将会议内容以书面的形式发给每个潜在投标人（答复中不包括问题的来源）。

6.2投标人在规定的时间内未对招标文件澄清或提出疑问的，政府采购代理机构将视其为无异议。对招标文件中描述有歧意或前后不一致的地方，评标委员会有权进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个投标人。

7. 招标文件的修改

7.l在投标截止时点十五日以前，无论出于何种原因，政府采购代理机构可主动地或在解答投标人提出的疑问时对招标文件进行修改。

7.2修改后的内容是招标文件的组成部分，对潜在投标人具有约束力。

7.3为使投标人准备投标时有充足时间对招标文件的修改部分进行研究，政府采购代理机构可适当推迟投标截止期，但应发布公告通知所有潜在投标人。

# 三、投标文件的编制和数量

8．投标的语言

8.1投标人提交的投标文件以及投标人与政府采购代理机构就有关投标的所有来往函电均应使用中文。投标人提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，在解释投标文件的修改内容时以中文翻译本为准。对中文翻译有异议的，以权威机构的译本为准。

9．投标文件的构成应符合法律法规及招标文件的要求。

9.1投标人应仔细阅读招标文件的所有内容，按照招标文件的要求提交投标文件。投标文件应对招标文件的要求做出实质性响应。

10. 投标文件编制

10.1投标人应当对投标文件进行装订，对未经装订的投标文件可能发生的文件散落或缺损，由此产生的后果由投标人承担。

10.2投标人应完整、真实、准确的填写招标文件中规定的所有内容。

10.3投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受政府采购代理机构及监管机关等对其中任何资料进行核实的要求。投标人必须对投标文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

10.4如果因为投标人投标文件填报的内容不详，或没有提供招标文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由投标人承担。

11. 投标报价

11.1投标人所提供的货物和服务均应以人民币报价，若同时以人民币及外币报价的，以人民币报价为准。

11.2投标人应按照“第二部分  采购项目技术规格、参数及要求”规定的内容、责任范围以及合同条款进行报价。并按《开标一览表》和《投标明细报价表》确定的格式报出分项价格和总价。投标总价中不得包含招标文件要求以外的内容，否则，在评标时不予核减。投标总价中也不得缺漏招标文件所要求的内容，否则，其投标将可能被视为无效投标或确定为投标无效。

11.3《投标明细报价表》填写时应响应下列要求：

1）对于报价免费的项目必须标明“已包括在投标价格中”；

2）所有根据合同或其它原因应由投标人支付的税款和其它应交纳的费用都要包括在投标人提交的投标价格中；

3）应包含货物运至最终目的地的运输、保险和伴随货物服务的其他所有费用。

11.4每一种规格的货物只允许有一个报价，否则将被视为无效投标。

12. 备选方案

12.1只允许投标人有一个投标方案，否则将被视为无效投标。

13.投标人资格证明文件

13.1投标人应按招标文件的要求，提交证明其有资格参加投标和中标后有履行合同能力的文件，并作为其投标文件的组成部分，包括但不限于下列文件：符合本招标文件“第五部分 投标文件格式/一、自查表/资格检查”要求。

13.2资格证明文件必须真实有效。

14. 证明投标标的的合格性和符合招标文件规定的文件：符合本招标文件“第五部分 投标文件格式/一、自查表/符合性审查”要求。

15. 投标保证金：本项目不收取投标保证金。

15.1投标保证金：无（RMB:0元）。

15.2投标人应以投标人名称并按招标文件规定的金额和期限交纳投标保证金，投标保证金作为投标人投标的组成部分，与投标文件一同递交。

15.3投标保证金交纳形式：应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

15.4投标保证金交纳截止时间：与投标的截止时点（见《投标邀请函》相关内容）相同，在投标的截止时点前必须到达政府采购代理机构的银行帐户（以政府采购代理机构投标的截止时点的银行对账单查询结果为准）。采用保函方式提交的，保函有效期应自项目开标之日起不低于90天，并且确保于开标前将原件递交至政府采购代理机构工作人员手中。

15.4凡未按规定交纳投标保证金的投标，为无效投标。

15.5如无质疑或投诉，未中标的投标人保证金，自中标通知书发出之日起5个工作日内不计利息原额退还；如有质疑或投诉，政府采购代理机构将在质疑和投诉处理完毕后不计利息原额退还。

15.6中标人的投标保证金,自中标人与采购人签订采购合同之日起5个工作日内不计利息原额退还。

15.7有下列情形之一的，投标保证金将依法处理：

1）投标有效期内投标人撤销投标文件的；

2）中标后无正当理由不与采购人签订合同的；

3）将中标项目转让给他人，或者在投标文件中未说明，且未经采购人同意，违反招标文件规定，将中标项目主体、关键性工作分包给他人的。

16. 投标的截止期

16.1 投标的截止时点为（见《投标邀请函》相关内容），超过截止时点后的投标为无效投标。

17. 投标文件的数量和签署

17.1 投标人应编制投标文件一式五份，其中正本一份和副本四份，投标文件的副本可采用正本的复印件。每套投标文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

17.2 投标文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表签字和盖章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权书》应附在投标文件中。

17.3 投标文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在旁边签章或签字才有效。

# 四、投标文件的递交

18. 投标文件的密封和标记

18.1为方便开标时唱标，投标人应将《开标一览表》一份单独密封提交，并在信封上清晰标明“开标一览表”字样。投标人应将投标文件正本和所有的副本密封包装。

18.2 信封或外包装上应当注明采购项目名称、采购项目编号和“在（招标文件中规定的开标日期和时点）之前不得启封”的字样，封口处应加盖投标人公章。

18.3如果未按要求密封和标记，政府采购代理机构对误投或提前启封概不负责。

19. 投标文件的修改和撤回

19.1投标人在投标截止时间前，可以对所递交的投标文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知采购人或政府采购代理机构。补充、修改的内容应当按招标文件要求签署、盖章，并作为投标文件的组成部分。在投标截止时点之后，投标人不得对其投标文件做任何修改和补充。

19.2 投标人在递交投标文件后，可以撤回其投标，但投标人必须在规定的投标截止时点前以书面形式告知政府采购代理机构。

19.3 投标人所提交的投标文件在评标结束后，无论中标与否都不退还。

# 五、开标、评标定标

20. 开标

20.1政府采购代理机构在《投标邀请函》中规定的日期、时间和地点组织公开开标。开标时采购人代表和投标人代表应当参加。投标人代表必须是法定代表人/负责人或法定代表人/负责人授权代表，随时准备接受评标委员会询问，并予以解答。

20.2开标时，由投标人或其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后由招标工作人员当众拆封，宣读投标人名称、投标价格、价格折扣、投标文件的其他主要内容。

20.3政府采购代理机构做好开标记录，开标记录由各投标人签字确认。

21. 资格审查

21.1开标结束后，由采购人依法对投标人的资格进行审查。合格投标人不足3家的，不得评标。

22.评标委员会的组成和评标方法

22.1 评标由政府采购代理机构依照政府采购法律、法规、规章、政策的规定，组建的评标委员会负责。评标委员会成员由采购人代表和评审专家组成，采购人代表人数、专家人数及专业构成按政府采购规定确定。采购人代表由采购人指定，评审专家依法从政府采购专家库中随机抽取。

22.2 评标委员会将按照招标文件确定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

22.3 本次评标采用综合评分法，具体见本部分“九 评标方法、步骤及标准”。

- 投标文件的符合性审查

特别提示：本招标文件中标“★”的相关条款是实质性技术与商务的条款，只能满足或正偏离（投标人必须在投标文件中提供相关证明材料或作出明确的书面响应），负偏离即视为无效投标。

23.1 评标委员会应当对符合资格的投标人的投标文件进行符合性审查，以确定其是否满足招标文件的实质性要求。

23.2评标委员会将依法审查投标文件是否完整、总体编排是否有序、文件签署是否合格、投标人是否提交了投标保证金、是否按招标文件的规定密封和标记等。

23.3 投标文件报价出现前后不一致的，除招标文件另有规定外，按照下列规定修正：

23.3.1投标文件中开标一览表（报价表）内容与投标文件中相应内容不一致的，以开标一览表（报价表）为准；

23.3.2大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准；

23.3.3单价金额小数点或者百分比有明显错位的，以开标一览表的总价为准，并修改单价；

23.3.4总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准。

23.3.5同时出现两种以上不一致的，按照前款规定的顺序修正。修正后的报价按照本招标文件“25.1投标文件的澄清”第二款的规定经投标人确认后产生约束力，投标人不确认的，其投标无效。

23.4 在详细评标之前，评标委员会要审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。实质上没有响应招标文件要求的投标将被视为无效投标。投标人不得通过修正或撤销不合要求的偏离从而使其投标文件成为实质上响应的投标。实质上响应的投标文件应该是与招标文件要求的关键条款、条件和规格相符没有实质偏离的投标文件。评标委员会决定投标文件的响应程度只依据投标文件本身的真实无误的内容，而不依据外部的证据。但投标文件有不真实、不正确内容的除外。

24. 无效投标

24.1 投标人存在下列情况之一的，投标无效：

1）未按照招标文件的规定提交投标保证金（若有）的；

2）报价超过本项目采购预算金额或者最高限价（若有）的；

3）不具备招标文件中规定的资格要求的；

4）投标人的投标文件或资格证明文件未提供或不符合招标文件要求的；

5）投标文件未按照招标文件要求签署、盖章的；

6）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中有重大违法记录的；

7）投标文件对招标文件的实质性技术与商务条款（即标注★号条款）产生负偏离的；

8）投标文件中含有采购人不能接受的附加条件的；

9）法律、法规和招标文件规定的其他无效情形。

24.2对各投标人进行资格和符合性审查过程中，对初步被认定为资格审查、符合性审查不合格或无效投标者应实行及时告知，由采购人或评标委员会现场及时告知投标人，以让其核证、澄清事实。

25. 投标文件的澄清

25.1 评标期间，对于投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评标委员会应当以书面形式要求投标人作出必要的澄清、说明或者补正，但不得允许投标人对投标报价等实质性内容做任何更改。

投标人的澄清、说明或者补正应当采用书面形式，并加盖公章，或者由法定代表人或其授权的代表签字。投标人的澄清、说明或者补正不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

25.2 投标人的澄清文件是其投标文件的组成部分。

25.3对投标描述和证明材料不一致的，评标委员会应当要求投标人进行书面澄清，并以不利于投标人的内容为准进行评审。投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。投标人按要求进行澄清的，采购人以澄清内容为准进行验收；投标人未按要求进行澄清的，采购人以投标描述、证明材料中有利于采购人的内容进行验收。

26. 投标的评价

26.1 评标委员会只对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较。

27. 授标

27.1 评标委员会按照招标文件确定的评标方法、步骤、标准，对投标文件进行评审，提出书面评标报告，按照得分由高到低的顺序推荐中标候选人名单。得分相同的，按投标报价由低到高顺序排列。得分且投标报价相同的并列。投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为排名第一的中标候选人。

27.2 采购人在收到评标报告后的法定时间内，按照评标报告中推荐的中标候选人顺序确定中标人。中标候选人并列的，采取随机抽取的方式确定。

27.3随机抽取：是指通过抽签等能够保证所有符合资格条件供应商机会均等的方式选定供应商。随机抽取供应商时，应当有不少于两名采购人工作人员在场监督，并形成书面记录，随采购文件一并存档。

27.4中标人确定后，政府采购代理机构将招标结果在政府采购监管机关指定的媒体上发布中标公告，同时向中标人发出《中标通知书》，并通知采购人，对中标人和采购人具有同等法律效力。发布中标公告时，将通过广东省网上办事大厅政府采购系统（已实现与“信用中国”的信用数据对接）对中标人的信用信息进行查询，若中标人有不良信用信息记录的，中标人中标资格将被依法确认无效。若投标人属于“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信息尚未覆盖的行业或单位，按照本招标文件第一部分第六条第4点执行。

28. 替补候选人的设定与使用：

中标人放弃中标或者中标资格被依法确认无效的或者拒绝与采购人签订合同的，在采购人愿意采纳的前提下，采购人可以按照评审报告推荐的中标候选人名单排序，确定下一候选人为中标人；采购人不愿意采纳或没有其他中标候选人的，重新组织采购活动。

# 六、询问、质疑、投诉

29.询问、质疑、投诉

29.1询问：

投标人对政府采购活动事项（招标文件、采购过程和中标结果）有疑问的，可以向采购人或政府采购代理机构提出询问，采购人或政府采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《投标邀请函》中“采购人、政府采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

29.2 质疑：

29.2.1投标人认为招标文件、采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或政府采购代理机构书面提出质疑：

1）	招标文件在指定的政府采购信息发布媒体上公告期限5个工作日；投标人认为招标文件的内容损害其权益的，可以自公告期限期满之日起7个工作日内提出质疑，投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2）	投标人认为采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑，投标人须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。以第一次质疑内容为准，第二次及以后的质疑不予受理。对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内；对中标（成交）结果提出质疑的，为中标（成交）结果公告期限届满之日起7个工作日内；投标人质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

3）	质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（格式附后，也可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求提出质疑。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

4）	采购人或政府采购代理机构在收到投标人的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑投标人和其他有关投标人，但答复内容不涉及商业秘密。质疑投标人须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

29.2.2质疑联系人：方小姐

电话：0754-88179796

传真：0754-88179795

地址：广东省汕头市龙湖区黄河路37号泰安御景江南花园1栋4楼市政府采购中心

邮编：515041

29.3	投诉

29.3.1投标人对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

29.3.2政府采购监管部门名称：汕头市财政局（政府采购管理办公室）

地  址：汕头市长平路11街区财政大楼18楼

电  话：0754-88179775、88179764

邮  编：515041	传  真：0754-88179764

# 七、合同的订立和履行

30. 合同的订立

30.1 采购人与中标人自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人投标文件的规定签订书面合同。所签订的合同不得对招标文件确定的事项和中标人投标文件作实质性修改，也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

30.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监管机关备案。

31. 合同的履行

31.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

31.2 政府采购合同履行中，采购人需追加与合同标的相同的货物、工程或者服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与中标人签订补充合同，但所有补充合同的采购金额不得超过原合同金额的百分之十。签订补充合同的必须按照30.2条的规定备案。

# 八、适用法律

32. 采购人、政府采购代理机构及投标人的一切招标投标活动均适用《中华人民共和国政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

# 九、评标方法、步骤及标准

根据《中华人民共和国政府采购法》的相关规定确定以下评标方法、步骤及标准：

# 33.评标方法

33.1采用最低评标价法的采购项目，提供相同品牌产品的不同投标人参加同一合同项下投标的，以其中通过资格审查、符合性审查且报价最低的参加评标；报价相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个参加评标的投标人，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他投标无效。

使用综合评分法的采购项目，提供相同品牌产品且通过资格审查、符合性审查的不同投标人参加同一合同项下投标的，按一家投标人计算，评审后得分最高的同品牌投标人获得中标人推荐资格；评审得分相同的，由采购人或者采购人委托评标委员会按照招标文件规定的方式确定一个投标人获得中标人推荐资格，招标文件未规定的采取随机抽取方式确定，其他同品牌投标人不作为中标候选人。

非单一产品采购项目，采购人应当根据采购项目技术构成、产品价格比重等合理确定核心产品，并在招标文件中载明。多家投标人提供的核心产品品牌相同的，按前两款规定处理。

33.2本次评标采用综合评分法。

综合评分法：是指投标文件满足招标文件全部实质性要求，且按照评审因素的量化指标评审得分最高的投标人为中标候选人的评标方法。

33.3本项目核心产品：监所安防集成系统。

# 34.评标步骤

评标委员会将按照招标文件确定的评标方法和标准，对符合性审查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价：

# （一）符合性审查

# （二）比较与评价

1）价格评估；

2）技术评估；

评标委员会将依据招标文件第二部分的“采购项目技术规格、参数及要求”逐条进行评审。

3）商务评估；

4）综合比较与评价。

# （三）推荐中标候选人名单

35.评标标准

本次招标采用综合评分法进行计分评定。评标委员对通过资格审查和符合性审查的投标文件，从价格(四舍五入后精确到小数点后2位)、技术商务两方面进行比较与评价，其中价格、技术、商务评分的分值分别为：

| 评分项目 | 价格 | 技术商务 | 总分 |
| --- | --- | --- | --- |
| 分值 | 40 | 60 | 100 |

各评分项目的评分标准如下：

1）价格评分

（1）价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：

投标报价得分=（评标基准价／投标报价）×40

（2）如投标人有提供价格优惠的，以优惠后的价格作为投标报价。

（3）因落实政府采购政策进行价格调整的，以调整后的价格计算评标基准价和投标报价。例如：符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》进行评分（见招标文件“第三部分　投标人须知”2.7条规定）。

（4）评标委员会认为投标人的报价明显低于其他通过符合性审查投标人的报价，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，将要求其在评标现场合理的时间内（具体时限由评标委员会决定）提供书面说明，必要时提交相关证明材料；投标人不能证明其报价合理性的，评标委员会将其作为无效投标处理。

部分行业国家有关部门或行业组织对定价有政策规定的从其规定，请投标人自觉遵守，投标人如果报价低于国家有关部门或行业组织规定的最低指导价，将可能被评标委员会认定为有可能影响产品质量或者不能诚信履约，导致被作为无效投标处理。

2）技术商务评分

（1）由评标委员会对所有投标文件的技术商务部分的响应进行审核和分析；

（2）评委独立进行文字评价和评分，填写“技术商务部分响应评分表” ，并给出相应的文字评价。

（3）将每一个评委的评分汇集后进行算术平均（精确到小数点后两位），得出该投标人的技术商务得分。

评标委员会按照以下表格进行打分：

| 技术商务部分响应评分表 |
| --- |
| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| 1 | 各项硬件设备的选型及应用技术指标符合招标要求情况 | 依据投标人对投标产品详细的逐点技术参数指标响应综合评分： 带“▲”部分每负偏离一项扣1分，其它不带“▲”每负偏离一项扣0.5分， 本项扣至0分为止。 注：招标文件中标注 “▲”的参数均为重要技术、 商务参数。 | 35 |
| 2 | 具备制造商针对本项目出具的有效技术参数确认书原件 | 能提供网络系统（核心网络交换机、汇聚层交换机、接入层网络交换机、网络监控软件）、网络安全（防火墙、上网行为管理、入侵检测系统、运维审计系统、日志审计）、视频监控设备（项目中所有摄像机、球机、监所安防集成系统、中心管理模块、监所业务模块、监所智能分析）制造商出具的技术参数确认书原件且技术参数确认书的技术参数完全满足招标文件参数，得5分；无法提供技术参数确认书或技术参数确认书不能完全满足招标文件参数要求的，每缺少一项扣1分，扣完为止。 | 5 |
| 3 | 投标人信誉 | 1.2016年以来连续3年获得市级或以上工商行政管理部门颁发的“守合同重信用企业”（具备得2分，不具备得0分）。 2.具备省级或以上名牌产品推进会颁发的广东省名牌产品企业（信息系统集成服务类）（具备得2分，不具备得0分）。 3.具备市级或以上认定的工程技术研究开发中心，具备得2分，不具备得0分； 以上均需提供有效证书复印件（加盖公章）证明，原件备查。 | 6 |
| 4 | 投标人综合实力、资质 | 1、投标人具备广东省涉密计算机、通信和办公自动化设备定点维修维护证书得3分； 2、投标人具备广东省防雷企业能力评价证书的得3分； 3、投标人具备CMMI3级及以上认证证书的得3分； 4、投标人具备广东省计量体系合格证书的得3分； 以上均需提供有效证明文件复印件加盖投标人公章，原件备查。 | 12 |
| 5 | 投标人 售后服务能力 | 根据投标人提供的售后服务方案（包含质量保障措施、服务人员、质保期、故障响应机制、交货时间等）进行评价：优2分，中1分，差0分。 | 2 |
| 合计 | 60 |

第四部分　合同书格式

汕头市政府采购

合 同 书

采购编号：SCG2019023

项目名称：汕头市公安局强制戒毒所弱电系统建设项目公开招标采购

注：本合同仅为合同的参考文本，主要条款作为招标文件的组成部份，作为双方签订合同的主要框架，为阐明各方的权利和义务，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得与招标文件、投标文件的实质性内容相背离。

甲    方：汕头市公安局                      法人代表：

电    话：           　   传  真：           地  址：

乙    方：                                  法人代表：
电    话：                传  真：           地  址：

项目名称：                                   采购编号：

根据               项目的采购结果，按照《中华人民共和国政府采购法》、《合同法》的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，一致同意签订本合同如下。

一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

注：货物名称内容必须与投标文件中货物名称内容一致。

二、合同金额

合同金额为（大写）：_______________元（￥_____________元）人民币。已包含设备、运输、安装、调试、售后服务、税赋等费用。

三、货物要求

（一）货物为原制造商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何瑕疵或缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（二）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

（三）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

（四）乙方应将货物用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（五）供货要求：一次性到货，乙方须将所有货物以原厂家包装运送至甲方指定地点，由甲方验收人员现场检查包装后方可启封、安装、调试。

四、完工期、交货方式及交货地点

（一）完工期：自合同签订并生效之日起240个日历日内完成项目的供货、安装、调试并交付甲方验收使用。

（二）交货方式：直接运输到甲方指定地点。

（三）交货地点：甲方指定地点。

五、付款方式：

（一）合同签订之日起10个工作日内预付合同总额的30%；项目竣工验收合格之日起10个工作日内支付合同总额的65%，余款5%作为质保金，质保期满3年（无出现质量问题）之日起10个工作日内一次性无息付清。

以上资金均按汕头市财政局实际拨付到位资金支付，不足部分待资金到位后一并支付。

（二）如因财政资金未能及时到位，导致甲方未能按时履行付款义务的，不视为违约，并且此情况不能成为乙方延期交货或拒绝服务的理由。

六、质保期及售后服务要求

（一）本合同的质量保证期（简称“质保期”）：以制造商的保修标准执行，若制造商提供的质保服务期限不足3年，质保期按3年计算。质保期自乙方提供所有货物自安装完成并验收合格之日起计算。质保期内乙方应对所供货物实行免费包修、包换、包退、包维护保养，质保期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

（二）质保期内如因质量问题出现故障而造成短期停用时，则该物料质保期和免费维修期相应顺延。

（三）售后服务：接到报修电话后1小时内响应，24小时内到达现场并进行处理，更换有缺陷的货物或部件、排除故障，无法解决故障的，应提供解决方案。

七、安装与调试

乙方必须依照采购文件的要求和投标文件的承诺，将货物、系统安装并调试至正常运行的最佳状态。

八、安全施工

（一）乙方施工中，必须服从甲方的安全生产管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。

（二）施工人员进场前，必须先将现场负责人，施工人员（包括管理人员、施工人员、特殊作业人员）花名册，送甲方备案。

（三）乙方对现场各种设施不得随意拆改，因施工需要的，应先向甲方提出申请待批准后方可进行。

（四）进入施工现场必须按要求正确佩戴合格的劳动防护用品。危险性较大的作业项目，乙方必须设专人监护。

（五）施工用电不得乱拉乱接，需要用电时，必须由专职电工操作；需要甲方配合的或提供帮助的必须在甲方电工的统一安排下进行。各类特殊作业人员必须持有效证件上岗。

九、事故责任与处理

（一）由于乙方管理或乙方作业人员自身责任造成的伤、残、亡事故，要立即向甲方报告，同时由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责事故人员及家属的人身损害赔偿及其他经济赔偿。

（二）非因乙方原因造成乙方作业人员伤、残、亡事故的，由乙方参照国家现行规定，先行垫付，其善后事宜由乙方处理。在事故责任确定后，乙方有权在其已赔付金额的限度内向责任方追偿。

（三）由于乙方或乙方作业人员违规指挥，违规作业或设备设施不完善造成甲方或第三者人员的伤亡事故，由乙方参照国家现行规定负责处理，并承担伤、残、亡个人及家属的人身损害和其他经济赔偿及负责善后处理。

十、验收

（一）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，在中国境内可依常规安全合法使用。

（二）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（三）乙方应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（四）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由汕头市质量技术监督部门鉴定，鉴定费用由乙方先予垫付。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

（五）必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标准，提供的设备能满足采购人的需求，并完成项目设备数据测试的实施。

（六）安装调试完毕由乙方提出申请验收之日起10日内由甲方组织相关人员按《用户采购需求书》的技术、数量进行验收；必须符合质量标准，乙方必须为甲方提供有关保养所需的足够的中文技术文件（说明书、图纸、手册和技术资料等）；如供货达不到与投标所述配置质量相关要求，甲方有权利拒收货物。

十一、违约责任与赔偿损失

（一）乙方交付的货物不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，甲方有权拒收，且乙方应当向甲方支付本合同总价5%的违约金。

（二）乙方提供的售后服务不符合招标文件、投标文件或本合同规定的，乙方应向甲方支付本合同总价5%的违约金。

（三）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15个日历日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

（四）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

（五）除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务；若乙方未经甲方同意转让其应履行的合同项下部分或全部义务，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任及赔偿甲方造成的损失，且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金；若乙方经甲方同意将项目分包，应承担分包的连带责任。

（六）在货物安装调试过程中，项目负责人如不到位，则在合同款中扣除总额的2%作为违约金，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

（七）未经甲方书面同意，乙方不得将本项目以分包或转包等方式交由合同之外的第三人承建。经甲方书面同意的，乙方须与第三人共同对本合同的违约事项承担连带责任。

（八）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

十二、保密要求

乙方在签订和履行本合同中知悉甲方的全部信息、数据和资料等为甲方的秘密，乙方不得泄露或者擅自将甲方资料提供给第三方，即便合同终止后乙方亦应遵守此保密协议，若乙方泄露或者擅自将甲方资料提供给第三方，则因此造成的甲方损失由乙方承担，且甲方有权依法追究乙方的法律责任。

十三、知识产权的保护

乙方应当保证其所提供的货物和服务不存在任何知识产权的瑕疵。如因乙方或其供应商侵犯第三方的专利权、商标专用权、著作权、商业秘密或其他权益产生争议，给甲方造成经济损失时，乙方应承担全部责任并承担因此发生的各种费用。

十四、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，双方一致同意向汕头市龙湖区人民法院起诉。

十五、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件结束后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同。

十六、税费

本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

十七、其它

（一）本合同所有附件、招标文件、乙方投标文件、中标通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（三）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

十八、合同生效

（一）本合同在甲乙双方法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

（二）合同一式    份。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

代表：                             代表：

委托代理人：                       委托代理人：

签定地点：

签定日期：     年   月   日        签定日期：    年   月    日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

合同附件（合同编号：               ）

附件一、招标文件

附件二、乙方投标文件

附件三、

附件四、

……

备注：1.本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是招标文件、中标人的投标文件和……。

2.合同附件的具体内容与排列序号由双方在签订合同时确定。

第五部分　投标文件格式

一、  自查表

二、  资格文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1.请投标人按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作投标文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对投标文件的评价。

2.投标人可根据行业特点,结合本次招标要求,补充有关表格、文本或证明材料。

3.唱标信封另单独分装。

汕头市政府采购

投标文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

投标人名称：

日期：             年      月      日

## 一、审查表（自查表）

| 1.1资格/符合性审查表（自查表） |
| --- |
| 评审内容 | 招标文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格 审查 | 供应商资格要求 | 能满足招标文件“第一部分 投标邀请函/六、供应商资格”要求，并按要求提供有效的证明文件。 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
| 符合性 审查 | 投标函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | ★号条款（若有） | 对招标文件的实质性技术与商务条款（即标注★号条款）满足或正偏离。 【特别提示：本招标文件中标“★”的相关条款是实质性技术与商务的条款，只能满足或正偏离（投标人必须在投标文件中提供相关证明材料或作出明确的书面响应），负偏离即视为无效投标。】 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 投标保证金（若有） | 人民币 元整（￥ 元）（以银行提供的凭证复印件加盖公章为依据） | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 按投标资料清单中规定提供“必须提交”的文件资料 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 实质性响应招标文件中规定的其它情况 | □通过 □不通过 | 见投标文件第（）页 |

注：

1、为了方便开展评标工作及投标人编制投标文件并自查，本表将招标文件中涉及到的内容予以整理列明，如有缺漏或不一致，以招标文件为准。

2、本表同时作为投标人自查表，投标人必须严格按照其内容及序列要求在投标文件中对应如实提供，对缺漏和不符合项将会直接导致无效投标！在对应的□打“√”。

3、开标后根据本表所列内容逐条对投标文件的资格和符合性进行评审，审查每份投标文件是否实质上响应了招标文件的要求。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

1.2评审项目投标资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |
|  |  | 见投标文件第（）页 |

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 二、资格文件

#### 2.1 投标函

（政府采购代理机构）：

为响应你方组织的            的招标[采购项目编号为：   ]，我方愿参与本项目（包组号：   （名称）  的投标。

(投标人名称)   作为投标人正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本投标的一切事宜。

在此提交的投标文件，正本   份，副本   份。包含：1、自查表；2、资格文件；3、商务部分；4、技术部分；5、价格部分。

我方已完全明白招标文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）我方确认收到贵方提供的公开招标采购项目的招标文件的全部内容。

我方在参与投标前已详细研究了招标文件的所有内容及其附件，包括澄清、修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全清晰理解招标文件的要求并认为此招标文件没有倾向性，也不存在排斥潜在投标人的内容，我方同意并接受招标文件的相关条款及各项要求，遵守招标文件中的各项规定，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出误解、异议和质疑的一切权利，按招标文件的要求提供报价。

（二）按招标文件提供的全部相关服务的投标总价详见《开标一览表》。

（三）本投标文件的有效期为投标截止时间起90天。如中标，有效期将延至合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至投标截止日有效，如有在投标有效期内失效的，我方承诺在中标后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（四）我方明白并同意，在规定的开标日之后，投标有效期之内撤回投标或中标后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金（如果有的话）,则贵方将不予退还投标保证金（如果有的话）。

（五）我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料，并同意按照贵方可能提出的要求而提供与投标有关的任何其它数据、信息或资料。

（六）我方完全服从和尊重评标委员会所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得中标资格，理解贵方不一定接受最低投标价或任何贵方可能收到的投标。

（七）我方如果中标，将保证履行招标文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成《用户需求书》及《合同书》中的全部任务。

（八）我方作为服务提供商是在法律、财务和运作上独立于采购人、集中采购机构的投标人，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方投标报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；具备法律、行政法规规定的其他条件。

（十一）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（十二）我方对在本函及投标文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十三）我方承诺在本次投标文件中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

（十四）我方在此郑重承诺：如果在该次招标投标过程中或者在中标后，采购人、政府采购代理或者政府采购监管部门发现并查实我公司在所填报的该项目投标文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管采购人、政府采购代理或者政府采购监管部门是否有合法的处罚依据，我公司将无条件地自动放弃该项目的投标资格和中标资格；如果我公司已经收到中标通知书，我公司无条件地承认，我公司所收到的中标通知书为无效文件，对采购人、政府采购代理不具任何法律约束力；由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。本承诺具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本承诺既是我公司投标文件的有效组成内容，也是我公司获得投标资格后所递交的投标文件的有效组成内容，是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

投标人：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称(公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

#### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：政府采购代理机构：

（先生/小姐），现任我单位          职务，为法定代表人/负责人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

(为避免废标，请投标人务必提供本附件)

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：政府采购代理机构：

兹授权             （先生/小姐），为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                             。

授权单位：       （盖章）   法定代表人/负责人  （签名或盖私章）

有效期限：至        年       月      日       签发日期：

附：代理人性别：        年龄：       职务：         身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

主营：

兼营：

说明：1、法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件。

4、授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的投标响应，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5、有效期限：与本公司投标文件中标注的投标有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6、投标签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。

#### 2.3投标保证金交纳凭证（招标文件有要求时适用）

（政府采购代理机构）：

（投标人全称) 参加贵方组织的、采购项目编号为     （包组号）      的采购活动。按招标文件的规定，已通过（支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式）交纳人民币（大写）  　　  元的投标保证金。

投标人名称：

投标人开户银行：

投标人银行帐号：

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

附：

粘贴银行凭证复印件 说明：投标人可将本项目投标保证金支付的汇款凭证、支票、汇票或保证金收据（如有）的复印件作为缴纳凭证装订在本部分，复印件上应加盖投标人公章；使用金融机构、担保机构出具的保函的，应将担保函正本，装订在本部分正本中。

注：1、投标人投标响应时，应当按招标文件要求交纳投标保证金。投标保证金可以采用支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交。

- 政府采购代理机构在中标通知书发出后五个工作日内退还未中标的投标保证金，在采购合同签订后五个工作日内退还中标人投标保证金。

2．4关于资格的声明函

致：（政府采购代理机构）

关于贵方采购项目名称:______采购项目编号：  （包组号）：  名称    ）投标邀请，本签字人愿意参加投标响应，提供招标文件中规定的服务，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

      - ……

（相关证明文件附后）

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

附表：

代理授权书

（适用于非制造商的供应商）

粘贴代理授权书复印件

2.5参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的声明

致：（政府采购代理机构）

我单位参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录，包括但不限于：没有犯罪记录，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单，特此声明。

若你方在本项目采购过程中发现我单位参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录，我单位将无条件地退出本项目的投标，并承担因此引起的一切后果。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

2.6中小企业声明函（投标人为中小企业时适用）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

其中：（1）______（中型）企业制造的货物______（货物名称），金额______元；（2）______（小型）企业制造的货物______（货物名称），金额______元；（3）______（微型）企业制造的货物______（货物名称），金额______元。

本公司属于______行业，有从业人员______人，最近一年营业收入为______元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：

日  期：

#### 2.7残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

2.8政府采购履约担保函（招标文件有要求时适用）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称中标人）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，中标人应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应中标人的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

# 一、保证责任的情形及保证金额

# （一）在中标人出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

# （1）未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

（2）                                                        。

# （二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

# 二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至中标人按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果中标人未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

# 三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明中标人违约事实的证明材料。

如果你方与中标人因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供相关        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

# 四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与中标人修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与中标人修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

# 五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与中标人的另行约定，全部或者部分免除中标人应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成中标人不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

# 六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

# 七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

三、商务部分

#### 3.1投标人概况

# 一、投标人情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：企业性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2）图片描述：经营场所、主要经营项目等。

3）如投标人此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

# 二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：投标人同类项目业绩。业绩必须是以投标人名义完成的项目（请留意评审细则是否要求提供相关证明材料）。

# 四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：提供上述人员在投标人单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件（缴纳至开标日期前半年内任一月份）。

# 五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.2商务条款响应表

#### 商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1、对于上述要求，如投标人完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据招标需求的要求（格式自定）

1、免费保修期；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训计划。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 四、技术部分

#### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 4.2技术条款响应表

技术条款响应表

| 序号 | 招标要求 | 投标响应实际参数 (投标人不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、投标人对应招标文件“采购项目技术规格、参数及要求”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、投标人响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3、本表内容不得擅自修改。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 4.3政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次投标的技术方案中，采用符合政策的环保标志产品、节能产品介绍说明如下：

| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 使用价值量占总金额比重 （累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保标志产品 |  |  |  |  |
| 节能产品 |  |  |  |  |
| 说明 |  |

注：1、 “环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

#### 4.4技术方案

技术方案设计必须科学合理、真实可行，能充分体现出自身技术和专业优势。其要点和主要内容为：

1.设备配置简介

2.设备技术特点说明及详细方案

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

五、价格部分

5.1开标一览表

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 项目费用 |  |
| 各种税费 |  |
| 运输费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 价格优惠 （无优惠可不填写） | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 最终总报价 （优惠后总报价，无优惠可不填写） | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《投标明细报价表》。 |
| 核心产品规定详见招标文件“第三部分 投标人须知 33.3” |
| 核心产品 | 核心产品的品牌（由投标人自行研发或制造的填写投标人名称） | 见投标文件第（）页 |
| 监所安防集成系统 |  |  |

注：1、投标人须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3、此表是投标文件的必要文件，是投标文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中，作为唱标之用。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

5.2投标明细报价表

| 一、货物、设备及材料类详列 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计 （元） | 备注 |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。（以上各合计项与开标一览表中的对应项均一致相符，如不一致以开标一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入投标总价内） |
| 分 项 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《开标一览表》一致。

2.如果不提供投标明细报价将视为没有实质性响应招标文件。以上内容可根据项目实际情况做适当调整。

投标人法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

投标人名称（签章）：

日期：          年      月     日

六、询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标文件格式的组成部分。

1：询问函格式

询问函

汕头市公共资源交易中心：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

# 一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

# 二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

2：质疑函格式

质疑函

# 一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

# 二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

# 三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

# 四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

3：投诉书格式

投  诉  书

# 一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

# 二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

# 三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

# 四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

# 五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

附件：

用户采购需求书

一、项目基本情况及建设要求

戒毒所作为国家的执法机关，承担着正确执行、惩罚和改造罪犯、预防和减少重新犯罪的重要任务。大力推进戒毒所信息化建设，提高戒毒所执法和管理水平，提升戒毒所人民警察的综合素质，促进政法部门信息共享，是确保戒毒所安全稳定，贯彻落实新时代中国特色社会主义思想，构建社会主义和谐社会的迫切需要，是实现依法治监、科技强警的必由之路。

根据戒毒所现状及存在的问题及省厅专家组到汕头市强制隔离戒毒所现场视察论证并提出的意见进行分析，并且严格按照《公安监管场所监控系统建设规范》的要求，此次建设内容主要包含：

1）更换原有模拟摄像机为网络高清摄像机，主要实现对在戒毒人员宿舍、室外活动场、劳动场所、主通道、管理巡视道、戒毒区出入口、讯问室、会见室、监控总值班室、分控室、接待大厅、管教室、医务室、戒毒区围墙内外侧、戒毒区大门、戒毒区制高点、戒毒所所大门及其他需要监控的部位进行画面实时监控与存储，同时在需要同步监听的区域，通过拾音器完成声音拾取。

2）戒毒宿舍采用一支全影摄像机与一支MINI PTZ半球摄像机的组合，且重点宿舍必须具备起身、越界、强声、无图像、遮挡等智能报警行为。

3）戒毒区域监控录像存储需达到30天，讯问室区域监控录像存储需达到90天。

4）升级监视器尺寸，同进降低监视器的数量，以利于监控效果，同时在大门口外增加分控室便于监控外围墙情况。

5）将原来模拟线路全面更换为网络结构方案，加强网络稳定性并且具有冗余性，系统设计应同步考虑与省、市监控联网平台对接问题。

6）重新建设在押人员可视报告系统，采用全网络模式架构。

7）重新建设新中心机房，机房建设地面采用下铺铜排防雷，上铺静电地板方式。采用精密空调。

8）根据省监管总队的要求规范建设民警巡视系统、应急报警系统、周界控制系统、门禁系统、违禁物品检测系统、电化教育系统、会见管理系统、通讯指挥系统等。

# 二、项目建设清单

| 序号 | 子系统名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 网络系统 | 1 | 项 |
| 2 | 视频监控系统 | 1 | 项 |
| 3 | 应急报警与周界防范系统 | 1 | 项 |
| 4 | 应急报警与周界防范系统 | 1 | 项 |
| 5 | 电化教育（广播）系统 | 1 | 项 |
| 6 | 门禁系统 | 1 | 项 |
| 7 | 民警巡视管理系统 | 1 | 项 |
| 8 | 违禁物品检测系统 | 1 | 项 |
| 9 | 会见管理系统 | 1 | 项 |
| 10 | 讯问指挥系统 | 1 | 项 |
| 11 | 通讯指挥系统 | 1 | 项 |
| 12 | AB门技防系统 | 1 | 项 |
| 13 | 多功能厅会议系统 | 1 | 项 |
| 14 | 基础环境系统 | 1 | 项 |
| 15 | 安全信息系统 | 1 | 项 |
| 16 | 旧机房网络与语音系统核心设备迁移 | 1 | 项 |
| 17 | 民警办公楼会议室、综合楼电教室、机房、监控室土建装修 | 1 | 项 |
| 18 | 综合楼线路预埋 | 1 | 项 |

# 1、网络系统

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、安防专网系统设备 |
| 1 | 核心网络交换机 | 1.交换容量：交换容量≥4Tbps； 2.包转发率：包转发率≥1200Mpps； ▲3.硬件要求：主控引擎≥2；整机业务板槽位数≥3；支持颗粒化电源，支持M+N电源冗余（AC和DC均支持），电源个数≥2；为适应机柜并排部署，设备机箱（包括业务板卡区）采用后出风风道设计，提供设备散热气流流向截图（加盖制造商印章）； ▲4.虚拟化：为了简化管理，支持纵向虚拟化技术，支持把交换机和AP虚拟为一台设备，支持两层子节点，且子节点接入交换机支持堆叠，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 5.用户管理：支持标准协议的MAC、802.1x、Portal等认证方式； 6.组播：支持IGMPv1/v2/v3，PIM SM/DM/SSM，组播ACL； ▲7.二层功能：支持基于VLAN和端口的MAC学习，基于源地址的MAC过滤；支持MAC地址≥256K，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 支持ARP表项≥128K，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 8.IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6；支持IPv4路由转发表（FIB）≥128K，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 9.MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE、MPLS QoS； 10.设备管理：支持SNMPv1/v2/v3，支持热补丁和远程在线升级； 11.资质证书：提供工信部入网证书（加盖制造商印章）； 12.实配（单台）：含一体化总装机箱，MCUA主控板*2，800W交流电源*2；含24端口百兆/千兆以太网光接口板(EC，SFP)1块；48端口十兆/百兆/千兆以太网电接口板(EC，RJ45)1块； 13.为保证网络系统兼容性、稳定性、售后服务及时性，核心网络交换机、汇聚层交换机、接入层网络交换机、网络监控软件、核心交换机须为同一品牌； 14.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 2 |
| 2 | 汇聚层交换机 | 1.交换容量：交换容量≥580Gbps； 2.包转发率：包转发率≥200Mpps； 3.硬件：为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源；支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡； 4.端口：支持28个千兆电口，4个复用千兆光Combo口，4个万兆光口； 5.二层功能：支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN支持MAC地址≥64k，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 6.IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 7.MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 8.堆叠：支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； ▲9.纵向虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 10.QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法； 11.可靠性：支持G.8032以太环保护协议，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 12.管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理； 13.资质证书：提供工信部入网证书（加盖制造商印章）； 14.为保证网络系统兼容性、稳定性、售后服务及时性，核心网络交换机、汇聚层交换机、接入层网络交换机、网络监控软件、核心交换机须为同一品牌； ▲15.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 4 |
| 3 | 接入层网络交换机 | 1.交换容量：交换容量≥336Gbps； 2.包转发率：包转发率≥144Mpps； 3.端口：≥48个千兆电口，4个千兆SFP端口； 4.二层功能：支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持MAC地址≥16K； 5.IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 6.堆叠：支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；支持交换机堆叠的线缆长度≥30米； ▲7.纵向虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 8.QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法； 9.可靠性：支持G.8032以太环保护协议，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 10.管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理； 11.SDN：支持Openflow 1.3标准，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 12.资质证书：提供工信部入网证书（加盖制造商印章）； 13.为保证网络系统兼容性、稳定性、售后服务及时性，核心网络交换机、汇聚层交换机、接入层网络交换机、网络监控软件、核心交换机须为同一品牌； 14.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 15 |
| 4 | 接入层网络交换机 | 1.交换容量：交换容量≥336Gbps； 2.包转发率：包转发率≥108Mpps； 3.端口：≥24个千兆电口，4个千兆SFP； 4.二层功能：支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持MAC地址≥16K； 5.IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 6.堆叠：支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；支持交换机堆叠的线缆长度≥30米； ▲7.纵向虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 8.QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法； 9.可靠性：支持G.8032以太环保护协议，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 10.管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理： 11.静音无风扇：采用静音无风扇设计，环保无噪声，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 12.SDN：支持Openflow 1.3标准，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 13.资质证书：提供工信部入网证书（加盖制造商印章）； 14.为保证网络系统兼容性、稳定性、售后服务及时性，核心网络交换机、汇聚层交换机、接入层网络交换机、网络监控软件、核心交换机须为同一品牌； 15.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 6 |
| 5 | 网络监控软件 | 1.采用纯B/S架构，用户无需安装客户端，通过标准浏览器就能完成对系统的访问浏览器支持IE、FireFox、Chrome等主流浏览器。 2.系统支持将有线、无线设备虚拟成一台设备进行管理，接入交换机、AP无须配置单独的管理地址，所有接入设备的管理均通过管理设备实现；支持接入交换机、AP的即插即用；支持通过查看管理设备的面板来查看整个网络的状态。（提供截图证明加盖制造商印章） ▲3.WLAN监控：系统支持区域内用户的网络使用质量分析能力，并以区域维度进行信息汇聚（如区域内低速率用户占比、高丢包率AP占比、高掉线率AP占比等）在拓扑上呈现。（提供截图证明加盖制造商印章） 4.系统管理规模：系统支持大规模网络管理能力，单套最多可以管理20,000台设备。 5.系统开放性：系统需要提供丰富的北向接口（如SNMP北向接口、FTP北向接口等），以及Open API接口，提供告警、性能、资料等数据给上层OSS系统。 6.系统支持拓扑图全屏、放大、缩放、鸟瞰图，支持拓扑背景图为GIS地图，支持拓扑图自动布局，支持拓扑对象按名称、IP、类型的快速查找。 ▲7.故障管理：系统告警信息中需要包含与故障关联的信息（如端口故障需关联呈现端口信息、故障信息、链路拓扑信息、历史流量信息、维护经验等），系统告警列表中无需分页即可最多呈现20,000条告警记录，供查询。（提供截图证明加盖制造商印章） 8.性能管理：系统支持基于任务的性能监控，7*24监控网络性能。通过设置不同的性能阈值，可生成4级不同阈值告警：紧急、重要、次要、提示。支持历史性能的比较查看。 9.系统提供全网设备的配置文件管理，可以提供即时和周期的配置文件备份，支持对已备份的配置文件进行基线化、恢复和比较功能。 10.系统提供全图形化的操作界面，从网络规划、配置生成、拓扑纠错、部署过程展示实现端到端的可视化操作，从流程上大大缩短部署时间。 11.系统提供交换机、WLAN、路由器、防火墙设备的软件和补丁升级能力，支持防火墙的特征库升级。 12.实时业务流：系统支持基于真实业务流的IP网络实时监测能力（非模拟报文监测或者探针式监测），监测结果可实时在拓扑上显示。（提供截图证明加盖制造商印章） 13.为保证网络系统兼容性、稳定性、售后服务及时性，核心网络交换机、汇聚层交换机、接入层网络交换机、网络监控软件、核心交换机须为同一品牌。 14.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 套 | 1 |
| 6 | 光纤收发模块 | 千兆模块 | 块 | 48 |
| 7 | 光纤收发器 | 光纤接口：1个 RJ45，10/100BaseT(X) 接口数量≥1个 交换容量≥1.2Gbps 包转发率≥0.3Mpps 内部缓存≥384Kbit | 台 | 6 |
| 8 | 光纤收发器 | 光纤接口：1个 RJ45，10/100BaseT(X) 接口数量≥4个 交换容量≥1.2Gbps 包转发率≥0.7Mpps 内部缓存≥384Kbit | 台 | 3 |
| 9 | 光纤收发器 | 光纤接口：1个 RJ45，10/100BaseT(X) 标准接口数量≥8个 交换容量≥1.2Gbps 包转发率≥1.3Mpps 内部缓存≥1Mbits | 台 | 3 |
| 10 | 网络理线架 | ≥1U，使用于19英寸标准机柜 | 个 | 27 |
| B、公安网系统设备 |
| 1 | 下一代防火墙 | 1.产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性（提供厂家软件著作权证书复印件加盖制造商印章）； 2.安全操作系统采用冗余设计（提供截图加盖制造商印章），出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。 3.系统具有良好的扩展性，支持扩展病毒防御、入侵防御、应用识别、网站分类库过滤、数据防泄漏、IPSEC VPN、APT防御等功能。 4.防火墙吞吐：≥12Gbps。 5.应用层吞吐：≥4Gbps。 6.最大并发连接数：≥220万。 7.每秒新建连接（FW&HTTP）：≥12 万，每秒新建连接（FW+APP&HTTP）：≥6万。 8.设备默认配置≥6个10/100/1000BASE-T接口，≥2个SFP插槽，≥2个端口扩展卡插槽，为了便于维护，所有扩展卡插槽均要求位于设备前面板，并且在维护现场即可进行扩展（无需返厂）；可扩展至少24个千兆端口（非combo光电互斥接口或共享交换接口）（提供产品实物图加盖制造商印章）。 9.支持GRE与IPSEC VPN接入，提供标准算法及国密算法（提供截图加盖制造商印章）。 ▲10.为提高链路可靠性，需支持手工链路聚合及LACP链路聚合，提供不少于11种的负载分担算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担（提供截图加盖制造商印章）。 11.支持手动添加绑定，基于IP、接口的动态探测绑定，支持跨三层IP/MAC绑定，IP/MAC绑定表可导入导出（提供截图加盖制造商印章）。 ▲12.支持基于源/目的地址、源/目的端口、用户、应用的策略路由，保证关键业务流量通过优质链路转发（提供截图加盖制造商印章）。 13.支持分别针对网络层、传输层和应用层提供诊断系统网络连通性的工具，包括 PING、 TRACEROUTE、 TCP、 HTTP 和 DNS（提供截图加盖制造商印章）。 ▲14.支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同（提供截图加盖制造商印章）。 ▲15.支持MAP66功能，将从内部发往Internet的数据包的源IPv6地址修改为全球单播源IPv6地址，实现IPv6网络间的地址转换（提供截图加盖制造商印章）。 16.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 2 | 核心交换机 | 1.交换容量：交换容量≥580Gbps； 2.包转发率：包转发率≥200Mpps； 3.硬件：为了提高设备可靠性，支持模块化可插拔双电源；支持1个扩展插槽，可扩展支持业务插卡； 4.端口：支持28个千兆电口，4个复用千兆光Combo口，4个万兆光口； 5.二层功能：支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN支持MAC地址≥64k，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 6.IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF、OSPFv3、BGP、BGP4+、ISIS、ISISv6； 7.MPLS：支持MPLS L3VPN、MPLS L2VPN(VPLS，VLL)、MPLS-TE，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 8.堆叠：支持堆叠，主机堆叠数不小于9台； ▲9.纵向虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 10.QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法； 11.可靠性：支持G.8032以太环保护协议，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 12.管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理； 13.资质证书：提供工信部入网证书（加盖制造商印章）； 14.为保证网络系统兼容性、稳定性、售后服务及时性，核心网络交换机、汇聚层交换机、接入层网络交换机、网络监控软件、核心交换机须为同一品牌； 15.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 3 | 接入层网络交换机 | 1.交换容量：交换容量≥336Gbps； 2.包转发率：包转发率≥144Mpps； 3.端口：≥48个千兆电口，4个千兆SFP端口； 4.二层功能：支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持MAC地址≥16K； 5.IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 6.堆叠：支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；支持交换机堆叠的线缆长度≥30米； ▲7.纵向虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 8.QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法； 9.可靠性：支持G.8032以太环保护协议，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 10.管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理； 11.SDN：支持Openflow 1.3标准，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 12.资质证书：提供工信部入网证书（加盖制造商印章）； 14.为保证网络系统兼容性、稳定性、售后服务及时性，核心网络交换机、汇聚层交换机、接入层网络交换机、网络监控软件、核心交换机须为同一品牌； 15.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 4 |
| 4 | 接入层网络交换机 | 1.交换容量：交换容量≥336Gbps； 2.包转发率：包转发率≥108Mpps； 3.端口：≥24个千兆电口，4个千兆SFP； 4.二层功能：支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持MAC地址≥16K； 5.IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 6.堆叠：支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；支持交换机堆叠的线缆长度≥30米； ▲7.纵向虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 8.QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法； 9.可靠性：支持G.8032以太环保护协议，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 10.管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理： 11.静音无风扇：采用静音无风扇设计，环保无噪声，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 12.SDN：支持Openflow 1.3标准，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 13.资质证书：提供工信部入网证书（加盖制造商印章）； 14.为保证网络系统兼容性、稳定性、售后服务及时性，核心网络交换机、汇聚层交换机、接入层网络交换机、网络监控软件、核心交换机须为同一品牌； 15.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 5 |
| 5 | 光纤收发器 | 光纤接口：1个 RJ45，10/100/1000BaseT(X)接口数量≥1个 换容量≥7.6Gbps 包转发率≥2.9Mpps 内部缓存≥1Mbit | 台 | 12 |
| 6 | 便携式计算机 | 1.处理器：≥双核处理器，主频≥2.2GHz； 2.显示屏：≥13.3寸高清防眩光LED 背光显示屏 (1366 x 768)； 3.音频：集成高清声卡；带降噪功能；立体声扬声器； 4.内存：≥8GB（DDR4 2400MHZ），2个内存插槽； 5.硬盘：≥500G（7200转）； 6.网卡：集成千兆以太网卡、无线网卡； 7.标准接口：VGA 端口；HDMI 端口；RJ-45 端口；USB 3.1 Type-C接口；≥2个USB 3.0接口； 8.摄像头：720p高清摄像头； 9.输入设备：全尺寸防泼溅键盘、支持手势的触摸板； 10.指纹识别：指纹识别功能； ▲11.防浪涌：符合国家级防浪涌（冲击）要求，需提供国家级安全质量监督检验机构出具的证明文件复印件加盖制造商公章；防静电：符合静电放电抗扰度技术要求，需提供国家级安全质量监督检验机构出具的证明文件复印件加盖制造商公章；工作电压：220V±20V，50Hz±1Hz，需提供国家级安全质量监督检验机构出具的检测证书复印件加盖制造商公章；噪音：≤23dB（A），需提供国家级安全质量监督检验机构出具的检测证书复印件加盖制造商公章； 15. 产品及售后服务认证：制造商客户联络中心获得国家信息安全认证中心出具的信息安全管理体系认证；制造商客户联络中心获得国家级信息安全认证中心信息技术服务管理体系认证；制造商客户服务中心获得联络中心国际标准管理体系五星应用级认证；制造商客户服务中心获得CCCS客户联络中心标准体系认证。（提供认证证书复印件加盖制造商印章） 16. 提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 2 |
| 7 | 网络理线架 | ≥1U，使用于19英寸标准机柜 | 个 | 11 |
| C、互联网系统设备 |
| 1 | 防火墙 | 1.产品由专用的硬件平台、安全操作系统及功能软件构成。设备采用自主知识产权的专用安全操作系统，采用多核多平台并行处理特性（提供厂家软件著作权证书复印件加盖制造商印章）； 2.安全操作系统采用冗余设计（提供截图加盖制造商印章），出于安全性考虑，多系统需在设备启动过程中进行选择不得在WEB维护界面中设置系统切换选项。 3.系统具有良好的扩展性，支持扩展病毒防御、入侵防御、应用识别、网站分类库过滤、数据防泄漏、IPSEC VPN、APT防御等功能。 4.防火墙吞吐：≥6Gbps。 5.应用层吞吐：≥1.5Gbps。 6.最大并发连接数：≥220万。 7.每秒新建连接（FW&HTTP）：≥8万，每秒新建连接（FW+APP&HTTP）：≥4万。 8.设备默认配置≥6个10/100/1000BASE-T接口，≥2个SFP插槽，≥2个端口扩展卡插槽，为了便于维护，所有扩展卡插槽均要求位于设备前面板，并且在维护现场即可进行扩展（无需返厂）；可扩展至少24个千兆端口（非combo光电互斥接口或共享交换接口）（提供产品实物图加盖制造商印章）。 9.支持GRE与IPSEC VPN接入，提供标准算法及国密算法（提供截图加盖制造商印章）。 ▲10.为提高链路可靠性，需支持手工链路聚合及LACP链路聚合，提供不少于11种的负载分担算法，灵活实现对聚合组内业务流量的负载分担（提供截图加盖制造商印章）。 11.支持手动添加绑定，基于IP、接口的动态探测绑定，支持跨三层IP/MAC绑定，IP/MAC绑定表可导入导出（提供截图加盖制造商印章）。 ▲12.支持一对一SNAT、多对一SNAT、一对一DNAT、双向NAT、NoNAT等多种转换方式；支持Sticky NAT开关，使相同源IP的数据包经过地址转换后为其转换的源 IP 地址相同（提供截图加盖制造商印章）。 ▲13.支持MAP66功能，将从内部发往Internet的数据包的源IPv6地址修改为全球单播源IPv6地址，实现IPv6网络间的地址转换（提供截图加盖制造商印章）。 14.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 2 | 上网行为管理 | 1.≥1U机箱，≥6个千兆电口支持1对Bypass；日志存储空间≥1TB； 2.工作模式：灵活的接入方式，上网行为管理系统可以提供对复杂环境的接入支持，产品支持IPV6，并通过全球IPV6测试（提供证书复印件加盖制造商印章）； ▲3.支持ISP自动地址表（电信、移动、网通、铁通等）的策略路由的选路方式；支持PPPoE拨号以及负载均衡；支持多链路冗余切换；支持DHCP Replay/Server； ▲4.支持即插即用功能。不管电脑的IP如何配置，开启即插即用功能后，只要插上网线，即可上网； 5.具有防火墙功能；支持GRE隧道封装（提供截图并加盖制造商印章）； 6.支持IPsec VPN和PPTP VPN（提供截图并加盖制造商印章）； ▲7.支持4出口以上的多链路负载均衡；支持基于链路的上行、下行、总流量自动均衡的多链路负载均衡算法；支持智能DNS，对内部服务器负载均衡； 8.必须支持详细的告警功能，包含管理员操作日志、设备状态、流量异常、违规网站、违规帖子、违规文件上传、违规邮件发送以及潜在危害的行为告警； 9.支持域单点登录功能；（提供截图并加盖制造商印章）； 10.能够根据IP地址/IP地址范围/IP子网/地址簿/用户组的配置来控制网络中单个用户的上行会并发会话数、下行并发会话数；（提供截图并加盖制造商印章）； 11.针对流量异常的用户或者IP地址进行用户黑名单智能控制管理；可根据每日的上网时长来限制用户上网时间，并且在报表中可以详细统计用户的上网时长以及所用服务； 12.支持网页关键字过滤、支持网页URL过滤、支持文件传输（HTTP/FTP）类型过滤；支持邮件的“发件人/主题关键字/内容关键字/附件类型”过滤（POP3/SMTP/Web Mail）；支持IM即时通讯的过滤（登录/聊天/文件传输/语音聊天）；支持IM即时通讯软件内容审计（登录/聊天记录/文件传输）；支持网页文件上传/下载记录； 13.支持HTTP升级方式，支持自动升级；能够实现系统配置、策略配置等数据的备份和恢复；支持层次化管理方式，不同的管理用户拥有不同的管理权限； 14.产品获得公安部《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、中华人民共和国国家版权局颁发的《计算机软件著作权登记证书》（提供证书复印件加盖制造商印章）； 15.生产厂商须具备TL9000质量管理体系证书、具备中国信息安全测评中心颁发的《中国国家信息安全漏洞库（CNNVD）一级技术支撑单位》证明、具备网络安全应急服务支撑单位（国家级）资质（提供证书复印件加盖制造商印章）； 16.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 3 | 核心交换机 | 1.交换容量：交换容量≥336Gbps； 2.包转发率：包转发率≥108Mpps； 3.端口：≥24个千兆电口，4个千兆SFP； 4.二层功能：支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持MAC地址≥16K； 5.IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 6.堆叠：支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；支持交换机堆叠的线缆长度≥30米； ▲7.纵向虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 8.QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法； 9.可靠性：支持G.8032以太环保护协议，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 10.管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理： 11.静音无风扇：采用静音无风扇设计，环保无噪声，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 12.SDN：支持Openflow 1.3标准，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 13.资质证书：提供工信部入网证书（加盖制造商印章）； 14.为保证网络系统兼容性、稳定性、售后服务及时性，核心网络交换机、汇聚层交换机、接入层网络交换机、网络监控软件、核心交换机须为同一品牌； 15.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 4 | 接入层网络交换机 | 1.交换容量：交换容量≥336Gbps； 2.包转发率：包转发率≥108Mpps； 3.端口：≥24个千兆电口，4个千兆SFP； 4.二层功能：支持4K个VLAN，支持Voice VLAN，基于端口的VLAN，基于MAC的VLAN，基于协议的VLAN；支持MAC地址≥16K； 5.IP路由：支持静态路由、RIP、RIPng、OSPF，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 6.堆叠：支持堆叠，主机堆叠数不小于9台；支持交换机堆叠的线缆长度≥30米； ▲7.纵向虚拟化：支持纵向虚拟化，作为纵向子节点零配置即插即用，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 8.QOS：支持对端口接收报文速率和发送报文速率进行限制，支持SP、WRR、SP+WRR等队列调度算法； 9.可靠性：支持G.8032以太环保护协议，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 10.管理维护：支持SNMP v1/v2/v3、Telnet远程维护、网管系统管理： 11.静音无风扇：采用静音无风扇设计，环保无噪声，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 12.SDN：支持Openflow 1.3标准，提供第三方检测报告复印件（加盖制造商印章）； 13.资质证书：提供工信部入网证书（加盖制造商印章）； 14.为保证网络系统兼容性、稳定性、售后服务及时性，核心网络交换机、汇聚层交换机、接入层网络交换机、网络监控软件、核心交换机须为同一品牌； 15.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 6 |
| 5 | 光纤收发器 | 光纤接口：1个 RJ45，10/100BaseT(X) 接口数量≥1个 交换容量≥1.2Gbps 包转发率≥0.3Mpps 内部缓存≥384Kbit | 台 | 12 |
| 6 | 网络理线架 | ≥1U，使用于19英寸标准机柜 | 个 | 9 |

# 2、视频监控系统

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、系统设备 |
| 一、前端设备 |
| 1 | 全景摄像机 | 1.图像像素≥300万像素。 2.水平视场角不小于141°，垂直视场角不小于103°。 3.最低照度彩色：0.008 lx，黑白:0.001 lx。 4.需支持双码流技术，主码流最高2048x1536@30fps，子码流最高704x576@30fps。 5.支持H.265、H.264视频编码格式。 6.红外补光不小于30米 。 ▲7.当使用一个账户登录，密码输入错误达到5次时，该账户会被锁定一段时间。（提供公安部型式检验报告复印件加盖制造商印章） ▲8.设置密码时，需可以自动提示密码复杂度为高、中、低。（提供公安部型式检验报告复印件加盖制造商印章） 9.需支持本地SD卡存储，最大支持128G。 10.不低于IK10防暴和IP67防尘防水等级。 11.设备与客户端之间用100米网线进行传输，数据包丢包数不大于0.1%。 12.具有抗丢包（10%）处理能力。 13.摄像机能够在-25~60摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 14.要求提供公安部检验报告复印件，加盖制造商印章。 15.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 96 |
| 2 | MINI摄像机 | 1.图像像素≥200万像素。 2.支持高清画面输出≥1920×1080@30fps。 3.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间。 4.光学变倍≥4倍，数字变倍≥16倍。 5.支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出。 6.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率。 7.支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能。 8.支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放。 9.支持光学宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖等功能。 10.支持镜像、一键恢复功能。 11.支持350°水平旋转，垂直方向0°-90°。 12.支持300个预置位，8条巡航扫描。 13.支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉。 14.支持定时抓图与事件抓图功能。 15.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能。 16.支持最大128G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储。 17.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 96 |
| 3 | 网络半球摄像机 | 1、像素≥200万，最大分辨率≥1920x1080。 2、取流路数能力≥20路，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 ▲3、最低照度彩色≤0.001lx，黑白≤0.0001lx。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 4、红外补光距离≥50米。 5、支持三码流技术，可同时输出三路码流，主码流最高1920x1080@30fps，第三码流最大1920x1080@30fps，子码流704x576@30fps。 ▲6、在1920x1080@25fps下，清晰度≥1100TVL。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 7、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且具有HighProfile编码能力。 8、信噪比≥59dB，需具≥100dB宽动态。 9、支持8行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 10、支持区域遮盖功能，并能支持8块区域。 11、具有黑白名单功能，其中白名单可添加不小于10个IP地址。 12、具有电子防抖、ROI感兴趣区域、SVC可伸缩编码、自动增益、背光补偿、数字降噪、强光抑制、防红外过曝、走廊模式等功能。 13、摄像机能够在-30~60摄氏度，湿度＜93%环境下稳定工作。 14、报警输入≥2路和报警输出接口≥2路，音频输入≥1个、音频输出接口≥1个，需支持MP2L2、AAC和PCM音频编码。 15、尘防水等级≥IP67。 16、支持DC12V供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 17、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 ▲18、支持本地SD卡存储，并支持存储卡可使用时长显示。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 19、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 20.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 225 |
| 4 | 室外网络摄像机 | 1、图像像素≥200万像素。 ▲2、具有≥1/1.8"靶面尺寸。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 3、内置一体化高速电动变焦，自动跟随聚焦镜头，变焦同时快速完成聚焦，变焦过程画面不能完全虚焦。 4、取流路数能力≥20路，以满足更多用户同时在线访问摄像机视频。 5、最低照度彩色≤0.0005lx，黑白≤0.0001lx，灰度等级不小于11级。 6、红外补光距离≥160米。 7、需支持三码流技术，支持主码流1920x1080@30fps、第三码流1920x1080@25fps和子码流704x576@25fps。 在1920x1080@25fps下，清晰度≥1100TVL。 8、支持H.264、H.265、MJPEG视频编码格式，且H.264格式具有HighProfile编码能力。 ▲9、同一静止场景相同图像质量下，设备在H.264或H.265编码方式时，开启智能编码功能和不开启智能编码相比，码率节约1/2。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 10、视频图像传输至客户端的延时≤100ms。 11、信噪比≥60dB。 12、宽动态≥106dB。 13、支持12行字符显示，字体颜色可设置，需具有图片叠加到视频画面功能。 ▲14、设备与客户端之间用300米网线进行传输，数据包丢包率不大于0.1%。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 15、在丢包率设置为20%的网络环境下，可正常显示监视画面。 需具备区域入侵检测、越界检测、进入区域、离开区域、徘徊、停车、快速移动、物品遗留、物品移除、监控区域内出现人脸、人员聚集、场景变更、虚焦检测、音频异常检测等功能。 需具有实时视频透雾、电子防抖、ROI感兴趣区域、视频水印等功能。 16、需具有区域裁剪功能，且裁剪区域支持不小于7种分辨率显示。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 17、摄像机能够在-45~70摄氏度，湿度小于93%环境下稳定工作。 18、防尘防水等级≥IP67。 19、具有10M/100M/1000M自适应网络接口。 20、同时支持DC12V和POE供电，且在不小于DC12V±30%范围内变化时可以正常工作。 21、设备工作状态时，支持空气放电8kV，接触放电6kV，通讯端口支持6kV峰值电压。 ▲22、支持本地SD卡存储，并支持存储卡损坏程度显示。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 23、支持对存储卡进行读写锁定，锁定后的存储卡在移动终端需要密码才能访问。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 24.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 53 |
| 5 | 红外网络球机 | 1、图像像素≥200万像素。 ▲2、摄像机靶面尺寸≥1/1.8英寸（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章）。 3、摄像机内置镜头，光学变倍≥31倍，镜头最大焦距≥186mm（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章）。 4、红外距离不小于250米。 ▲5、支持最低照度可达彩色≤0.0003Lux，黑白≤0.0001Lux（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章）。 ▲6、具有三种滤光片，在白天、夜晚及有雾情况下可自动切换不同的滤光片进行成像，其中760~1200nm范围的光谱，滤光片透过率不小于90%（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章）。 7、支持透雾、强光抑制、电子防抖、数字降噪功能。 8、支持动态范围不小于106dB，照度适应范围不小于135dB；支持区域遮盖功能，支持最多24块不规则区域，每个区域支持设置不同颜色和马赛克。 9、垂直手控速度不小于120°/S。 10、支持300个预置位，支持18条巡航扫描，支持7条以上的模式路径设置，支持预置点视频冻结功能。 ▲11、网络传输能力满足发送1500个数据包，重复测试3次，每次丢包数不大于1个（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章）。 12、支持云台优先级控制，RS485与网络可设置不同优先级。 支持断电记忆功能，支持IP地址访问控制功能，支持定时抓图、事件抓图上传ftp功能。 13、球机应具备本地存储功能，支持SD卡热插拔，支持≥128GB。 14、支持采用H.264、MJPEG、H.265视频编码标准，H.264编码支持Baseline/Main/HighProfile，音频编码支持G.711ulaw/G.711alaw/G.726/PCM/MP2L2/AAC。 15.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 9 |
| 6 | 摄像机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 53 |
| 7 | 网络球机支架 | 壁装支架/白色/铝合金 | 个 | 9 |
| 8 | 拾音器 | 监听面积：≥25平方 音频传输：≥3000米 频率响应：20Hz ～ 20kHz 灵 敏 度：≥－45dB 信 噪 比：≥55dB （1米40 dB音源）/≥35dB（10米40 dB音源） 1KHz at 1 Pa 指向特性：全指向性 动态范围：≥85dB（1KHz at Max dB SPL） 最大音压：≥120dB SPL （1KHz，THD 1%） 输出阻抗：600 ～ 1000欧姆非平衡 信号幅度：≥2.5Vpp/-25db | 个 | 96 |
| 9 | 拾音器专用电源 | 高保真专用静音电源12V/1A | 个 | 96 |
| 10 | 摄像机电源 | 监控专用，12V/2A | 个 | 470 |
| 11 | 网络电源二合一 防雷器 | 网络摄像机浪涌保护 最大放电电流≥10kA(8/20μs) 反应速度≤10-12秒级 | 个 | 71 |
| 二、后端设备 |
| 1 | 监所安防集成系统 | ▲1.支持用户并发数200路；（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） ▲2.支持管理不少于20000个用户；（提供公安部检验报告加盖制造商印章） 3.支持客户端记住密码的登录操作。 4.支持通过ONVIF协议、GB28181协议接入设备： 5.支持接入SVAC、H.265编码格式设备 6.支持在线检测以主动协议（如GB28181、Ehome协议等）接入的编码设备，并添加到平台中； 7.系统应通过网络、串口等方式接入对讲主机、门禁主机、电网主机、巡更主机、监室智能交互终端、触摸一体屏等； 8.支持按监控点名称、编号、监控点状态、IP 地址、所属设备、摄像机类型、高靖、红外、安装位置等条件模糊搜索监控点； ▲9.平台接入监控点容量≥10万；（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 10.支持按组织和资源点跨区域迁移监控点，迁移后告警配置、录像计划、权限等配置不变。 ▲11.支持双目拼接摄像机接入，实现双目摄像机近景、远景、拼接融合画面的预览、录像、回放及上墙；（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 12.支持倍速控制：可按1/16 、1/8 、1/4 、1/2 、1 、2 、4 、8 、1 6 倍速回放； 13.支持缩略图：拖动回放时间进度条，在回放控制条上显不当前拖动时间点的缩略图； 14.支持接收监室智能交互终端、对讲分机的报警，并支持联动信息的配置 ▲15.起身检测，对监控区域内目标起身动作检测，进行自动检测报警；（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） ▲16.离岗检测，当监控区域内目标离开指定岗位超过一定时间时（ 时间可设置），应自动触发报警：（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） ▲17.声音突变检测，场景中突然发生大声喧闹时，应自动触发报警；（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） ▲18.攀高检测，监控区域内目标触碰到设定警戒线，应自动触发报警；（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） ▲19.滞留（超时）检测，目标在设定区域内长时间滞留，应自动触发报警；（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 20.支持当发生报警时，能在电子地图上显不报警位置， 电子地图上的图标可闪烁报警； ▲21.支持在地图上按照监控点、门禁、报警防区、报警输出、对讲、电网、区域链接、文件链接、IO 输出、IO 输入这十种地图元素进行筛选显不和搜索：（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 22.支持巡查提醒功能，可设置巡查提醒时间，自主调整通知内容， 进行短信通知和客户端通知 23.要求提供公安部检验报告、GB/T28181检验报告复印件，加盖制造商印章。 24.制造商获得全国公安系统警用装备十佳品牌证书，获得省级企业技术标准创新研究基地荣誉资质。（提供证书复印件加盖制造商印章） 25.为确保系统稳定性和降低维护成本，本项目涉及的接入模块、流媒体模块、中心管理模块、存储管理模块、监所业务模块与监所安防集成系统等产品拟采用同一厂家产品。 26.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 套 | 1 |
| 2 | 中心管理模块 | 1.支持多种审讯专用主机接入，笔录、视频同一界面显示，音视频资料重点标记； 2.讯问结束后，系统自动上传讯问音视频资料，集中化管理； 3.支持指挥中心人员或领导远程查看各审讯室现场情况，及周界环境状况，并实时通信； 4.支持用户权限精细化控制，可针对角色细化功能授权，并临时授权人员查看权限； 5.支持外来人员资料调阅临时授权，权限时间可控制； 6.支持多级平台级联，便携式审讯系统的讯问资料导入平台，集中化管理； 7.提供简便化操作，可一键开启应用功能，或一键链接常用平台； 8.支持视频图像的智能检索功能接入集成，将图像检索功能； 9.对近期讯问信息，或待办事项醒目提示，可一键查看其具体信息； 10.具备完善的案件卷宗管理系统，支持一件案件多次讯问关联记录，含讯问音视频资料、笔录资料等； 11.提供多种讯问方式，支持案件信息、讯问信息、笔录信息集中管理； 12.可根据应用需求，自主选择是否需要笔录，是否讯问结束后添加案件信息； 13.支持讯问过程指挥交流，支持语音、文字通讯； 14.集中管理，统一资源、统一用户的系统管理。 15.实现系统资源的集中录入和监控，达到系统模块之间的资源共享、协作联动和统一调度。 16.可实现资源的统一权限管理，在资源集中的情况下保证信息安全。 17.提供电子地图应用功能，可视化直观展示讯问现场情况； 18.配置CPU不低于8核2.1GHz，内存不低于16GB DDR4，存储空间不低于2TB，支持冗余电源。 19.为确保系统稳定性和降低维护成本，本项目涉及的接入模块、流媒体模块、中心管理模块、存储管理模块、监所业务模块与监所安防集成系统等产品拟采用同一厂家产品。 20.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 套 | 1 |
| 3 | 存储管理模块 | 1.使用J2EE系统中成熟、稳定、强大的框架，灵活的支持各种数据库，承担数据库用户的管理，数据备份，数据恢复，数据冗余处理等。 2.支持VRM和VOD的应用。 3.支持同时能管理60000路录像。 4.支持录像下载和录像回放同时占用VOD，回放并发数少于1000路。 5.模块配置CPU不低于8核2.1GHz，内存不低于16GB DDR4，存储空间不低于2TB 。 6.支持视频图片音频等信息分别存储管理。 7.为确保系统稳定性和降低维护成本，本项目涉及的接入模块、流媒体模块、中心管理模块、存储管理模块、监所业务模块与监所安防集成系统等产品拟采用同一厂家产品。 | 套 | 1 |
| 4 | 流媒体模块 | 1.提供视频数据实时分发功能，采用标准的RTSP/RTP协议。 2.为平台SDK等提供实时码流转发功能。 3.支持实时视频数据的转发及分发，对带宽进行合理使用，支持用户和事件的优先级管理。 4.支持级联和分布式部署。 5.支持视频流相关的统计信息。 6.支持集群部署，通过流媒体模块实现负载均衡功能。 7.为确保系统稳定性和降低维护成本，本项目涉及的接入模块、流媒体模块、中心管理模块、存储管理模块、监所业务模块与监所安防集成系统等产品拟采用同一厂家产品。 | 套 | 4 |
| 5 | 监所业务模块 | 1.用于展示联动客户端用户的报警信息，可以实时接收和处理报警信息。 2.支持接收系统中所有告警消息，包括对讲设备告警、周界电网设备告警、报警器告警、监控点告警、智能告警、防区告警、门禁告警等。 3.支持实时告警本地临时布撤防。 4.至少配备8核2.1GHz，16GB DDR4。 5.监所业务子系统包含值班管理、监室管理、消费管理、医务管理、违规考评、外出管理、等模块。 6.对用户日常排班，值班等工作进行流程化管理，对不同工作岗位的用户的值班活动进行区分，互不影响。系统支持对值班时间段内指定的监控点进行抓拍操作，对值班人员进行监督。包括配置值班计划、值班抓图、提交值班记录、值班信息查询。 7.支持平台对监室智能设备的统一管理，向设备发送相应配置指令。平台操作主要包括新增、修改、删除、查询、发送平台地址、远程升级、发送点名时长、手动校时、定时校时、配置点名时长。 8.消费信息：对在押人员的账户和订单信息进行管理，包括账户充值、冲正、限额、撤户，订单出货和导出。支持按姓名查找在押人员的资金流水，支持流水的导出。 9.展示在押人员在智能交互终端发起的预约医生请求，医疗岗位的用户巡诊后，在平台上进行巡诊结果的录入，包括诊断结果、处理结果、患病指数和备注。 10.对在押人员以及相应监室进行违规录入，包括集体违规管理、个人违规管理、违规原因管理、处罚种类管理，并根据违规情形扣除相应考评分值。支持展现通过触摸一体屏录入的违规信息。 11.是对临时进出监室的在押人员进行管理，当带出时必须在平台上进行带出登记，记录带出人员、带出民警、带出时间、带出原因等，带回后必须进行带回登记，记录带回民警和带回时间。 12.为确保系统稳定性和降低维护成本，本项目涉及的接入模块、流媒体模块、中心管理模块、存储管理模块、监所业务模块与监所安防集成系统等产品拟采用同一厂家产品。 13.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 套 | 1 |
| 6 | 接入模块 | 1.支持国标设备，需要和VAG持续保持心跳，会持续占用VAG性能。 2.支持通过心跳检测方式监管接入数据，支持视频、图片等多种数字接入。 3.支持至少1000台SDK设备的接入。 4.模块配置CPU不低于8核2.1GHz，内存不低于16GB DDR4，存储空间不低于2TB，支持冗余电源。 5.为确保系统稳定性和降低维护成本，本项目涉及的接入模块、流媒体模块、中心管理模块、存储管理模块、监所业务模块与监所安防集成系统等产品拟采用同一厂家产品。 | 套 | 1 |
| 7 | 监所智能分析 | 1.支持2块SATA硬盘接口、4个千兆网络接口、1个VGA接口、4个USB3.0接口和2个USB2.0接口。 2.支持通过WEB、客户端和平台对剧烈运动、人员攀高、如厕超时、声强突变、进入区域、离开区域、穿越警戒线、人员站立、人员静坐等智能规则进行配置。 3.支持同时对16路视频流进行智能分析，待分析视频流编码格式设置支持H.264或H.265。 4.最高支持分析800W分辨率视频。 5.支持警戒区域内多人发生打架斗区支等事件运动幅度达到设定值后，触发报警并上传报警抓拍图片。 6.支持对触碰设定高度警戒线的人员进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能。 7.支持对离开重点区域且在设定时间内未回到设定区域的人员进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能。 8.支持在设定区域范围内，人员如厕时间超过设定值时自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能。 9.支持对设定区域范围内人员起立状态进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能。 10.支持当人员离开设定区域范围达到设置值时触发报警并上传报警抓拍图片。 11.支持对穿越设定警戒线的运动目标进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能。 ▲12.支持对设定区域范围内人员站立状态进行自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章）。 ▲13.支持对设定区域范围内人员静坐时间超过设定值时自动侦测并支持触发报警、上传报警抓拍图片等功能（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章）。 14.支持智能规则配置中，设置目标尺寸大小过滤条件。 15.要求提供公安部检验报告复印件，加盖制造商印章商。 16.硬件配置：GPU芯片≥16颗；CPU数量≥1颗；CPU核心数量≥4核；CPU 主频≥3.1GHz；千兆自适应网口≥4个；内存≥8G DDR3；硬盘≥150GB SSD。 17.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 套 | 2 |
| 8 | 视频质量诊断 | 1.高性能多核处理器。 2.支持以下多种分辨率CIF、D1、720P、1080P的视频接入。 3.每小时至少支持1000路高清视频（1080P）的智能检测。 4.具备网口、VGA、USB等接口。 5.可根据实际检测效果对该监控点的阈值进行修正，达到符合实际情况的最佳检测效果。 6.支持新建多个周期性任务，任务只在配置的周期内才会执行。每天可设置8个执行时间段，可设置是否循环。 7.报警结果在界面上有列表，通过点击列表中对应事件进行界面展示。 8.对各路视频轮巡结果统计分析，异常视频截图。 9.可以按照故障类型、区域统计、故障率进行统计，并以线图、柱状图或饼图来展示，通过点击线图的折点、柱状图柱块或饼状图饼块，可罗列出该异常类型就的监控点。 10.分析结果及抓图按照配置路径保存，并可以根据时间、设备、报警类型等条件进行综合查询。 ▲11.至少支持12种常见摄像机故障，检测内容包括信号丢失、图像模糊、噪声干扰、黑白图像、图像偏色、图像剧变、场景变更、画面冻结、视频抖动、视频遮挡、对比度异常、登录异常。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章）。 12.支持至少2个10/100/1000M自适应以太网口，1个标准485接口和VGA、Displayport接口，支持至少4个USB2.0接口。 13.重新检测，对有疑问的监控点进行视频质量的重新检测。 14.人工修正基准图片，对场景变更检测的基准图片进行人工修正。 15.统计分析，可以按照故障类型、区域统计、故障率进行统计，并以线图、柱状图或饼图来展示，通过点击线图的折点、柱状图柱块或饼状图饼块，可罗列出该异常类型就的监控点。 ▲16.须提供原厂的视频质量诊断软件著作权登记证书复印件，并加盖制造商印章。 ▲17.提供公安部检验报告复印件并加盖制造商印章。 18.硬件配置：CPU数量≥1；CPU核心数量≥4核；CPU 主频≥3.4GHz；内存≥16GB DDR3；企业级1TB SATA 硬盘≥1；1GbE网口≥2。 19.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 套 | 1 |
| 9 | 对接开发业务模块 | 对接开发业务模块，主要对其它子系统（含应急报警系统、周界控制报警系统、报告对讲系统、门禁系统、巡更系统）主流厂商设备SDK接入开发，与设备厂家、平台软件商联系，保证所提供设备可接入监所安防平台和省局级安防联动平台，设备厂家必须提供接口协议、动态链接库等二次开发接口，能过接口对接，实现支持第三方设备常用功能封装，具备快速接入第三方厂商设备的能力；屏蔽设备层与平台层的差异，对外提供统一对接接口；实现与其他技防子系统的联动，报警联动、联动弹屏等。 | 套 | 1 |
| 10 | 数字IP远程KVM切换器 | 机架式安装； 采用CAT5网线切换器传输； 支持路数≥32口 网络切换器模块数量≥32个 显示屏≥19寸 | 套 | 1 |
| 11 | NVR硬盘录像机 | 1.支持接入总带宽512Mbps的64路H.265编码、1080p格式的视频图像。 2.可接入H.265、H.264、MPEG4视频编码格式的IPC。 ▲3.可对视频画面叠加10行字符，每行可输入22个汉字（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章）。 ▲4.支持缩略图,拖动回放时间进度条，在回放控制条上显示当前拖动时间点的缩略图（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章）。 5.支持接入ONVIF协议、RTSP协议、GB/T28181协议的设备，可一键激活并添加局域网内IPC。 ▲6.可接入双目摄像机进行预览和回放，可通过IE预览和回放双声道摄像机的立体声（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章）。 7.支持1/8、1/4、1/2、1、2、4、8、16、32、64、128等倍速回放录像，支持录像回放的剪辑和回放截图功能。 8.支持对重要的数据能够进行备份，备份格式MP4和AVI可选。 9.支持通过客户端软件预览图像时，当网络带宽低于该通道码率时，自动抽帧处理，使预览画面无花屏、马赛克现象产生。 10.支持通过客户端软件预览或远程回放图像时，可重新编码一路与主码流不同分辨率、帧率、码率的图像。 11.支持8T容量的SATA接口硬盘；支持硬盘热插拔和休眠。 12.支持2组4屏显示输出，每组包含HDMI和VGA各一个，同一组内为同源输出，两组之间可异源输出视频图像，并可分别控制进行预览、回放、配置等操作；支持64/36/32/25/16/9/8/6/4/1分屏预览。 13.支持双码流同时录像。 ▲14.支持报警输入触发一键撤防功能，撤防的报警类型可选（弹出报警画面、声音警告、上传中心、发送邮件、触发报警输出）（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章）。 15.支持2个以太网口，可将2个网口设置不同网段的IP地址，分别接入不同网段IP地址的IPC。 16.支持客户端与设备端进行实时双向对讲；支持客户端与设备的IP通道进行实时双向对讲。 17.支持远程管理IPC功能，支持对前端IPC批量远程升级；支持远程对IPC的参数配置修改。 18.支持16个SATA接口，至少支持2个USB2.0，1个USB3.0接口；支持16路报警输入，8路报警输出接口。 19.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 14 |
| 12 | 监控级硬盘 | ≥3.5英寸 4TB 64M SATA3 | 个 | 208 |
| 13 | 高清数字矩阵 | 1.产品支持高清视频接口DVI、HDMI同时输入输出。 ▲2.产品主控板具有16个串口支持挂载128个RS485控制设备，可将IP数据发送至串口。主控板具有7个RJ45网络接口、6个光纤接口、1个USB接口。（提供公安部型式检验报告复印件加盖制造商印章）。 ▲3.产品支持主码流、子码流、第三码流编码输出功能。（提供公安部型式检验报告复印件加盖制造商印章）。 4.产品支持1、2、4、6、8、9、12、16、32、36、48、64画面分割显示。 5.产品支持场景功能，设置电视墙显示场景，可对场景快速切换、调用，支持配置、清空、复制、修改、切换等场景设置；可设置场景轮巡并配置预案。 ▲6.产品支持手动视频切换功能，支持将选定的视频输入切换到选定的视频输出，支持视音频同步切换、异步切换，画面切换时不出现黑屏。（提供公安部型式检验报告复印件加盖制造商印章）。 7.投标产品支持各输出口同步轮巡输出，支持多组轮巡同步切换。 ▲8.产品音频编码功能：具备G.722、G.711u、G.711A、PCM格式编码选项。（提供公安部型式检验报告复印件加盖制造商印章）。 9.产品支持视频输入通道参数设置功能，可对单个视频输入通道进行分辨率、帧率、码率、亮度、对比度、饱和度、色调、去噪等参数设置，图像显示模式可设定标准、室内、室外、弱光等显示模式进行设置。 ▲10.产品支持虚拟云台控制功能，具备虚拟云台控制按键，可调整球机和云台的运行速度和方向，并且支持多用户云台抢占、云台控制锁定功能（提供公安部型式检验报告复印件加盖制造商印章）。 11.产品支持走廊模式显示功能。 12.投标产品支持4K输出板最大分辨率为4096×2160，其它板卡支持至少8种分辨率输出1920×1080、1680×1050、1600×1200、1400×1050、1280×1024、1280×960、1280×720、1024×768。 ▲13.产品可在视频输出通道叠加图片LOGO，且LOGO位置可以调整。（提供公安部型式检验报告复印件加盖制造商印章）。 ▲14.为确保产品的原厂性并避免著作纠纷，须提供原厂的软件产品登记证书复印件，并加盖制造商印章。 15.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 14 | 矩阵视频接入板卡 | 1、视频输入≥8路（4个VGA和4个DVI）； 2、输入分辨率：1024×768@60Hz、1280×1024@60Hz、1280×800@60Hz、1366×768@60Hz、1440×900@60Hz、1680×1050@60Hz、1280×960@60Hz、1600×1200@60Hz、1280×720P@50Hz、1280×720P@60Hz、1920×1080I@50Hz、1920×1080I@60Hz、1920×1080P@50Hz、1920×1080P@60Hz； 3、音频输入口≥8路； 4、编码标准：标准H.264； 5、编码能力≥8路（支持的编码分辨率为：1080P/720P/4CIF/CIF/QCIF） | 块 | 1 |
| 15 | 矩阵视频输出板卡 | HDMI显示接口输出≥8路（支持4K输出口≥4路） 支持解码路数：800W≥16路/1080P≥64路/720P解码≥128路/4CIF解码≥256； 支持大屏拼接漫游； 音频输出≥8路； | 块 | 3 |
| 16 | 解码器 | 1.采用嵌入式架构，专用Linux系统，使用DSP解码。为了设备稳定可靠运行，不得采用工控机或者PC机的X86架构。 ▲2.要求设备具备，20个RJ45网络接口，1路语音输入，1路语音输出，1个RS232接口，8路报警输入，8路报警输出，1个VGA输入接口，1个DVI输入接口。输出口支持4个HDMI接口，支持8路模拟音频输出，支持4路模拟视频输出。（提供公安部检测报告复印件加盖制造商印章）。 3.可对客户端电脑桌面解码输出显示。 4.可通过客户端软件导入和导出设备配置参数。 ▲5.设备可以设置1024×768、1280×1024、1280×720、1920×1080、1600×1200、3840x2160等的视频图像分辨率通过HDMI输出显示。（提供公安部检测报告复印件加盖制造商印章）。 6.可通过客户端软件将显示窗口在多个显示屏间进行拖动或跨屏显示，并可调节显示窗口大小。 7.可将视频图像进行轮巡输出显示，并可在客户端软件设置轮巡计划。 8.可分别通过IE浏览器及客户端软件两种方式访问设备。 9.支持1、2、4、6、8、9、10、12、16、25画面分割显示。 10.可通过客户端软件将1路输入视频图像发送至多个输出接口拼接显示，支持1×2、1×3、1×4、2×1、2×2、3×1、4×1的拼接显示。 11.设备可接入海康私有协议（SDK）、RTSP协议、ONVIF协议的前端设备的视频流。（提供公安部检测报告复印件加盖制造商印章） 12.可通过客户端软件对接入的云台进行控制；可通过RS-485接口连接键盘实现键盘对接入的云台进行控制。 13.可通过客户端软件对设备进行恢复出厂设置。 ▲14.可将设备当前的解码输出模式设置为一个场景，设备可保存多个场景，并可通过客户端软件切换设备场景。（提供公安部检测报告复印件加盖制造商印章） 15.具有NTP校时及客户端软件手动校时两种校时方式。 16.可对以下分辨率的视频图像进行解码后输出：4路分辨率为4000×3000（20fps）的视频图像；8路分辨率为4096×2160（25fps）的视频图像；8路分辨率为3840×2160（25fps）的视频图像；12路分辨率为2592×1944（30fps）的视频图像；20路分辨率为2048×1536（30fps）的视频图像；32路分辨率为1920×1080（30fps）的视频图像；64路分辨率为1280×720（30fps）的视频图像。 ▲17.可对以下编码格式的视频图像进行解码后输出：H.264、H.265、Smart264、Smart265、MPEG4视频图像。（提供公安部检测报告复印件加盖制造商印章） 18.可通过DVI-I视频输入接口接入分辨率为1024×768（60Hz）、800×600（60Hz）、1280×1024（60Hz）、1280×760（60Hz）、1280×720（60Hz）、1280×720（50Hz）、1280×960（60Hz）、1600×1200（60Hz）、1920×1080（60Hz）、1280×720（60Hz）、1680×1050（60Hz）、1366×768（60Hz）、1280×800（60Hz）、1440×900（60Hz）的视频图像并显示。 ▲19.设备接入具有智能行为分析功能的摄像机，可解码显示智能行为分析信息，包括移动侦测、越界入侵、区域入侵、起身离开等，并上传报警信息。（提供公安部检测报告加盖制造商印章） 20.支持解码音频格式为G.722、G.711A、G.726、G.711U、MPEG2-L2、AAC、PCM的文件。 21.可通过客户端软件上传分辨率为1920×1080的JPEG图片，作为墙纸显示在窗口图层底图，可通过客户端软件设置底色，当无解码画面时，设备输出显示该底色。 24.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 2 |
| 17 | 监视器 | 尺寸≥32寸 分辨率≥1920*1080； 亮度≥400cd/㎡； 支持7x24x365天开机； 画面比率:16：9。 | 台 | 2 |
| 18 | 拼接屏 | 尺寸≥55寸 拼缝≤3.5mm； 分辨率≥1920*1080； 亮度≥500cd/㎡； 响应时间≤8ms； 支持7×24×365天开机； | 台 | 18 |
| 19 | 电视墙柜 | 材料：冷轧钢板，根据接屏实际大小进行定制 尺寸：≥7200*2950*600 | 个 | 1 |
| 20 | 台式计算机 | 1.CPU：≥3.4G/6M/4核； 2.内存：≥8G (DDR4 2400) ； 3.硬盘：≥1TB SATA硬盘； 4.显卡：独立显卡，显存≥2G； 5.外置 I/O 端口：USB接口≥8个，其中至少4个为USB3.0接口；VGA端口；HDMI端口；支持CTIA耳麦的通用音频插孔；串口； ▲6.数据接口安全性能：USB数据接口输出电压范围：≥4.75-5.25Vdc；输出电流范围：≥500mA-1500mA；接触电流≤20uA；（需提供第三方专业检测机构出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 7.扩展插槽：PCIe x16 插槽；PCIe x1插槽；PCI插槽；可支持无线网卡的M.2插槽； 8.音频：集成声卡，支持多音频流，主机内置音箱； ▲9.工作温度： -5°C至40°C（需提供CNAS级别的检测机构检测证明复印件加盖制造商印章）； 10.工作湿度：温度≥40°C、相对湿度≥91%RH（需提供CNAS级别的检测机构检测证明复印件加盖制造商印章）； 11.电源：≥180W 电源； 12.工作电压：100V-250V（需提供国家级安全质量监督检验机构出具的检测证明复印件加盖制造商印章）； 13.键盘、鼠标：USB键盘、USB光电鼠标； 14.系统：正版中文操作系统； 15.噪音：噪声声压级不高于10.5dB（A）（须提供国家级安全质量监督检验机构出具的相关检测证明复印件加盖制造商印章）； 16.安全性：主机通过防火阻燃认证；主机具有硬件故障智能检测提示功能； 17.平均无故障时间(MTBF) ：≥105万小时（须提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 18.显示器：≥21.5"宽屏液晶显示器,具有优化显示技术（需提供第三方机构出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 19. 产品及售后服务认证：制造商客户联络中心获得国家信息安全认证中心出具的信息安全管理体系认证；制造商客户联络中心获得国家级信息安全认证中心信息技术服务管理体系认证；制造商客户服务中心获得联络中心国际标准管理体系五星应用级认证；制造商客户服务中心获得CCCS客户联络中心标准体系认证。（提供认证证书复印件加盖制造商印章） 20. 产品需符合在电子电气产品限用的对人体健康不利的物质（包括铅、镉、汞、多溴联苯等）浓度标准，需提供国家级安全质量监督检验机构的检测合格证明复印件加盖制造商印章。 21、提供制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 套 | 4 |
| 21 | 网络键盘 | ▲1.支持Android操作系统（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章）。 2.屏幕尺寸≥10.2英寸。 3.屏幕类型：触控屏。 ▲4.支持添加设备数量≥8000台（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章)。 5.支持两级用户权限，支持32个用户，1个admin管理员用户和31个操作员用户（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章)。 6.支持上下、左右、变倍和抓图四维控制功能。 7.支持有线和无线Wifi网络连。 8.显示分辨率不低于1280*720（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章)。 9.屏幕区和摇杆区采用可拆分结构，摇杆和触控屏可分离使用。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 10.支持DC12V±25%供电，支持POE供电（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章)； 11.支持4路1080P视频解码显示。 12.最大16画面分割显示。 13.支持在触摸屏幕上预览前端图像。 14.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 22 | 控制台 | 采用平面式简洁设计，表面采用人工石表面 尺寸：≥4200*700*780 | 个 | 1 |
| 23 | 专业功放设备 | 额定功率：立体声/并联8R输出功率≥350W*2 立体声/并联4R输出功率≥530W*2 桥接8R输出功率≥1060W 信噪比>90dB 频响:20Hz-20KHz(+0dB/-3dB) 输入阻抗≥20KΩ 输入灵敏度:0.775V/1V/1.44V/ 分离度＞70dB 失真度＜0.05% 阻尼系数＞200 | 台 | 1 |
| 24 | 高档会议音箱设备 | 阻抗≥8Ω 频响:65Hz-20KHz 额定功率≥50W 灵敏度≥95dB 覆盖角度:(H)80°(V)60° 高音:1.4"压缩高音单元≥1 低音:8"低音≥1 | 只 | 2 |
| 25 | 音箱支架 | 与音箱设备配套使用 | 只 | 2 |
| 26 | 4路调音台设备 | 单声道输入通道≥4路 单声道输入通道≥4路 单声道话筒接口幻像电源：+48V 输出通道：主输出≥2路/REC输出≥2路/效果输出≥1路/monitor输出≥1路/立体声耳机输出 ≥1路 | 台 | 1 |
| B、系统布线 |
| 1 | 服务器机柜 | 800*600*2045/配机柜电排,含8个承板 | 个 | 5 |
| 2 | 综合布线机柜 | 600*600*2045/配机柜电排,含5个承板 | 个 | 2 |
| 3 | 综合布线机柜 | 600*600*1245/配机柜电排，含2块承板 | 个 | 2 |
| 4 | 综合布线机柜 | 600*600*800/配机柜电排 | 个 | 1 |
| 5 | 综合布线机柜 | 550*600*490/配机柜电排 | 个 | 3 |
| 6 | 室外防水箱 | 600*500*200 | 个 | 6 |
| 7 | 多媒体信息盒 | 330*220*100mm,带锁 | 个 | 220 |
| 8 | 镀锌线槽 | 含各类支架与配件等 | 米 | 420 |
| 9 | PVC线管线槽 | 4分、6分及各类线槽，含连接头等配件 | 米 | 13151 |
| 10 | 网络水晶头 | 超五类 | 盒 | 40 |
| 11 | HDMI高清线 | 20米/条 | 条 | 24 |
| 12 | 网络线 | 超五类 | 米 | 28280 |
| 13 | 网络线 | 六类 | 米 | 2452 |
| 14 | 电源线 | RVV 2*1mm²、铜芯聚氯乙烯绝缘护套 | 米 | 24947 |
| 15 | 电源线 | RVV 3*1mm²、铜芯聚氯乙烯绝缘护套 | 米 | 5200 |
| 16 | 电源线 | RVV 3*2.5mm²、铜芯聚氯乙烯绝缘护套 | 米 | 850 |
| 17 | 8芯光纤线缆 | 单模 | 米 | 1455 |
| 18 | 24芯光纤线缆 | 单模 | 米 | 2253 |
| 19 | 光纤盒 | 机架式、24口，含耦盒器24个、尾纤24条 | 套 | 18 |
| 20 | 光纤盒 | 4口，含耦盒器4个、尾纤4条 | 套 | 6 |
| 21 | 网络理线架 | 1U，使用于19英寸标准机柜 | 个 | 20 |
| 22 | 光纤跳线 | 单模FC－FC，3米 | 条 | 40 |
| 23 | 光纤熔点 | 含熔接零接件等 | 芯 | 456 |
| 24 | 各类接插件及工程辅料 | 各类连接头、扎带、电胶布等 | 批 | 1 |

# 3、应急报警与周界防范系统

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、系统设备 |
| 一、应急报警系统设备 |
| 1 | 总线式控制主机 | 1、主机自带报警输入≥8防区，并支持防区扩展，可接入报警输入总路数应≥256路 2、主机自带板载继电器输出≥4个，可扩展至256个； 3、支持两条总线，每条总线的传输距离可扩展到7.2千米（加总线中继器），支持星型、树形、手拉手总线拓扑，总线无极性 4、支持每天8时段的布撤防，并支持探测器防拆报警功能 5、支持8个子系统和1个公共子系统，可对子系统进行单独布撤防 6、主机支持两组有线网络传输、一路电话线传输方式，可实现多网冗余备份使用，实现报警信息的上传 7、主机支持远程编程，支持批量设置，全中文显示 8、支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 9、支持8000条报警事件记录，2000条操作事件和1500条管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志 10、支持4组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心 11、主机支持不低于32个LCD报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不低于1.2km 12、主机支持不低于2个10M/100M自适应网口、1个RS485半双工键盘接口、1个RS232信息输出接口、一组蓄电池备电接口、l支持1路12V/1A辅电输出 13、设备支持通过专用客户端远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护。 14、为确保系统稳定性和降低维护成本，本项目涉及的报警主机与监所安防集成系统平台等产品拟采用同一厂家产品。 15.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 2 | 总线模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块 扩展防区数≥1个 | 块 | 202 |
| 3 | 控制键盘 | 1、支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器 2、可针对单防区进行布撤防 3、通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度 4、支持在线编程 5、支持常用操作功能提示 6、支持防区状态实时显示 7、为确保系统稳定性和降低维护成本，本项目涉及的报警主机与控制键盘等产品拟采用同一厂家产品。 | 台 | 1 |
| 4 | 报警按钮 | 用于仓室内报警作用，含底盒 | 个 | 202 |
| 5 | 报警灯 | 报警时闪亮红色 | 个 | 202 |
| 6 | 报警控制器 | 转换报警信号为220V电源 | 套 | 1 |
| 7 | 高音风螺 | 1.额定电压：220V；2.声音分呗≥115 | 只 | 2 |
| 二、周界红外报警系统设备 |
| 1 | 总线式控制主机 | 1、主机自带报警输入≥8防区，并支持防区扩展，可接入报警输入总路数应≥256路 2、主机自带板载继电器输出≥4个，可扩展至256个； 3、支持两条总线，每条总线的传输距离可扩展到7.2千米（加总线中继器），支持星型、树形、手拉手总线拓扑，总线无极性 4、支持每天8时段的布撤防，并支持探测器防拆报警功能 5、支持8个子系统和1个公共子系统，可对子系统进行单独布撤防 6、主机支持两组有线网络传输、一路电话线传输方式，可实现多网冗余备份使用，实现报警信息的上传 7、主机支持远程编程，支持批量设置，全中文显示 8、支持外置蓄电池，蓄电池电压实时监测，主辅电源可自动切换 9、支持8000条报警事件记录，2000条操作事件和1500条管理操作记录，支持远程搜索查询事件日志 10、支持4组独立的以太网接警中心、2组独立的电话接警中心 11、主机支持不低于32个LCD报警键盘接入，包括1个全局键盘和31个子系统键盘，键盘总线总长度不低于1.2km 12、主机支持不低于2个10M/100M自适应网口、1个RS485半双工键盘接口、1个RS232信息输出接口、一组蓄电池备电接口、l支持1路12V/1A辅电输出 13、设备支持通过专用客户端远程获取和配置参数，支持远程导出和导入参数；支持远程获取系统运行状态、系统日志；支持远程重启、恢复默认设置、升级等日常维护。 14、为确保系统稳定性和降低维护成本，本项目涉及的报警主机与监所安防集成系统平台等产品拟采用同一厂家产品。 15.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 台 | 1 |
| 2 | 总线模块 | 总线网络报警主机单防区扩展模块 扩展防区数≥1个； 继电器输出≥1路； | 块 | 13 |
| 3 | 控制键盘 | 1、支持连接遥控器进行远程布撤防，键盘最多所能支持的无线遥控器数量由主机决定，最多支持32个遥控器 2、 可针对单防区进行布撤防 3、通过操作命令，在键盘上可显示GPRS信号强度 4、支持在线编程 5、支持常用操作功能提示 6、支持防区状态实时显示 7、为确保系统稳定性和降低维护成本，本项目涉及的报警主机与控制键盘等产品拟采用同一厂家产品。 | 台 | 1 |
| 4 | 100米红外对射 | 1、红外警戒距离≥100m，最大射束距离≥2000m 2、全新的杂光滤波面壳，可有效滤除杂光干扰 3、设备状态LED指示，方便安装和运行检测 4、探测方式三光速红外线脉冲信号，完全遮断感知式感应速度35-700ms 5、电源电压DC10.5-28V（无极性） 6、水平光轴可调整180°（±90°）垂直光轴调整16°（±8°） 7、报警输出继电器接点输出1c，NC/NO，额定AC，DC30V，0.5AMAX 8、防拆输出接点输出1b，额定DC30V，0.5AMAX瞄准器可拆卸式 | 对 | 12 |
| 5 | 75米红外对射 | 1、红外警戒距离≥75m，最大射束距离≥1000m 2、探测方式四光速红外线脉冲信号，完全遮断感知式感应速度35-700ms 3、设备状态LED指示，方便安装和运行检测 4、电源电压DC10.5-28V（无极性） 5、水平光轴可调整180°（±90°）垂直光轴调整24°（±12°）瞄准器可拆卸 6、报警响应时间连续可调，报警输出继电器接点输出1c，NC/NO，额定AC，DC30V，0.5AMAX 7、防拆输出接点输出1b，额定DC30V，0.5AMAX | 对 | 1 |
| 6 | 红外对射支架 | 不锈钢,L型对射安装支架一对, 高50CM | 对 | 13 |
| 7 | 红外对射电源 | 12V/7A | 个 | 4 |
| 8 | 报警主机后备电源 | 充电后备电池（12V7AH，报警主机专用） | 个 | 1 |
| 9 | 室外声光报警器 | 声光报警器（带转动）;声压≥108分贝; | 套 | 14 |
| B、系统布线 |
| 1 | 室外防水电源箱 | 500*600*200mm | 套 | 4 |
| 2 | PVC线管线槽 | 4分、6分及各类线槽，含连接头等配件 | 米 | 2630 |
| 3 | 电源线 | RVV2*1.5mm² | 米 | 1676 |
| 4 | 电源线 | RVVSP2*1.0mm² | 米 | 8625 |
| 5 | 信号线 | RVV2*1.0mm² | 米 | 8625 |
| 6 | 信号线 | RVV 4*0.5mm²,铜芯聚氯乙烯绝缘护套 | 米 | 1040 |
| 7 | 各类接插件及工程辅料 | 各类连接头、扎带、电胶布等 | 批 | 1 |

# 4、在押人员报告对讲系统

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、系统设备 |
| 一、报告对讲系统设备 |
| 1 | IP网络高级主机 | 可管理一级主机数≥5台 可管理分机数≥300台 标准RJ45接口≥1个 RS-485接口≥1个 报警输出口≥1个 操作屏幕≥10.2寸 显示屏分辨率≥1280x800像素 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 输出频率：20 Hz～20K Hz 谐波失真＜0.5% 信噪比≥ 90dB 扬声器功率≥2W MIC输入灵敏度≥10mV 音频码流：16Kb～192Kb 录音输出电平(峰峰值)＜3V 音频输入电平(峰峰值)＜1V 摄像头≥500万像素 视频码流：128Kb～2Mb 功耗＜7W | 台 | 1 |
| 2 | IP网络寻呼主机 | 放于值班领导办公室的桌面上，可作高级别寻呼管理主机使用。 LCD尺寸≥7寸 LCD分辨率≥800×480 标准RJ45接口≥1个 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 输出频率：20 Hz～20K Hz 内置扬声器阻抗及功率：8Ω，≥2W 谐波失真＜0.5％ 信噪比＞70dB MIC输入灵敏度≥10mV 音频码流：16Kb-256Kb 录音输出电平(峰峰值)：＜3V 音频输入电平(峰峰值)：＜1V 视频码流：128Kb～2Mb 功耗＜7w | 台 | 1 |
| 3 | 可视金属防爆分机 | 嵌入式金属防暴。 采用铝合金面板，含ABS防火安装底盒、内六角固定螺丝、专用装卸工具，具有防拆、防人为暴力破坏功能。 标准RJ45接口≥1个 音频采样率：16K～48K Hz 音频模式：16位立体声CD音质 广播音频格式：MP3、WAV 输出频率：20 Hz～20K Hz 谐波失真＜0.5% 信噪比≥ 90dB 扬声器功率≥3W MIC输入灵敏度≥10mV 音频码流：16Kb～192Kb 录音输出电平(峰峰值)：＜3V 联动输出极点负载：24V/3A 功耗＜4.8W | 台 | 121 |
| 4 | IP网络地址盒 | 用于局域网内主机和分机等所有网络设备的IP地址注册查询、sip服务、音视频代理等 支持网络设备数量≤1000个 标准RJ45接口≥1个 功耗＜2W | 个 | 1 |
| 5 | 分机供电电源箱 | 输出电压：18V/5.6A 最大输出功率≥110W | 台 | 15 |
| B、系统布线 |
| 1 | PVC线管线槽 | 4分、6分及各类线槽，含连接头等配件 | 米 | 1050 |
| 2 | 网络水晶头 | 超五类 | 盒 | 4 |
| 3 | 信号线 | RVV 4*0.5mm²,铜芯聚氯乙烯绝缘护套 | 米 | 1450 |
| 4 | 网络线 | 超五类 | 米 | 10640 |
| 5 | 电源线 | RVV 2*1mm²、铜芯聚氯乙烯绝缘护套 | 米 | 10640 |
| 6 | 光纤跳线 | 单模FC－FC，3米 | 条 | 8 |
| 7 | 各类接插件及工程辅料 | 各类连接头、扎带、电胶布等 | 批 | 1 |

# 5、电化教育（广播）系统

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、电化教育系统设备 |
| 一、主控制中心 |
| 1 | 主控平台软件 | “电化教学系统”软件是根据客户的实际需要设计开发的，整体采用模块化设计，功能齐全，界面友好，操作简单。 | 套 | 1 |
| 2 | 通讯控制器 | 控制寻址器使用，广播控制中心控制计算机与调频音箱或寻址器进行通讯及数据交换的设备，系统采用RS485总线控制，具有传输距离远，抗干扰强的特点；可以增强系统的稳定性。通讯485采用内供电电路设备，传输距离更远。 | 套 | 1 |
| 3 | 音频视频插播器 | 1.设备组成：(1)音频插播器1台；(2)视频插播器1台。2.强插功能，受控于主控制计算机；3.可将一路音视频信号插播到任意输出口；4.可将一路音视频信号插播到随机输出口；5.插播信号不失真，高度还原音频源；6.16路音视频信号在无插播时默认直通。 | 台 | 2 |
| 4 | 台式计算机 | 1.CPU：≥3.4G/6M/4核； 2.内存：≥8G (DDR4 2400) ； 3.硬盘：≥1TB SATA硬盘； 4.显卡：独立显卡，显存≥2G； 5.外置 I/O 端口：USB接口≥8个，其中至少4个为USB3.0接口；VGA端口；HDMI端口；支持CTIA耳麦的通用音频插孔；串口； ▲6.数据接口安全性能：USB数据接口输出电压范围：≥4.75-5.25Vdc；输出电流范围：≥500mA-1500mA；接触电流≤20uA；（需提供第三方专业检测机构出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 7.扩展插槽：PCIe x16 插槽；PCIe x1插槽；PCI插槽；可支持无线网卡的M.2插槽； 8.音频：集成声卡，支持多音频流，主机内置音箱； ▲9.工作温度： -5°C至40°C（需提供CNAS级别的检测机构检测证明复印件加盖制造商印章）； 10.工作湿度：温度≥40°C、相对湿度≥91%RH（需提供CNAS级别的检测机构检测证明复印件加盖制造商印章）； 11.电源：≥180W 电源； 12.工作电压：100V-250V（需提供国家级安全质量监督检验机构出具的检测证明复印件加盖制造商印章）； 13.键盘、鼠标：USB键盘、USB光电鼠标； 14.系统：正版中文操作系统； 15.噪音：噪声声压级不高于10.5dB（A）（须提供国家级安全质量监督检验机构出具的相关检测证明复印件加盖制造商印章）； 16.安全性：主机通过防火阻燃认证；主机具有硬件故障智能检测提示功能； 17.平均无故障时间(MTBF) ：≥105万小时（须提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 18.显示器：≥21.5"宽屏液晶显示器,具有优化显示技术（需提供第三方机构出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 19. 产品及售后服务认证：制造商客户联络中心获得国家信息安全认证中心出具的信息安全管理体系认证；制造商客户联络中心获得国家级信息安全认证中心信息技术服务管理体系认证；制造商客户服务中心获得联络中心国际标准管理体系五星应用级认证；制造商客户服务中心获得CCCS客户联络中心标准体系认证。（提供认证证书复印件加盖制造商印章） 20. 产品需符合在电子电气产品限用的对人体健康不利的物质（包括铅、镉、汞、多溴联苯等）浓度标准，需提供国家级安全质量监督检验机构的检测合格证明复印件加盖制造商印章。 21、提供制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 套 | 1 |
| 二、节目源部分 |
| 1 | 麦克风 | 会议麦克风话筒ON/OFF超长寿命、高抗静噪轻触开关话筒开启时，音头红色工作指示灯发亮鹅颈与底座可分开式，专业立式会议演讲话筒，万向可弯曲鹅颈设计 | 套 | 1 |
| 2 | 多媒体功放 | 桌面式多音源小功率带前置功率放大器；适用小范围的广播扩声 | 套 | 1 |
| 3 | 台式计算机 | 1.CPU：≥3.6GHz，缓存≥6MB； 2.内存：≥4G DDR4 2400； 3.硬盘：≥500G SATA硬盘； 4.显卡：集成显卡； 5.外置 I/O 端口：USB接口≥8个，其中至少4个为USB3.1接口；VGA端口；HDMI端口；支持耳麦的通用音频插孔；串口； ▲6.数据接口安全性能：USB数据接口输出电压范围：≥4.75-5.25Vdc；输出电流范围：≥500mA-1500mA；接触电流≤20uA；（需提供第三方专业检测机构出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 7.扩展插槽：PCIe x16 插槽；PCI-E x1插槽；PCI插槽；≥2 个 M.2 插槽(1个 M.2用于WLAN，1个M.2用于SSD固态硬盘； 8.音频：集成声卡，主机内置扬声器； ▲9.工作温度： -5°C至40°C（需提供CNAS级别的检测机构检测证明复印件加盖制造商印章）； 10.工作湿度：温度≥40°C、相对湿度≥91%RH（需提供CNAS级别的检测机构检测证明复印件加盖制造商印章）； 11.电源：≥180W 电源； 12.工作电压：100V-250V（需提供国家级安全质量监督检验机构出具的检测证明复印件加盖制造商印章）； 13.键盘、鼠标：USB键盘、USB光电鼠标； 14.系统：正版中文操作系统； 15.噪音：噪声声压级不高于10.5dB（A）（须提供国家级安全质量监督检验机构出具的相关检测证明复印件加盖制造商印章）； 16.平均无故障时间(MTBF) ：≥105万小时（须提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 17.显示器：≥21.5"宽屏液晶显示器,具有优化显示技术（需提供第三方机构出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 18.产品及售后服务认证：制造商客户联络中心获得国家信息安全认证中心出具的信息安全管理体系认证；制造商客户联络中心获得国家级信息安全认证中心信息技术服务管理体系认证；制造商客户服务中心获得联络中心国际标准管理体系五星应用级认证；制造商客户服务中心获得CCCS客户联络中心标准体系认证。（提供认证证书复印件加盖制造商印章） 19. 产品需符合在电子电气产品限用的对人体健康不利的物质（包括铅、镉、汞、多溴联苯等）浓度标准，需提供国家级安全质量监督检验机构的检测合格证明复印件加盖制造商印章。 20、提供制造商针对本项目授权书原件。 | 套 | 1 |
| 4 | 有线电视信号 | 由用户自行报装 | 套 | 1 |
| 三、节目源-直播部分 |
| 1 | DV机 | 高清动态影像录≥1920*1080; 静态图像拍摄≥920万像素； 光学变焦≥30倍 | 台 | 1 |
| 2 | 单反照相机 | 像素≥2416像素 镜头：18-55 | 台 | 1 |
| 3 | 高清拍摄云台摄像机 | 1.信号系统：1080i/60,1080i/50, 1080p/30, 1080p/25, 720p/60, 720p/50, NTSC, PAL；2.传感器：1/2.7英寸, CMOS, 总像素≥220万，有效像素≥212万；3.扫描方式 逐行；4.镜头≥20x, f4.42mm ~ 88.5mm, F1.8 ~ F2.8；5.数字变焦≥16x；6.最低照度≤0.5 Lux @ (F1.8, AGC ON)；7.快门：1/25s ~ 1/10000s；8.白平衡：自动，室内，室外，一键，手动；9.背光补偿：支持；10.数字降噪：2D&3D数字降噪；11.信噪比≥55dB；12.水平视场角：60.7° ~ 3.36°；13.垂直视场角：34.1° ~ 1.89°；14.水平转动范围：±170°；15.垂直转动范围：-30° ~ +90°；16.水平转动速度范围：1.7° ~ 100°/s；17.垂直转动速度范围：1.7° ~ 69.9°/s；18.倒装：支持；19.预置位数量≥245；20.预置位精度≤0.1°；21.输入输出接口：高清输出：HDMI≥1路/HD-SDI≥1路: BNC类型, 800mVp-p, 75Ω, 遵循STMPTE 292M标准； 标清输出：CVBS≥1路: RCA接口, 1Vp-p, 75Ω； 网络接口：RJ45:10M / 100M 自适应以太网口≥1路；音频接口：Line In≥1路/Line Out≥1路, 3.5mm 音频接口；USB接口：USB 2.0≥1路, A型插座；22.通讯接口：RS-232≥1路: 8针小型DIN, 最大距离: 30米, VISCA/Pelco-D/Pelco-P协议；RS-485≥1路: 2芯蜂窝口, 最大距离: 1500米 | 台 | 1 |
| 4 | 音频处理主机 | 1. 输入通道功能 ：前置放大、信号发生器、3段参量均衡、自动增益控制； 2. 输出通道功能 ：5段参量均衡、限幅器； 3. 输入阻抗 ：10KΩbalance,10KΩunbalance； 4. 输入量化 ：48KHz/24bit； 5. A/D动态范围 ：114dB； 6. D/A动态范围 ：114dB； 7. 幻像供电： DC 48V； 8. 频率响应 ：20～20kHz (±0.5dB)； 9. 动态范围 ：110dB THD＜1% @ 1kHz； 10. 输入共模抑制 ：≥70dBu @ +20dBu , 60Hz； 11. 总谐波失真(THD+N) ：≤0.005% @1kHz，+4dBu； 12. 通道隔离度 ：90dB； 13. 信躁比： 103.7 dB； 14. 最大输入增益： 40dB； 15. 输出阻抗： 200 ohm； 16. 最大输出电平： 20dBu； 17. 输出量化 ：48KHz/24bit； | 台 | 1 |
| 5 | 录音咪 | 1.换能方式：电容式； 2.指向性：心形指向性； 3.频率响应：20-18KHz； 4.输出阻抗：75Ω，平衡； 5.灵敏度≥-40dB±2dB ； 6.动态范围：109dB, 1KH at max spl； 7.信噪比：65dB 1KHz at 1 Pa； 8.供电电压：DC3V/幻象48V ； 9.开关：电子轻触； | 支 | 1 |
| 6 | 录播主机 | 1. 信号输入接口 : 高清SDI视频信号≥4路； 电脑VGA信号≥2路； 视频DVI信号≥2路； 3. 录制方式 :电影模式画面/电影模式+任意资源模式画面； 4. 视频/VGA编码 :H.264 High Profile 4.2； 5. 支持分辨率(最高) :HD 视频：1920X1080 (1080P30);VGA:1280X1024 DVI: 1920X1080 (1080P)； 6. 支持帧率(最高) :VGA:30fps； 7. 高清视频：30fps； 8. 码率范围: 1Mbps-4Mbps； 9. 音频编码方式: AAC； 10. 视频监控 :HDMI≥1个,监控输出分辨率：1080P； 11. 文件格式: MP4 ； 12. 存储空间≥1个2T； 13. 网络≥2×1000M； 14. 控制接口: RS-232/RS-485； 15. 点播模块 :支持； 16. USB导出: 支持； 17. 直播模块: 支持； 18. NAS存储: 支持； 19. 控制方式 :WEB/中控系统/PC软件； 20. 电气特性 :12V DC；21. 尺寸 :1U | 台 | 1 |
| 7 | 资源管理平台 | 本资源平台通过对前端教室的教学资源采集，实现平台上的教学资源集中存储及应用，含服务器。 服务器配置： CPU类型：至强 E3系列 CPU核心数量≥4核 CPU 主频≥3.3GHz 内存≥8GB SATA 硬盘容量≥2TB*2 DVD RW光驱个数≥1个 千兆网口≥1个 | 套 | 1 |
| 8 | 视频导播与编辑软件 | 1、导播系统集云台控制、录播启动/停止、录播模式选择、音频调整、画面监看、手动/自动模式切换于一体，集成度高，应用性强； 2、系统可通过网络实时监看录播系统的画面，支持≥5画面监看，直播监看延时<200毫秒，所有监看画面均达到25帧，以保证画面的实时性及流畅性； 3、系统配备图像预监跟踪功能，操作者只需点击视频监看图像画面，便可提前对摄像机云台进行纠正； 4、系统配备云台方向以及缩放控制快捷键，支持摄像机光圈、移动速度调节。 5、编辑系统具备多流剪切功能、多流合并功能； 6、编辑系统支持视频流≥6路、音频流≥1路的编辑； 7、编辑系统具有根据时间轴任意添加字幕的功能； 8、编辑软件具有预览窗口，能够边编辑边预览； 9、编辑好的视频流能够保存为mp4/mov/avl/asf/flv等通用流媒体格式。 10、编辑系统能够对输出的视频分辨率进行设置，最高输出分辨率达到1080P/60Hz | 套 | 1 |
| 四、闭路调制部分 |
| 1 | 邻频调制器 | 输出固定频道，在47-860MHz内由客户任选；伴音和射频本振均采用PLL技术，频率稳定度和准确度高；采用声表面滤波器处理；整机电路采用片状工艺，具有高可靠性和高温度稳定性等特点；具有中频输入、输出口。采用19'标准机箱。 | 台 | 8 |
| 2 | 无源混合器 | 无源十六路频道混合器，宽工作频率范围、高稳定、低驻波、低插损、高隔离度；具有良好的扩容性，可连续混合多达六十四个CATV电视频道，能很好地满足各种类型邻频有线电视系统的配套要求。 | 台 | 1 |
| 3 | 干线放大器 | 增益平坦，线性良好,噪声低，显著提高信号质量 | 台 | 11 |
| 五、前端部分 |
| 1 | TV智能控制器 | 电 源：AC 220V/50Hz； 通讯协议：RS-485； 通讯接口：标准RJ11； 设备接口：射频信号输入≥1个 音视频输出：视频≥1路/音频“左右”声道≥1路/音频3.5mm≥1路； VGA信号输出≥1路； 电源输出（AC 220V/50Hz, 多功能插座≥1路）； 显示支持：LCD宽屏和CRT显示器； 电源消耗≤6W； | 台 | 132 |
| 2 | 电视机 | 要求：加电自动开机功能 | 台 | 120 |
| 3 | 电视信息面板 | 单口，含底盒 | 套 | 132 |
| 4 | 五孔面板 | 220V/10A，含底盒 | 套 | 132 |
| 5 | 投影机 | 亮度高达≥3300 流明 高对比度≥22000:1 红/绿/蓝/青/洋红/黄色 色调/增益/饱和度调整功能，及白色红绿蓝三原色浓度调整； 灯泡寿命≥8000小时（智能省电模式)/≥5000小时 (高亮模式) | 条 | 12 |
| 6 | 投影幕 | 材质：玻珠幕 型号≥120寸 类型：电动幕 | 个 | 12 |
| 7 | 投影吊架 | 与投影幕配套使用 | 台 | 12 |
| B、公共广播系统设备 |
| 一、主控设备 |
| 1 | IP网络广播控制中心 | IP网络广播服务器软件的运行载体，系统管理控制中心，工业级机柜式机箱设计，机箱采用钢结构，有较高的防磁、防尘、防冲击的能力 屏幕尺寸≥17英寸 分辨率≥1920×1080P PS/2接口≥1 串口≥6 VGA ≥6 SSD 固态硬盘容量≥256G 内存 ≥ 8G 10M/100M1000M自适应网口≥2 | 套 | 1 |
| 2 | 网络广播控制服务器软件L系列 | 标准TCP/IP网络协议，安装于连接以太网的计算机；软件包带有服务器软件，同时带有分控软件(分控软件、可多次使用)、广播客户端软件、消防报警软件、无线遥控控制软件和电话广播软件等组成，根据使用需要，选择安装。 带有检测面板，可以实时监测任意一个终端节点的使用状态。 大型节目库可以容纳万首节目。连续一周无重复播放； 自动播放及定时功能：可以实现定时定点定区域定曲目播放，实现无人值守； | 套 | 1 |
| 二、音源设备 |
| 1 | 广播话筒 | RJ45 网络接口 ≥1 音频格式：MP3 采样率：8K~48KHz 传输速率≥100Mbps 音频模式：16位CD音质 显示屏尺寸≥7英寸 屏幕分辨率≥800x480 像素 内接扬声器阻抗及额定功率：4Ω，≥2W 总偕波失真THD≤1% 频率响应：80Hz~16KHz 信噪比>68dB PHONE OUT输出阻抗及额定功率：32Ω，20mW LINE OUT 输出电平：1000mV 工业标准压线接线端子 LINE OUT 输出阻抗：470Ω LINE IN输入灵敏度：350mV 工业标准压线接线端子 MIC输入灵敏度（非平衡）：10mV | 台 | 1 |
| 2 | 台式计算机 | 1.CPU：≥3.6GHz，缓存≥6MB； 2.内存：≥4G DDR4 2400； 3.硬盘：≥500G SATA硬盘； 4.显卡：集成显卡； 5.外置 I/O 端口：USB接口≥8个，其中至少4个为USB3.1接口；VGA端口；HDMI端口；支持耳麦的通用音频插孔；串口； ▲6.数据接口安全性能：USB数据接口输出电压范围：≥4.75-5.25Vdc；输出电流范围：≥500mA-1500mA；接触电流≤20uA；（需提供第三方专业检测机构出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 7.扩展插槽：PCIe x16 插槽；PCI-E x1插槽；PCI插槽；≥2 个 M.2 插槽(1个 M.2用于WLAN，1个M.2用于SSD固态硬盘； 8.音频：集成声卡，主机内置扬声器； ▲9.工作温度： -5°C至40°C（需提供CNAS级别的检测机构检测证明复印件加盖制造商印章）； 10.工作湿度：温度≥40°C、相对湿度≥91%RH（需提供CNAS级别的检测机构检测证明复印件加盖制造商印章）； 11.电源：≥180W 电源； 12.工作电压：100V-250V（需提供国家级安全质量监督检验机构出具的检测证明复印件加盖制造商印章）； 13.键盘、鼠标：USB键盘、USB光电鼠标； 14.系统：正版中文操作系统； 15.噪音：噪声声压级不高于10.5dB（A）（须提供国家级安全质量监督检验机构出具的相关检测证明复印件加盖制造商印章）； 16.平均无故障时间(MTBF) ：≥105万小时（须提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 17.显示器：≥21.5"宽屏液晶显示器,具有优化显示技术（需提供第三方机构出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 18.产品及售后服务认证：制造商客户联络中心获得国家信息安全认证中心出具的信息安全管理体系认证；制造商客户联络中心获得国家级信息安全认证中心信息技术服务管理体系认证；制造商客户服务中心获得联络中心国际标准管理体系五星应用级认证；制造商客户服务中心获得CCCS客户联络中心标准体系认证。（提供认证证书复印件加盖制造商印章） 19. 产品需符合在电子电气产品限用的对人体健康不利的物质（包括铅、镉、汞、多溴联苯等）浓度标准，需提供国家级安全质量监督检验机构的检测合格证明复印件加盖制造商印章。 20、提供制造商针对本项目授权书原件。 | 套 | 1 |
| 3 | 前置放大器设备 | 1.具有多路话筒、音频以及紧急信号输入线路，单通道输出的前置放大器； 2.适用于对普通音源进行前级放大。 话筒接入路数(MIC)≥5路； 辅助输入(AUX)≥3路； 紧急线路输入(EMC)≥2路； MIC输出≥4路； AUX输出≥3路； | 台 | 1 |
| 4 | 节目订时器 | 用于对系统中需要定时开启和关闭电源的设备进行编程控制，可编辑程序来定时控制自带电源和外接电源上断电的设备。 可控制电源时序器开关路数≥16路 可编辑定时控制电源≥10路，最大用电量≥2500W | 台 | 1 |
| 三、前端设备 |
| 1 | 机柜式IP网络适配器 （带功放） | RJ45 10M/100M自适应网络接口≥1个 音频格式：MP3 音频模式：16位CD音质 采样率：8K～48K 比特率：8K～512Kbps EMC输入灵敏度≥775mV（非平衡） AUX输入灵敏度 ≥350mV（非平衡） MIC输入灵敏度 ≥5mV（非平衡） 高音提升、衰减 ：±10.5dB 低音提升、衰减 ：±10.5dB 额定功率≥120W 频率响应 ：60Hz~18KHz +1/-3dB 谐波失真：THD≤1% 信噪比：≥65dB 输出方式 ：4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 保护电路 ：直流输出、过载、过温、短路保护电路 | 台 | 11 |
| 2 | 机柜式IP网络适配器 （带功放） | RJ45 10M/100M自适应网络接口≥1个 音频格式：MP3 音频模式：16位CD音质 采样率：8K～48K 比特率：8K～512Kbps EMC输入灵敏度≥775mV（非平衡） AUX输入灵敏度 ≥350mV（非平衡） MIC输入灵敏度 ≥5mV（非平衡） 高音提升、衰减 ：±10.5dB 低音提升、衰减 ：±10.5dB 额定功率≥240W 频率响应 ：60Hz~18KHz +1/-3dB 谐波失真：THD≤1% 信噪比：≥65dB 输出方式 ：4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 保护电路 ：直流输出、过载、过温、短路保护电路 | 台 | 1 |
| 3 | 机柜式IP网络适配器 （带功放） | RJ45 10M/100M自适应网络接口≥1个 音频格式：MP3 音频模式：16位CD音质 采样率：8K～48K 比特率：8K～512Kbps EMC输入灵敏度≥775mV（非平衡） AUX输入灵敏度 ≥350mV（非平衡） MIC输入灵敏度 ≥5mV（非平衡） 高音提升、衰减 ：±10.5dB 低音提升、衰减 ：±10.5dB 额定功率≥500W 频率响应 ：60Hz~18KHz +1/-3dB 谐波失真：THD≤1% 信噪比：≥65dB 输出方式 ：4~16Ω定阻输出、70V/100V定压输出 保护电路 ：直流输出、过载、过温、短路保护电路 | 台 | 3 |
| 4 | 室内音箱 | 额定功率(100V)≥10W 最大功率≥20W 灵敏度≥89dB 阻抗≥Com/1KΩ/2 KΩ 频率响应：120-20KHz 喇叭单元 4"≥1 | 只 | 159 |
| C、系统布线 |
| 1 | 服务器机柜 | 800*600*2045/配机柜电排,含8个承板 | 个 | 1 |
| 2 | 机柜 | 33U高度，19寸标准机柜，1660*580*625mm | 个 | 1 |
| 3 | PVC线管线槽 | 4分、6分及各类线槽，含连接头等配件 | 米 | 3000 |
| 4 | 电视信号线 | 四屏蔽75-12 | 米 | 800 |
| 5 | 电视信号线 | 四屏蔽75-7 | 米 | 4300 |
| 6 | 电视信号线 | 四屏蔽75-5 | 米 | 2400 |
| 7 | 通讯控制线 | UTP5E | 米 | 5900 |
| 8 | 电源线 | RVV 2*2.5mm² | 米 | 5900 |
| 9 | 网络线 | 超五类 | 米 | 1700 |
| 10 | 室内广播线 | RVV2*1.5mm² | 米 | 3176 |
| 11 | 电教化系统跳线 | TV智能控制器连接电视机（视TV接口而定）。 模式1：3莲花对3莲花（V+A（L）+A（R）） 模式2：VGA（公针）－VGA（公针） | 条 | 150 |
| 12 | 音频跳线 | 各类音频跳线 | 批 | 1 |
| 13 | 各类接插件及工程辅料 | 各类连接头、扎带、电胶布等 | 批 | 1 |

# 6、门禁系统

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、系统设备 |
| 1 | 单门门禁控制器 | 1、主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 ▲2、主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口≥1个；上行RS485通讯接口≥2个；下行RS485通讯接口≥2个；wiegand通讯接口≥2个；可接入最多读卡器数量≥4个，其中2个RS485读卡器和2个wiegand读卡器；报警输入接口≥4个；事件输入接口≥2个；门磁输入接口≥1个；开门按钮接口≥1个；电锁输出接口≥1个；报警输出接口≥2个。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） ▲3、主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 4、主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 5、主机应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 6、主机应具防区报警功能，有4路入侵探测接口，具有防短路、防断线功能，能够联动报警输出。 7、主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。 8、主机应具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。 9、主机应具有手动或自动校时功能。 10、主机应支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 11、系统主要操作响应时间应小于2S，电控锁响应时间应小于等于1S，报警响应时间应小于等于1S。 12.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 套 | 9 |
| 2 | 双门门禁控制器 | 1、主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口≥1个；上行RS485通讯接口≥2个；下行RS485通讯接口≥2个；wiegand通讯接口≥4个；可接入最多读卡器数量≥8个，其中4个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口≥4个；事件输入接口≥4个；门磁输入接口≥2个；开门按钮接口≥2个；电锁输出接口≥2个；报警输出接口≥4个。 2、主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 ▲3、主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 4、主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 5、主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 6、主机应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 7、主机应具有在线升级功能。 8、主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。 9、主机应具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。 10、主机应具有手动或自动校时功能。 11、系统平台应具有视频联动报警功能。 12、主机应支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 13.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 套 | 8 |
| 3 | 指纹门禁读卡器 | 1、支持读取Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡卡号； 2、光学式指纹模块，≥5000枚指纹容量； ≥10万张卡和≥30万记录存储； 3、上行TCP/IP、wifi组网； 4、输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 5、输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 6、工作电压：DC 12V； 7、工作电流：500mA(max)； | 个 | 41 |
| 4 | 指纹录入仪 | USB 2.0，光学式指纹录入仪 | 个 | 1 |
| 5 | mifare-1感应卡 | 13.56MHZ/PVC材质/定制喷漆版 | 张 | 200 |
| 6 | 开关按钮 | 含底盒，长86x宽86x厚32(mm) | 个 | 5 |
| 7 | 电控锁 | 根据实际门的类型进行调配 | 个 | 32 |
| B、系统布线 |
| 1 | PVC线管线槽 | 4分、6分及各类线槽，含连接头等配件 | 米 | 600 |
| 2 | 网络线 | 超五类 | 米 | 2800 |
| 3 | 电源线 | RVV 2*1mm²、铜芯聚氯乙烯绝缘护套 | 米 | 1800 |
| 4 | 各类接插件及工程辅料 | 各类连接头、扎带、电胶布等 | 批 | 1 |

# 7、民警巡视管理系统

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、系统设备 |
| 1 | 巡更一体机 | 1、支持读取Mifare卡卡号、Mifare卡内容、CPU卡卡号； 2、光学式指纹模块，≥5000枚指纹容量； ≥10万张卡和≥30万记录存储； 3、上行TCP/IP、wifi组网； 4、输入接口：门铃*1、防拆*1、开门按钮*1、门磁*1、报警输入*2； 5、输出接口：电锁输出*1、报警（门铃）输出*1； 6、工作电压：DC 12V； 7、工作电流：500mA(max)； | 个 | 30 |
| B、系统布线 |
| 1 | PVC线管线槽 | 4分、6分及各类线槽，含连接头等配件 | 米 | 600 |
| 2 | 网络线 | 超五类 | 米 | 1600 |
| 3 | 电源线 | RVV 2*1mm²、铜芯聚氯乙烯绝缘护套 | 米 | 1600 |
| 4 | 各类接插件及工程辅料 | 各类连接头、扎带、电胶布等 | 批 | 1 |

# 8、违禁物品检测系统

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、系统设备 |
| 1 | 手持金属探测器 | 灵敏度高、支持LED灯光鸣声报警或震动报警 | 支 | 8 |
| 2 | 智能安检门 | 2000mm*700mm | 套 | 2 |
| B、系统布线 |
| 1 | PVC线管线槽 | 4分、6分及各类线槽，含连接头等配件 | 米 | 200 |
| 2 | 电源线 | RVV 3*1.5mm²、铜芯聚氯乙烯绝缘护套 | 米 | 200 |
| 3 | 各类接插件及工程辅料 | 各类连接头、扎带、电胶布等 | 批 | 1 |

# 9、会见管理系统

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、系统设备 |
| 1 | 录音监听管理主机 | 对讲通道≥16个通道 可接通话分机≥16对 分机录音通话≥16路 最大通话通道≥128个通道 | 台 | 1 |
| 2 | 探访对讲分机 | 每个窗口一对分机，分机间手柄双工对讲 每路分机与录音监听主机间是无极性的两芯线连接。 | 台 | 20 |
| B、系统布线 |
| 1 | PVC线管线槽 | 4分、6分及各类线槽，含连接头等配件 | 米 | 50 |
| 2 | 网络线 | 超五类 | 米 | 300 |
| 3 | 各类接插件及工程辅料 | 各类连接头、扎带、电胶布等 | 批 | 1 |

# 10、讯问指挥系统

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、系统设备 |
| 1 | 专用审讯主机 | 1、混合模式下，最大可接入4路模拟视频+2路数字网络视频信号（分辨率为1920x1080）（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 2、单数字网路模式下，最大可接入8路数字网络视频信号（1920x1080） ▲3、H.265视频编码≥8路（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 4、支持1个HDMI视频信号和1个VGA视频信号输入接口，1个HDMI视频信号和1个VGA视频信号输出接口 5、音频压缩标准采用AAC 6、支持SATA口≥6个，支持4盘位硬盘接入，支持raid0、raid1、raid5、raid10。 7、支持2个SATA口接入2个DVD光驱 8、触摸屏≥7寸。 ▲9、设备最大接入带宽256Mbps。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 10、具备视频入侵检测功能。 11、具备视音频丢失报警 12、支持标准DVD光盘或蓝光光盘刻录。 13、支持单室双刻、双室双刻、单室轮刻等多种讯问刻录模式。 14、单张光盘刻录时间1到12小时之间可设。 15、支持刻录过程中实时监测显示已刻录进度和光盘剩余时间。 16、支持刻录光盘剩余容量倒计时提醒功能。 17、支持光盘不间断刻录，确保更换光盘时数据不丢失。 18、支持画中画功能，支持1大7小、1大5小、1大4小、1大3小、1大2小、1大1小等多种画中画模式，画中画大小和位置任意调整。 19、支持无硬盘刻录 ▲20、支持讯问数据数字水印加密技术和哈希值校验技术，并将哈希值数据以单独文件的形式与音视频数据一并保存，防止原音视频数据被篡改（提供公安部检验报告加盖制造商印章） ▲21、支持断电保护功能，保存断电前一秒硬盘数据。（提供公安部检验报告加盖制造商印章） 22、支持对审讯录像记录进行音频屏蔽刻录。 23.提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 套 | 4 |
| 2 | 监控级硬盘 | ≥3.5英寸 4TB 64M SATA3 | 个 | 12 |
| 3 | MINI摄像机 | 1.图像像素≥200万像素。 2.支持高清画面输出≥1920×1080@30fps。 3.支持H.265高效压缩算法，可较大节省存储空间。 4.光学变倍≥4倍，数字变倍≥16倍。 5.支持960p@60fps、720p@60fps高帧率输出。 6.支持三码流技术，每路码流可独立配置分辨率及帧率。 7.支持区域入侵侦测、越界侦测、移动侦测等智能侦测功能。 8.支持断网续传功能保证录像不丢失，配合Smart NVR实现事件录像的二次智能检索、分析和浓缩播放。 9.支持光学宽动态、3D数字降噪、强光抑制、电子防抖等功能。 10.支持镜像、一键恢复功能。 11.支持350°水平旋转，垂直方向0°-90°。 12.支持300个预置位，8条巡航扫描。 13.支持3D定位功能，可通过鼠标框选目标以实现目标的快速定位与捕捉。 14.支持定时抓图与事件抓图功能。 15.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能。 16.支持最大128G的 Micro SD/SDHC/SDXC卡存储。 | 台 | 8 |
| 4 | 摄像机电源 | 监控专用，12V/2A | 个 | 8 |
| 5 | 拾音器 | 监听面积≥25平方 音频传输≥3000米 频率响应：20Hz ～ 20kHz 灵 敏 度≥－45dB 信 噪 比≥55dB （1米40 dB音源）/≥35dB（10米40 dB音源） 1KHz at 1 Pa 指向特性：全指向性 动态范围≥85dB（1KHz at Max dB SPL） 最大音压≥120dB SPL （1KHz，THD 1%） 输出阻抗：600 ～ 1000欧姆非平衡 信号幅度≥2.5Vpp/-25db | 个 | 8 |
| 6 | 拾音器专用电源 | 高保真专用静音电源12V/1A | 个 | 2 |
| 7 | 温湿度显示屏 | 显示范围 温度：-9℃ ～99℃ 湿度：0％ ～99％ 测量精度 ＜±1℃ 湿度＜ ±3%RH 供电电压 AC 100V～260V | 台 | 4 |
| 8 | 电源管理控制箱 | 通过插卡方式控制询问室/律师会见室电源的启动，并实现询问室、律师会见室不同功能的切换，含功能室指示灯。 | 套 | 4 |
| 9 | 台式计算机 | 1.CPU：≥3.6GHz，缓存≥6MB； 2.内存：≥4G DDR4 2400； 3.硬盘：≥500G SATA硬盘； 4.显卡：集成显卡； 5.外置 I/O 端口：USB接口≥8个，其中至少4个为USB3.1接口；VGA端口；HDMI端口；支持耳麦的通用音频插孔；串口； ▲6.数据接口安全性能：USB数据接口输出电压范围：≥4.75-5.25Vdc；输出电流范围：≥500mA-1500mA；接触电流≤20uA；（需提供第三方专业检测机构出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 7.扩展插槽：PCIe x16 插槽；PCI-E x1插槽；PCI插槽；≥2 个 M.2 插槽(1个 M.2用于WLAN，1个M.2用于SSD固态硬盘； 8.音频：集成声卡，主机内置扬声器； ▲9.工作温度： -5°C至40°C（需提供CNAS级别的检测机构检测证明复印件加盖制造商印章）； 10.工作湿度：温度≥40°C、相对湿度≥91%RH（需提供CNAS级别的检测机构检测证明复印件加盖制造商印章）； 11.电源：≥180W 电源； 12.工作电压：100V-250V（需提供国家级安全质量监督检验机构出具的检测证明复印件加盖制造商印章）； 13.键盘、鼠标：USB键盘、USB光电鼠标； 14.系统：正版中文操作系统； 15.噪音：噪声声压级不高于10.5dB（A）（须提供国家级安全质量监督检验机构出具的相关检测证明复印件加盖制造商印章）； 16.平均无故障时间(MTBF) ：≥105万小时（须提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 17.显示器：≥21.5"宽屏液晶显示器,具有优化显示技术（需提供第三方机构出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 18.产品及售后服务认证：制造商客户联络中心获得国家信息安全认证中心出具的信息安全管理体系认证；制造商客户联络中心获得国家级信息安全认证中心信息技术服务管理体系认证；制造商客户服务中心获得联络中心国际标准管理体系五星应用级认证；制造商客户服务中心获得CCCS客户联络中心标准体系认证。（提供认证证书复印件加盖制造商印章） 19. 产品需符合在电子电气产品限用的对人体健康不利的物质（包括铅、镉、汞、多溴联苯等）浓度标准，需提供国家级安全质量监督检验机构的检测合格证明复印件加盖制造商印章。 20、提供制造商针对本项目授权书原件。 | 套 | 4 |
| 10 | 激光打印机 | 打印机类型：黑白打印机 最高分辨率：≥1200 dpi有效输出质量 打印速度：黑白，标准，A4：高达 14 ppm 月打印负荷：≥5000页/月 首页出纸时间：≤10秒 打印介质：纸张(普通纸、激光打印纸)、信封、标签、卡片、明信片 内存：≥2 MB RAM 接口：高速 USB 2.0 端口 | 套 | 4 |
| B、系统布线 |
| 1 | PVC线管线槽 | 4分、6分及各类线槽，含连接头等配件 | 米 | 100 |
| 2 | 网络线 | 超五类 | 米 | 320 |
| 3 | 电源线 | RVV 2*1mm²、铜芯聚氯乙烯绝缘护套 | 米 | 320 |
| 4 | 各类接插件及工程辅料 | 各类连接头、扎带、电胶布等 | 批 | 1 |

# 11、通讯指挥系统

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、系统设备 |
| 1 | 网络配线架 | 19寸，24口，超5类 | 个 | 31 |
| 2 | 网络理线架 | 1U，使用于19英寸标准机柜 | 个 | 31 |
| 3 | 信息面板 | 单联 | 个 | 583 |
| 4 | 网络模块 | 超5类 | 个 | 583 |
| 5 | 电话配线箱 | 20位，含模块 | 套 | 4 |
| 6 | 电话配线箱 | 50位，含模块 | 套 | 1 |
| 7 | 电话配线架 | 机架式100位，含模块 | 套 | 8 |
| B、系统布线 |
| 1 | 服务器机柜 | 800*600*2200/配机柜电排,含8个承板 | 个 | 2 |
| 2 | 综合布线机柜 | 600*600*1245/配机柜电排，含2块承板 | 个 | 2 |
| 3 | 综合布线机柜 | 600*600*800/配机柜电排 | 个 | 3 |
| 4 | 综合布线机柜 | 550*600*490/配机柜电排 | 个 | 7 |
| 5 | PVC线管线槽 | 4分、6分及各类线槽，含连接头等配件 | 米 | 9500 |
| 6 | 网络线 | 超五类，灰色外皮，用于网络信息点 | 米 | 27350 |
| 7 | 网络线 | 超五类，蓝色外皮，用于电话信息点 | 米 | 27350 |
| 8 | 电话线缆 | HYA20*2*0.5mm² | 米 | 615 |
| 9 | 电话线缆 | HYA50*2*0.5mm² | 米 | 227 |
| 10 | 电话线缆 | HYA100*2*0.5mm² | 米 | 330 |
| 11 | 8芯光纤线缆 | 单模 每座楼布2条8芯光纤，一条用于公安网，一条用于互联网。 | 米 | 1620 |
| 12 | 光纤盒 | 机架式、8口，含耦盒器8个、尾纤8条 | 套 | 24 |
| 13 | 网络理线架 | 1U，使用于19英寸标准机柜 | 个 | 24 |
| 14 | 光纤跳线 | 单模FC－FC，3米 | 条 | 24 |
| 15 | 各类跳线 | 2米 | 批 | 1 |
| 16 | 光纤熔点 | 含熔接零接件等 | 点 | 192 |
| 17 | 各类接插件及工程辅料 | 各类连接头、扎带、电胶布等 | 批 | 1 |

# 12、AB门技防系统

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、人员通道门禁系统 |
| 1 | 人脸识别读卡器 | ▲1、外壳防护等级≥IP65（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 2、设备应具有以下接口类型及相应数量：TCP/IP接口≥1个；WIFI接口≥1个；RS485通讯接口≥1个；Wiegand通讯接口≥1个；USB2.0接口≥1个；报警输入接口≥2个；门磁输入接口≥1个；开门按钮接口≥1个；电锁输出接口≥1个；报警输出接口≥1个。 3、电容触摸屏≥5.0寸；设备应能显示时间、日期、星期，及刷卡时显示工号、用户名、用户照片等信息。 4、具有中文语音提示功能。 5、系统及各主要组成部分应有表明其工作正常的自检功能。 ▲6、系统应支持最多5000张卡片管理；3000张人脸容量；支持最多10万条事件存储。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 7、系统主要操作响应时间≤2s，电控锁响应时间应≤1s，报警响应时间应≤1s。 8、系统应具有应急开启的方法。 9、系统软件应具有看门狗检测功能。 ▲10、入侵探测接口≥2路，能联动报警输出[21]。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 11、支持在线升级功能；设备支持本地U盘升级功能。 12、具有防拆功能，强力拆除时，可上传报警事件到中心 13、支持200W可见光≥1路，200W红外补光摄像头≥1路。 14、根据设定事件的联动关系，当检测到该事件发生时，可触发对应的动作。 15、抓拍图片可叠加显示卡号、用户名字等用户信息。 ▲16、设备应支持人脸识别模式1：1模式和1：N模式；人脸识别速度[28]应≤1S；支持3000张人脸容量。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） ▲17、设备应支持人脸真人检测：只有当人脸识别后并检测为真人[29]时，整体认证才能通过。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 18、设备可外接副读卡器（通过RS485或wiegand接口方式），实现进出双向刷卡功能。 ▲19、设备具有门禁一体机和门禁读卡器两种工作模式；一体机模式下，可直接控制门开关；读卡器模式下，可通过wiegand协议接入门禁主机，通过门禁主机控制门[32]开关。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 20、设备可通过RS485接入安全门控模块，安全门控模块可以接入电控锁，在主机被恶意破坏的情况下，门不被打开。 21、提供制造商针对本项目售后服务承诺函原件。 | 台 | 4 |
| 2 | 双门门禁控制器 | 1、主机应具有丰富的通讯接口、控制接口及拓展接口：TCP/IP接口1个；上行RS485通讯接口2个；下行RS485通讯接口2个；wiegand通讯接口4个；可接入最多读卡器数量8个，其中4个RS485读卡器和4个wiegand读卡器；报警输入接口4个；事件输入接口4个；门磁输入接口2个；开门按钮接口2个；电锁输出接口2个；报警输出接口4个。 2、主机应能同时接入RS485和wiegand接口的读卡器，能通过RS485接口连接读卡器组成环网，实现环路检测和冗余功能。 ▲3、主机应能对门的开启方式，卡的各种使用权限进行组合设置，实现不同场景的权限管理，故应具有以下功能：反潜回（防跟随）功能；多门互锁功能；多重卡认证开门功能；多重卡+中心远程开门功能；多重卡+超级密码开门功能；多重卡+超级卡开门功能；超级权限开门；中心远程开门；支持身份证开门；支持银行卡开门；支持单向刷卡（指纹）和双向刷卡（指纹）开门。（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 4、主机应具有消防联动功能，当检测到消防信号后，可以自动打开门锁。 5、主机应具有大容量存储能力，应最多支持10万卡片管理和30万事件记录存储。 6、主机应支持普通卡/残疾人卡/黑名单/巡更卡/来宾卡/胁迫卡/超级卡等多种卡片类型。 7、主机应具有在线升级功能。 8、主机应具有备用电源功能，可内置蓄电池，当主机电源切断后，设备应能自动切换到蓄电池供电，使用主电源时应能自动给蓄电池充电。 9、主机应具有防拆功能，主机机箱在被拆除时，能发出防拆报警警告。 10、主机应具有手动或自动校时功能。 11、系统平台应具有视频联动报警功能。 12、主机应支持脱机记录保持功能和纪录储存空间不足警告功能，断电后数据可以永久保存。 13、主机应具有极端恶劣环境下正常工作能力，工作温度应为：﹣40℃~﹢70℃。 15、提供制造商针对本项目售后服务承诺函原件。 | 套 | 1 |
| 3 | 开关按钮 | 含底盒，长86x宽86x厚32(mm) | 个 | 4 |
| 4 | 电控锁 | 根据实际门的类型进行调配 | 个 | 4 |
| 5 | 左边翼闸 | 1200mm*310mm*940mm/通道宽度600mm/20-60人每分钟/8对红外检测/门翼亚克力材质/框体304不锈钢/室内室外/工作电压220V/工作功率<300W，待机功率<50W； | 台 | 1 |
| 6 | 右边翼闸 | 1200mm*310mm*940mm/通道宽度600mm/20-60人每分钟/8对红外检测/门翼亚克力材质/框体304不锈钢/室内室外/工作电压220V/工作功率<300W，待机功率<50W； | 台 | 1 |
| 7 | 控制主板 | 32位处理器，上行TCP/IP、RS485， 下行RS485、维根、232串口， 225mm(L) x 180mm(w) x 15(H)，内置安装在通道箱体内 | 块 | 1 |
| 8 | 翼闸指纹模组 | 指纹传感器类型：光学式 指纹识别区尺寸：18mm*20.0mm 指纹图像尺寸大小：256 * 288 指纹图像分辨率≥508dpi 指纹容量≥5000 | 套 | 2 |
| 9 | 翼闸读卡器 | 支持Mifare卡; 支持485、Wiegand协议; 闸机内安装; 读卡频率 13.56MHz; | 套 | 2 |
| 10 | 台式计算机（双屏） | 1.CPU：≥3.4G/6M/4核； 2.内存：≥8G (DDR4 2400) ； 3.硬盘：≥1TB SATA硬盘； 4.显卡：独立显卡，显存≥2G； 5.外置 I/O 端口：USB接口≥8个，其中至少4个为USB3.0接口；VGA端口；HDMI端口；支持CTIA耳麦的通用音频插孔；串口； 6.数据接口安全性能：USB数据接口输出电压范围：≥4.75-5.25Vdc；输出电流范围：≥500mA-1500mA；接触电流≤20uA；（需提供第三方专业检测机构出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 7.扩展插槽：PCIe x16 插槽；PCIe x1插槽；PCI插槽；可支持无线网卡的M.2插槽； 8.音频：集成声卡，支持多音频流，主机内置音箱； 9.工作温度： -5°C至40°C（需提供CNAS级别的检测机构检测证明复印件加盖制造商印章）； 10.工作湿度：温度≥40°C、相对湿度≥91%RH（需提供CNAS级别的检测机构检测证明复印件加盖制造商印章）； 11.电源：≥180W 电源； 12.工作电压：100V-250V（需提供国家级安全质量监督检验机构出具的检测证明复印件加盖制造商印章）； 13.键盘、鼠标：USB键盘、USB光电鼠标； 14.系统：正版中文操作系统； 15.噪音：噪声声压级不高于10.5dB（A）（须提供国家级安全质量监督检验机构出具的相关检测证明复印件加盖制造商印章）； 16.安全性：主机通过防火阻燃认证；主机具有硬件故障智能检测提示功能； 17.平均无故障时间(MTBF) ：≥105万小时（须提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 18.显示器：≥21.5"宽屏液晶显示器,具有优化显示技术（需提供第三方机构出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 19. 产品及售后服务认证：制造商客户联络中心获得国家信息安全认证中心出具的信息安全管理体系认证；制造商客户联络中心获得国家级信息安全认证中心信息技术服务管理体系认证；制造商客户服务中心获得联络中心国际标准管理体系五星应用级认证；制造商客户服务中心获得CCCS客户联络中心标准体系认证。（提供认证证书复印件加盖制造商印章） 20. 产品需符合在电子电气产品限用的对人体健康不利的物质（包括铅、镉、汞、多溴联苯等）浓度标准，需提供国家级安全质量监督检验机构的检测合格证明复印件加盖制造商印章。 21、提供制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 套 | 1 |
| B、车行通道检测系统 |
| 1 | 车底检测 | 1、触发模块*2个：红外线光电触发/灵敏度连续可调/IP68/反应时间小于2ms/重复精度1mm 2、测速模块*1个：实时匹配车速/图像特征点测速/检测车速≤30km/h/可订制高速专用参考型号 3、补光模块*2个：线阵专用高亮度LED灯 4、车底扫描模块*1个：2K分辨率黑白线阵相机/图像格式：BMP/JPEG/定制鱼眼镜头/镜头视场≥180°/检测车辆底盘宽度≤4000mm，可订制超宽检测参考型号/检测车辆底盘高度≥60mm/工作温度：-30℃~+70℃/防护等级：IP68，可订制特殊工况使用参考型号/承重30吨，可订制超大承重参考型号 5、控制柜*1个：视觉控制器/千兆交换机/串口转接板/线阵补光灯驱动组件/相关线缆及电源 6、图像管理软件*1套：触发自动采集图像/最高支持2048*12000分辨率图片输出/操作系统Windows XP/7/8/图像格式：BMP/JPEG/支持车牌检测系统对接 7、专用线缆*1套 | 套 | 1 |
| 2 | 台式计算机 | 1.CPU：≥3.4G/6M/4核； 2.内存：≥8G (DDR4 2400) ； 3.硬盘：≥1TB SATA硬盘； 4.显卡：独立显卡，显存≥2G； 5.外置 I/O 端口：USB接口≥8个，其中至少4个为USB3.0接口；VGA端口；HDMI端口；支持CTIA耳麦的通用音频插孔；串口； 6.数据接口安全性能：USB数据接口输出电压范围：≥4.75-5.25Vdc；输出电流范围：≥500mA-1500mA；接触电流≤20uA；（需提供第三方专业检测机构出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 7.扩展插槽：PCIe x16 插槽；PCIe x1插槽；PCI插槽；可支持无线网卡的M.2插槽； 8.音频：集成声卡，支持多音频流，主机内置音箱； 9.工作温度： -5°C至40°C（需提供CNAS级别的检测机构检测证明复印件加盖制造商印章）； 10.工作湿度：温度≥40°C、相对湿度≥91%RH（需提供CNAS级别的检测机构检测证明复印件加盖制造商印章）； 11.电源：≥180W 电源； 12.工作电压：100V-250V（需提供国家级安全质量监督检验机构出具的检测证明复印件加盖制造商印章）； 13.键盘、鼠标：USB键盘、USB光电鼠标； 14.系统：正版中文操作系统； 15.噪音：噪声声压级不高于10.5dB（A）（须提供国家级安全质量监督检验机构出具的相关检测证明复印件加盖制造商印章）； 16.安全性：主机通过防火阻燃认证；主机具有硬件故障智能检测提示功能； 17.平均无故障时间(MTBF) ：≥105万小时（须提供国家电子计算机质量监督检验中心出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 18.显示器：≥21.5"宽屏液晶显示器,具有优化显示技术（需提供第三方机构出具的证明文件复印件加盖制造商印章）； 19. 产品及售后服务认证：制造商客户联络中心获得国家信息安全认证中心出具的信息安全管理体系认证；制造商客户联络中心获得国家级信息安全认证中心信息技术服务管理体系认证；制造商客户服务中心获得联络中心国际标准管理体系五星应用级认证；制造商客户服务中心获得CCCS客户联络中心标准体系认证。（提供认证证书复印件加盖制造商印章） 20. 产品需符合在电子电气产品限用的对人体健康不利的物质（包括铅、镉、汞、多溴联苯等）浓度标准，需提供国家级安全质量监督检验机构的检测合格证明复印件加盖制造商印章。 21、提供制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 套 | 1 |
| 3 | 车牌抓拍摄像机 | 1、摄像机类型：素彩色逐行扫描CMOS高清智能摄像机≥200万像； 2、传感器类型：1/3”ProgressiveScanCMOS； ▲3、最小照度≤彩色0.002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，彩色模式)，黑白≤0.0002Lux@(F1.4,AGCON，关闭帧积累，黑白模式[26])；（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 4、快门：1/30秒至1/100,000秒； 5、支持ICR切换； 6、视频压缩标准：H.264/M_JPEG； 7、压缩输出码率：32Kbps~16Mbps； ▲8、图像分辨率：1920*1592(含OSD叠加[11])；（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 9、视频亮度自适应：可以根据光源亮度变化，将视频图像亮度自动调节至正常显示； 10、宽动态范围≥95dB 11、三码流输出功能检查，三码流同时并输出，可达到：主码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第一辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps第二辅码流：分辨率1920*1080,帧率25帧/秒，码率4Mbps 12、支持饱和度,亮度,对比度,白平衡,增益,3D降噪通过软件可调； 13、接口：RJ45 10M/100M/1000M 自适应以太网口≥1个，RS-485 接口≥1个，RS-232接口≥1个，音频输出≥1路，报警输入≥2路，开关量输入≥1个，继电器输出≥2路，内置8GTF卡，内置LED灯≥2个； 14、三码流输出：可同时输出主码流、子码流及第三路码流三种不同分辨率的视频图像； ▲15、在正常工作的情况下，当网络断开时，可将抓拍图片和录像文件存储于样机内置SD卡内，当网络恢复时，可继续上传图片和录像文件至客户端[38]；（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） ▲16、车辆捕获率：白天≥99%，夜间≥99%；车牌识别率：白天≥99%，夜间≥99[39]%；（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 17、可识别出视频中机动车车牌略微水平倾斜的车牌号码； 18、支持7种常见车型识别，包括轿车、客车、面包车、大货车、小货车、中型客车、SUV/MPV，在天气晴朗无雾，号牌无遮挡，无污损的条件下白天环境光不低于200lux，晚上不高于30lux，白天准确率≥90%，夜间≥85； ▲19、可在抓拍图片上叠加时间、地点、车道号、车长、车身颜色，车牌号码、车标[7]，车型等信息；（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） ▲20、支持黑白名单上传功能：可通过IE浏览器或客户端软件将黑白名单上传[46]样机；布防状态下可根据存储黑白名单自动控制外接道闸开/换；（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 21、防护等级≥IP67； | 台 | 1 |
| 4 | 车牌抓拍机立杆 | 立柱高度：1.3米，立柱直径：60mm，1.3米处可安装一体机 | 支 | 1 |
| 5 | 中速液压升降柱 | 1、可通过控制盒面板按键进行手动控制或通过遥控器控制升降柱的升、停、降 ▲2、升降时间为1.8-6秒（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） 3、柱身顶端安装LED超高亮警示顶灯，柱身顶部四周装有反光膜。升降柱在上升、下降运行过程中及处于立柱升起状态时，顶灯有闪烁发光信号提示功能，应能够被过往车辆的驾驶员明显识别 4、连续运行要求，24h运行超过2000次无故障 5、紧急处理功能，当停电的时候，可通过停和降组合键对液压系统泄压，让升降柱降下 6、升降柱升起高度≥600mm；升降柱直径≥217mm；壁厚≥6mm ▲7、防护等级为≥IP68，其中IPX8，水下1m，持续1h（提供公安部检验报告复印件加盖制造商印章） | 个 | 10 |
| 6 | 升降柱控制盒 | 控制系统含线控盒和遥控面板控制/按钮控制/遥控控制，有效距离：<100m | 套 | 2 |
| C、系统布线 |
| 1 | PVC线管线槽 | 4分、6分及各类线槽，含连接头等配件 | 米 | 300 |
| 2 | 控制电缆 | RVV 4*0.5mm² | 米 | 200 |
| 3 | 电源线 | ZR-BVV 6 | 米 | 800 |
| 4 | 电源线 | RVV 2*1mm²、铜芯聚氯乙烯绝缘护套 | 米 | 300 |
| 5 | 网络线 | UTP 5E | 米 | 300 |
| 6 | 各类接插件及工程辅料 | 各类连接头、扎带、电胶布、水泥等 | 批 | 1 |

# 13、多功能厅会议系统

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、民警办公楼会议室系统 |
| 一、显示切换系统 |
| 1 | 投影机 | 流明亮度≥3800lm 液晶板尺寸：16mm(0.63英寸)对角线(4:3宽高比) 显示方式：透射式液晶板(x3，R/G/B) 像素：786,432(1,024 × 768) x 3共计2,359,296像素 光源：≥230W UHM聚光灯，灯泡更换周期(节能)：5000小时 投影画面尺寸：30英寸-300英寸(宽高比 4:3) 梯形校正角度：手动/自动：±30°(垂直方向) | 套 | 1 |
| 2 | 电动投影幕 | 材质：玻珠幕 型号≥100寸 类型：电动幕 | 套 | 1 |
| 二、扩声系统 |
| 1 | 专业功放设备 | 1.输出功率： 立体声/并联8R≥500W*2/立体声/并联4R≥730W*2/桥接8R≥1460W 2.信噪比:>95dB 3.频响:20Hz-20KHz(+0dB/-3dB) 4.输入阻抗:20KΩ 5.输入灵敏度:0.775V/1V/1.44V 6.分离度:>70dB 7.失真度:＜0.05% 8.阻尼系数:>200 | 台 | 2 |
| 2 | 会议音箱设备 | 1.阻抗:8Ω 2.频响:55Hz-20KHz 3.额定功率≥300W 4.灵敏度:98dB/W/M 5.覆盖角度:(H)≥80°(V)≥60° 6.高音:1.4"压缩高音单元≥1 7.低音:10"低音≥1 | 只 | 4 |
| 3 | 音箱支架 | 与音箱设备配套使用 | 只 | 4 |
| 4 | 8路调音台设备 | 单声道输入通道≥8路 单声道输入通道≥8路 单声道话筒接口幻像电源：+48V 频率响应：20~20KHz±1dB 单声通道话筒到主输出最大增益≥50dB±3dB 单声通道线路到主输出最大增益≥30dB±3dB 立体声声通道线路到主输出最大增益≥30dB、3dB(可选) 通道串音≥-80dB @ 1KHz 信噪比(计权) ≥78dB @ 1KHz 0dBu REC最大非平衡输出≥19dB±1.5dB Monitor最大非平衡输出≥19dB±1.5dB 效果最大非平衡输出 ≥16dB±1.5dB 耳机输出≥12dB±1.5dB @ 1KHz 32Ω 通道间增益差：≤2dB 失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz | 台 | 1 |
| 5 | 话筒前级处理器设备 | 音频信号输入≥2路（每路音频信号输入灵敏度均可选，提供≥3组5个话筒输入，标准5.1声道输出） USB接口≥1个(USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口） RS485接口(RJ-45座) ≥2个 共模拟制比>70dB(1KHz) 输入范围≤+25dBu 频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) 信噪比 ≥95dB @ 1KHz 0dBu 失真度<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 通道分离度>80dB(1KHz) | 台 | 1 |
| 6 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪设备(双手持） | 采用UHF 无线麦克风专用频段设计，不受其它工业频率的干扰； 调制方式：宽带FM 频道数目≥500个 频道间隔：250KHz 频率稳定度≤±0.005% 综合失真：≤0.5% 工作距离≥100m 使用时间 :30mW时≥10个小时 | 套 | 2 |
| 7 | 专业周边设备-电源时序器 | 额定输出电流≥30A 可控制电源≥8路 每路动作延时时间≤1秒 单路额定输出电源≥10A 单个通道最大负载功率≥2200W 所有通道负载总功率达≥6000W 支持远程控制 | 台 | 1 |
| 三、会议系统 |
| 1 | 数字会议系统主机 | 1.静态功耗≤10W 2.最大功率≥350W 3.输出功率≤110W/24V每路 4.音频输出：电平2Vp-p 阻抗：100Ω 方式：非平衡 5.频率响应：60－16kHz 6.信噪比(S/N)> 80dB 7.谐波失真< 0.5% 8.过载波失真<1% 9.串音衰减（1kHz）>50dB 10.接口:8芯航空插头≥4/RS232 DB9≥2/音频RCA≥6 | 台 | 1 |
| 2 | 数字会议系统桌面式讨论主席单元 | 1.功率消耗≤2.5W 2.耳机输出 :9dBu,8-32Ω,3.5mm微型插座 3.扬声器功率≥2W 4.串扰衰减>80dB 5.失真<0.1% 6.频率响应:60-16KHz 7.灵敏度≥-46dBv/pa | 只 | 1 |
| 3 | 数字会议系统桌面式讨论代表单元 | 1.功率消耗≤2.5W 2.耳机输出 :9dBu,8-32Ω,3.5mm微型插座 3.扬声器功率≥2W 4.串扰衰减>80dB 5.失真<0.1% 6.频率响应:60-16KHz 7.灵敏度≥-46dBv/pa | 只 | 11 |
| 4 | 会议数字音频处理器 | 1.线路额定输入电平:2.2dBU 2.线路最大输入电平:15dBU 3.线路输入接口:莲花座≥1，卡侬座≥1 4.无线话筒额定输入电平:-19.7dBU(灵敏度连续可调) 5.额定输出电平:2.2dBU 6.无线话筒输入接口:φ6.3话筒插座≥1 7.线路输出接口:莲花座≥1，卡侬座≥1 8.线路输入阻抗:非平衡：10KΩ，平衡输入20KΩ 9.无线话筒输入阻抗:1KΩ 10.线路输出阻抗:50Ω 11.信噪比≥60dB 12.频响:50~14.50KHz±3dB 13.接地电阻≤0.1Ω | 台 | 1 |
| 5 | 8芯会议专用延长线 | 与数字会议系统配套使用，长度≥20米； 一公一母DCN安装电缆（8芯航空） | 条 | 1 |
| 6 | TS系列会议专用地插 | 与数字会议系统配套使用，输入接口≥1；输出接口≥3 | 个 | 1 |
| B、综合楼电教室系统 |
| 一、显示切换系统 |
| 1 | 投影机 | 流明亮度≥3800lm 液晶板尺寸：16mm(0.63英寸)对角线(4:3宽高比) 显示方式：透射式液晶板(x3，R/G/B) 像素：786,432(1,024 × 768) x 3共计2,359,296像素 光源：≥230W UHM聚光灯，灯泡更换周期(节能)：5000小时 投影画面尺寸：30英寸-300英寸(宽高比 4:3) 梯形校正角度：手动/自动：±30°(垂直方向) | 套 | 1 |
| 2 | 电动投影幕 | 材质：玻珠幕 型号≥100寸 类型：电动幕 | 套 | 1 |
| 二、扩声系统 |
| 1 | 专业功放设备 | 1.输出功率： 立体声/并联8R≥500W*2/立体声/并联4R≥730W*2/桥接8R≥1460W 2.信噪比:>95dB 3.频响:20Hz-20KHz(+0dB/-3dB) 4.输入阻抗:20KΩ 5.输入灵敏度:0.775V/1V/1.44V 6.分离度:>70dB 7.失真度:＜0.05% 8.阻尼系数:>200 | 台 | 2 |
| 2 | 会议音箱设备 | 阻抗:8Ω/频响:65Hz-20KHz/额定功率:150W/灵敏度:95dB/覆盖角度:(H)80°(V)60°/高音:1.4"压缩高音单元×1/低音:8"低音×1 | 只 | 4 |
| 3 | 音箱支架 | 与音箱设备配套使用 | 只 | 4 |
| 4 | 8路调音台设备 | 单声道输入通道≥8路 单声道输入通道≥8路 单声道话筒接口幻像电源：+48V 频率响应：20~20KHz±1dB 单声通道话筒到主输出最大增益≥50dB±3dB 单声通道线路到主输出最大增益≥30dB±3dB 立体声声通道线路到主输出最大增益≥30dB、3dB(可选) 通道串音≥-80dB @ 1KHz 信噪比(计权) ≥78dB @ 1KHz 0dBu REC最大非平衡输出≥19dB±1.5dB Monitor最大非平衡输出≥19dB±1.5dB 效果最大非平衡输出 ≥16dB±1.5dB 耳机输出≥12dB±1.5dB @ 1KHz 32Ω 通道间增益差：≤2dB 失真度：≤0.02% @ 0dB 1KHz | 台 | 1 |
| 5 | 话筒前级处理器设备 | 音频信号输入≥2路（每路音频信号输入灵敏度均可选，提供≥3组5个话筒输入，标准5.1声道输出） USB接口≥1个(USB3.0控制接口可扩展为WIFI控制接口） RS485接口(RJ-45座) ≥2个 共模拟制比>70dB(1KHz) 输入范围≤+25dBu 频率响应：20Hz-20KHz(-0.5dB) 信噪比 ≥95dB @ 1KHz 0dBu 失真度<0.01% OUTPUT=0dBu/1KHz 通道分离度>80dB(1KHz) | 台 | 1 |
| 6 | UHF段液晶显示可调频真分集无线咪设备(双手持） | 采用UHF 无线麦克风专用频段设计，不受其它工业频率的干扰； 调制方式：宽带FM 频道数目≥500个 频道间隔：250KHz 频率稳定度≤±0.005% 综合失真：≤0.5% 工作距离≥100m 使用时间 :30mW时≥10个小时 | 套 | 1 |
| 7 | 专业周边设备-电源时序器 | 额定输出电流≥30A 可控制电源≥8路 每路动作延时时间≤1秒 单路额定输出电源≥10A 单个通道最大负载功率≥2200W 所有通道负载总功率达≥6000W 支持远程控制 | 台 | 1 |
| C、系统布线 |
| 1 | 机柜 | ≥600*600*1833mm，单开网孔前门，双开网孔后门，配3块层板，1套风扇，1个8位专用电源，40套螺钉 | 个 | 2 |
| 2 | PVC线管线槽 | 4分、6分及各类线槽，含连接头等配件 | 米 | 160 |
| 3 | 音箱线 | 材质：纯铜；300芯*2 | 米 | 160 |
| 4 | 音频跳线 | 各类音频跳线 | 批 | 1 |
| 5 | HDMI高清线 | 20米/条 | 条 | 2 |
| 6 | 各类接插件及工程辅料 | 各类连接头、扎带、电胶布等 | 批 | 1 |

# 14、基础环境系统

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、机房与总监控室改造 |
| 1 | 空调机 | 制冷类型：冷暖 匹数：≥3匹 定频/变频：直流变频 能效等级：2级 电辅加热：支持适用 面积(平方米)：约32-48 制冷量(W)：≥7200 制冷功率(W)：≥2400 制热量(W)：≥8900 制热功率(W)：≤3100 电辅加热功率(W) ：≤2100 | 台 | 2 |
| 2 | 精密空调 | 设备应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。 2)温度调节范围：+17℃ ~ +28℃ 1)温度调节精度：2℃ （制冷量< 5.5KW）温度变化率< 5℃/小时。 1℃ （制冷量≥5.5KW）温度变化率< 5℃/小时 2)湿度调节范围：40%-60%RH 3)湿度调节精度： 5 %RH （制冷量<5.5KW） 2 %RH （制冷量≥5.5KW） 4) 温、湿度波动超限应能发出声光报警信号 | 台 | 1 |
| 3 | 精密空调 | 设备应能按要求自动调节室内温、湿度，具有制冷、除湿等功能。 2)温度调节范围：+17℃ ~ +28℃ 1)温度调节精度：2℃ （制冷量< 12.5KW）温度变化率< 5℃/小时。 1℃ （制冷量≥12.5KW）温度变化率< 5℃/小时 2)湿度调节范围：40%-60%RH 3)湿度调节精度： ±5 %RH （制冷量<12.5KW） 2 %RH （制冷量≥12.5KW） 4) 温、湿度波动超限应能发出声光报警信号 | 台 | 2 |
| 4 | UPS 电源 | 三进三出工频机，额定功率100KVA；负载80KW时，后备时间1小时 | 台 | 1 |
| 5 | 配电箱 | 含各类空开 | 套 | 1 |
| 6 | 电源防雷与接地 | 电源防雷箱+机房等电位地线铺设 | 套 | 1 |
| B、系统布线 |
| 1 | 5芯电源线 | YJV 5*70mm² | 米 | 200 |
| 2 | 5芯电源线 | YJV 5*50mm² | 米 | 200 |
| 3 | 3芯电源线 | BYJ 3*4mm² | 米 | 180 |
| 4 | 3芯电源线 | BYJ 3*6mm² | 米 | 380 |
| 5 | 3芯电源线 | BYJ 3*10mm² | 米 | 650 |
| 6 | 各类接插件及工程辅料 | 各类连接头、扎带、电胶布等 | 批 | 1 |

# 15、安全信息系统

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、系统设备 |
| 1 | 入侵检测系统 | 1.要求采用多核硬件平台，为存储攻击事件日志，▲需内置SSD固态硬盘存储日志，为保障真实性需提供产品界面截图。 2.接口要求：≤1U机箱，≥6个千兆电口，单电源。 3.性能要求：整机吞吐率≥4Gbps，最大并发连接数≥60W，IDS吞吐率≥800Mbps。 4.部署环境：要求支持VLAN、MPLS、PPPoE网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件；要求支持IPv6、IPv6 over IPv4、IPv6和IPv4混合网络，能够在该网络环境中检测出攻击事件。 5.攻击规则库：要求攻击规则库单独分开，可支持手动、自动、以及离线升级。 6.应用识别规则：要求应用识别规则库单独分开，可支持手动、自动、以及离线升级（需提供界面截图并加盖制造商印章）。 ▲7.URL过滤库：要求URL过滤库单独分开，可支持手动、自动、以及离线升级。 8.病毒库：支持病毒库，单独分开，可支持手动、自动、以及离线升级。 9.入侵检测引擎：系统应具备：融合模式匹配、协议分析、异常检测、会话关联分析，逃逸等多种技术，准确识别入侵攻击行为，为用户提供2~7层深度入侵检测；要求支持记录日志、与防火墙联动等多种响应动作；要求支持自定义攻击检测规则；▲要求支持攻击报文取证功能，检测到攻击事件后将原始报文完整记录下来，作为电子证据。 10.攻击特征库：应涵盖广泛的攻击特征库、能够针对3500种以上攻击的攻击行为、异常事件，以及网络资源滥用流量，进行检测。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 11.攻击检测类型：要求能够检测包括溢出攻击类、RPC攻击类、WEBCGI攻击类、拒绝服务类、木马类、蠕虫类、扫描类、网络访问类、HTTP攻击类、系统漏洞类等在内的超过3500种攻击事件。 12.病毒检测引擎：系统应具备独立的病毒检测引擎。同时支持文件型和网络型病毒检测。 13.病毒特征库：支持380万以上病毒检测规则。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 14.病毒检测类型：要求能够检测主流FTP、HTTP、SMTP、POP3协议的病毒。 15.病毒统计：系统支持对病毒攻击事件、受攻击主机等做统计排名。 16.URL监测引擎：系统应具备独立的URL监测引擎。支持黑白名单，精确匹配和模糊匹配。支持恶意网站、违反国家政策法规、潜在不安全、浪费带宽、大众兴趣、多种论坛、行业、计算机技术、等多种分类的URL检测。 17.URL特征库：支持URL地址分类库，超过650万种。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 18.URL统计：系统支持对URL访问次数及访问主机等做统计排名。 ▲19.DDOS检测：系统支持DNS异常包及DNS Flood攻击检测、DHCP Flood攻击检测；系统支持ARP异常包及ARP Flood攻击检测；系统支持CC攻击检测；系统支持DDOS 机器人自学习功能，学习时间可设置。（需提供界面截图并加盖制造商印章） ▲20.应用识别：系统能够根据数据内容而非端口智能识别包括P2P、即时通讯、电子商务、股票交易、网络游戏、网络电视、移动应用等在内的23大类超过1200种应用。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 21.应用统计：系统支持对应用连接数、应用流量及应用主机等做统计排名。 22.自定义应用：支持应用协议自定义功能。 23.网站防护功能：支持WEB站点漏洞扫描功能，内置爬虫、支持关键字自学习和HTML分析；支持网页防篡改功能（不需要在WEB服务器上装载任何软件）。（需提供界面截图并加盖制造商印章） ▲24.日志管理：系统应支持多种形式的日志存储,本地存储、发送至日志服务器、本地日志服务器双存储、自动方式判断日志服务器状态自动决定日志的记录方式。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 25.为保障产品自身的安全性，产品要求达到信息技术产品安全测评EAL3级、计算机信息系统安全专用产品销售许可证、ISCCC信息安全产品认证证书、保密局涉密信息系统产品检测证书。（提供证明文件并加盖制造商印章） 26.制造商资质：设备制造商须具备涉密信息系统集成甲级资质、设备制造商须具有通信行业安全设计与集成二级资质证书、设备制造商需获得ISO27001信息安全管理体系认证和TL9000质量管理体系认证、设备制造商须具备网络安全应急服务支撑单位（国家级）资质。（提供证明文件并加盖制造商印章） 27. 提供设备制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 套 | 1 |
| 2 | 运维审计系统 | 1.≥1U机架式结构型；≥1个console口，2个USB口；≥4个10/100/1000BASE自适应电口，1个可扩展插槽；≥1T 存储空间；单电源。 2.性能要求≥50个主机/设备许可。 3.物理旁路单臂部署，以逻辑网关方式工作；不改变现有网络结构，不改变运维人员的运维习惯。 ▲4.不限级数的进行分层分级分类管理。（需提供界面截图并加盖制造商印章） ▲5.支持从AD域抽取OU，方便快速建立组织结构。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 6.支持组定义类型（用户、资源、综合）便于管理和快速查找。 7.用户管理：完整的用户帐号生命周期管理，实现帐号的创建、维护、修改、删除的集中管理；自定义用户类型，基于针对用户类型进行用户地址策略。 ▲8.AD域同步：主帐号支持从AD域内抽取，方便快速建立主账号。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 9.用户导入导出：支持以组节点进行批量导入导出。 10.用户分组管理：分组可以树形方式展现，不限制分组层级数量。 11.用户策略：通过配置口令策略，达到指定密码有效期和限制主帐号密码强度的目的；配置访问锁定策略，达到限制主帐号密码输入错误次数和锁定时间；配置访问地址策略，达到限制主帐号访问时所在工作站的IP地址池；配置访问时间策略达到限制主帐号只能在规定的时间段内进行资源访问。 ▲12.资源统计：支持柱形图方式查看系统中不同资源所占比例。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 13.资源分组管理：分组可以树形方式展现，不限制分组层级数量。 14.资源类型：unix资源、网络资源、windows资源、数据库资源、C/S资源、B/S资源、中间件资源、大型机资源。 ▲15.账号管理：支持资源从账号的管理，系统具有各种资源类型驱动器能够将资源上的账号进行自动抽取、推送及属性的变更等。（需提供界面截图并加盖制造商印章） ▲16.密码拨测计划：定期检查平台存储的设备账号密码与设备实际密码是否匹配，以便进校验密码一致性，提高设备的安全性避免密码混乱无法登陆现象发生。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 17.访问端口变更：提高设备的安全性，不采用标准的协议端口，平台支持FTP、telnet、ssh、远程桌面等协议服务端口变更。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 18.角色管理：支持自定义角色。角色可按照组节点进行定义，从而实现分层分级管理模式。角色权限细粒度高，可自由组合。（需提供界面截图并加盖制造商印章） ▲19.岗位授权：资源授权模式基于岗位授权，岗位上绑定资源账号，这样授权可迁移、授权粒度更细；并可针对岗位设置相关安全策略。（需提供界面截图并加盖制造商印章） ▲20.运维人员可将经常访问的资源添加到收藏夹。（需提供界面截图并加盖制造商印章） ▲21.支持批量单点登录资源，简化工作量。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 22.访问授权资源时不必再输入从帐号和密码。 ▲23.自身提供证书认证服务，也可与第三方CA、动态令牌、生物识别、短信认证等方式进行结合。支持组合认证，提高访问的安全性。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 24.上下行剪切板控制、共享磁盘控制、控制台登录控制。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 25.内置VPN功能，无需专用VPN硬件支持，即可保证远程接入堡垒机的链路安全。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 26.支持流程申请人、审批人、执行人的委派。授权需要申请人定义申请单，发起事件申请；事件可以多人审批，审批人收到申请后可以同意或拒绝申请，同意时可以指定执行人进行实际的管理动作的执行。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 27.支持工作计划管理，可自维护方式制定运维工作计划，并到期提醒。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 28.支持日志数据的外置存储备份，支持NFS和windows文件共享协议，远程审计存储和本地存储对审计员透明。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 29.支持双网卡冗余（双网卡虚拟单Ip）。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 30.支持集群设备多节点数据实时同步。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 31.实现公司总部与各分公司之间，组织机构分散而需要统一集中管理的问题。（需提供界面截图并加盖制造商印章） 32.产品资质：《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》、《涉密信息系统产品检测证书》、《计算机软件著作权登记证书》、《IT产品信息安全认证证书》。（需提供复印件并加盖制造商印章） 33.提供制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 套 | 1 |
| 3 | 日志审计 | 1.本次配置日志审计系统服务器1套及50个日志源许可。 2.支持Syslog、SNMP Trap、Netflow、JDBC等协议日志收集；特殊协议支持订制。 3.支持日志转发，可通过设置转发信息，将日志指向需要的设备。 4.采用大数据收集技术、事件关联分析技术、大数据压缩存储技术、大数据即查即显技术、大数据实时报表技术。 5.支持原始日志支持长期存储；存储策略可以通过管理平台配置。可以针对不同的日志源制定不同的存储策略。原始日志数据进行高效压缩存储。灵活设置系统日志存储空间上限，达到告警上限提示管理员及时处理，达到删除上限会自动删除最旧日志释放空间。 6.日志存储方式须由日志收集与分析系统自行处理，无须另配数据库。 7.支持存储空间动态监控，超过阀值进行告警。支持从存储空间、存储时间多维度进行动态监控。 ▲8.支持自定义存储位置（磁盘阵列、SAN、NAS等外部存储）以获取超大存储空间。 9.支持将不同设备所产生的不同格式的难以理解的日志数据进行统一格式化处理，提炼出有用信息清晰、明确的展示给管理者。 10.支持基于安全事件的日志深度分析。 11.可以通过管理平台首页可以清晰查看到单日安全事件概况、系统逻辑拓扑图、实时告警信息。 12.可以实时查看审计中心主机的CPU、内存、流量以及磁盘等的使用情况。 13.支持安全事件回溯关联查询，可以准确查询到生成该事件的所有关联原始日志，帮助管理员判断该事件是否有效。 14.支持事件分组管理，对事件进行导入、导出、删除等管理操作。 15.支持管理员根据日志的URL、时间、源地址、目的地址、源端口、目的端口等参数的设置自定义产生事件的规则 16.实时日志提供给管理员实时更新的最近的2000条日志信息，管理员可以进行监视、刷新、清零等基本监视条件管理。 17.将备份的日志信息导入系统后进行日志检索查询。 18.支持手动备份指定时间段内的日志数据。 19.支持黑白名单制定，被添加到黑名单列表中的IP地址主动发送的日志将被忽略（需提供界面截图并加盖制造商印章）。 20.日志收集与分析系统可以通过声音、邮件、Snmp Trap、执行本地命令等方式发出响应（需提供界面截图并加盖制造商印章）。 ▲21.管理员可以查看系统内置的各种类型的报表。系统须内置至少500多种报表模板。报表生产成时间小于20秒。 22.可以定期定时发送报表到指定的邮件账户，满足了用户有规律的接收报表、定期了解设备情况的需求。 23.可以将网络中关心的主机IP根据活跃程度或危险程度指定为特殊审计对象。 24.将当前系统的配置信息备份，以便系统重装以后直接导入系统备份文件，而不用再次配置。 25.通过上传升级包能对本系统服务器以及各节点进行自动升级。 26.系统具有防恶意暴力破解账号与口令功能；口令错误次数可设置，超过错误次数锁定，锁定时间可设置。 27.日志收集能力：大于20000条/秒。 28.产品资质：计算机信息系统安全专用产品销售许可证、涉密信息系统产品检测证书。（需提供证书复印件并加盖制造商印章） 29. 提供制造商针对本项目售后服务承诺书原件。 | 套 | 1 |
| B、服务部份 |
| 1 | 安全加固 | 提供：网络、主机、应用系统安全加固服务； | 套 | 1 |
| 2 | 安全管理制度建设 | 提供符合等级保护要求的安全管理制度集 |  |  |
| 3 | 验收测评 | 提供验收测评服务，完成系统的最终验收测评 |  |  |
| 4 | 风险评估服务 | 提供信息的综合分析和评估 |  |  |
| 5 | 渗透测试服务 | 提供对主机系统渗透测试服务 |  |  |
| 6 | 安全巡检服务 | 提供一定固定周期安全巡检服务 |  |  |
| 7 | 应急响应服务 | 提供发生安全事件的应急响应服务 |  |  |
| 8 | 安全培训服务 | 提供安全技术及专业安全技能培训服务 |  |  |

# 16、旧机房网络与语音系统核心设备迁移

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、旧机房设备搬迁 |
| 1 | 系统下电 | 系统下电、设备标识、数据检查、参数核对 | 项 | 1 |
| 2 | 断电维护及业务支撑 | 业务中断、电源中断期间的系统维护及业务支撑工作 | 项 | 1 |
| 3 | 数据分析比对 | 校验已迁移后的数据是否符合系统要求及完整性 | 项 | 1 |
| 4 | 系统上电 | 系统恢复、数据检查、参数核对 | 项 | 1 |
| 5 | 系统测试 | 系统调测试，交付客户使用 | 项 | 1 |
| B、搬迁工作 |
| 1 | 搬运费用 | 含打包、拆包，拆卸，搬运、运输，清理费用 | 项 | 1 |
| 2 | 设备拆装安装费用 | 电话交换机下、上架，专用设备拆御及安装 | 项 | 1 |
| 3 | 系统配线架整理 | 重新整理配线架，并更换有问题配线架 | 项 | 1 |
| 4 | 线路纤移 | 将原来连接到旧机房的电话线路迁移到新机房 | 项 | 1 |

# 17、民警办公楼会议室、综合楼电教室、机房、监控室土建装修

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、民警办公楼会议室土建装修部分 |
| 1 | 吊顶天棚 | 【白色乳胶漆】 1.吊顶形式:不上人型，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:方木天棚龙骨(吊在混凝土板下或梁下) 单层楞 3.基层材料品种:胶合板 4.面层材料品种:刮腻子两遍 白色乳胶漆两遍 | ㎡ | 68 |
| 2 | 吊顶天棚 | 【600*600铝扣板】 1.吊顶形式:不上人型，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 3.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:方型铝扣板面层 600×600 | ㎡ | 78 |
| 3 | 墙面装饰 | 【白色乳胶漆】 1.墙体类型:砖外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 3.面层厚度、砂浆配合比:刮腻子两遍 白色乳胶漆两遍 | ㎡ | 43 |
| 4 | 墙面装饰板 | 【柚木饰面板】 1.龙骨材料种类、规格、中距:龙骨 断面13cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 450 2.基层材料品种:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:柚木饰面板 4.油漆面:硝基清漆 | ㎡ | 49 |
| 5 | 墙面硬包 | 【嵌入黑色不锈钢】 1.龙骨规格、中距:龙骨 断面13cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 450 2.基层材料品种:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:墙面硬包嵌入黑色不锈钢 | ㎡ | 78 |
| 6 | 踢脚线 | 【复合实木地板120mm】 1.踢脚线高度:120mm 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 3.面层材料品种、规格:100mm×120mm陶瓷块料 4.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 5.油漆面:硝基清漆 | ㎡ | 3.9 |
| 7 | 楼地面 | 【复合实木地板】 1.找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚水泥砂浆 1:3 2.面层材料品种:东鹏柚木复合木地板 3.油漆面:硝基清漆 | ㎡ | 110 |
| 8 | 百页窗帘 | 1.窗帘材质:百页窗帘 2.窗帘高度:高度1.54m | ㎡ | 25 |
| 9 | 空调机 | [吸顶式空调3P] 1.形式:吊顶式空调器 2.质量:200kg 内 3.安装位置:吊装 | 台 | 2 |
| 10 | 灯光与排气 | 含灯具、排气扇与相应配套电线等 | 项 | 1 |
| 11 | 各类工程辅料 | 含沙石、水泥等辅材 | 批 | 1 |
| B、综合楼电教室土建装修部分 |
| 1 | 吊顶天棚 | 【600*600铝扣板】 1.吊顶形式:不上人型，平面 2.龙骨材料种类、规格、中距:装配式U型轻钢天棚龙骨(不上人型) 面层规格(mm) 600×600 平面 3.面层材料品种、规格、品牌、颜 色:方型铝扣板面层 600×600 | ㎡ | 175 |
| 2 | 墙面装饰 | 【白色乳胶漆】 1.墙体类型:砖外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 3.面层厚度、砂浆配合比:刮腻子两遍 白色乳胶漆两遍 | ㎡ | 65 |
| 3 | 柱、梁面装饰 | 【白色乳胶漆】 1.柱体类型:混凝土矩形柱 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 3.面层厚度、砂浆配合比:刮腻子两遍 白色乳胶漆两遍 | ㎡ | 8 |
| 4 | 墙面装饰板 | 【柚木饰面板】 1.龙骨材料种类、规格、中距:龙骨 断面13cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 450 2.基层材料品种:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:柚木饰面板 4.油漆面:硝基清漆 | ㎡ | 27 |
| 5 | 墙面硬包 | 【嵌入黑色不锈钢】 1.龙骨规格、中距:龙骨 断面13cm2内 木龙骨平均中距(mm以内) 450 2.基层材料品种:胶合板 3.面层材料品种、规格、颜色:墙面硬包嵌入黑色不锈钢 | ㎡ | 14 |
| 6 | 踢脚线 | 【复合实木地板120mm】 1.踢脚线高度:120mm 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 3.面层材料品种、规格:100mm×120mm陶瓷块料 4.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 5.油漆面:硝基清漆 | ㎡ | 4.9 |
| 7 | 楼地面 | 【复合实木地板】 1.找平层厚度、砂浆配合比: 20mm厚水泥砂浆 1:3 2.面层材料品种：柚木复合木地板 3.油漆面:硝基清漆 | ㎡ | 160 |
| 8 | 百页窗帘 | 1.窗帘材质:百页窗帘 2.窗帘高度:高度1.54m | ㎡ | 30 |
| 9 | 空调机 | [吸顶式空调3P] 1.形式:吊顶式空调器 2.质量:200kg 内 3.安装位置:吊装 | 台 | 2 |
| 10 | 灯光与排气 | 含灯具、排气扇与相应配套电线等 | 项 | 1 |
| 11 | 各类工程辅料 | 各类电线与沙石等辅材 | 批 | 1 |
| C、机房、监控室土建装修部分 |
| 1 | 墙面装饰 | 【白色乳胶漆】 1.墙体类型:砖外墙 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 3.面层厚度、砂浆配合比:刮腻子两遍 防尘漆两遍 | ㎡ | 160 |
| 2 | 块料踢脚线 | 【800mm*800mm瓷砖】 1.踢脚线高度:120mm 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 3.面层材料品种、规格:800mm×800mm 4.嵌缝材料种类:水泥浆擦缝 | ㎡ | 13 |
| 3 | 块料楼地面 | 【800mm*800mm瓷砖】 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2.面层材料品种、规格:800mm×800mm | ㎡ | 112 |
| 4 | 防静电活动地板 | 1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm1:3水泥砂浆 2.支架高度、面层材料种类、规格、颜色:600mm*600mm防静电活动板 | ㎡ | 36 |
| 5 | 踢脚线 | 1.踢脚线高度:120mm 2.底层厚度、砂浆配合比:15mm厚水泥石灰砂浆 1:1:6 3.面层材料品种、规格:防静电活动板 | ㎡ | 3.5 |
| 6 | 百页窗帘 | 1.窗帘材质:百页窗帘 2.窗帘高度:高度1.54m | ㎡ | 30 |
| 7 | 灯光与排气 | 含灯具、排气扇与相应配套电线等 | 项 | 1 |
| 8 | 各类工程辅料 | 各类电线与沙石等辅材 | 批 | 1 |

# 18、综合楼线路预埋

| 序号 | 设备名称 | 参数描述 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A、材料费用 |
| 1 | PVC管 | 直径75mm | 米 | 1080 |
| 2 | PVC管 | 直径50mm | 米 | 580 |
| 3 | PVC线管 | 直径20mm、25mm | 米 | 12395 |
| 4 | 镀锌线槽 | 200mm*100mm*1.2mm | 米 | 1450 |
| 5 | 镀锌线槽 | 100mm*100mm*1.2mm | 米 | 50 |
| 6 | 暗装底盒 | 86底盒，绿色 | 个 | 965 |
| 7 | 对讲底盒 | 180mm*90mm*60mm（L*W*H） | 个 | 28 |
| 8 | 各类接插件及工程辅料 | 包括铁钉、铁丝、水泥、沙石、钻头、角磨机切片等 | 批 | 1 |
| B、实施工费 |
| 1 | 剔墙沟 | 室内敷设暗管墙沟；含墙面修复 | 米 | 8250 |
| 2 | 弱电手井 | 宽0.6m*长0.6m*深0.8m；含井圈井盖 | 个 | 13 |
| 3 | 弱电手井 | 宽0.5m*长0.5m*深0.8m；含井圈井盖 | 个 | 4 |
| 4 | 地面开挖 | 室外管道开挖，管上皮离地面0.4m | 米 | 480 |
| 5 | DN75PVC管敷设 | 埋地敷设/含管件 | 米 | 0 |
| 6 | DN50PVC管敷设 | 埋地敷设/含管件 | 米 | 1080 |
| 7 | DN20线管敷设 | 墙面暗敷/含管件 | 米 | 580 |
| 8 | 弱电线槽安装 | 200mm*100mm，含线槽吊顶支架及安装辅料 | 米 | 12395 |
| 9 | 弱电线槽安装 | 100mm*100mm，含线槽吊顶支架及安装辅料 | 米 | 50 |
| 10 | 底盒安装 | 暗装 | 个 | 50 |
| 11 | 对讲底盒安装 | 暗装 | 个 | 965 |

# Text boxes

法定代表人/负责人身份证复印件

（反面）

法定代表人/负责人身份证复印件

（正面）

代理人身份证复印件

（反面）

代理人身份证复印件

（正面）