附件5

练江海门湾桥闸国考断面水质攻坚目标与任务清单

附表5-1  练江海门湾桥闸考核断面（河流）2019年水质攻坚目标表

| 序号 | 断面名称 | 责任区（县） | 所在河段 | 断面类型 | 2018年水质 | 2019年目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 海门湾桥闸 | 潮阳区、潮南区 | 练江 | 国考断面 | 劣Ⅴ类 | 12月达Ⅴ类 |

附表5-2  干流及重要支流控制断面2019年水质控制目标表

| 序号 | 断面名称 | 责任区（县） | 所在河段 | 断面类型 | 2018年水质 | 2019年目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 林八渡大桥 | 潮阳区、潮南区 | 练江 | 干流 | 劣Ⅴ类 | 12月达Ⅴ类 |
| 2 | 草尾桥 | 潮阳区、潮南区 | 练江 | 干流 | 劣Ⅴ类 | 12月达Ⅴ类 |
| 3 | 和平桥 | 潮阳区、潮南区 | 练江 | 干流 | 劣Ⅴ类 | 12月达Ⅴ类 |
| 4 | 陈店电排 | 潮南区 | 陈店大溪 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 12月达Ⅴ类 |
| 5 | 流仙桥 | 潮南区 | 金溪水截流 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 12月达Ⅴ类 |
| 6 | 仙马闸 | 潮阳区 | 老练江 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 12月达Ⅴ类 |
| 7 | 港洲桥 | 潮南区 | 秋风水 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 12月达Ⅴ类 |
| 8 | 北港河闸 | 潮阳区 | 北港河 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 12月达Ⅴ类 |
| 9 | 练北水闸 | 潮阳区 | 练北水 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 12月达Ⅴ类 |
| 10 | 峡山大溪水闸 | 潮南区 | 峡山大溪 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 12月达Ⅴ类 |
| 11 | 井仔湾闸 | 潮阳区 | 井仔湾 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 12月达Ⅴ类 |
| 12 | 太和坑闸 | 潮阳区 | 太和坑 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 12月达Ⅴ类 |
| 13 | 中港河口 | 潮阳区 | 中港河 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 12月达Ⅴ类 |
| 14 | 七里港闸 | 潮阳区 | 七里港 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 12月达Ⅴ类 |
| 15 | 井都湾 | 潮南区 | 龟头海支流 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 12月达Ⅴ类 |
| 16 | 前溪水闸 | 潮阳区 | 护城河 | 一级支流 | 劣Ⅴ类 | 12月达Ⅴ类 |

附表5-3  练江海门湾桥闸断面2019年重点工程建设目标表

| 地市 任务 | 潮阳区 | 潮南区 |
| --- | --- | --- |
| 城镇污水厂建设 | 潮阳区6座，总处理规模20.8万吨/日 | 潮南区4座，总处理规模16万吨/日 |
| 污水收集管网建设 | 潮阳区5项，总建设规模380公里 | 潮南区5项，总建设规模346.8公里 |
| 工业污染源控制 | 1、潮阳区纺织印染环保综合处理中心，建设规模首期7.5万吨/日； 2、环境违法行为专项整治 | 1、潮南区纺织印染环保综合处理中心，建设规模15.5万吨/日； 2、环境违法行为专项整治 |
| 农村生活污水处理设施建设 | --- | 潮南区农村分散村居生活污水处理项目，总处理规模9520吨/日 |
| 畜禽养殖污染控制 | 潮阳区畜禽养殖污染整治：2019年继续加强对禁养区的巡查力度，发现一宗处置一宗，确保不反弹。非禁养区加强对各养殖场(户)巡查，确保治污设施正常运行，确保达标排放 | 潮南区畜禽养殖污染整治：2019年巩固畜禽养殖清理整治成果，对禁养区内的养殖场做到发现一家，取缔一家 |
| 垃圾（污泥）处理处置 中心建设 | 1、潮阳区生活垃圾焚烧发电厂二期工程，建设规模750吨/日； 2、潮阳区污泥处理处置中心，首期建设规模100吨/日； | 1、潮南区生活垃圾焚烧发电厂扩建项目，建设规模750吨/日； 2、潮南区污泥处理处置中心，首期建设规模80吨/日 |
| 重污染河道综合整治 | 1、北港河：北港河达标加固工程（二期）达标加固堤防总长21.275公里；北港河综合整治工程（清淤）河道清淤总长16.06公里，清淤水域面积58.56万平米；潮阳区北港水闸重建工程新建5孔水闸，总宽56.4米；鲤鱼陂水治理工程（中小河流治理项目）治理河道长度为12公里；蟹窑水治理工程（中小河流治理项目）治理河道长度为15.3公里；铜盂东山排洪溪治理工程（中小河流治理项目）治理河道长度为5.2公里。 2、官田水：官田坑治理工程，治理河道长度为30.1公里；谷饶大坑截洪渠治理工程，治理河道长度为4.3公里。 3、中港河（潮阳段）：中港河综合整治工程（清淤）清淤疏浚全长12.69公里，清淤总量约34.75万立方米；中港河治理工程（中小河流治理项目）治理河道长度为33公里。 4、老练江：老练江治理工程（中小河流整治项目）治理河道长度为18.6公里。 5、护城河：护城河清淤和（潮水溪疏浚工程项目）治理河道长度为6公里。 6、练北水：练北水治理工程（中小河流治理项目）治理河道长度为7.1公里。 7、七里港：七里港治理工程（中小河流治理项目）治理河道长度为9.9公里。 8、太和坑：太和坑治理工程（中小河流治理项目）治理河道长度为4.7公里。 | 1、中港河（潮南段）：中港河（潮南段）清淤美化工程对河道总长度为13.24公里(含部分支流)的中港河进行清淤,清淤总量约28.36万立方米，建设6.5公里的生态防护滨岸带，绿化面积为2.6万平方米。 2、秋风水：秋风水清淤美化工程道清淤总长度19.4公里，清除淤泥量9.73万立方米。 3、峡山大溪：峡山大溪流域截污清淤及景观提升EPC项目；峡山大溪干流前半段合流箱涵延伸段0.546公里，干流后半段及11条支流截污管涵34.62公里，合计总长度约35公里，同时对32个寨前塘进行原位生态修复工程。 4、美仙溪综合整治工程：美仙溪河道进行清淤疏浚、整治河道长度6.7公里。 |

附表5-4  练江海门湾桥闸断面2019年城镇污水厂建设目标明细表

| 序号 | 工程名称 | 项目内容 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潮阳区污水处理厂一期升级改造及二期 | 7.5万吨/日 | 潮阳区政府 | 2019年12月 |
| 2 | 潮阳区谷饶污水处理厂二期扩建及一期提标改造工程 | 3.8万吨/日 | 潮阳区政府 | 2019年12月 |
| 3 | 潮阳区贵屿污水处理厂二期 | 3万吨/日 | 潮阳区政府 | 2019年12月 |
| 4 | 潮阳区铜盂污水处理厂二期 | 3万吨/日 | 潮阳区政府 | 2019年12月 |
| 5 | 潮阳区和平污水处理厂二厂 | 2万吨/日 | 潮阳区政府 | 2019年12月 |
| 6 | 潮阳区和平污水处理厂三厂 | 1.5万吨/日 | 潮阳区政府 | 2019年12月 |
| 7 | 潮南区峡山污水处理厂三期 | 3.5万吨/日 | 潮南区政府 | 2019年6月 |
| 8 | 潮南区陈店污水处理厂二期 | 3万吨/日 | 潮南区政府 | 2019年12月 |
| 9 | 潮南区陇田污水处理厂二期 | 7.5万吨/日 | 潮南区政府 | 2019年12月 |
| 10 | 潮南区司马浦污水处理厂二期 | 2万吨/日 | 潮南区政府 | 2019年12月 |

附表5-5  练江海门湾桥闸断面2019年污水收集管网建设目标明细表

| 序号 | 工程名称 | 项目内容 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潮阳区污水处理厂二期管网 | 46.9公里 | 潮阳区政府 | 2019年12月 |
| 2 | 谷饶污水处理厂二期管网 | 35公里 | 潮阳区政府 | 2019年12月 |
| 3 | 贵屿污水处理厂二期管网 | 94公里 | 潮阳区政府 | 2019年12月 |
| 4 | 和平污水处理厂二期管网 | 133公里 | 潮阳区政府 | 2019年12月 |
| 5 | 铜盂污水处理厂二期管网 | 71.1公里 | 潮阳区政府 | 2019年12月 |
| 6 | 潮南区峡山污水处理厂三期配套管网 | 28.8公里 | 潮南区政府 | 2019年12月 |
| 7 | 潮南区两英污水处理厂扩增管网 | 49公里 | 潮南区政府 | 2019年12月 |
| 8 | 潮南区陈店污水处理厂二期配套管网 | 87公里 | 潮南区政府 | 2019年12月 |
| 9 | 潮南区陇田污水处理厂二期配套管网 | 110公里 | 潮南区政府 | 2019年12月 |
| 10 | 潮南区司马浦污水处理厂二期配套管网 | 72公里 | 潮南区政府 | 2019年12月 |

附表5-6  练江海门湾桥闸断面2019年工业污染源控制目标明细表

| 序号 | 工程名称 | 项目内容 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潮阳区纺织印染环保综合处理中心 | 首期7.5万吨/日 | 潮阳区政府 | 污水处理厂2019年12月底，园区整体2020年6月底。 |
| 2 | 潮南区纺织印染环保综合处理中心 | 15.5万吨/日 | 潮南区政府 | 2019年6月 |

附表5-7  练江海门湾桥闸断面2019年农村生活污水处理设施建设目标明细表

| 序号 | 工程名称 | 项目内容 | 责任单位 | 完成时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潮南区农村分散村居生活污水处理项目 | 9520吨/日 | 潮南区政府 | 2019年12月 |