招标货物清单

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | **仪器设备名称**  | **参考规格型号，厂名**  | **单位**  | **采购数量**  | 需授权仪器  |
| 1  | 气相色谱仪 ( 配 ECD 、 FTD 、 FPD ) 包括：相应毛细柱 3 条，自动进样器、电脑及打印机，气瓶等  | GC-2010日本岛津  | 台  | 1  | √  |
| 2　  | 气相色谱仪 (配FID、填充柱进样口，填充柱)  | GC－14C日本岛津  | 台  | 1  | √  |
| 3  | 原子荧光光度计 （配汞，砷，硒元素灯，电脑，打印机、气瓶）  | AFS-920，北京吉天  | 台  | 1  | √  |
| 4  | 微波消解仪  | 上海新仪 MDS-2003F  | 台  | 1  | √  |
| 5  | 紫外可见分光光度计（配针式打印机）  | UV-1700,岛津苏州  | 台  | 1  | √  |
| 6  | 农药残毒快速检测仪  | NC-800 ( 中国广州分析测试中心 )  | 台  | 2  |  |
| 7  | 超纯水器（ 10L/小时 ）  | UPW-10N (北京历元）  | 台  | 1  |  |
| 8  | 农药残毒快速检测仪  | PR-2000A，深圳  | 台  | 2  |   |
| 9  | 电子分析天平 ( 量程： 220 克，精度： 0.1 毫克 )  | AY-220，岛津（原装进口）  | 台  | 1  |   |
| 10  | 电子天平 ( 量程： 320 克，精度： 1 毫克 )  | BL-320H，岛津（原装进口） | 台  | 1  |   |
| 11  | 电子天平 (量程：620克，精度：10毫克)  | BL-620S，岛津（原装进口）  | 台  | 1  |   |
| 12  | 电子天平（量程： 3200克，精度：100毫克）  | BL－3200S，岛津（原装进口）  | 台  | 1  |   |
| 13  | 电热恒温水浴锅 ( 双列六孔，不锈钢内胆，室温 +5 ℃～ 95 ℃ )  | 双列六孔 ( 上海）  | 台  | 1  |   |
| 14  | 离心机（离心管： 5ml x8）  | TGL-16C 上海  | 台  | 1  |  |
| 15  | 回旋多用途台式恒温振荡器  | DDHZ-300，江苏  | 台  | 1  |  |
| 16  | 旋转蒸发仪（电子调速，数显温控，不锈钢加热水槽）  | RE-52-3  | 台  | 1  |  |
| 17  | 真空泵（循环水）  | SHD-3型(上海）  | 台  | 1  |  |
| 18  | 超声波清洗器（ 4.5 升）  | SK3200H（上海）  | 台  | 1  |  |
| 19  | 酸度计（配 PH ， Cl ， F 电极）  | PHS-3D（上海）  | 台  | 1  |  |
| 20  | 电导率仪 ( 数显 )  | DDS-11A（上海）  | 台  | 1  |  |
| 21  | 阿贝折射仪  | 2WAJ单目  | 台  | 1  |  |
| 22  | 磁力恒温搅拌机  | JB-2  | 台  | 1  |  |
| 23  | 抽湿机 12 升 / 天，使用面积： 15-25 平方米  | DH-122B森井  | 台  | 2  |   |
| 24  | 电热板  | JH404-1  | 个  | 2  |  |
| 25  | 定氮仪（ 14 个消化炉）  | KDN--04A（上海）  | 台  | 1  |   |
| 26  | 氮吹仪  | 12管，带水浴， 北京康林  | 台  | 1  |  |
| 27  | 自动电位滴定仪  | ZD-2（上海，雷磁）  | 台  | 1  |  |
| 28  | 电热真空干燥箱  | 6050  | 台  | 1  |   |
| 29  | 电热恒温鼓风干燥箱  | 9070A  | 台  | 2  |  |
| 30  | 箱式电阻炉  | SX2-8-10(上海）  | 台  | 1  |   |
| 31  | 普通冰箱  | BCD-173（国产）  | 台  | 3  |   |
| 32  | 低温冷藏柜  | BD-100LTB（国产）  | 台  | 1  |   |
| 33  | 双蒸馏水器  | 1810B（上海）  | 台  | 1  |   |
| 34  | 玻璃仪器与化学试剂，农药标准品  | 北京玻璃仪器  | 套  |  |  |

注：第 34项由于品种复杂，不参与此次投标。