## 温室气体监测设备征求信息表
汕头站2024年生态环境监测能力建设项目 （碳监测系统建设）征求信息表
温室气体监测设备1套：包含1台CO2/CO/CH4/H2O分析仪，进样除水系统、采样管路系统、多通道进样系统，气象参数仪
高精度温室气体分析仪 | [8 empty] | 设备型号 |  |  |  | 市场价格
监测指标 | 监测方法 | 量程 | 零点噪声 | 最低检测限 | 零点漂移 | 跨度漂移 | 响应时间 | 精度(5分钟) | 时间分辨率 | 确保精度范围 | 两次校准间漂移 | 其他
CO2
CH4
CO
H2O
观测方法是否满足《碳监测评估试点工作方案》
是否符合WMO和ICOS国际环境大气监测要求
进样除水系统介绍
除水效率 | [6 empty] | 是否满足样气经过露点温度-50℃脱水
制冷温度 | [6 empty] | 制冷方式
冷阱数量 | [6 empty] | 是否具备自动反吹
是否具备自动反吹 | [6 empty] | 是否具备吹扫气体
其他信息
采样管路系统配置
材质
其他信息
多通道进样系统配置
进样口数量 | [6 empty] | 集成方式
流量控制 | [6 empty] | 设备控制
功能 | [6 empty] | 异常处理
其他信息
校准气体配置
需说明是否符合下列标准之一：世界气象组织（WMO-CCL标准）、中国计量院基准、美国国家海洋和大气管理局（NOAA）
气象参数仪
监测项目 | 原理 | 量程 | 测试精度 | 时间分辨率 | 其他
气压
风向
封风速
温度
湿度
降水
其他信息
设备质保政策 |  |  |  |  | 售后服务
公司名称 |  |  |  |  | 总价格 |  |  |  |  | 联系人及 联系方式
备注 | （1）本次调研，主要调研市场设备性能和价格情况。 （2）总价格需包含：1、设备和标准品费用；2、至2025年年底运维费用；3、至2025年年底铁塔场地租赁费用。 （3）请在公司名称处盖公司公章。

## 碳通量监测设备征求信息表
汕头站2024年生态环境监测能力建设项目 （碳监测系统建设）公开信息征求表
碳通量监测设备1套，包含：开路式涡度碳通量测量系统，温室气体廓线系统，梯度生物气象系统
开路式涡度碳通量系统 | [13 empty] | 市场价格
监测指标 | 监测方法 | 设备型号 | 量程 | 精度 | 最低检测限 | 零点漂移 | 跨度漂移 | 响应时间 | 增益漂移 | 输出频率 | 线性度 | RMS噪声 | 其他信息
CO2
H2O
CH4
三维超声风速仪 | 风速范围 | 风速精度 | 风向范围 | 风向精度 | 输出频率 | 其他
温室气体廓线系统
监测指标 | 设备型号 | 量程 | 精确度5s信号平均 |  | 精确度1s信号平均 |  | 最低检出限 | 其他
CO2
H2O
CH4
多路廓线系统 | 通道数量 | 工作温度 | 工作湿度 | GPS准确度 | 是否符合IEC·IP55标准 |  | 其他信息 | 泵 | 是否隔膜泵 | 与气室之间流速(lpm) |  | 气压测量范围 | 其他信息
梯度生物气象系统
空气温湿度传感器 |  | 设备型号 | 数量 （需≥3） | 温度量程 | 温度精度 | 相对湿度量程 | 相对湿度精度 | 其他
雨量筒 |  | 设备型号 | 数量 （需≥1） | 工作温度 | 分辨率 | 量程 | 其他
光合有效辐射传感器 |  | 设备型号 | 数量 （需≥3） | 绝对精度 | 响应波段 | 响应时间 | 温度相关（<XX%/℃） | 其他
太阳总辐射传感器 |  | 设备型号 | 数量 （需≥3） | 典型误差 | 灵敏度 | 响应时间 | 其他
四分量净辐射传感器 |  | 设备型号 | 数量 （需≥1） | 响应时间 | 非线性误差 | 短波灵敏度 | 长波灵敏度 | 短波响应波段 | 长波响应波段 | 其他
土壤热通量板 |  | 设备型号 | 数量 （需≥2） | 灵敏度 | 量程 | 其他
土壤温湿盐度传感器 |  | 设备型号 | 数量 （需≥2） | 温度量程 | 温度分辨率 | 温度精度 | 湿度量程 | 湿度分辨率 | 湿度精度 | 盐度量程 | 盐度分辨率 | 盐度精度 | 其他
其他信息
设备质保期限 |  |  |  |  | 售后服务
公司名称 |  |  |  |  | 总报价 |  |  |  | 联系人及 联系方式
备注 | （1）本次调研，主要调研市场设备性能和价格情况。 （2）总价格需包含：1、设备和标准品费用；2、至2025年年底运维费用；3、至2025年年底铁塔场地租赁费用。 （3）请在公司名称处盖公司公章。

## 供应商情况征求信息表
汕头站2024年生态环境监测能力建设项目 （碳监测系统建设）公开信息征求表
供应商情况
公司名称
序号 | 调研内容 | 供应商情况
1 | 供应商简介
2 | 公司规模 （行业：其他未列明行业） | £大型 £中型 £小型 £微型
3 | 管理认证情况
4 | 类似业绩情况
5 | 能否制定科学的实施方案
6 | 能否制定科学的运维方案
7 | 能否制定科学的质控方案
8 | 其他说明
备注：请在公司名称处盖公司公章。