瓶装燃气便民服务点安全隐患排查整治记录表

区（县）         街道（镇）              时间：      年     月     日

便民服务点名称：                       便民服务点地址：

| 序号 | 检查项目 | 排查检查内容 |  | 排查检查情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 证件证照 | 1.具备住建部门核发的备案证书。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 2.具备营业执照。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 3.悬挂所属燃气企业统一的店面招牌。 |  | 是 否 |  |
| 2 | 经营场所 | 1.是否有人员值守。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 2.是否有醒目的安全警示标志。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 3.是否配备干粉灭火器(2-4具以上)。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 4.灭火器材是否定期检查和记录检查情况。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 5.未设置起居阁楼。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 6.不存在“三合一”行为。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 7.相邻房间应是非明火、散发火花地点。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 8.未设置在地下和半地下室内。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 9.未设在住宅楼下（裙楼除外）。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 10.是否设有直通室外的门且通风良好。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 11.不设厨房、宿舍。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 12.不位于学校、幼儿园、医院等人员密集场所周边。 |  | 是 否 |  |
| 3 | 气瓶间 | 1.是否设有气瓶间。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 2.气瓶间是否设置防爆的报警器和排风扇。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 3.气瓶间是否无非防爆线路或设施。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 4.气瓶间是否设置防静电胶垫。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 5.气瓶间外是否设置静电释放球。 |  | 是 否 |  |
| 4 | 日常管理 | 1.超期钢瓶未再流通使用。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 2.不存在“大瓶充小瓶”行为。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 3.实瓶存放量未超标。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 4.不存在吸烟、 生火做饭、生火泡茶等明火行为。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 5.未销售不合格实瓶。 |  | 是 否 |  |
|  |  | 6.未将实瓶露天存放。 |  | 是 否 |  |
| 5 | 其他问题 |  |  |  |  |
| 限期整改时间 |  |  | 是否取缔处理 |  |  |
| 整改情况 |  |  |  |  |  |

受检单位负责人签名：                        政府部门检查人员签名