附件7

- 2024年放射卫生国家随机监督

- 抽查计划

- 一、监督检查内容

（一）放射卫生技术服务机构随机监督抽查。主要检查放射卫生技术服务机构依照法律、法规和标准规范开展职业卫生、放射卫生技术服务活动情况,包括技术服务机构是否持有效资质（批准）证书，是否在批准的资质范围内开展工作，出具报告是否符合相关要求，人员、仪器设备、场所是否满足工作要求，是否存在出具虚假证明文件情况等。

（二）放射诊疗机构随机监督抽查。检查放射诊疗机构建设项目管理情况，放射诊疗场所管理及其防护措施情况，放射诊疗设备管理情况，放射工作人员管理情况，开展放射诊疗人员条件管理情况，对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况，放射事件预防处置情况，职业病人管理情况，档案管理与体系建设情况，核医学诊疗管理情况，放射性同位素管理情况；放射治疗管理情况等。

- 二、工作要求

（一）辖区内注册的放射诊疗机构随机抽查比例为20%。在放射诊疗机构监督检查过程中，应对有关放射卫生技术服务机构提供的技术服务进行延伸检查。辖区内注册的放射卫生技术服务机构随机抽查比例为60%。各区县要统筹安排好随机监督抽查工作，避免对同一单位因同一事项重复检查。

（二）各区县要切实加强对上报数据信息的审核，按照抽查工作计划表及监督信息报告卡要求填报监督检查和案件查处数据信息，所有数据以信息报告系统填报数据为准。要按照有关规定进一步加强案件信息公开、向被监督单位开具监督检查执法文书等工作。各区县请于2024年6月20日前、11月10日前分别将辖区年度放射卫生国家随机监督抽查任务清单（附表5）、国家随机监督抽查工作阶段性总结、全年总结报送市卫健局，市局汇总后统一报省疾控局。

联系人：陈佳航；

电  话：87266052。

- 附表：1.2024年放射卫生技术服务机构随机监督抽查计划表

- 2.2024年放射卫生技术服务机构随机监督抽查汇总表

- 3.2024年放射诊疗随机监督抽查工作计划表

- 4.2024年放射诊疗机构随机监督抽查汇总表

- 5.2024年职业卫生放射卫生随机监督抽查任务清单

- 附表1

2024年放射卫生技术服务机构随机监督抽查计划表

| 监督检查对象 | 抽查任务 | 重点检查内容 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 放射卫生技术服务机构 | 抽取辖区内放射卫生技术服务机构60%开展监督检查 | 1.资质证书 | 1.是否未取得职业卫生或放射卫生技术服务资质认可擅自从事职业卫生或放射卫生检测、评价技术服务； 2.是否有涂改、倒卖、出租、出借技术服务机构资质证书，或者以其他形式非法转让技术服务机构资质证书情形。 |
|  |  | 2.业务范围 及出具证明 | 1.是否超出资质认可范围从事放射卫生技术服务； 2.是否出具虚假的放射卫生技术报告或其他虚假证明文件。 |
|  |  | 3.技术服务相关工作要求 | 1.是否按照法律法规和标准规范的要求开展现场调查、职业病危害因素识别、现场采样、现场检测、样品管理、实验室分析、数据处理及应用、危害程度评价、防护措施及其效果评价、技术报告编制等放射卫生技术服务活动； 2.是否存在具备自行检测条件而委托其他机构检测的情形，是否存在委托检测的机构不具备技术服务机构资质和相应检测能力的情形，是否存在委托其他机构实施样品现场采集和检测结果分析及应用等工作的情形； 3.是否以书面形式与用人单位明确技术服务内容、范围以及双方的责任； 4.是否转包放射卫生技术服务项目； 5.是否擅自更改、简化技术服务程序和相关内容； 6.是否按规定在网上公开放射卫生技术报告相关信息； 7.是否按规定向卫生健康主管部门报送放射卫生技术服务相关信息。 |
|  |  | 4.专业技术人员管理 | 1.是否使用非本机构专业技术人员从事放射卫生技术服务活动； 2.是否安排未达到技术评审考核评估要求的专业技术人员参与放射卫生技术服务； 3.是否在放射卫生技术服务报告或者有关原始记录上代替他人签字； 4.是否未参与相应技术服务事项而在技术报告或者有关原始记录上签字。 |

- 附表2

2024年放射卫生技术服务机构随机监督抽查汇总表

| 监督检查对象 | 辖 区 单 位 数 | 抽 查 单 位 数 | 不合格单位数 | 不合格情况 |  |  |  |  |  | 行政处罚情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 资质证书 |  | 技术服务规范性 |  |  |  | 案件查处数 | 警告 单位数 | 罚款 （万元） | 没收 违法 所得 （万元） |
|  |  |  |  | 无资质擅自从事检测、评价服务单位数 | 涂改、倒卖、出租、出借或其他形式非法转让资质证书单位数 | 超出资质认可范围从事技术服务单位数 | 出具虚假证明文件单位数 | 不符合技术服务相关工作要求单位数 | 不符合专业技术人员管理要求单位数 |  |  |  |  |
| 放射卫生技术服务机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表3

2024年放射诊疗随机监督抽查工作计划表

| 序号 | 监督检查对象 | 抽检 比例 | 检查内容 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 放射诊疗机构 (含中医医疗机构) | 20% | 1.建设项目管理情况；2.放射诊疗场所管理及其防护措施情况；3.放射诊疗设备管理情况；4.放射工作人员管理情况；5.开展放射诊疗人员条件管理情况；6.对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护情况；7.放射事件预防处置情况；8.职业病人管理情况；9.档案管理与体系建设情况；10.核医学诊疗管理情况；11.放射性同位素管理情况；12.放射治疗管理情况。 |  |

附表4

2024年放射诊疗机构随机监督抽查汇总表

| 单位 类别 | 辖区内单位总数 | 检查单位数 | 不合格情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 行政处罚情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 放射诊疗建设项目不符合有关规定单位数 | 放射诊疗场所及其防护措施不符合有关规定单位数 | 放射诊疗设备及配套设施不符合有关规定单位数 | 放射工作人员管理不符合有关规定单位数 | 开展放射诊疗的人员条件不符合有关规定单位数 | 对患者、受检者及其他非放射工作人员的保护不符合有关规定单位数 | 放射事件预防处置不符合有关规定单位数 | 职业病人管理不符合有关规定单位数 | 档案管理与体系建设不符合有关规定单位数 |  | 核医学诊疗过程不符合有关规定单位数 |  | 放射性同位素管理不符合有关规定单位数 |  | 放射治疗过程不符合有关规定单位数 | 管理制度不符合有关规定单位数 | 案件查处数 | 罚没款金额（万元） |
| 放射诊疗机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附表5

2024年职业卫生放射卫生随机监督抽查任务清单

| 单位类别 |  | 辖区单位总数 | 抽查单位数 | 抽取比例 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 技术服务机构 | 放射卫生 |  |  |  |  |
| 放射诊疗机构 |  |  |  |  |  |