**附件：**

**各抽检项目检查情况表**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **项目名称** | **建设单位** | **基坑设计单位** | **勘察单位** | **施工图审查机构** | **施工单位** | **监理单位** | **第三方监测单位** | **存在主要问题** | **整改落实责任单位** |
| **1** | 汕头市妇幼保健院易地扩建项目 | 汕头市政府投资项目代建管理中心/ | 广东新长安建筑设计院有限公司  | 建材广州工程勘测院有限公司  | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 汕头市建筑工程总公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 汕头市建筑设计院 | **施工单位**1．无按我局检查实施方案开展排查整治台帐；2．施工现场公告危大工程内容简单、安全警示标志太少。**监理单位**1．无按我局检查实施方案开展排查整治台帐；2．无结合深基坑专项施工方案编制监理实施细则。**监测单位**1．无按我局检查实施方案开展排查整治台帐；；2．深基坑水平位移个别孔超过报警值，未按方案进行加密监测。 | 汕头市建设工程质量与安全中心 |
| **2** | 汕头拓茂金凤半岛房地产开发项目（C19之一）地块 | 汕头拓茂房地产开发有限公司 | 上海原构设计咨询有限公司 | 汕头市建筑设计院 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司 | 中建四局第四建筑工程有限公司 | 广东广信建筑工程监理有限公司 | 汕头市建筑设计院 | **建设单位**1．按我局检查实施方案开展排查整治台帐不清晰。**施工单位**1．深基坑专项论证后修改完善部分专家组确认手续不齐全；2．施工现场公告危大工程内容简单、安全警示标志太少；3．基坑局部临边防护被拆除；4．安全巡视记录内容不全。**监理单位**1．按我局检查实施方案开展排查整治台帐不清晰；2．监理实施细则相关内容不完善，监视检查记录时间跨度长。**监测单位**1．无按我局检查实施方案开展排查整治台帐；2．监测相关手续设计确认日期不完善。 | 金平区住房和城乡建设局 |
| **3** | 置地公馆（海湾中心三期） | 汕头市润侨地产发展有限公司 | 广东省建筑设计研究院 | 汕头市建筑设计院 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司？ | 福建六建集团有限公司 | 深圳科宇工程顾问有限公司 | 深圳市勘察测绘（集团）有限公司 | **施工单位**1．宣传及排查整治工作不细致；2．论证手续欠缺项目经理签名；3．危大工程公告欠缺具体施工时间；4．专项施工方案存在总包和分包合并交底情况；5．安全技术交底未分作业段交底；6．个别巡视记录流于形式。**监测单位**1．无按我局检查实施方案开展排查整治台帐。 | 汕头华侨经济文化合作试验区规划建设局 |
| **4** | 悦华轩（暂定名） | 广东华福集团有限公司 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 汕头市升平建筑设计院有限公司 | 汕头市新纪元工程咨询有限公司？ | 汕头市华骏建安工程有限公司 | 汕头市城市建设监理公司 | 汕头市建筑设计院 | **建设单位**1．无按我局检查实施方案开展排查整治台帐。 **施工单位**1．无按我局检查实施方案开展排查整治台帐；2．施工现场危大工程安全警示标志少；3．安全技术交底不全面，无针对性；4．无基坑监测方案，开挖期间无安全巡视记录。**监理单位**1．无按我局检查实施方案开展排查整治台帐；2．深基坑专项施工方案专业监理工程师审查意见不完善；3．无专项巡视检查记录。**监测单位**1．监测报告中个别监测数据未体现、不齐全；2．监测点位置布设经欠缺设计确认日期。 | 龙湖区住房和城乡建设局 |
| **5** | 金碧江湾四号地块项目（32#、33#、39#） | 汕头市恒明房地产开发有限公司 | 广州市白云建筑设计院有限公司 | 建材广州工程勘察院有限公司 | 惠州市惠湾工程咨询有限公司 | 深圳市诚宇建设集团有限公司 | 广州市恒合工程监理有限公司 | 广州市吉华勘测股份有限公司 | **施工单位**1．施工现场危大工程安全警示标志少；2．无土方开挖机械运输车辆交底；3．未办理分段验收手续。**监理单位**1．有对施工单位下发整改通知，但无相关整改回复文件。**监测单位**1．无按我局检查实施方案开展排查整治台帐；2．监测报告签名、盖章手续滞后；3．现场无法提供监测点位置布设设计确认文件。**施工图审查机构**1．审查机构未对下列问题提出审查意见：（1）土体参数取值没有说明；（2）地下水位控制值没有注明；（3）土钉穿越用地红线是否协调同意；（4）部分基坑开挖深度超出6米，基坑安全等级应取二级。 | 濠江区住房和城乡建设局 |
| **6** | 天韵雅苑 | 汕头市凯业房地产开发有限公司 | 广东中美建筑设计院有限公司 | 中煤江南建设发展有限公司 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 湖南省方源建筑工程有限公司 | 广东省广大工程项目顾问有限公司 | 汕头市建业工程质量检测有限公司 | **建设单位**1．排查整治台帐不细致、不具体。**施**工单位1．专项施工方案论证中总包单位无落款时间，方案修改无专家组确认；2**．**施工现场危大工程安全警示标志少。监理单位1．排查整治台帐不细致、不具体；2．总监审查手续不完全；3．监理实施细则内容偏少，部分内容与与深基坑无关；4．整改回复文件简单，闭合手续不完整**。****施工图审查机构**1．审查意见单不规范，签章不全。 | 澄海区住房和城乡建设局 |
| **7** | 宝能城市花园三期（第1、9~13幢）、地下商业 | 汕头市潮商城镇综合治理有限公司 | 广东建联建筑设计有限公司 | 汕头市建筑设计院 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 深圳建业工程集团股份有限公司 | 深圳市国银建设工程项目管理有限公司 | 建材广州工程勘测院有限公司 | **建设单位**1．无按我局检查实施方案开展排查整治台帐。**施工单位**1．危大工程公告内容和警告标志偏少；2．欠挖土机械及运输车辆人员施工交底；3．无监测及安全巡视记录。**监理单位**1．深基坑开挖监测实施细则内容偏少。**监测机构**1．监测报告滞后，时间跨度较长。 | 潮阳区住房和城乡建设局 |
| **8** | 汕头潮南纺织印染环保综合处理中心 | 中信环境（汕头）印染环保综合开发有限公司 | 广东新长安建筑设计院有限公司 | 汕头市潮汕水电勘察有限公司 | 汕头市建询工程咨询有限公司 | 四川中喻环境治理有限公司 | 广东海外建设咨询有限公司 | 汕头市居安建筑工程检测有限公司 | **建设单位**1．无按我局检查实施方案开展排查整治台帐。**施工单位**1．论证专家组成员无设计单位人员。**监理单位**1．无按我局检查实施方案开展排查整治台帐；2．总监审查专项施工方案未盖注册章；3．监理实施细则内容太简单，针对性不足；4．发现安全隐患，整改回复手续不完善。**监测单位**1．无按我局检查实施方案开展排查整治台帐；2．监测方案报审时间手续不完善、签名不齐全；3．监测报告滞后，时间跨度长。 | 潮南区住房和城乡建设局 |