## 柴油机排气污染物治理装置成果登记公示信息
成果名称： | 免防护便携式DR的骨折智能诊断关键技术研究及产业化
登记日期： | 2025-03-28
完成单位： | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司
完成人员： | 余炎雄,田联房,赵少武,陈智发,李彬,苏树钿,姚寅生,林伟鹏,郭境峰,蔡泽杭,胡江涛,曾旭锐,谭正龙,林业鹏,陈英怀,刘庚辛,曾佳璇,孙峥峥,王昭霖,曾圣昭
研究起止日期： | 2021-07-01至2023-12-31
主要应用行业： | 制造业
高新技术领域： | 生物医药与医疗器械
评价单位： | 金平区科技局
评价日期： | 2024-05-28
成果简介： | ①课题来源与背景； 项目来源及立项依据：项目列入2021年广东省科技专项资金（“大专项”+“任务清单”）； 承担单位：汕头市超声仪器研究所股份有限公司。 参与单位1：华南理工大学 参与单位2：汕头市超声检测科技有限公司 参与单位3：广东智能化超声成像技术装备创新中心有限公司 ②技术原理及性能指标； （一）技术指标方面 实现电池供电，单次充电充满状态下，可满足300例的拍摄需求； 实现环境辐射控制进一步降低，部分区域辐射率低于1.5uSv/h； 实现骨折智能诊断识别，准确率、F1、敏感性和特异性均达到0.9以上。 （二）效益指标方面 已完成免防护便携式DR样机和骨折智能诊断系统样机，解决批量性产品化问题，实现原材料国产化化率达98%。 （三）工作指标方面 汕头市超声仪器研究所股份有限公司：完成项目的整体策划和申报；完成主机系统的研制；完成样机开发及系统集成，完成样机检测验证工作，同步准备产品批量化产业化生产的条件。 华南理工大学：完成算法研究，正在开展验证和优化；完成智能化仿真平台搭建，持续开展图像采集、标准，算法训练和优化工作。 汕头市超声检测科技有限公司：完成免防护便携式DR系统关键技术研究并应用于样机已完成系统软件初始版本，并集成了骨折智能诊断识别模块，目前持续开展测试验证、软件优化阶段。 广东智能化超声成像技术装备创新中心有限公司：完成低剂量成像算法及常规成像算法，并应用于样机，持续开展算法改进优化工作。 ③技术的创造性与先进性； 1)实现低电压驱动产生瞬间高kV电压大功率放电技术；高度集成化小尺寸高耐压集成技术；实现产品的便携特性。 2)X射线传播导向、吸收辐射控制、监控、预警技术；实现操作者在操作过程无须防护。 3)人工智能化识别技术，实现骨折的自主识别，提高诊断确准率，降低误诊率和漏诊率。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性； 本项目研究的内容为免防护便携式DR的骨折智能诊断技术。并最终实现系列化产品。符合X射线产品医疗器械相关法规、标准要求。现实可脱离市电依赖的内置电池供电的便携式DR产品，在进行摄影时具有绿色环保模式的免防护辐射安全防护等级，即辐射率不高于2.5uSv/h。能够对骨折进行智能化自主识别。 ⑤应用情况及存在的问题； 我司已成功开发的便携式DR技术性能先进、图像质量好、功能完善，产品价格可降低至进口同类产品的50％以下，是县级医院和相当一部分县级以下医院完全可接受的价格。同时由于产品的可靠性和稳定性提高，特别是随着技术的成熟、生产规模的加大，制造成本还会有很大的下降空间，必然有更大数量的产品出口。项目申报单位的便携式DR产品已获得医疗器械产品注册证，欧盟CE/美国FDA认证，通过了比民用产品严苛的国家军用标准检测。我司已成功开发并生产便携式X射线产品，该产品得到了用户的高度评价，我司也积累了便携式X射线产品的大量开发经验。随着社会经济的不断发展，市场对便携式数字化X射线摄影系统的需求逐渐增大，为了提高我司的社会竞争力，也为了丰富产品线的产品配置，从免防护辐射控制技术、骨折智能识别技术、以及内置电池供电技术的方向开发新一代免防护便携式DR骨折智能诊断产品，以降低便携式X射线产品对使用医护人员的技能要求和使用环境的辐射防护要求。骨折患者的转移，很容易造成二次损伤，甚至危及生命。 ⑥历年获奖情况； 无。