## 柴油机排气污染物治理装置成果登记公示信息
成果名称： | 免防护便携式DR的骨折智能诊断关键技术研究及产业化
登记日期： | 2025-03-28
完成单位： | 汕头市超声仪器研究所股份有限公司
完成人员： | 余炎雄,田联房,赵少武,陈智发,李彬,苏树钿,姚寅生,林伟鹏,郭境峰,蔡泽杭,胡江涛,曾旭锐,谭正龙,林业鹏,陈英怀,刘庚辛,曾佳璇,孙峥峥,王昭霖,曾圣昭
研究起止日期： | 2021-07-01至2023-12-31
主要应用行业： | 制造业
高新技术领域： | 生物医药与医疗器械
评价单位： | 金平区科技局
评价日期： | 2024-05-28
成果简介： | ①课题来源与背景； 项目来源及立项依据：项目列入2021年广东省科技专项资金（“大专项”+“任务清单”）； 承担单位：汕头市超声仪器研究所股份有限公司。 参与单位1：华南理工大学 参与单位2：汕头市超声检测科技有限公司 参与单位3：广东智能化超声成像技术装备创新中心有限公司 ②技术原理及性能指标； （一）技术指标方面 实现电池供电，单次充电充满状态下，可满足300例的拍摄需求； 实现环境辐射控制进一步降低，部分区域辐射率低于1.5uSv/h； 实现骨折智能诊断识别，准确率、F1、敏感性和特异性均达到0.9以上。 （二）效益指标方面 已完成免防护便携式DR样机和骨折智能诊断系统样机，解决批量性产品化问题，实现原材料国产化化率达98%。 （三）工作指标方面 汕头市超声仪器研究所股份有限公司：完成项目的整体策划和申报；完成主机系统的研制；完成样机开发及系统集成，完成样机检测验证工作，同步准备产品批量化产业化生产的条件。 华南理工大学：完成算法研究，正在开展验证和优化；完成智能化仿真平台搭建，持续开展图像采集、标准，算法训练和优化工作。 汕头市超声检测科技有限公司：完成免防护便携式DR系统关键技术研究并应用于样机已完成系统软件初始版本，并集成了骨折智能诊断识别模块，目前持续开展测试验证、软件优化阶段。 广东智能化超声成像技术装备创新中心有限公司：完成低剂量成像算法及常规成像算法，并应用于样机，持续开展算法改进优化工作。 ③技术的创造性与先进性； 1)实现低电压驱动产生瞬间高kV电压大功率放电技术；高度集成化小尺寸高耐压集成技术；实现产品的便携特性。 2)X射线传播导向、吸收辐射控制、监控、预警技术；实现操作者在操作过程无须防护。 3)人工智能化识别技术，实现骨折的自主识别，提高诊断确准率，降低误诊率和漏诊率。 ④技术的成熟程度，适用范围和安全性； 本项目研究的内容为免防护便携式DR的骨折智能诊断技术。并最终实现系列化产品。符合X射线产品医疗器械相关法规、标准要求。现实可脱离市电依赖的内置电池供电的便携式DR产品，在进行摄影时具有绿色环保模式的免防护辐射安全防护等级，即辐射率不高于2.5uSv/h。能够对骨折进行智能化自主识别。 ⑤应用情况及存在的问题； 我司已成功开发的便携式DR技术性能先进、图像质量好、功能完善，产品价格可降低至进口同类产品的50％以下，是县级医院和相当一部分县级以下医院完全可接受的价格。同时由于产品的可靠性和稳定性提高，特别是随着技术的成熟、生产规模的加大，制造成本还会有很大的下降空间，必然有更大数量的产品出口。项目申报单位的便携式DR产品已获得医疗器械产品注册证，欧盟CE/美国FDA认证，通过了比民用产品严苛的国家军用标准检测。我司已成功开发并生产便携式X射线产品，该产品得到了用户的高度评价，我司也积累了便携式X射线产品的大量开发经验。随着社会经济的不断发展，市场对便携式数字化X射线摄影系统的需求逐渐增大，为了提高我司的社会竞争力，也为了丰富产品线的产品配置，从免防护辐射控制技术、骨折智能识别技术以及内置电池供电技术的方向开发新一代免防护便携式DR骨折智能诊断产品，以降低便携式X射线产品对使用医护人员的技能要求和使用环境的辐射防护要求。骨折患者的转移，很容易造成二次损伤，甚至危及生命。 ⑥历年获奖情况； 无。