附件

表1大型仪器及关键设备损耗件维保服务清单及具体技术要求

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 仪器数量 | 具体技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 超高压液质联用色谱仪（三重四级杆） | Waters ACQUITY UPLC –API3200/MS/MS | 美国waters公司和美国 AB SCIEX公司 | 1 | 1. 不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2. 服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：系统检查和清洁、前瞻性更换特定的磨损部件、清洁校准泵、四级杆、离子源等部件维护。 |
| 2 | 液相色谱仪 | Agilent 1200 | 美国Agilent Technologies | 1 | 1. 不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2. 服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：系统检查和清洁、前瞻性更换特定的磨损部件、检查检测器灵敏度，清洁泵头等维护。 |
| 3 | 气质联用仪 | GCMS-QP2010 Ultra | 日本岛津 | 2 | 1. 不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2. 服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：系统检查和清洁、前瞻性更换特定的磨损部件、仪器灵敏度检查、密封性检查、离子源清洗等维护。 |
| 4 | 气质联用仪 | 8890/5977B | 安捷伦 | 1 | 1. 不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：系统检查和清洁、前瞻性更换特定的磨损部件、仪器灵敏度检查、密封性检查、离子源清洗等维护。 |
| 5 | 气相色谱仪 | GC2010plus | 日本岛津 | 1 | 1. 不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：系统检查和清洁、前瞻性更换特定的磨损部件、检测器灵敏度检查、密封性检查、进样口维护、必要辅助设备维护等维护。 |
| 6 | 气相色谱仪 | GC2010 | 日本岛津 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：系统检查和清洁、前瞻性更换特定的磨损部件、检测器灵敏度检查、密封性检查、进样口维护、必要辅助设备维护等维护。 |
| 7 | 气相色谱仪 | GC-2014C | 日本岛津 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：系统检查和清洁、前瞻性更换特定的磨损部件、检测器灵敏度检查、密封性检查、进样口维护、必要辅助设备维护等维护。 |
| 8 | 气相色谱仪 | Agilent 7890A | 安捷伦 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：系统检查和清洁、前瞻性更换特定的磨损部件、检测器灵敏度检查、密封性检查、进样口维护、必要辅助设备维护等维护。 |
| 9 | 便携式气相谱-质谱联用仪 | MARS-400 PLUS/GM350 | 聚光科技（杭州有限公司） | 2 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：气相色谱仪、质谱系统、气源和电源、数据处理和控制系统、外壳和显示屏等维护。 |
| 10 | 电感耦合等离子发射质谱仪（ICP-MS） | X SERIES 2/GENESIS E100 | Thermo/锐谱科技 | 2 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：气源维护、等离子源维护、质谱维护以及校准等维护。 |
| 11 | 电感耦合等离子发射光谱仪 | optima 8000/Avio200 | 珀金埃尔默仪器（上海）有限公司 | 2 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：等离子源维护、光路系统维护、探测器维护及校准等维护。 |
| 12 | 原子荧光光度计 | AFS-930 | 北京吉大小天鹅有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：灯源维护、光探测器维护及校准等维护。 |
| 13 | 原子荧光光度计 | BAF-3000 | 北京宝徳仪器有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：灯源维护、光探测器维护及校准等维护。 |
| 14 | 原子荧光光度计 | AFS-9230 | 北京吉天仪器有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：灯源维护、光探测器维护及校准等维护。 |
| 15 | 原子吸收光谱仪 | PinAAcle 900T | 美国珀金埃尔默公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：火焰系统维护、石墨炉系统维护、光源维护、探测器维护及校准仪器整体维护。 |
| 16 | 多功能极谱仪 | HY-1H | 青岛极普仪器有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：电极维护、电流放大器、点位统计器等整体维护。 |
| 17 | 测汞仪 | HYDRAⅡ | 美国利曼 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：燃烧室、光谱仪、汞灯、采样系统、电气系统等维护。 |
| 18 | 红外光谱仪 | Avatar 370 | 美国热电 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：光源、探测器、光栅、电源系统等整体维护。 |
| 19 | 紫外可见分光光度计 | uv-2450 | 日本岛津 | 2 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：光源、探测器、光栅、电源系统等整体维护。 |
| 20 | 紫外可见分光光度计 | UV1240 | 日本岛津 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：光源、探测器、光栅、电源系统等整体维护。 |
| 21 | 紫外可见分光光度计 | Uvmini-1240 | 日本岛津 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：光源、探测器、光栅、电源系统等整体维护。 |
| 22 | 紫外可见分光光度计 | Evolution 220 | Thermo | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：光源、探测器、光栅、电源系统等整体维护。 |
| 23 | 紫外可见分光光度计 | TU-1901 | 北京普析通用仪器有限责任公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：光源、探测器、光栅、电源系统等整体维护。 |
| 24 | 全自动紫外分光分析仪 | RN3002 | 宁波然诺 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：光源、探测器、光栅、电源系统等整体维护。 |
| 25 | 全自动紫外分光测油仪 | OL1040 | 上海昂林 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：光源、探测器、光栅、电源系统等整体维护。 |
| 26 | 荧光分光光度计 | RF-6000 | 日本岛津 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：光源、光学系统、电源系统等维护。 |
| 27 | 气相分子吸收光谱仪 | AJ3000plus/GMA3380 | 上海安杰环保股份有限公司/上海北裕 | 2 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：光源、光学系统、气路系统、电源系统等仪器整体维护。 |
| 28 | 流动注射仪 | BDFIA8000 | 北京宝徳仪器有限公司 | 5 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：注射泵、进样系统、反应单元、监测系统等整体维护。 |
| 29 | 全自动连续流动注射水质分析仪 | AA3 | 德国 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：注射泵、进样系统、反应单元、监测系统等整体维护。 |
| 30 | 总有机碳分析仪 | Multi N/C 3100 | 德国耶拿 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：催化燃烧室和燃烧管、检测单元、进样系统等整体维护。 |
| 31 | 激光粒度仪 | Winner2309A | 济南微纳 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：光源系统、探测器系统、测量窗口等整体维护。 |
| 32 | 全自动海水营养盐分析仪 | CleverChem Anna | DeChem-Tech | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：检测系统、进样系统、混合器等整体维护。 |
| 33 | 全自动CODcr分析仪 | 182 | 上海北裕分析仪器有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：消解系统、检测系统等维护。 |
| 34 | 氮气发生器（200L、100L） | N2-22 | 美国Parker Balston | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：压缩空气预处理系统、压缩空气压力调节系统、氮气发生部分、氮气储存和输出系统等整体维护。 |
| 35 | 空压机 | SF4FF/AP43983 | 美国 atlas | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含： 压缩元件、滤芯、润滑系统、冷却系统、电器系统等整体维护。 |
| 36 | 空气VOCS采样预浓缩系统 | 4600D动态稀释仪、7016D进样塔、7200预浓缩仪 | 美国ENTECH | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含： 管路系统、浓缩系统、稀释系统、进样系统、电器系统等整体维护。 |
| 37 | 傅立叶显微红外光谱仪 | Nicolet iN10 MX/ALK2210143，ALM2210011 | 美国赛默飞 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含： 光路系统、光谱系统、电器系统等整体维护。 |
| 38 | 体视显微镜 | SZ61/0J06092/Stereo Discovery V12/3954003578 | 日本奥林巴斯/德国蔡司 | 2 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含： 光路系统、目镜、物镜等整体维护。 |
| 39 | 浮游生物自动分类计数系统 | AlgaeAC+ZooCC | 中国杭州万深检测科技有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含： 光路系统、目镜、物镜等整体维护。 |
| 40 | 便携式红外测油仪 | OL1025 | 上海昂林 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含： 前处理系统、光路系统、控制系统等整体维护。 |
| 41 | CTD温盐深剖面仪 | SBE 19Plus V2 | 美国海鸟 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：传感器、数据线和按键、电池和电源等维护。 |
| 42 | 恒温恒湿自动称重系统 | RG-AWS7H | 青岛容广 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：制冷系统、加热系统、称量系统、温湿度控制系统等维护。 |
| 43 | 全自动阴离子洗涤剂在线萃取分析仪 | RN5001 | 宁波然诺 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：前处理萃取系统、分光光度测量系统等维护。 |
| 44 | 多功能样品处理工作站 | Auto Prep 200S | 厦门睿科 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：管路清洗、移液系统等维护。 |
| 45 | 离子色谱仪 | 925 CN型/ICS-900 | 瑞士万通/戴安 | 2 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：进样器、分离柱、抑制器、泵管等维护。 |

表2辅助设备服务清单及具体技术要求

| 序号 | 仪器名称 | 规格型号 | 生产厂家 | 仪器数量 | 具体技术要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 大流量低浓度烟尘-气测试仪 | 崂应3012H-D | 青岛崂应海纳光电环保集团有限公司 | 5 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：传感器、烟气预处理器、屏幕显示、电池、按键、数据接口与电源插头等维护。 |
| 2 | 智能双路VOC采样器 | AC-5000A | 深圳国技仪器有限公司 | 3 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次 |
| 3 | 便捷式紫外烟气分析仪 | ME-3040 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：紫外传感器、烟气预处理器、屏幕显示、电池、按键、数据接口与电源插头等维护 |
| 4 | 多功能声级计 | AWA5688 | 杭州爱华仪器有限公司 | 3 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次 |
| 5 | 微型智能气象站 | LH600-C | 广西蓝合创讯数据科技有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次 |
| 6 | 智能真空箱气体采样器 | 崂应2081型 | 青岛崂应海纳光电环保集团有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次 |
| 7 | 智能TSP采样器 | 崂应2030型 | 青岛崂应海纳光电环保集团有限公司 | 2 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次 |
| 8 | 空气采样器 | RC-93 |  | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次 |
| 9 | 多功能恒温恒流气体采样器 | MH1200-D | 青岛明华电子仪器有限公司 | 4 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次 |
| 10 | 智能高精度综合标准仪 | 崂应8040型 | 青岛崂应海纳光电环保集团有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次 |
| 11 | 智能多路配气仪 | 8030A型 | 青岛崂应海纳光电环保集团有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次 |
| 12 | 便携式傅立叶变换红外（FT-IR）多组分气体分析仪 | DX-4020 | 芬兰Gasmet | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：红外光源、傅立叶变换模块、气体采样系统、显示屏和操作界面、数据接口和电源接口等维护 |
| 13 | 便携式气体检测仪 | TY2000-B | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：气体传感器、显示屏、电池、按键等维护 |
| 14 | 便携式气相色谱仪 | SE3800 | 拾亿生态技术（北京）有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：色谱柱、检测器、载气系统、控制系统等维护 |
| 15 | 便携式VOCs检测仪 | VOC-3000 | 江苏天瑞仪器股份有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含： 感应器、屏幕显示、电池、按键探头等部件维护 |
| 16 | 甲醛监测仪 | PPM-HTV |  | 2 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含： 感应器、屏幕显示、电池、按键探头等部件维护 |
| 17 | TVOC检测仪 | PGM-7340 | RAE | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含： 感应器、屏幕显示、电池、按键探头等部件维护 |
| 18 | 汽车排放气体测试仪 | NHA-506 | 佛山南华仪器股份有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：气体采样探头、气体传感器、显示屏和操作界面、数据接口和电源接口等维护 |
| 19 | 手持林格曼黑度仪 | LJHN01 | 深圳正科环宇科技有限公司 | 2 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：光源和光感应器等维护 |
| 20 | 透射式烟度计 | FLB-100 |  | 2 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：光源和光感应器等整体维护 |
| 21 | 烟气分析仪 | AS2099R-P8 | 广州市臻康环保科技有限公司 | 3 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：烟气探头、气体传感器、显示屏及控制按键、电源和电池等维护 |
| 22 | 紫外烟气分析仪 | MH3200A | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：紫外传感器、烟气预处理器、屏幕显示、电池、按键、数据接口与电源插头等维护 |
| 23 | 便捷式χ-γ剂量率仪 | BH3103B | 中核控制系统工程有限公司 | 2 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：探测器、屏幕显示、电池、按键、数据接口与电源插头等维护 |
| 24 | α、β表面污染监测仪 | HA-170 | 中科核安 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：探测器、屏幕显示、电池、按键、数据接口与电源插头等维护 |
| 25 | 电磁辐射测试仪 | EMR-300 |  | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：探测器、屏幕显示、电池、按键、数据接口与电源插头等维护 |
| 26 | 手持式核素识别仪 | RJ34-3302 | 上海仁机仪器仪表有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：探测器、屏幕显示、电池、按键、数据接口与电源插头等维护 |
| 27 | 多参数水质测定仪 | YSI | 美国YSI | 4 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：传感器、显示屏和按键、电池和电源等维护 |
| 28 | 多参数水质测量仪 | YSI-Proplus | 美国YSI | 3 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：传感器、显示屏和按键、电池和电源等维护 |
| 29 | 水质多参数计 | 德国默克 | nova-60 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：传感器、显示屏和按键、电池和电源等维护 |
| 30 | 多参数水质分析仪 | Mnata 3.5 | 美国 Eureka | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：传感器、显示屏和按键、电池和电源等维护 |
| 31 | 变频潜水泵洗井采样器 | AML918 | 爱默里 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次 |
| 32 | 遥控采样艇 | SS20Y | 云洲 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：船桨、泵、遥控器、电池、按键、数据接口与电源插头等维护 |
| 33 | 便携式重金属测定仪 | 澳大利亚MTI | PDV600plus | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：测量电极、显示屏和按键、电池和电源等维护 |
| 34 | 多功能便携式重金属分析仪 | 广州德骏仪器 | HW-5000P | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：测量电极、显示屏和按键、电池和电源等维护 |
| 35 | 便携式X射线荧光测定仪 | 美国OLYMPUS | DP-4050 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：X射线源和探测器、显示屏和操作键、电池和电源适配器等维护 |
| 36 | 便携式综合毒性测定仪 | 美国哈希 | TX1315 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含： 测量传感器、显示屏和操作键、电池和电源适配器等维护 |
| 37 | 发光菌毒性检测仪 | 美国SDI | Deltatox | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：检测室、显示屏和操作键、电池和电源适配器等维护 |
| 38 | 蓝藻分析仪 |  | TriOS microFlu-blue | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：光源和光学部件、探头、电源和接口部分、显示屏和按键等维护 |
| 39 | 叶绿素分析仪 |  | microFlu-chl | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：光源和光学部件、探头、电源和接口部分、显示屏和按键等维护 |
| 40 | 全自动石墨消解仪 | DEENA3 | SEAL公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：显示屏、传感系统、定位系统、加热系统等维护 |
| 41 | 微波消解萃取 | MARS | 美国CEM公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：微波腔体、反应容器、微波源、控制系统等维护 |
| 42 | 全自动固相萃取仪 | GLSciences ASPE899 | GLSciencs | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：液路系统、针头组件、柱容器、控制系统等维护 |
| 43 | 快速溶剂萃取仪 | E-916/HPFE-06 | 瑞士步琦/厦门睿科 | 2 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：溶剂添加系统、加热系统、密封系统、控制系统等维护 |
| 44 | 智能一体化蒸馏仪 | ST106-3RW | 济南盛泰电子科技有限公司 | 2 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：加热系统、冷却系统、循环系统、控制系统等维护 |
| 45 | 冷冻干燥机 | VFD-2000A/TS8606 | 上海继谱/德国fevik | 2 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：冷却系统、真空系统、控制系统等维护 |
| 46 | 便携式测油仪 | UB910/ST6969080 | 北京博海星源 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含： 前处理系统、光路系统、控制系统等整体维护。 |
| 47 | 工频电磁辐射综合场强仪 | HI-3604 |  | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：探测器、屏幕显示、电池、按键、数据接口与电源插头等维护 |
| 48 | 便携式单波长X射线荧光光谱仪 | MERAK-MINI | 安科慧生 | 2 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：探测器、屏幕显示、电池、按键、数据接口与电源插头等维护 |
| 49 | 全自动平行浓缩仪 | MPE | 厦门睿科 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。. |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：真空泵、接头密封性、冷却水循环机等维护 |
| 50 | 智能烟尘烟气分析仪 | EM-30884.0 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：传感器、烟气预处理器、屏幕显示、电池、按键、数据接口与电源插头等维护 |
| 51 | 智能型手持气象站 | XT1010P | 珠海集思信息技术有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次 |
| 52 | 红外热成像气体泄漏检测仪 | MH3560 | 青岛明华电子仪器有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：红外光源、显示屏和操作界面、数据接口和电源接口等维护 |
| 53 | 手提式复合型气体分析仪 | AEG6000 | 深圳国技仪器有限公司 | 1 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：气体传感器、显示屏、电池、按键等维护 |
| 54 | 工况枪 | ZR-3062型 | 青岛众瑞智能仪器股份有限公司 | 2 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：传感器、显示屏和按键、电池和电源等维护 |
| 55 | 便携式pH计 | pHTestr30 | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 6 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：传感器、显示屏和按键、电池和电源等维护 |
| 56 | 浊度计 | WZB-176E | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 6 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：传感器、显示屏和按键、电池和电源等维护 |
| 57 | 便携式溶解氧仪 | JPB-607A | 上海仪电科学仪器股份有限公司 | 4 | 1.不限次数的人工、差旅、维修配件及维修所需要的耗材，不含正常使用需定期更换的消耗品。 |
|  |  |  |  |  | 2.服务期内提供预防性维护保养1次，内容包含：传感器、显示屏和按键、电池和电源等维护 |