
汕头市城市节水中长期规划
汕头市城市节水中长期规划

汕头市水务局

2018年2月
目   录

11总论

1.1规划背景
1
1.2规划指导思想与基本原则
2
1.3规划范围及水平年
3
1.3.1规划范围
3
1.3.2水平年
3
1.4规划依据
3
1.4.1法律法规及政策文件
3
1.4.2相关规范和标准文件
5
1.4.3相关规划文件
6
1.5规划目标、任务及技术路线
7
1.5.1规划目标
7
1.5.2规划任务
8
1.5.3技术路线
9
2区域概况
11
2.1 自然概况
11
2.1.1 自然地理
11
2.1.2 地形地貌
11
2.1.3 水文气象
13
2.1.4 河流水系
15
2.2 社会经济
17
2.2.1 行政区域
17
2.2.2 社会经济
18
2.3 水资源及其开发利用现状分析
19
2.3.1水资源数量
19
2.3.2水资源质量
22
2.3.3水资源开发利用现状
25
2.3.4 现状用水水平
27
2.3.5水资源及其开发利用存在的问题
38
3 建设目标和主要任务
41
3.1总体目标
41
3.2主要用水行业节水目标
42
3.2.1农业节水目标
42
3.2.2工业节水目标
43
3.2.3生活节水目标
43
3.2.4建筑业及第三产业节水目标
44
3.2.5非常规水源利用目标
45
3.2.6水环境与水生态有关目标
45
4 水资源供需平衡分析
47
4.1节水潜力分析
47
4.1.1节水标准与指标
47
4.1.2节水潜力分析
48
4.2 水资源需求分析
51
4.2.1 经济社会发展预测
51
4.2.2水资源需求分析
61
4.3 供水能力分析
72
4.3.1 现状供水工程
72
4.3.2 规划供水工程
73
4.4 水资源配置与供需平衡分析
74
4.4.1水资源“一次平衡”分析
74
4.4.2水资源“二次平衡”分析
76
5 农业节水规划
78
5.1 建设布局和重点
78
5.1.1布局原则
78
5.1.2建设重点
78
5.2 节水措施规划
79
5.2.1 工程措施
79
5.2.2 非工程措施
82
5.3 节水效果评估
84
5.4 节水示范工程建设
84
6工业节水规划
86
6.1 建设布局和重点
86
6.1.1 创新升级传统优势产业
86
6.1.2培育壮大战略性新兴产业
87
6.1.3优化先进制造业空间布局
87
6.1.4促进工业园区转型升级
89
6.1.5八大支柱产业
90
6.2 节水措施规划
90
6.2.1 工程措施
91
6.2.2 非工程措施
94
6.3 节水效果评估
95
6.3.1 工业节水目标
95
6.3.2 工业节水效果
96
6.4 节水型企业示范建设
96
7 生活节水规划
100
7.1 节水措施规划
100
7.1.1 工程措施
100
7.1.2 非工程措施
106
7.2 节水效果评估
108
7.3 节水示范工程建设
108
7.3.1节水型居民生活小区
109
7.3.2节水型公共机构单位
111
7.3.3节水型示范学校
114
8 建筑业及第三产业节水规划
118
8.1 节水措施规划
118
8.2.1 建筑业节水措施
118
8.2.2 第三产业节水措施
119
8.2 节水效果评估
122
8.3.1 建筑业
122
8.3.2 第三产业
123
8.3 节水示范工程建设
123
9 非常规水源利用规划
127
9.1 再生水利用规划
127
9.1.1 再生水利用意义和现状
127
9.1.2 再生水利用潜力分析
128
9.1.3 再生水利用水质标准
129
9.1.4 利用目标
133
9.1.5 再生水利用工程规划
133
9.1.6 示范工程建设
137
9.2 雨水利用规划
139
9.2.1 雨水利用的意义和现状
139
9.2.2 汕头市雨水资源量分析
140
9.2.3 利用途径与形式
142
9.2.4 利用目标
143
9.2.5 雨水利用工程规划
144
9.2.6 示范工程建设
148
9.3 海水淡化利用规划
153
9.3.1 海水淡化利用的意义和现状
153
9.3.2 海水利用政策性规划
153
9.3.3 海水淡化利用标准
153
9.3.4 利用目标
154
9.3.5 海水淡化利用工程规划
154
9.3.6 示范工程建设
156
9.4 淡水调蓄规划
157
10水环境与水生态有关目标规划
159
10.1 目标规划
159
10.2 规划措施
160
10.2.1 工程措施
160
10.2.2 非工程措施
162
11节水政策制度体系建设
164
11.1建立最严格水资源管理制度
164
11.2建立水资源统一管理体制
164
11.3加强节水法规和标准体系建设
165
11.4建立用水效率指标体系
165
11.5实行总量控制和定额管理相结合的管理制度
166
11.6严格实施取水许可和水资源有偿使用制度
166
11.7严格计划用水管理
166
11.8推动节水服务体系建设
167
11.9建立健全节水减排机制
167
11.10完善水价形成机制，实行累进加价制度
168
11.11推动节水器具标准化建设和管理
168
11.12建立健全节水评价指标体系和绩效考核制，完善公众参与机制
169
11.13严格控制高耗水工业项目建设和高耗水服务业
169
11.14严格用水定额管理
170
11.15严格节水“三同时”制度
170
11.16推进非常规水资源开发利用
171
12 投资估算与资金筹措
172
12.1 投资估算
172
12.1.1 投资估算编制依据
172
12.1.2 投资估算结果
172
12.2 资金筹措
175
12.3 风险分析
176
13 环境影响评价
178
13.1规划实施对环境可能造成的影响分析
178
13.1.1施工期环境影响分析
178
13.1.2运行期环境影响分析
179
13.1.3规划实施对资源环境承载能力的影响分析
181
13.1.4与相关规划的环境协调性分析
181
13.2环境保护对策及影响减缓措施
183
13.3环境影响综合评价
184
14 保障措施
185
14.1 项目资金保障
185
14.2 组织管理保障
185
15实施效果评价
188
15.1社会效益
188
15.2经济效益
189
15.3生态与环境效益
190



1总论

1.1规划背景

汕头市位于广东省东部，韩江三角洲南端，北接潮州，西邻揭阳，东南濒临南海。汕头是全国重要港口城市、中国最早开放的经济特区、海西经济区重要组成部分，素有“岭东门户、华南要冲”、“海滨邹鲁、美食之乡”美称，享有中国优秀旅游城市、中国投资环境百佳城市、中国品牌经济城市、国家知识产权工作示范城市、国家电子商务示范城市、国家信息消费试点城市和中国文具生产基地等荣誉称号。未来“十三五”时期是汕头市深入实施创新驱动发展战略和粤东西北振兴发展战略、打造21世纪海上丝绸之路重要门户、实现中国梦汕头篇章的重要时期。

汕头市水资源总量为19.27亿m3，人均本地水资源量约为322.61m3。全市水资源有4个特点：第一，水资源是总量虽然比较丰富，但大部分都是过境水；第二，过境水利用率低，特别是汛期，大部分淡水以洪水形式直接排入南海；第三，河流受水污染和咸潮影响严重，水质形势不容乐观；第四，农业用水量占比较大，占总用水量的45.85%，节水意识差，水资源浪费比较严重。从汕头市水资源总体情况看，汕头市目前水资源短缺尚不突出，但汕头未来经济发展潜力巨大，水安全风险不容忽视。随着未来城市化进程不断加快，产业结构调整，汕头市对水资源的需求会猛增，供需矛盾将日趋严重。因此，为了努力破解制约汕头加快发展的短板和瓶颈问题，《汕头市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》明确提出“坚持绿色低碳发展、努力建设美丽汕头”的要求，全面建设节约型城市，通过节约利用水资源，提高水资源利用效率和效益。2015年，汕头市政府又颁布《汕头市创建国家节水型城市实施方案》，从2015年至2018年，开展创建国家节水型城市工作，以此推动城市资源、经济、社会、环境、生态协调发展，建设生态文明和美丽幸福汕头。《汕头市城市节水中长期规划》正是这样一个大背景下开展的一项工作，这既是全面落实“十三五”规划纲要的重要行动计划，也是创建国家节水型城市的必需工作。

1.2规划指导思想与基本原则

按照《中共中央、国务院关于加快推进生态文明建设的意见》和“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的治水思路，遵循“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，从汕头市水资源承载能力和跨越式发展对水资源需求出发，坚持全面节流、综合保护、多渠道开源的原则，通过优化产业结构，突出科技支撑，坚持把节约用水放在重要位置，以提高用水效率和节水效益为中心，全面提高用水管理水平，使有限的水资源得以满足国民经济跨越式发展，全面推动汕头市国家节水型城市和生态文明城市建设。

建设节水型社会应遵循的基本原则是：

（1）坚持依靠制度建设、体制创新，搭建政策平台，建立节水型社会；

（2）坚持政府调控，市场引导、公众参与的运行机制，长效推动节约用水；

（3）坚持从水资源承载能力出发，按照以供定需的原则，实行用水总量控制和定额管理的科学用水管理制度；

（4）坚持以科技为先导，突出科技节水技术含量，提升全社会节约用水水平；

（5）坚持市、区、县、用水户等多元化投、融资体制和经营管理体制，保障节约用水规划的顺利实施；

（6）坚持水污染防治和水资源保护工作，突出水环境保护意识，以保护促节水；

（7）坚持试点辅射、示范带动作用，突出重点，带动全局，建设具有汕头地方特色和示范效能的节水型社会。

1.3规划范围及水平年

1.3.1规划范围

规划范围主要为汕头市所辖的6区1县（金平区、龙湖区、濠江区、澄海区、潮阳区、潮南区和南澳县），总面积约2213.4km2。

1.3.2水平年

选取2015年为现状基准年，规划水平年与相关规划保持一致，2020年为近期规划水平年，2030年为远期规划水平年。

1.4规划依据

1.4.1法律法规及政策文件

1）《中华人民共和国水法》（主席令第74号，2002.8）；

2）《中华人民共和国水污染防治法》（主席令第87号，2008.6）；

3）《取水许可和水资源费征收管理条例》（国务院第460号，2006.2）；

4）《城市供水条例》（国务院第158号，1994.7）；

5）《取水许可管理办法》（水利部令第34号，2008.4）；

6）《入河排污口监督管理办法》（水利部令第22号，2004.11）；

7）《水功能区管理办法》（水利部，2003.5）；

8）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（环管字第201号，1989.7）；
9）《中共中央国务院关于加快水利改革发展的决定》（中发[2011]1号）；

10）《国务院关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发〔2012〕3号）；

11）《广东省实施<中华人民共和国水法>办法》（广东省十二届人大常委会第十二次会议，2015.1）；

12）《广东省饮用水源水质保护条例》（广东省第十届人民代表大会常务委员会，2007.7）；

13）《关于调整水资源费征收标准的通知》（广东省物价局、广东省财政厅、广东省水利厅，2009.4）；

14）《广东省跨行政区域河流交接断面水质保护管理条例》（广东省人民代表大会常务委员会，2006.6）；

15）《广东省城市供水管理规定》（粤府[1995]51号）；

16）《中共汕头市委　汕头市人民政府关于加快水利改革发展的实施意见》（汕发[2011]19号）；

17）《印发汕头市贯彻执行广东省最严格水资源管理制度实施方案的通知》（汕府办[2012]43号）；

18）《印发汕头市实行最严格水资源管理制度考核暂行办法的通知》（汕府办[2012]44号）；

19）《关于印发汕头市创建国家节水型城市实施方案的通知》（汕府办[2015]40号）；
20）《关于印发汕头市创建国家节水型城市2016年工作意见的通知》（市创建国家节水型城市工作领导小组办公室，2016.7）；
21）其他相关法律法规及政策文件。

1.4.2相关规范和标准文件

1）《节水型社会建设“十三五”规划》（国家发展改革委、水利部、住房城乡建设部，2017）；

2）《节水型社会建设规划编制导则》（水利部水资源管理司，2008）；

3）《节水型社会建设评价指标体系（试行）》（水利部水资源管理司，2007）；

4）《中国节水技术政策大纲》（国家发改委、科技部、水利部、建设部、农业部，2005）；

5）《水资源评价导则》（SL/T238-1999）；

6）《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）；

7）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

8）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

9）《生活饮用水水源水质标准》（CJ3020-93）；

10）《污水综合排放标准》（GB8978-96）；

11）《广东省水污染物排放限值》（DB44/26-2001）；

12）《广东省用水定额》（DB44/T1461-2014）；

13）《城市供水水质标准》（CJ/T206-2005）；

14）《城市综合用水量标准》（SL367-2006）；

15）《水资源供需预测分析技术规范》（SL429-2008）；

16）《城市供水管网漏损控制及评定标准》（CJJ92-2002）；

17）《室外给水设计规范》（GB50013-2006）；

18）《室外排水设计规范》（GB50014-2006）（2014年版）；

19）其他相关标准和规范。

1.4.3相关规划文件

1）《广东省水资源综合规划》（广东省发展和改革委员会、广东省水利厅，2008.7）；

2）《广东省水功能区划》（广东省水利厅，2007.7）；

3）《广东省粤东地区供水规划》（广东省水利电力勘测设计研究院，2009.10）；

4）《汕头市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（汕头市人民政府，2017）；

5）《汕头市城市总体规划（2002-2020）》（2017年修订）（汕头市城乡规划局，2017）；

6）《广东省汕头市土地利用总体规划（2006-2020年）》（汕头市人民政府，2013.10）；

7）《汕头市水资源综合规划》（汕头市水务局、广东省水文局汕头分局，2010.12）；

8）《广东省汕头市江河流域综合规划修编报告》（汕头市水利水电勘测设计院，2011.3）；

9）《汕头市饮用水源地环境保护规划（2007-2020年）》（汕头市环保局，2010.3）；

10）《汕头市水污染防治行动计划实施方案》（汕头市人民政府，2016）；

11）《汕头市海绵城市建设专项规划》（汕头市城乡规划局，2017）；

12）《汕头市供水规划》（珠江水利委员会，2015.7）；

11）其他相关规划资料。

（4）其他相关文件材料

1）《广东省水资源公报》（2008年～2015年）；

2）《汕头市统计年鉴》（2008年～2016年）；

3）《汕头市水资源公报》（2008年～2015年）；

4）《广东省山区小型灌区改造工程规划（2011～2020年）》（广东省水利厅，2011.11）；
5）《韩江粤东灌区续建配套与节水改造工程可行性研究报告》（广东省水利电力勘测设计研究院，2015.4）；
6）《广东省汕头市澄海区小型农田水利重点县工程初步设计报告》（广东省水利电力勘测设计研究院，2015.4）；
7）《广东省汕头市南澳县中央财政小型农田水利重点县建设方案（2012～2014年）》（广东省水利电力勘测设计研究院，2012.6）；
8）《汕头市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》（汕头市发展和改革局，2016.4）。

1.5规划目标、任务及技术路线

1.5.1规划目标

汕头市城市节水中长期规划是汕头实施水资源高效管理的基础，是“坚持绿色低碳发展、努力建设美丽汕头”的关键。本次规划研究要实现下面四个目标：

1）宏观控制建设目标：确定不同水平年各行业用户用水总量控制指标和节水目标，通过水资源总量需求管理，合理抑制用水需求，促进汕头水资源节约利用；

2）微观控制建设目标：确定不同水平年各行业用户具体的用水定额和节水指标，制定各行业各用户的节水措施和节水实施方案，对用水过程进行科学调控；

3）节水工程建设目标：研究构建汕头的节水工程体系，包括节水工程体系、中水利用工程体系、雨水利用工程体系和海水利用工程体系等；

4）管理体系建设目标：构建节水防污型社会保障体系，实现节水防污型社会公共管理的规范化和现代化。

1.5.2规划任务

本次规划的主要任务是在全市建成健全的节水管理体系、法制体系和技术推广服务体系，建立起适应社会主义市场经济体制的节水运行机制和节水产业，全民节水意识普遍得到增强。农田节水灌溉工程达到《节水灌溉技术规范》要求，其他农田用水效率有较大提高；工业主要用水行业按节水型企业进行改造，达到节水目标；全国城镇生活用水和服务业用水完善节水器具和设备；生态用水基本得到保证；水资源紧缺地区的地区达到节水型标准，初步建成节水型社会。
（1）推进工业节水。大力推广工业节水新技术、新工艺、新设备，推进节水技术改造。在缺水地区要严格限制高耗水项目建设。
（2）推进城市节水。鼓励城市节水技术与产品的研发，推广使用节水设备和器具。加强对供水管网维修管理，降低管网水损耗率。推进中水、雨水回收利用设施建设。加快污水处理工程建设。推进海水淡化和直接利用。
（3）推进农业节水。继续推进农业节水灌溉及设备的应用，推广微灌、滴灌、喷灌等现代化节水灌溉技术。大力推进大中型灌区节水改造，积极开展农业末级渠系节水改造试点，提高渠系水利用系数。在缺水区域积极扩大节水作物品种和种植面积，扩大旱作农业示范区建设。
（4）创建节水型示范区。重点抓好缺水区域节水型示范区建设，积极开展建设节水型社会试点工作。根据国家和广东省的要求，尽快出台汕头市关于开展节水型社会建设的指导性文件。
（5）加强水资源统一管理。加强水资源统一管理，严格实行取水许可制度。加强防治水污染工作，缓解水质性缺水状况。
1.5.3技术路线

本项研究工作的总体技术路线为：在实地调研和基础资料收集整理基础上，采取定性分析和定量计算相结合的方法，从节水现状与节水潜力、节水目标与节水措施、非传统水源利用规划方案、节水规划方案、节水规划的效益及可行性、节水管理的政策法规等方面全面展开汕头总体节水规划研究。具体来说，本项目研究内容可大体分为五个层次：一是资料收集与整理，包括汕头水资源开发利用现状、现状用水水平和节水水平情况等基础资料的收集与整理；二是基础分析，包括水资源供需平衡态势分析、节水潜力分析；三是方案措施研究，根据前面的基础分析，提出各行业的节水目标和节水措施，并进行非传统水源利用规划研究，制定汕头节水规划方案；四是实施效果与可行性评价；五是保障措施研究，提出节水管理、政策与制度建议。项目研究的技术路线如如图1-1所示。


[image: image48.jpg]ik w2 AR

R b Irabfaliik s KR
(RTINS ) 1R8I

KSR

FR R TFAER< X TR HACE KA ERERL
) ELOE GUFAKESH (2016 651 5) |&R. BF%,
RERBELLT:

— Gl SR H R K BRI (ERE L) P92 R
H 6 THHAMLM x—FFH, # G R&Ffnit
CERETEANAEEAUNEY F8R I LA H UK HE
B Glkd U&= b @R RRE) FRXNEEF
sk, EHXRENFASBALETEE, TARERILY
ST VAR AR, ENTFUBRTE.

=6 T HAMK X—EHEMN 6.4 FABELLF
TR BA T koAb k4 8 BBl W N
ERXFEAROUHEEA AL L, RS 5H AN
REEME XA, £d “6.4.3 FABLPLFE X—H4K
BOREARIAS LRV KA, BUTUGREE.





图1-1项目研究的技术路线图
2区域概况

2.1 自然概况

2.1.1 自然地理

汕头市位于广东省东南部，北邻潮州，西接揭阳，东南濒临浩瀚澄海，地理位置为东经116º14´40"～117º19´35"，北纬23º02´33"～23º38´50"。全市国土面积2213.4km2，其中汕头市城区国土面积443km2。

汕头濒临南海，是经济特区之一。全市海岸线289km，天然良港众多，为“粤东之门户、华南之要冲”，是我国东南沿海重要的港口城市，是粤东、赣南、闽西南一带的交通枢纽、进出口岸和商品集散地，是全国25个沿海枢纽港和179个公路主枢纽站之一。汕头港临近西太平洋国际黄金航道，西距香港195海里，东距台湾高雄214海里，毗邻港澳台、接近东南亚，汕头处于“大珠三角”和“泛珠三角”经济圈的重要节点，拥有亚太地缘门户的独特区位优势。汕头市地理位置见附图1。

2.1.2 地形地貌

汕头地处粤东韩江、榕江、练江的下游滨海平原，属潮汕平原南缘，倚山临海。地势自西北向东南倾斜，东、北部有莲花山余脉，西北是桑浦山，西南有大南山，地貌呈平原与丘陵相间分布；丘陵表现为中低丘陵，海拔高度200～500m，山坡平缓；平原以河口冲积土壤为主，主要类型为河口三角洲平原，地形开阔平坦，微向南海倾斜。境内河流纵横、河汊发育，土地肥沃，灌溉便利，农业种植资源丰富，适宜种植粮、油、糖、麻、水果、蔬菜、茶叶等作物，是全国著名农作物高产区。在汕头市总面积中，山地丘陵为683.5km2，占全市的30.9%。全市海岸线长289km，大小岛屿有40个。最大是南澳岛，为广东省唯一海岛县，岛西部为全市最高峰，海拔587m。周围还有南澎列岛、勒门列岛、凤屿、虎屿等。漫长的海岸线和众多大小岛屿，形成多个天然良港。其中，汕头港港区水面约30km2，水深面阔，历来为粤东地区与国内外通航口岸；汕头港南面濠江区广澳湾，岸陡水深，具备深水码头的优良条件。此外，还有潮阳的海门港、关埠港等。

汕头市地形除西部有少数低丘外，其余大部分是以韩江下游三角洲、榕江下游平原和练江下游平原构成的潮汕平原。潮汕平原依山临海，地势自西北向东南倾斜，地貌为平原与残丘相间，地面平坦开阔，海拔高度大多在10m以下。 

汕头市境域的地层主要有上三叠统上段、下侏罗统、上侏罗统和第四系地层，以第四系地层为主。岩浆岩主要有燕山期侵入岩和喜马拉雅期岩浆岩，主要岩体有花岗岩、流纹岩和石英斑岩，多分布于中西部低丘陵地区。第四系地层厚度达数十米。按垂向地层剖面，从上而下可划分为：①近代人工填土层，厚度1～3m；②全新世河流冲积及湖滩堆积相层，主要分布在韩江入海叉道和榕江、练江支流各小河两侧，由粘土、细砂、中砂及砾砂组成，层厚为7～12m；③全新世滨海相淤泥层及淤泥贝壳层，主要分布在韩江、榕江、练江等的河道地段，构成平坦的平原，地质组成除粘土、亚粘土、细砂、中砂外，还含有砾石、泥炭土和生物贝壳，厚度为20～30m；④晚更新世三角洲相层，由砾砂、中粗砂、轻亚粘性土构成，厚度10～20m。土壤类型以风化岩形成的赤红壤为主，其次为黄壤和红壤。平原地区广泛分布冲积层、水稻土和盐积土，由河相和海相沉积物和冲积物演变而成。

汕头市土壤主要有以下三种类型：（1）山地红（黄）壤土。分布于山区、丘陵地带，多为母岩风化物，尤以花岗岩风化土最为普遍。高丘地带有机质少、土壤贫瘠；低丘地带有机质较多，一般含量约1.5～3.0%。（2）河流冲积土，属第四纪冲积物。主要分布于河谷、山间平原和三角洲地带，经人工耕作改良为水稻土。它又可分为河流冲积性水稻土和红壤性水稻土。岩性以砂壤土、粘质壤土为主，有机质含量中等。（3）滨海沉积土，主要分布在河口和滨海地带，为近代海相沉积物或河流和海潮泥沙交替沉积物，多可改造成水稻土，但海岸边缘的河口和塭田滩涂，含盐量高。岩性以中、轻粘土为主。

汕头市森林面积约为100万亩，森林覆盖率为30.2%。由于地处亚热带，高温多雨，土壤侵蚀严重，以及大量开山采石等原因，造成一些新的水土流失。在市、县（区）党政领导的重视下，经过近年来封山育林和水土保持工作，采取有效措施，遏制不合理的开采，并关闭部分开山采石场和做好绿化工作。水土流失面积有所减少。植被及森林覆盖率，以南澳县最好，现是国家级生态示范区，全县造林绿化面积14.75万亩，林业用地栽植率为99.4%，绿化率为93.9%。

2.1.3 水文气象

汕头市地处亚热带东南季风气候区，由于濒临澄海，受海洋性气流强烈影响，气候温和，雨量充沛，日照充足，冬无严寒，夏无酷暑。多年平均气温在21～22℃之间，多年平均日照为2100小时左右，多年平均降水量为1600mm左右。春季盛吹偏北和偏东风，初夏吹偏东风而盛夏吹偏南风；秋冬季吹偏北风；全年以偏东风为最多，偏北和偏南风次之，呈明显的季风特点。沿海多年平均风速在2.4m/s以上，南澳平均风速可达3.9m/s，是风力发电最佳海岛。汕头市为热带风暴多发区，经常受到台风威胁，每年平均受3～5个台风影响。

汕头市降水量具有年际、年内变化大的特点，多年平均年降雨量自沿海向内陆递增。根据20个雨量站实测统计，汕头全市各站多年平均年降水量1643mm；市区多年平均年降水量1515mm，最大年降水量2370mm（1983年），最小年降水量857mm（1967年），年际变化2.8倍。降水量年内分配不均，4～9月汛期降水量约占全年总量的80%以上，故常出现春旱夏涝。冬春降雨量约占全年雨量的18%，夏秋（汛期）雨量则占全年雨量的82%左右，其中仅5～7月即占全年雨量的50%以上。

根据广东省水文局编制的等值线图查算，汕头市山地丘陵区及平原地区水面蒸发量为1200～1500mm，陆地蒸发量700～900mm，表明沿海平原大于内陆山地。汕头市各蒸发代表站中，多年平均水面蒸发量最大的出现在南澳县，为1247.6mm；最小出现在澄海区，为1119.9mm。多年平均月水面蒸发量的最大值出现在夏季的7月到10月。

根据潮安（韩江干流水道控制站点）和东桥园（榕江干流水道控制站点）2个测站的悬移质泥沙资料，韩江潮安水文站多年平均含沙量0.26kg/m3，多年平均输沙量651万t；榕江东桥园水文站，多年平均含沙量0.17kg/m3，多年平均输沙量49万t。总的来说，潮安站的多年平均含沙量比东桥园站高，亦即韩江的含沙量平均要比榕江高。与全省含沙量最大的五华河河子口测站（多年平均含沙量为0.676 kg/m3）相比，潮安站和东桥园站分别占其41%和27%；与含沙量最小的东江博罗站（多年平均含沙量为0.107 kg/m3）相比，潮安站和东桥园站分别是其2.6倍和1.7倍。在全省范围内而言，汕头市的河流泥沙量基本上位于中等水平。河流悬移质含沙量的年内变化，主要受降雨和径流变化影响。潮安站和东桥园站的最大悬移质含沙量均出现在7月，最小悬移质含沙量均出现在12月。这与降雨和月径流量年内变化基本一致。

2.1.4 河流水系

汕头市境内集水面积100km2以上河流及过境河流有濠江、雷岭河和韩江、榕江、练江。北港水和秋风水虽集水面积在100km2以上，但均为练江一级支流，其水量已包括在练江流域水量中，不作独立河流叙述，汕头市水系情况具体见附图2。

（1）韩江水系

韩江流域集雨面积30112km2，全长470km，比降0.4‰。主流梅江，发源于广东省紫金县和陆河县交界的七星崠。梅江在三河坝与发源于北面福建省的汀江汇流为韩江。韩江经三河坝、高陂、阝留隍，转向东南流入潮州市。韩江多年平均年入境水量为254.52亿m3。三河坝至潮州竹竿山全长110km，属中游；竹竿山以下为下游；干流在潮州湘子桥下分北、东、西三溪，在东西溪口处建有潮州供水枢纽。北溪在澄海东里与南溪汇合后，经义丰溪入海，长30km（澄海境内16.8km）；北溪建有北溪、官塘、东里三座大型桥闸，南溪口建有南溪桥闸。东、西溪曲折南流，在澄海横陇村由蓬洞河相互沟通。东溪经莲阳河北港入海，长38km（澄海境内26km），中游建有莲阳桥闸。西溪下游又分成外砂河、梅溪和新津河；主流外砂河起始于澄海冠陇附近至南港口入海，长11km，建有外砂桥闸。梅溪与新津河在汕头市区旦家园分流；梅溪经汕头市区入牛田洋出海，长13.9km，建有梅溪桥闸。新津河在汕头市区珠池新津港出海，全长15.3km，建有下埔桥闸。汕头市境内流域面积共558km2。韩江下游出海河流的五大桥闸，御咸蓄淡，为汕头市生活、工业供水和农业用水的主要水源。闸下游为感潮河段。

东、西溪及其下游分流河道，比降平缓，属宽浅型河道。东、西溪最宽达1500m，最窄200m，宽窄悬殊。其他分流河道，宽度一般为200～900m；新津河铁州段，梅溪河龙尾以下河段，最窄处仅有75～90m(常年水面宽60~75m)，河底高程被刷深至-7.0～-10.0m。

（2）榕江水系

榕江发源于陆丰百花园，全长175km，集水面积4408km2。干流南河在揭阳双溪咀与支流北河汇合为榕江，流经汕头市潮阳（榕江在潮阳市境内河段长60km，面积334.2km2），在关埠注入牛田洋，经汕头港后流入南海，榕江在未进入汕头市境已纳入感潮河段。

（3）练江水系

练江流域集雨面积1354km2，河长72km。发源于普宁市五峰山寒妈径,流经普宁市进入汕头市，中游在铜盂建有练江水闸（大型），在潮阳经海门湾桥闸出海，在汕头市境内集雨面积838.5km2。练江河道弯曲如练，原长99km，经裁弯取直，现长72km，河流比降由0.77‰变为0.89‰。练江多年平均入境水量4.41亿m3。练江源短流急，支流多达17条，其中北港水和秋风水的集水面积超过100km2；支流分布均匀，且流向多与主流垂直，各支流汇流时间相近，形成洪流集中；加上沿江地势低洼，中游部分地面还低于下游，河流比降平缓，属于中上游的普宁河段，平均比降仅0.18‰，主流石港山至和平桥长20km，落差仅0.5m，田面高程与一般潮水位相当。因此，练江中下游洪（潮）涝经常成灾。

（4）濠江水系

濠江流域集雨面积137km2，河长16km。是一条没有具体发源地的海湾潮水通道，位于汕头港南面，穿越濠江区并把濠江区分为河浦、达濠两片；西北接连韩江梅溪、榕江的出海口牛田洋，东南部在达濠河渡山口注入南海。江面宽130～110m，水位随潮汐变化。两岸丘陵起伏，岩石裸露，源短流浅，山洪经沟壑泄入濠江。

（5）雷岭河

雷岭河流域集雨面积444km2，河长26km。发源于潮南区雷岭镇刘士可，下游流经惠来县金东洲出海。在潮南区境内面积60.9km2。

汕头市主要河流情况如表2-1。

表2-1  汕头市主要河流基本情况表

	河流

名称
	发 源 地
	河流出口
	集水面积

（km2）
	河  长

（km）
	备注

	韩江
	紫金县

七星岽
	汕头、澄海入南海
	30112 (17851)
	470
	市境内分出梅溪、新津河、外砂河、莲阳河和义丰溪，市境内流域面积共558km2。

	榕江
	陆丰百花园
	汕头港
	4408
	175
	市境长60km，面积334.2km2

	练江
	普宁寒妈径
	海门湾
	1354
	71.8
	市境长45km，面积839km2

	濠江
	汕头港
	达濠湾
	137
	16
	是汕头港～达濠湾的潮水通道

	雷岭河
	潮南区

雷岭镇
	金东洲
	444
	26
	市境长6km，面积61km2


备注：括号内数值为广东省内流域面积的数值。

2.2 社会经济

2.2.1 行政区域

汕头是我国东南沿海重要的港口城市、经济特区和著名侨乡。1981年经国务院批准，在汕头市区龙湖片区试办经济特区。1983年12月22日实行市管县体制，撤销汕头地区，原地区所属8县1市并入汕头市。1984 年11月经国务院批准，汕头经济特区的区域面积扩大为52.6km2，分龙湖和广澳两片区。1991年4月国务院批准汕头经济特区的区域扩大到整个汕头市区，面积234km2，并确定于是年11月正式实施；同年11月，潮汕行政区域调整，潮州、揭阳分设地级市。2003年，经国务院批准，汕头行政区划作出重大调整，潮阳、澄海撤市建区，原市区5个区调整合并为3个区，其中河浦、达濠两个区合并为濠江区；升平、金园两区合并为金平区；龙湖区保留，将原属澄海市的外砂镇、新溪镇划归龙湖区；澄海市撤市设区；潮阳市撤市分设潮阳、潮南两个区。经国务院批复，2011年5月1日汕头经济特区范围扩大到汕头全市，即2003年来汕头行政区划范围，含龙湖区、金平区、濠江区、潮阳区、潮南区、澄海区、南澳县“六区一县”。

汕头市现辖六区一县（金平区、龙湖区、濠江区、澄海区、潮阳区、潮南区、南澳县），全市土地总面积2213.4km2。

2.2.2 社会经济

根据《汕头市统计年鉴（2015）》，2015年末全市总人口529.43万人（户籍人口），其中城镇人口375.62万人，城镇化率69.34%。全市国内生产总值1415.01亿元，比上年度增长9.5%，其中，第一产业增加值82.18亿元，增长5.5%；第二产业增加值728.78亿元，增长11.8%；第三产业增加值604.05亿元，增长7.3%。三次产业结构由上年的5.8：50.9：43.3调整为5.8：51.5：42.7，第一产业保持稳定、第二产业比重略有提高、第三产业比重继续下降。工业的主导地位较为明显，初步形成以轻工业为主，门类比较多样、具有一定规模的工业生产体系，主要有服装纺织、玩具礼品、工艺毛衫、轻工机械、精细化工、音像制品和医药食品为主体的工业产业集群。现代物流、商务会展等生产服务业发展迅速，服务行业门类基本配套。

2015年汕头全市耕地面积65.39万亩，有效灌溉面积48.89万亩。水稻是汕头市主要粮食作物，其他经济作物：花生总产量0.33万吨、蔬菜总产量157.81万吨，水果总产量18.37万吨，主要有潮州柑、菠萝、香蕉、荔枝、龙眼、洋桃和岭南佳果林檎等。全市实现农林牧渔业总产值148.85亿元，增长5.4%。
2.3 水资源及其开发利用现状分析

2.3.1水资源数量

2.3.1.1 地表水资源量

根据《汕头市水资源综合规划》，汕头市多年平均年径流系数为0.54，多年平均地表水资源量为17.94亿m3。各行政分区中年径流系数最大的为龙湖区，为0.59；最小的为濠江区和澄海区，均为0.53。各行政分区中地表水资源量最大的为潮南区，为5.92亿m3；最小的为南澳县，为0.82亿m3。

表2-2  汕头市各区、县（计算分区）地表水资源量

	区、县名称
	年雨量

（mm）
	综合径流系数
	地表水资源量

（万m3）
	径流深

（mm）

	龙湖区
	1490
	0.59
	9322
	875

	金平区
	1490
	0.55
	12337
	814

	濠江区
	1490
	0.53
	10615
	787

	澄海区
	1239
	0.53
	22847
	662

	南澳县
	1388
	0.55
	8178
	757

	潮阳区
	1580
	0.54
	56915
	852

	潮南区
	1850
	0.54
	59166
	991

	全市
	1574
	0.54
	179380
	850


汕头市入境水量相当丰富，是该地区内可利用水资源的重要组成部分，成为汕头市的主要水源。经计算，汕头市多年平均入境水量258.91亿m3；出境水量267.5亿m3。由此可见，汕头市的过境水资源总量非常丰富。

2.3.1.2 地下水资源

根据《汕头市水资源综合规划》，汕头市多年平均浅层地下水资源量为3.93亿m3，其中山丘区多年平均浅层地下水资源量为1.42亿m3，占36%；平原区多年平均浅层地下水资源量为2.75亿m3，占70%；两者之间的重复计算量为0.24亿m3。本市平均浅层地下水资源数量补给模数为29.7万m3/a.km2。
表2-3  汕头市多年平均地下水资源量             单位：万m3
	项目/分区
	金平区
	龙湖区
	澄海区
	濠江区
	潮阳区
	潮南区
	南澳县
	合计

	地下水资源量
	2412.1
	1561.6
	5136.8
	1989.7
	10453.1
	15576.4
	2175.4
	39305.1

	其中
	山丘区
	-
	-
	-
	-
	-
	12056.9
	2175.4
	14232.3

	
	平原区
	2412.1
	1561.6
	5136.8
	1989.7
	10453.1
	3519.5
	-
	25072.8


2.3.1.3 水资源总量

根据《汕头市水资源综合规划》，汕头市多年平均水资源总量为19.27亿m3。各行政分区中多年平均水资源总量最多的为潮阳区，约为6.24亿m3；最小的为南澳县，约为0.82亿m3。

表2-4   各区多年平均水资源总量           单位：万m3
	分区
	行政区

	
	龙湖
	金平
	濠江
	澄海
	南澳
	潮阳
	潮南
	全市

	水资源总量
	10239
	13904
	11893
	25577
	8178
	62395
	60583
	192769


2.3.1.4 水功能区划

根据《广东省水功能区划》（2007年）成果，汕头市域内无保护区、保留区和缓冲区等一级水功能区，所有一级水功能区均为开发利用区（共有9个），其中韩江下游区有7个水功能一级区，13个水功能二级区；榕江区有1个水功能一级区，1个水功能二级区；练江区有1个水功能一级区，1个水功能二级区。汕头市水功能一级区分别为韩江西溪潮安澄海开发利用区、韩江西溪梅溪河汕头开发利用区、韩江西溪新津河开发利用区、韩江西溪外砂河开发利用区、韩江东溪开发利用区、韩江南溪开发利用区、韩江北溪开发利用区、榕江干流揭阳—汕头开发利用区及练江普宁—潮阳开发利用区。
表2-5  汕头市一级水功能区划表

	水功能一级区名称
	范围
	长度(km)
	所在行政区
	水质

现状
	水质管理目标

	
	起始断面
	终止断面
	
	
	
	2010年
	2020年

	韩江西溪潮安

澄海开发利用区
	西溪分流口
	澄海外砂镇大衙
	22
	潮安县、澄海市
	Ⅱ
	按二级

区划

	韩江西溪梅溪河

汕头开发利用区
	澄海外砂镇大衙
	西港出海口
	14
	汕头市、澄海市
	Ⅱ~Ⅳ
	按二级

区划

	韩江西溪新津河

开发利用区
	澄海外砂镇大衙
	新津河口
	15
	汕头市
	Ⅱ~Ⅲ
	按二级

区划

	韩江西溪外砂河

开发利用区
	澄海冠山
	南港出海口
	11
	澄海市
	Ⅱ~Ⅲ
	按二级

区划

	韩江东溪

开发利用区
	东溪分流口
	北港出海口
	38
	澄海市
	Ⅱ~Ⅲ
	按二级

区划

	韩江南溪

开发利用区
	南溪桥闸
	南北溪汇合处
	8
	澄海市
	Ⅱ~Ⅲ
	按二级

区划

	韩江北溪

开发利用区
	韩江北溪分流口
	义丰溪口
	36
	澄海市
	Ⅱ~Ⅳ
	按二级

区划

	榕江干流揭阳-汕头开发利用区
	双溪咀
	汕头牛田洋出海口
	39
	揭阳市、汕头市
	Ⅳ
	按二级

区划

	练江普宁--潮阳开发利用区
	普宁寒妈径
	潮阳海门
	72
	普宁市、潮阳市
	Ⅴ~劣Ⅴ
	按二级

区划


表2-6  汕头市二级水功能区划表

	水功能二级区名称
	所在水功能一级区
	范围
	长度(km)
	主导功能
	水质现状
	水质管理目标

	
	
	起始断面
	终止断面
	
	
	
	2010年
	2020年

	韩江西溪潮安澄海饮用水源区
	韩江西溪潮安澄海开发利用区
	西溪分流口
	澄海外砂镇大衙
	22
	饮用、农用
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ

	西溪梅溪河汕头饮用水源区
	韩江西溪梅溪河汕头开发利用区
	澄海外砂镇大衙
	梅溪桥闸
	8
	饮用
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ

	西溪梅溪河西港工业景观用水区
	韩江西溪梅溪河汕头开发利用区
	梅溪桥闸
	西港出海口
	6
	工用、景观
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	西溪新津河下埔饮用水源区
	韩江西溪新津河开发利用区
	澄海外砂镇大衙
	下埔桥闸
	6
	饮用
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ

	西溪新津河妈屿渔业用水区
	
	下埔桥闸
	新津河口
	9
	渔业
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	西溪外砂河冠山饮用水源区
	韩江西溪外砂河开发利用区
	澄海冠山
	外砂桥闸
	5
	饮用
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ

	西溪外砂河南港渔业用水区
	
	外砂桥闸
	南港出海口
	6
	渔业
	Ⅱ~Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	韩江东溪莲阳桥饮用水源区
	韩江东溪开发利用区
	东溪分流口
	莲阳桥闸
	29
	饮用
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ

	东溪莲阳河莲阳桥渔业用水区
	
	莲阳桥闸
	北港出海口
	9
	渔业
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	韩江南溪澄海饮用农业用水区
	韩江南溪开发利用区
	南溪桥闸
	南北溪汇合处
	8
	饮用、农用
	Ⅱ~Ⅲ
	Ⅱ
	Ⅱ

	韩江北溪潮洲饮用农业用水区
	韩江北溪开发利用区
	潮洲北溪分流口
	澄海南美
	19
	饮用、农用
	Ⅲ~Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	韩江北溪澄海饮用农业用水区
	
	澄海南美
	东里桥闸
	8
	饮用、农用
	Ⅱ
	Ⅱ
	Ⅱ

	北溪义丰溪澄海渔业用水区
	
	东里桥闸
	出海口
	9
	渔业
	Ⅲ
	Ⅲ
	Ⅲ

	榕江干流（南河）牛田洋渔业工业用水区
	榕江干流揭阳-汕头开发利用区
	杜浦镇新寨村
	汕头牛田洋出海口
	39
	渔业、工用
	Ⅳ
	Ⅲ
	Ⅲ

	练江干流潮阳农业工业用水区
	练江普宁--潮阳开发利用区
	普宁潮阳交界
	潮阳海门
	40
	工用、农用
	劣Ⅴ
	Ⅳ
	Ⅳ


2.3.2水资源质量

（1）河流水质情况

1）根据《汕头市水资源公报（2015）》，韩江梅溪河（庵埠水厂）、莲阳河（澄海第一水厂）、外砂河（澄海第二水厂）、南溪（澄海东部水厂）水质年均值均达到地表水环境质量Ⅱ类水质标准，新津河（南社）、水质年均值达到Ⅲ类水质标准，符合水域功能要求，即满足“适用于集中式生活饮用水，地表水源地二级保护区”的要求。但由于韩江底泥含铁、锰量较高，当汛期雨水较多形成洪水后扰动底泥，底泥中的铁、锰元素释放后增大了水中的含量，进而汛期容易出现水质铁、锰超标；韩江部分河段容易出现粪大肠菌群超过功能区水质目标现象。
2）榕江控制站关埠水质年均值处于Ⅳ类，超标项目为、溶解氧、铁、锰。
3）练江控制站闸坝水质年均值处于劣Ⅴ类，超标项目为化学需氧量、溶解氧、高锰酸盐指数、五日生化需氧量、氨氮、总磷、硫化物、六价铬、挥发酚、氟化物、阴离子表面活性剂、铁、锰。
（2）水库水质情况

根据2015年度水质检测结果，所抽检的15个水库水质基本都能达到作为饮用水水源水的水质要求，除飞英水库的溶解氧达不到《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002) III类水质标准的要求外，其他水库水质都达到III类标准或更高标准的要求。其中：龙溪一级水库、龙溪二级水库、小龙溪水库、鲤鱼陂水库、蟹窑水库、洞内水库、黄花山水库和云澳水库等八个水库水质达到II类水质标准，河溪水库、秋风岭水库、红场水库、新铺水库、金溪水库与五沟水库等六个水库水质达到III类标准。与2014年相比，鲤鱼陂水库、蟹窑水库、黄花山水库和云澳水库的水质更好，由III类水质提升为II类水质；河溪水库、秋风岭水库、红场水库、新铺水库与五沟水库水质仍为III类，主要是因为总氮含量仍较高；金溪水库水质不能达到II类标准是因为铅含量较高；飞英水库水质达不到III类标准，是因为溶解氧偏低。

地表水水源水质评价执行《地表水环境质量标准》(GB 3838-2002)Ⅲ类标准。根据中国环境监测总站水字[2008]140号文“非主要指标暂定为粪大肠菌群、总氮、总磷三项指标，河流型地表水水源地不考核上述三项指标，湖库型地表水水源地虽然不考核上述三项指标，但增加富营养化状态评价。营养状态为贫营养或中营养属达标，营养状态为富营养属不达标”的要求，水库型地表水水源地富营养化状态评价结果见表2-7。由表可见，汕头市各饮用水源保护区的水质监测指标（pH值、溶解氧、高锰酸盐指数CODMn、五日生化需氧量、氨氮、汞、铅、挥发酚、石油类9项）均符合国家地表水Ⅲ类标准。
表2-7  汕头市水库型饮用水源地营养状态评价结果表

	序号
	保护区名称
	叶绿素a
（mg/m³）
	透明度
	高锰酸盐指数
	总磷
	总氮
	TLI（∑）
	评价

结果

	1
	河溪水库
	52
	40
	7
	43
	52
	40
	中营养

	2
	秋风水库
	40
	40
	9
	31
	38
	32
	中营养

	3
	狮尾岭水库
	41
	38
	18
	51
	59
	41
	中营养

	4
	新铺水库
	47
	38
	23
	50
	43
	41
	中营养

	5
	东岩水库
	36
	38
	13
	48
	48
	36
	中营养

	6
	飞英水库
	41
	33
	14
	46
	31
	34
	中营养

	7
	鲤鱼陂水库
	42
	42
	17
	44
	31
	36
	中营养

	8
	洞内水库
	37
	38
	26
	42
	65
	41
	中营养

	9
	蟹窑水库
	34
	40
	3
	59
	45
	36
	中营养

	10
	新丰水库
	50
	38
	30
	51
	48
	44
	中营养

	11
	三合水库
	47
	37
	23
	43
	42
	39
	中营养

	12
	利陂水库
	45
	40
	18
	47
	45
	39
	中营养

	13
	上金溪水库
	39
	41
	32
	47
	44
	41
	中营养

	14
	下金溪水库
	41
	41
	16
	48
	47
	39
	中营养

	15
	蜘蛛埔水库
	50
	56
	28
	44
	42
	44
	中营养

	16
	红口輋水库
	36
	43
	12
	42
	40
	35
	中营养

	17
	大龙溪
一级水库
	38
	56
	6
	47
	49
	39
	中营养

	18
	大龙溪
二级水库
	32
	61
	4
	60
	50
	41
	中营养

	19
	小龙溪水库
	24
	43
	1
	42
	49
	31
	中营养

	20
	五沟水库
	36
	61
	6
	41
	44
	37
	中营养

	21
	红场水库
	44
	39
	19
	49
	46
	40
	中营养

	22
	锡坑水库
	41
	40
	17
	40
	31
	34
	中营养

	23
	庵坑水库
	39
	51
	14
	46
	37
	38
	中营养

	24
	黄花山水库
	47
	31
	20
	44
	46
	39
	中营养

	25
	坑内水库
	43
	35
	12
	45
	56
	39
	中营养

	26
	羊屿水库
	44
	38
	18
	47
	61
	42
	中营养

	27
	园墩水库
	52
	33
	21
	56
	59
	45
	中营养

	28
	顶园墩水库
	34
	31
	13
	50
	44
	34
	中营养

	29
	果老山水库
	42
	35
	8
	63
	48
	39
	中营养

	30
	云澳水库
	41
	39
	14
	42
	52
	37
	中营养

	31
	青澳水库
	51
	43
	33
	41
	55
	45
	中营养


2.3.3水资源开发利用现状

2.3.3.1 供水量

2015年汕头市总供水量为10.47亿m3，其中蓄水工程供水量为4.17亿m3，引水工程供水量为2.07亿m3，提水工程供水量为4.00亿m3，地下水供水量0.23亿m3；无其他水源供水。

表2-8  2015年汕头市供水情况统计表       （单位：亿m3）

	行政区划
	蓄水工程
	引水工程
	提水工程
	地下水
	供水总量

	汕头市
	4.17
	2.07
	4.00
	0.23
	10.47


[image: image2.emf]2015年汕头市供水情况

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

蓄水工程 引水工程 提水工程 地下水

单位：万m³

供水量


图2-2  2015年汕头市供水结构图

2.3.3.2 用水量

2015年汕头市总用水量为10.47亿m3，其中农业用水量为4.80亿m3，占总用水量的45.85%；工业用水量（含直流式火核电冷却用水）为1.58亿m3，占总用水量的15.09%；城镇公共用水量0.71亿m3，占用水量的6.78%；居民生活用水量3.22亿m3，占总用水量的30.75%；生态环境用水量0.16亿m3，占总用水量的1.53%。

表2-9  2015年汕头市用水情况统计表       （单位：亿m3）

	行政

区划
	农业
	工业

（含直流火电）
	城镇

公共
	居民

生活
	生态

环境
	用水

总量

	汕头市
	4.80
	1.58
	0.71
	3.22
	0.16
	10.47


[image: image3.emf]45%

15%

7%

31%

2%

农业 工业 城镇公共 居民生活 生态环境


图2-3  2015年汕头市用水结构图

2.3.4 现状用水水平

1）汕头市近五年用水水平对比分析

根据汕头市2011～2015年近五年的用水指标统计数据可知，各项用水指标总体上均呈下降趋势，表明近些年来随着汕头市最严格水资源管理工作和节水工作的开展，汕头市各行业用水效率及节水水平均有一定程度的提高。
表2-11  汕头市近五年主要用水指标对比分析表
	行政分区
	人均GDP

（万元）
	人均水资源量

（m3）
	人均综合用水量

（m3）
	万元GDP用水量

（m3）
	万元工业增加值用水量

（含火电）（m3）
	农田灌溉亩均用水量

（m3）
	居民生活人均用水量（L/d）

	
	
	
	
	
	
	
	城镇生活
	农村生活

	
	
	当年
	多年

平均
	
	
	
	
	
	

	2011
	2.60
	246
	346
	234
	90
	30
	750
	181
	114

	2012
	2.60
	290
	344
	199
	76
	25
	833
	181
	118

	2013
	2.87
	445
	342
	197
	69
	23
	737
	178
	119

	2014
	3.12
	324
	340
	191
	61
	18
	715
	179
	116

	2015
	3.33
	327
	337
	189
	57
	17
	701
	178
	114


2）与省内其他地市用水水平对比分析

2015年，汕头市人均综合用水量为189m3，远低于全省平均水平411m3；万元GDP用水量为57m3，略低于全省平均水平61m3；万元工业增加值用水量为17m3（含火核电），远低于全省平均水平37m3；农田灌溉亩均用水量701m3，低于全省平均水平753m3；城镇居民人均生活用水量178m3低于全省平均水平193m3。

表2-11  2015年广东省各市主要用水指标

	行政分区
	人均GDP

（万元）
	人均水资源量

（m3）
	人均综合用水量

（m3）
	万元GDP用水量

（m3）
	万元工业增加值用水量

（含火电）（m3）
	农田灌溉亩均用水量

（m3）
	居民生活人均用水量（L/d）

	
	
	2015年
	多年平均
	
	
	
	
	城镇生活
	农村生活

	广州
	13.41
	658
	560
	498
	37
	73
	729
	216
	171

	深圳
	15.38
	163
	184
	180
	11
	8
	587
	172
	—

	珠海
	12.39
	893
	1102
	311
	25
	16
	508
	280
	183

	佛山
	11.07
	616
	482
	463
	42
	29
	758
	234
	—

	汕尾
	2.52
	1959
	2072
	357
	142
	26
	783
	168
	158

	潮州
	3.45
	12557
	1227
	334
	98
	43
	715
	168
	136

	揭阳
	3.12
	973
	1104
	271
	87
	23
	839
	156
	133

	汕头
	3.33
	327
	337
	189
	57
	17
	701
	178
	114

	全省平均
	6.71
	1782
	1687
	411
	61
	37
	753
	193
	136


2.3.4.1 农业用水水平分析

汕头市地处粤东韩江、榕江、练江的下游滨海平原，境内河流纵横、河汊发育，土地肥沃，灌溉便利，农业种植资源丰富，主要种植水稻和经济作物（包括蔬菜、水果等）两类，是全国著名农作物高产区。畜牧业以饲养生猪等小牲畜和三鸟、鸡等家禽为主，大牲畜由于本地没有草场牧地，除用于劳役的相对稳定数量外，食用大牲畜基本从外地调入。农业用水量中林、牧、渔专用水量少，主要是农田灌溉。农业用水区域主要为澄海区、潮阳区和潮南区。

（1）耕地现状及有效灌溉面积

根据汕头市国土部门土地变更调查成果，现状年全市耕地面积为57.29万亩。汕头市各区县耕地面积分布见表2-10，从各区县的分布情况看，中心城区（金平区、龙湖区、濠江区）耕地面积仅占全市的13.64%；潮阳区占比最大，达到37.04%。

表2-10  现状年汕头市各区县耕地面积分布

	行政区域
	耕地面积（万亩）
	比重

	
	
	

	中心城区
	78168
	13.64%

	潮阳区
	212236
	37.04%

	潮南区
	177441
	30.97%

	澄海区
	98332
	17.16%

	南澳县
	6740
	1.18%

	合计
	572917
	100


根据汕头市农业土地利用类型，农业灌溉主要包括水田、水浇地及园地，其中水田占比最大。现状年全市有效灌溉面积为46.67万亩，水田32.76万亩，水浇地8.73万亩，园地6.18万亩。各区县水田、水浇地、园地有效灌溉面积分布见表2-11。

表2-11  汕头市各区县有效灌溉面积分布       单位：万亩

	行政区域
	水田
	水浇地
	园地
	合计

	中心城区
	3.02
	2.08
	0.32
	5.42

	澄海区
	6.77
	2.92
	2.10
	11.78

	潮阳区
	11.08
	1.76
	2.99
	15.83

	潮南区
	12.07
	1.42
	0.50
	13.99

	南澳县
	0.34
	0.04
	0.27
	0.65

	汕头市
	32.76
	8.73
	6.18
	47.67


汕头市中小型灌区37宗，灌区耕地有效灌溉面积36.40万亩，其中中型灌区21宗，有效灌溉面积32.40万亩；小型灌区16宗，有效灌溉面积4.00万亩。灌区主要分布在澄海区、潮阳区和潮南区，三区灌区数量30宗，有效灌溉面积达31.74万亩。各区县灌区数量、面积分布情况见表2-12。

表2-12  汕头市各区县灌区数量、有效灌溉面积分布     单位：万亩

	行政区域
	灌区
	5~10万亩
	1~5万亩
	0.2~1万亩

	
	数量
	面积
	数量
	面积
	数量
	面积
	数量
	面积

	中心城区
	7
	4.66
	0
	0.00
	2
	2.80
	5
	1.86

	澄海区
	5
	9.68
	2
	5.61
	3
	4.07
	0
	0

	潮阳区
	12
	12.79
	2
	3.65
	8
	8.72
	2
	0.43

	潮南区
	13
	9.26
	2
	4.99
	2
	2.55
	9
	1.71

	南澳县
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	汕头市
	37
	36.40
	6
	14.26
	15
	18.14
	16
	4.00


（2）节水灌溉发展现状

汕头市大多数农业灌溉工程都是五、六十年代建成和陆续配套的，经数十年的运行，工程老化、损毁严重，灌溉面积逐年下降，灌溉效益已大大折减；特别是田间工程配套不齐，农田灌排控制困难，不少农田已灌不上水；渠道多为土渠，常年淤积严重，渗漏失水大，灌溉能力逐年下降；再加上农民节水意识不强，技术参差不 齐，田间灌排用水管理粗放，水浪费现象严重。

近些年来，市委、市政府高度重视农业灌溉，广泛发动和组织各级 政府、各有关部门和广大人民群众，加大水源、节水灌溉等水利工程的建设力度，通过农田标准化建设、灌区续建配套和节水改造工程以及开展了“百河千沟万渠大整治”行动，不断提高灌溉用水效率和效益，取得了良好的效果。“十二五”灌区改造及建设主要包括中型灌区 12 宗，小型灌区 12宗。中型灌区节水配套改造的主要建设内容为：灌排渠道的清淤、渠道衬砌防渗 514.57 公里，储备项目 137.69 公里，改造电灌站89座等，项目计划完成7.9201亿元；“十二五”农田水利基本建设主要建设内容为：农田渠道整治、水源改造、渠系涵闸改造、电排改造等；汕头市2014年度“百河千沟万渠大整治”活动完成验收367宗，其中清淤河道沟渠628.384公里，清淤土方2626616.57万立方米，砌石186757立方米，浇砼6353.72立方米，完成验收投资21112.954万元。 

汕头市通过农田标准化建设、渠道防渗技术和喷灌等高效节水灌溉工程提高灌溉水利用系数，能够达到较好的节水效果。截止2014年底，汕头市实现节水灌溉工程总面积24.26万亩，其中渠道衬砌控制灌溉面积20.53万亩，占节水灌溉面积的84.62%；喷灌等高效节水灌溉面积3.73万亩，占节水灌溉面积的15.38%。各类节水灌溉工程情况见表2-13。

表2-13 汕头市现状年节水灌溉工程情况       单位：万亩

	行政区域
	合计
	喷灌面积
	微灌面积
	低压管灌面积
	渠道防渗

	中心城区
	0.43
	0.00
	0.01
	0.01
	0.40

	澄海区
	4.01
	0
	0
	0.01
	4.00

	潮阳区
	12.04
	0
	0
	0
	12.04

	潮南区
	7.78
	0.46
	0.26
	2.98
	4.09

	南澳县
	0
	0
	0
	0
	0

	汕头市
	24.26
	0.46
	0.27
	3.00
	20.53


（3）农业用水现状

农业用水是汕头市的用水大户，根据《汕头市2015年水资源公报》统计分析，现状年全市农业用水48001万m3，占总用水量的45.85%，全市各区县农业用水量见表2-14。现状年汕头市的农田灌溉利用率为0.512，农田灌溉亩均用水量701m3，处于全省中等水平，仍有较大的节水潜力。

表2-14 汕头市现状年各区县农业用水量       单位：万m3
	分类
	中心城区
	澄海区
	潮阳区
	潮南区
	南澳县
	合计

	总用水量
	25310
	22181
	28959
	27417
	832
	104699

	农田灌溉
	4125
	10268
	14298
	14027
	285
	43003

	林牧渔畜
	244
	2797
	1317
	553
	87
	4998

	农业用水
	4369
	13065
	15615
	14580
	372
	48001


2.3.4.2 工业用水水平分析

现状汕头市主体产业以轻工业、加工业为主，2015年汕头规模以上工业企业1808家，其中内资企业1554家，港澳台商投资企业165家，外商投资企业89家；其中轻工业企业1463家，重工业企业345家。 “十二五”期末汕头市纳入国家和省万家企业（单位）有20家，具体见表2-15。

表2-15  “十二五”汕头市纳入国家和省万家企业

	序号
	单位名称
	所属地区
	监管级别
	备注

	1
	汕头经济特区万丰热电有限公司
	金平区
	市监管
	国家万企

	2
	华能国际电力股份有限公司汕头电厂
	濠江区
	市监管
	国家万企

	3
	华能国际电力股份有限公司海门电厂
	潮阳区
	市监管
	国家万企

	4
	汕头市华氏纸业有限公司
	龙湖区
	市监管
	国家万企

	5
	汕头电力发展股份有限公司热电一厂
	金平区
	市监管
	国家万企

	6
	广东万年青制药有限公司
	金平区
	市监管
	国家万企

	7
	宜华企业集团有限公司
	澄海区
	市监管
	国家万企

	8
	广东华美油脂有限公司
	　
	市监管
	　

	9
	汕头市粤海水务有限公司
	金平区
	市监管
	　

	10
	西陇化工股份有限公司
	金平区
	市监管
	　

	11
	金威啤酒（汕头）有限公司
	金平区
	市监管
	　

	12
	汕头超声印制板（二厂）有限公司
	龙湖区
	市监管
	　

	13
	汕头冠华薄膜工业有限公司
	龙湖区
	市监管
	　

	14
	汕头市艺宇印刷包装有限公司
	龙湖区
	市监管
	　

	15
	汕头市龙湖区鑫隆纸类制品厂
	龙湖区
	市监管
	　

	16
	汕头市澄海区溪南乐华造纸厂
	澄海区
	市监管
	　

	17
	汕头市华翔塑胶有限公司
	澄海区
	市监管
	　

	18
	汕头航空有限公司
	龙湖区
	市监管
	国家万企

	19
	汕头市帝远海运有限公司
	金平区
	市监管
	国家万企

	20
	中国电信股份有限公司汕头分公司
	金平区
	市监管
	国家万企


根据《汕头市统计年鉴（2015）》，2015年汕头市全市工业总产值3651.8647亿元，工业增加值825.68亿元，规模以上工业总产值2771.6777亿元，规模以上工业增加值660.4895亿元。

根据《汕头市统计年鉴（2015）》中汕头市规模以上企业（分行业）的增加值和用水量数据，分析汕头市2015年规模以上企业不同行业的用水水平，具体见表2-16和图2-4。

表2-16  汕头市2015年规模以上企业分行业用水水平

	行业
	用水量
（万m³）
	增加值
（万元）
	工业增加值用水量
（m³/万元）

	农副食品加工业
	253.4
	116949
	21.67

	食品制造业
	194.4
	98386
	19.76

	酒、饮料和精制茶制造业
	173
	19281
	89.73

	纺织业
	990.9
	485794
	20.40

	纺织服装、服饰业
	465.5
	1306253
	3.56

	皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业
	16.2
	47422
	3.42

	家具制造业
	210.5
	229407
	9.18

	造纸和纸制品业
	400
	136887
	29.22

	印刷和记录媒介复制业
	108.2
	283372
	3.82

	文教、工美、体育和娱乐用品制造业
	592
	891065
	6.64

	化学原料和化学制品制造业
	335.6
	305934
	10.97

	医药制造业
	125.1
	109472
	11.43

	化学纤维制造业
	1.5
	1579
	9.50

	橡胶和塑料制品业
	224.2
	727382
	3.08

	非金属矿物制品业
	76.4
	53809
	14.20

	有色金属冶炼和压延加工业
	16.6
	32546
	5.10

	金属制品业
	86
	80083
	10.74

	通用设备制造业
	27.6
	62070
	4.45

	专用设备制造业
	43
	124521
	3.45

	汽车制造业
	63.7
	87775
	7.26

	铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业
	8.3
	6835
	12.14

	电气机械和器材制造业
	80.4
	162440
	4.95

	计算机、通信和其他电子设备制造业
	347.3
	131800
	26.35

	仪器仪表制造业
	5.3
	11535
	4.59

	其他制造业
	23.4
	14735
	15.88

	废弃资源综合利用业
	14.1
	58189
	2.42

	金属制品、机械和设备修理业
	20
	3883
	51.51

	电力、热力生产和供应业
	529
	958092
	5.52


汕头市2015年规模以上企业分行业用水水平情况如下：（1）万元工业增加值用水量低于10m³/万元的行业有燃气生产和供应业、废弃资源综合利用业、橡胶和塑料制品业、皮革、毛皮、羽毛及其制品和制鞋业、专用设备制造业、纺织服装、服饰业、印刷和记录媒介复制业、通用设备制造业、仪器仪表制造业、电气机械和器材制造业、有色金属冶炼和压延加工业、电力、热力生产和供应业、文教、工美、体育和娱乐用品制造业、汽车制造业、家具制造业、化学纤维制造业共16个行业；（2）万元工业增加值用水量高于10m³/万元且低于20m³/万元的行业有金属制品业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、非金属矿物制品业、其他制造业、食品制造业共7个行业；（3）万元工业增加值用水量高于20m³/万元且低于30m³/万元的行业有纺织业、农副食品加工业、计算机、通信和其他电子设备制造业、造纸和纸制品业共4个行业；（4）万元工业增加值用水量高于30m³/万元的行业有金属制品、机械和设备修理业、酒、饮料和精制茶制造业、烟草制品业共3个行业。具体见表2-17。

汕头市于2001年确定纺织服装、化工塑料、工艺玩具、食品医药、印刷包装、机械装备、电子信息和音像材料为八大支柱产业，仅食品医药产业万元工业增加值用水量在10～20m³/万元，机械装备产业万元工业增加值用水量在20～30m³/万元，其余六大支柱产业万元工业增加值用水量均低于10m³/万元。

表2-17  汕头市2015年规模以上企业用水水平统计表

	类型
	行业个数
	用水量(万m³）
	工业增加值（万元）
	工业增加值用水量（m³/万元）
	用水量占比（%）
	工业增加值占比（%）

	<10m³/万元
	16
	2398.4
	4990485
	4.81
	42.10
	75.94

	10~20m³/万元
	7
	849.2
	669254
	12.69
	14.91
	10.18

	20~30m³/万元
	4
	1991.6
	871430
	22.85
	34.96
	13.26

	>30m³/万元
	3
	458
	40510
	113.06
	8.04
	0.62


根据表2-17可知，从用水量来分析，汕头市2015年低于10m³/万元用水水平的行业用水量占比为42.10%，10～20m³/万元用水水平的行业用水量占比为14.91%，20～30m³/万元用水水平的行业用水量占比为34.96%，高于30m³/万元用水水平的行业用水量占比为8.04%；从工业增加值来分析，汕头市2014年低于10m³/万元用水水平的行业工业增加值占比为75.94%，10～20m³/万元用水水平的行业工业增加值占比为10.18%，20～30m³/万元用水水平的行业工业增加值占比为13.26%，高于30m³/万元用水水平的行业工业增加值占比为0.62%。

2.3.4.3 生活用水水平分析

居民生活用水水平选择居民生活人均用水量进行分析，包括城镇居民生活人均用水量和农村居民生活人均用水量，根据《广东省水资源公报》（2015），现状年汕头市城镇居民生活人均用水量为178 L/人·d，农村居民生活人均用水量为114L/人·d。

1）与广东省其他城市的比较

根据《广东省水资源公报》（2015），广东省其他城市居民生活用水指标见表2-18。

比较现状年汕头市与广东省其他城市的居民生活用水指标，汕头市城镇居民生活用水指标大于同处粤东地区的居民生活用水指标；农村居民生活用水指标小于同处粤东地区的居民生活用水指标；除深圳、中山、惠州、韶关、湛江和粤西地区其他城市以外，汕头市城镇居民生活用水指标均小于其他地区的；除云浮以外，汕头市农村居民生活用水指标均小于其他地区的。

表2-18 广东省其他城市2015年居民生活用水指标

	城市
	城镇居民生活（L/人·d）
	农村居民生活（L/人·d）
	城市
	城镇居民生活（L/人·d）
	农村居民生活（L/人·d）

	大珠三角区域
	深圳
	172
	--
	北部山区
	韶关
	178
	118

	
	珠海
	280
	183
	
	清远
	198
	127

	
	佛山
	234
	--
	
	
	
	

	
	顺德
	254
	--
	粤西
	湛江
	159
	144

	
	东莞
	220
	210
	
	茂名
	202
	127

	
	中山
	154
	137
	粤东
	汕头
	178
	114

	
	肇庆
	189
	134
	
	汕尾
	168
	158

	
	云浮
	213
	111
	
	梅州
	172
	125

	
	惠州
	158
	131
	
	潮州
	168
	136

	
	江门
	198
	124
	
	揭阳
	156
	133

	
	阳江
	182
	134
	
	河源
	154
	142

	
	
	全省
	193
	136


2）与广东省用水定额比较

根据《广东省用水定额》（2014），广东省用水定额中规定了不同城镇规模的城镇居民生活用水定额，广东省城镇生活综合用水定额与居民生活用水定额见表2-20。现状年汕头市非农业人口为375.62万人，属于特大城镇，由表2-19可知，汕头市居民生活用水定额标准为200L/人·d。比较现状年汕头市居民生活用水指标和广东省的用水定额标准，现状年汕头市居民生活指标低于广东省特大城镇居民生活用水定额标准。

表2-19 广东省城镇居民生活用水定额表

	分类
	单位
	定额

	特大城镇
	升/人·日
	200

	大城镇
	升/人·日
	185

	中等城市
	升/人·日
	180

	小城市
	升/人·日
	155


3）与国内外相关标准的比较

目前国内城市居民人均生活用水量见表2-20。

表2-20  国内城市居民人均生活用水量标准

	地 域

分 区
	日用水量

（L/（人•d））
	适  用  范  围

	一
	80～135
	黑龙江、吉林、辽宁、内蒙古

	二
	85～140
	北京、天津、河北、山东、河南、山西、陕西、宁夏、甘肃

	三
	120～180
	上海、江苏、浙江、福建、江西、湖北、湖南、安徽

	四
	150～220
	广西、广东、海南

	五
	100～140
	重庆、四川、贵州、云南

	六
	75～125
	新疆、西藏、青海


注：数据资料来源于《城市居民生活用水量标准》（GB/T50331-2002）

根据国内城市居民人均生活用水量标准（150~220 L/人·d），现状年汕头市居民人均生活用水量（178 L/人·d）符合标准；

部分发达国家居民生活用水量见表2-21。

表2-21  部分国家居民人均生活用水量       单位：L/（人•d）
	国家
	用水量
	国家
	用水量

	瑞士
	260
	荷兰
	173

	奥地利
	215
	挪威
	167

	意大利
	214
	法国
	161

	瑞典
	195
	英国
	161

	卢森堡
	183
	芬兰
	150

	西班牙
	181
	德国
	135

	丹麦
	176
	比利时
	116


与部分发达国家的用水水平相比，现状年汕头市居民生活用水量（178 L/人·d）处中等水平。

4）与相近省市用水定额比较

选择与汕头市或广东省水资源条件和经济社会发展程度相近的地区，根据各省市出台的地方用水定额，对比分析现状年汕头市居民生活用水水平。

表2-22  代表省市或地区用水定额表

	省市
	类别名称
	定额单位
	定额值

	海南省
	城市居民生活
	L/人·d
	220

	广西区
	城市居民生活
	L/人·d
	150~220

	福建省
	城市居民生活
	L/人·d
	120~180

	
	农村居民生活
	L/人·d
	70~150

	江苏省
	居民生活用水
	L/人·d
	120~150

	浙江省
	居民生活用水
	L/人·d
	120~180

	湖北省
	武汉市家庭居住用水定额
	L/人·d
	206

	
	地级市家庭居住用水定额
	L/人·d
	200


对比汕头市居民生活用水量与表2-22列出的代表城市的居民生活用水定额，海南省城镇居民生活用水定额为220 L/人·d，广西城镇居民生活用水定额为150~220 L/人·d，福建省城镇居民生活用水定额为120~180 L/人·d、农村居民生活用水定额为70~150 L/人·d，浙江省和江苏省的城镇居民生活用水定额接近，150~180 L/人·d；湖北省与汕头市同规模的地级市居民生活用水定额为200 L/人·d，2015年汕头市居民生活用水量与具有类似气候条件的省市基本持平。
2.3.5水资源及其开发利用存在的问题

随着汕头市社会和经济的发展，水资源的有限性及污染问题和需水量不断增长之间的矛盾将越来越突出。汕头市水资源开发利用存在以下问题：

（1）水资源总量较丰富，但对过境水资源的依赖程度将增加

汕头市本地水资源总量并不丰富，但由于汕头市地处韩江及粤东沿海诸小河下游，入境水量十分丰富。但练江已被严重污染，其水量失去利用价值，从长远观点看，汕头水资源可利用量并不乐观。可见，全市本地水资源的开发利用已近饱和，将来的经济社会发展将会比较依赖过境客水。

（2）饮用水源区存在污染隐患，枯水期水质污染严重

韩江流域的梅溪河、新津河、外砂河、南溪和东溪是主要的饮用水源区，汕头市主要水厂的取水口都集中在韩江上。但在这些水厂取水口附近或存在废旧垃圾堆放点及处理厂，或存在非法输砂带、小型码头等，或存在修造船厂及小规模养殖场，这对水厂取水水质都将造成不利影响，对水厂水源水质而言都是污染隐患，是造成污染事故的不稳定因素。

（3）用水效率较低，用水水平有待于进一步提高

2012年汕头市万元GDP用水量为76m3，远高于广州、深圳、珠海、佛山等城市的用水水平，同时也高于广东省全省水平（全省万元GDP用水量为75m3/万元）；汕头市是以农业用水为主，用水量较大，但农田灌溉水利用率较低，亩均农田用水量较高，达到833m3 /亩，远高于广东省全省水平（全省农田亩均灌溉用水量为771m3/万元），农业现状用水水平较低，节水观念较弱，存在用水浪费现象，农业节水设备仍有待于提高，农业用水缺乏计量，节水潜力较大。由此可见，汕头市用水水平相较于广东省内其他用水水平较高的城市，仍有进一步提高的空间。
（4）节水认识不足。节水是一项有广泛社会性和区域性的工作，搞好节水需要全社会的理解和支持，特别是汕头本地水资源量并不丰富的地区，更需要全区域社会成员和各部门、各行业的共同努力才可能见成效。而现状是大部分领导和群众对节水的认识普遍不高，节水往往停留在口头上。

（5）节水设施投入不足。节水工作面广量大、情况复杂多样，需要大量投入和一定的先进技术。不管要节约哪种用水，基本都需要更新改造用水设备，有的甚至要更新改造工艺设备。这就需要大量的投入，而且随着节水量的加大、用水重复利用率的提高，单方节水投资会愈来愈大，技术要求也愈来愈高。目前汕头市节水尚无固定投资渠道，节水工程措施投资力度不够。

（6）宣传教育力度不够，现状节水主要是个别企业开展节水工作，尚没有大范围铺开；公众节水意识不强，浪费水资源的现象普遍存在，还没有形成全社会节约用水的良好风气。

3 建设目标和主要任务

3.1总体目标

通过节水型社会建设，到规划期末，汕头市建成与小康社会相适应的节水型社会。产业结构、布局与水资源承载能力相协调，水资源配置与高效利用工程体系完善，水资源管理覆盖全面，建成包括地表水、地下水、非常规水源、外调水等多元供水体系，水量、水质等多方位的、现代化的水资源网络监测系统，为合理管水，科学节水提供基础信息支撑，实现人水和谐。节水管理制度贯彻到位，节约用水成为一种社会风尚，全民节水意识普遍提高。

到规划2020年，汕头全市用水总量控制在12.38亿m3之内，万元GDP用水量较2015年下降33%，万元工业增加值用水量较2015年下降20%，农田灌溉水有效利用系数达到0.510，建成较完善的节水管理机构和节水制度体系；到规划2030年，汕头全市用水总量控制在12.38亿m3之内，万元GDP用水量较2015年下降65%，万元工业增加值用水量较2015年下降53%，农田灌溉水有效利用系数达到0.610，建成完善的节水管理机构和节水制度体系。

表3-1  汕头市节水型社会建设总体目标
	类别
	节水指标
	单位
	2020年
	2030年

	综合节水指标
	用水总量控制（亿m3）
	亿m3
	12.38
	12.38

	
	万元国内生产总值用水量下降
	%
	33
	65

	
	万元工业增加值用水量下降
	%
	20
	53

	
	农田灌溉水有效利用系数
	
	0.510
	0.610


续表3-1
	综
合
节

水

指
标
	城镇和工业用水计量率
	%
	100
	100

	
	规模以上工业水重复利用率
	%
	50
	60

	
	工业废水达标排放率
	%
	90
	100

	
	城镇公共供水管网漏损率
	%
	10
	8

	
	节水器具普及率
	%
	85
	95

	
	城市污水处理率
	%
	95
	100

	
	城镇生活污水集中处理率
	%
	90
	100

	节水管理指标
	节水机构健全
	——
	完善
	完善

	
	节水管理制度体系
	——
	完善
	完善

	
	节水减排投入保障程度
	——
	较高
	高

	
	促进节水减排的水价机制
	——
	完善
	完善

	
	节水信息化管理水平
	——
	较高
	高


3.2主要用水行业节水目标

3.2.1农业节水目标

针对当前汕头市农业节水的现状与不足，进一步建立健全节水管理体制机制，实现农业水资源管理体制与节水管理体制相统一；继续推进农业用水总量控制工作，新增项目的用水定额全面达到《广东省用水定额》标准；推进农业节水示范区建设，示范区经验得到全面推广应用。

根据汕头市的农业发展状况和用水现状特点，以降低农业用水毛定额为中心，体现以下两个重点：一是灌区节水改造及示范；二是农业用水管理制度改革。在科学量化节水目标的基础上，提出农业节水指标。

（1）近期目标与控制指标

规划2020年，全市农业用水水平有所提高，灌溉水利用系数提高到0.51，节水灌溉工程覆盖率提高到39.4%。

（2）远期目标与控制指标

规划2030年，全市农业用水水平进一步提高，灌溉水利用系数提高到0.61，节水灌溉工程覆盖率提高到43.3%左右。

3.2.2工业节水目标 

根据汕头市现状用水水平和经济社会发展需要，按照最严格水资源管理要求，制定工业节水目标。本次规划选取万元增加值用水量、工业用水重复利用率作为工业节水指标，按照经济合理、技术可行，且满足水资源管理要求的原则，制定不同规划水平年节水目标。
（1）近期目标与控制指标

规划2020年各区工业用水重复利用率都达到50%，全市万元工业增加值用水定额下降到13m3/万元。

（2）远期目标与控制指标

规划2030年各区工业用水重复利用率都达到60%，，全市万元工业增加值用水定额下降到8m3/万元。

3.2.3生活节水目标

汕头市生活节水主要包括居民生活用水节水和城镇公共生活用水节水。根据《城市节水评价标准》（GB/T51083-2015）指标体系要求和节水型社会建设指标体系，汕头市生活节水指标主要包括城镇居民生活人均用水量、农村居民生活人均用水量、城镇供水管网漏失率、居民生活用水户装表计量率、节水型生活用水器具普及率、节水型居民小区覆盖率和节水型单位覆盖率。

（1）近期目标与控制指标
规划2020年汕头市城镇居民生活人均用水量下降至165L/（人•d），农村居民生活人均用水量控制在125L/（人•d）以内，城镇供水管网漏失率下降至10%，居民生活用水户装表计量率达到100%，节水型生活用水器具普及率达到90%，节水型居民小区覆盖率达到5%，节水型单位覆盖率30%。

（2）远期目标与控制指标

规划2030年汕头市城镇居民生活人均用水量下降至155L/（人•d），农村居民生活人均用水量控制在135L/（人•d）以内，城镇供水管网漏失率下降至8%，居民生活用水户装表计量率达到100%，节水型生活用水器具普及率达到100%，节水型居民小区覆盖率达到15%，节水型单位覆盖率50%。

3.2.4建筑业及第三产业节水目标

汕头市建筑业及第三产业节水指标主要包括万元建筑业增加值用水量、万元第三产业增加值用水量。

在调查汕头市建筑业及第三产业用水现状和分析建筑业及第三产业用水水平的基础上，根据对当地水资源条件、经济社会发展状况、科学技术水平等因素的综合分析，参考广东省、国内外地区先进生活用水水平的指标与参数，制定不同规划水平年节水目标。

（1）近期目标与控制指标

规划2020年汕头市万元建筑业增加值用水量下降至19m3/万元、万元第三产业增加值用水量下降至7m3/万元。

（2）远期目标与控制指标

规划2030年汕头市万元建筑业增加值用水量下降至10m3/万元、万元第三产业增加值用水量下降至5m3/万元。
3.2.5非常规水源利用目标

汕头市非常规水源利用目标主要包括再生水利用目标、雨水利用目标和海水淡化利用目标。

在调查汕头市非常规水源利用现状和分析非常规水源利用基础上，根据对当地水资源条件、经济社会发展状况、科学技术水平等因素的综合分析，参考广东省、国内外地区先进生活用水水平的指标与参数，确定近期规划水平年（2020年）和中远期规划水平年（2020~2030年）提出节水目标。 

（1）近期目标与控制指标

规划2020年，汕头市再生水利用率达到10～15%；雨水收集利用量占可开发利用量的10%；海水淡化利用达到5万t/d。

（2）远期目标与控制指标

规划2030年，全市非常规水源利用进一步提高，汕头市再生水利用率达到20～25%；雨水收集利用量占可开发利用量的20%；海水淡化利用达到10万t/d。
3.2.6水环境与水生态有关目标 

汕头市水生态与环境目标主要包括城镇污水处理率、水功能区水质达标率。

（1）近期目标与控制指标

规划2020年，汕头市城市污水处理率达到95%以上，城镇生活污水集中处理率达到90%以上，水功能区水质达标率达到85%，区县及以上城市建成区黑臭水体均控制在10％以内。
（2）远期目标与控制指标

规划2030年，汕头市城市污水处理率达到100%以上，城镇生活污水集中处理率达到100%以上，，水功能区水质达标率达到100%，城市建成区黑臭水体总体得到消除。
4 水资源供需平衡分析

4.1节水潜力分析

4.1.1节水标准与指标

（1）节水标准

节水型社会建设的基本目标就是实现全社会在生产和消费上的用水高效，提高水资源的社会、经济和生态效益。本次汕头市城市节水中长期规划的节水标准采取了水利部制定的《节水型社会建设规划编制导则》，《节水型社会评价指标体系和评价方法》（GB/T28284-2012）。

（2）节水指标

①综合节水指标：本次实施方案选取用水总量控制指标、万元GDP用水量、人均综合用水量作为综合节水指标。

②生活节水指标：城镇生活节水的重点是减少浪费和损失，主要体现在通过提高水价和节水器具的普及程度、减少损失、增强节水意识等，将用水量和用水定额控制在与经济社会发展水平和生活条件改善相适应的范围内。本次选取城镇居民生活人均用水量、农村居民生活人均用水量、城镇供水管网漏失率、居民生活用水户装表计量率、节水型生活用水器具普及率、节水型居民小区覆盖率和节水型单位覆盖率作为节水指标。
③工业节水指标：根据汕头市现状用水水平和经济社会发展需要，按照最严格水资源管理要求，本次实施方案选取万元工业增加值用水量、工业水重复利用率作为工业节水指标。

④农业节水指标：根据汕头市的农业发展状况和用水现状特点，本次实施方案选取灌溉水有效利用系数、节水灌溉工程控制面积比例作为农业节水指标。

⑤建筑业及第三产业节水指标：本次规划选取万元建筑业增加值用水量、万元第三产业增加值用水量作为建筑业及第三产业节水指标。

⑥非常规水源节水指标：本次规划选取城镇污水处理率、再生水利用率作为非常规水源节水指标。
4.1.2节水潜力分析

节水潜力是以各部门和各行业通过节水措施后所达到的节水目标为参照，分析现状用水水平与确定的最高节水指标的差值，并根据现状发展的实物量，计算在充分考虑节水条件下的最小用水量，其比现状用水量减少的水量，即为反应节水潜力的可能最大的节水量。

4.1.2.1 生活节水潜力

居民生活节水潜力主要包括节水器具节水潜力和供水管网节水潜力两部分。

（1）节水器具节水潜力

节水器具节水潜力主要有两种方法进行计算。

1）方法一，采用下式估算：


[image: image4.wmf](

)

(

)

(

)

(

)

(

)

10203040

365/1000

qjbtbxtxltlsts

dwRJPPJPPJPPJPP

=´´´-+´-+´-+´-

                                                     

式中，
[image: image5.wmf]R

——城镇人口，人；

J1、J2、J3、J4——分别是节水便器、节水型洗衣机、节水型水龙头和节水型淋浴器的日可节水量（升/日），J1、J2、J3、J4可分别取12、8.5、1和6.1。

Pb0 、Px0、Pl0、Py0和Pbt、Pxt、Plt、Pyt——分别是现状年和规划远期水平年节水便器、节水型洗衣机、节水型水龙头、节水型淋浴器的普及率，无量纲。

2）方法二，采用下式估算：


[image: image6.wmf](

)

0

365/1000

qjZt

dwRJPP

=´´´-

                  

式中，
[image: image7.wmf]0

P

和
[image: image8.wmf]t

P

——分别是现状年和规划远期水平年节水器具普及率；
[image: image9.wmf]Z

J

可取28。

受收集资料的限制，本规划节水器具节水潜力采用方法二计算。
（2）供水管网节水潜力

供水管网节水潜力计算公式如下：

[image: image10.wmf](

)

(

)

000

1/1

GWGWGWt

dwww

hh

=-´--

             

式中，
[image: image11.wmf]GW

dw

——供水管网节水潜力；
[image: image12.wmf]0

GW

w

——自来水厂供出的城镇生活用水量；
[image: image13.wmf]0

h

、
[image: image14.wmf]t

h

——分别为现状年和规划远期水平年供水管网漏失率。

4.1.2.2 工业节水潜力

工业节水潜力是现时期以各部门通过节水措施所达到的节水条件下的定额、水利用系数、节水器具普及率、工业用水重复利用率等为参照标准，分析现状用水水平与节水条件下的上述指标的差值，并根据现状的实物量计算最大的可能节水量。

工业用水节水潜力的大小涉及地区诸多的自然、社会、经济、技术等因素。节水潜力包括工程节水潜力、工艺节水潜力和管理节水潜力3部分。本次规划采用水利部工业节水潜力计算公式，该公式考虑产业结构调整、产品结构优化审计、节水技术改造、调整水资源费征收力度等条件下的综合节水潜力，涵盖了工程节水、工艺节水和管理节水3个方面。计算公式为：


[image: image15.wmf])

(

1

0

0

Q

Q

Z

W

q

-

´

=

                                 

式中：
[image: image16.wmf]q

W

——工业节水潜力，万m3；


[image: image17.wmf]0

Z

——现状水平年工业增加值，亿元；

      
[image: image18.wmf]0

Q

——现状水平年万元工业增加值用水量，m3/万元；

      
[image: image19.wmf]1

Q

——规划远期水平年万元工业增加值用水量，m3/万元。

4.1.2.3 农业节水潜力

农业节水一方面依靠推广节水农业生产，科技节水，同时源于农业产业结构的调整。农业节水潜力主要是农田灌溉节水潜力，是现时期通过综合节水措施所达到的节水条件下的灌溉定额、灌溉水利用系数、节水灌溉工程覆盖率等为参照标准，分析现状用水水平与节水条件下的上述指标值的差值，并根据现状灌溉面积计算最大的可能节水量。农业节水潜力包括三部分，即工程节水潜力、农艺节水潜力、管理节水潜力，这三部分之和即为农业综合节水潜力，其中，管理节水是工程节水和农艺节水实施的保障。本次规划中农业节水潜力的计算采用目前较常用的水利部计算公式，该公式的计算结果是改造灌区、扩大节水灌溉面积、提高渠系水利用系数、改进灌溉制度和调整农业供水价格等措施的综合节水潜力，涵盖了工程节水、农艺节水、管理节水3个方面。计算公式如下：


[image: image20.wmf]00011

(//)

WAQQ

hh

=´-


                           

式中：
[image: image21.wmf]W

——农田灌溉节水潜力（万m3）；

[image: image22.wmf]0

A

——现状灌溉面积（有效灌溉面积）（万亩）；


[image: image23.wmf]0

Q

、
[image: image24.wmf]1

Q

——分别为现状作物加权净灌溉定额和考虑作物布局调整后的规划远期水平年作物加权净灌溉定额；


[image: image25.wmf]0

h

、
[image: image26.wmf]1

h

——分别为现状水平年灌溉水利用系数和规划远期水平年灌溉水利用系数。
4.2 水资源需求分析

4.2.1 经济社会发展预测

4.2.1.1 人口发展指标预测

人口预测是需水量预测的基础，人口预测的合理与否，将直接影响到用水量、水厂及管网建设的规模和投资，因此，人口的合理预测十分重要。城镇化水平是预测城镇生活用水和农村生活用水的重要依据。

根据《汕头市城市总体规划（2013-2030）》，汕头市将建成东南沿海重要港口和海峡西岸经济区南翼中心城市，力争成为全国全省统筹城乡综合配套改革示范区。至规划2020年，汕头全市常住人口650万人，其中户籍人口591万人，暂住人口59万人，城镇人口544.6万人，城镇化水平83.8%；至规划2030年，汕头市常住人口720万人，其中户籍人口648万人，暂住人口72万人，城镇人口614.6万人，城镇化水平85.4%。

由于汕头人口特有的高自然增长和高弹性机械增长（如海内外侨居）等特殊因素，对汕头总人口预测目标、城镇化水平目标、分区总人口与城镇化目标的预测带来重要影响。因此，考虑到这种特殊性，本次规划采用《汕头市城市总体规划（2013-2030）》对汕头人口预测的趋势外推法，在分析现状年汕头市人口增长特点的基础上，以评价区域内各区县行政区的人口计划为依据，针对规划水平年，对汕头市各区县的城镇人口和农村人口分别进行预测。

（1）汕头市现状人口

2015年汕头市常住总人口555.21万人，其中户籍人口550.45，城镇人口389.37万人，城镇化率为70.13%。汕头市2015年现状年人口指标如表4-1。

表4-1  汕头市2015年人口指标表 

	区域
	合计（万人）
	出生
	死亡
	自然增长率

	
	
	合计（人）
	出生率（‰）
	合计（人）
	死亡率（‰）
	（‰）

	龙湖区
	43.17
	6271
	14.64
	2046
	4.78
	9.87

	金平区
	76.88
	9157
	12.17
	5320
	7.07
	5.10

	濠江区
	29.71
	10932
	37.32
	2111
	7.21
	30.12

	潮阳区
	170.78
	56701
	32.13
	7482
	4.24
	27.89

	潮南区
	136.95
	28225
	20.15
	5139
	3.67
	16.49

	澄海区
	76.4
	20214
	26.22
	4829
	6.26
	19.96

	南澳县
	7.82
	1487
	19.72
	515
	6.83
	12.89

	全市
	532.88
	132987
	24.24
	27442
	5.00
	19.24


2000～2015年汕头常住人口的年增长速度为1.28%，主要依赖自然增长。从人口年龄构成比较年轻化，以及国家新的计划生育政策（二胎放开）这个现状来看，规划期内人口自然增长仍将保持较快趋势。同时汕头市目前正处于快速发展的战略机遇期，特区扩容，东海岸新城（潮汕华侨文化区）的建设和家园经济的发展，对人力资源的需求会大幅度增加，对外地人口和本地外出人口将产生强烈的吸引。经济发展所需增加的劳动力将以接纳本地农业释放的剩余劳动力为主，同时也将吸引一定的外来就业人口。因此，本次规划采用《汕头市城市总体规划（2013-2030）》趋势外推法，分别对常住户籍人口和暂住人口的进行预测。

2005～2015年全市历年的人口自然增长远高于人口机械增长。2010年全市自然增长率超过25‰，该年份较高的自然增长率同当年开展的第六次人口普查有关，除此之外的其余年份的自然增长率7.6‰～10.7‰内波动：2005～2015年期间的年均自然增长率为14.4‰。考虑到汕南片区人口基数大，以及潮汕地区特有的民俗文化，以及国内新的计划生育政策（单独可以二胎），预计2020年前，汕头市人口自然增长率维持在12‰～14‰，2021～2030年，人口自然增长率控制在7‰～9‰以内。

二、汕头规划年人口预测

（1）户籍人口预测成果

汕头市在未来的时期内，社会经济发展将保持平稳发展态势，利用按照综合增长率法（幂函数趋势外推），在现状人口增长率的基础上，分近、远期分别估算城区户籍人口自然增长率，以预测规划期的城市户籍人口数，预测结果如下表4-2。

表4-2  汕头市各分区户籍人口规模预测结果表

	区、县名称
	户籍人口（万人）

	
	2020
	2030

	市区
	龙湖
	59.58
	79.08

	
	金平
	79.93
	78.45

	
	濠江
	40.27
	51.29

	
	小计
	179.78
	208.82

	澄海区
	89
	110.27

	南澳县
	10.64
	13

	潮阳区
	174.83
	178.63

	潮南区
	136.75
	137.38

	全  市
	591
	648


（2）暂住人口预测成果

根据汕头市统计部门的流动人口统计数据，2001～2015年间，汕头市在册流动人口先下降再回升，2015年在册流动人口逐渐回升至23.56万人。暂住人口主要以从事第二产业为主，有部分人员从事商业、服务业、和农业。本次规划采取暂住人口比例法，即根据非户籍常住人口占总人口的比重估算暂住人口。

根据我国同类城市经验，在城市中非户籍暂住半年以上的人口占城市总人口的比例一般在5～30%之间。考虑到汕头市目前正处于快速发展的战略机遇期，特区扩容、东海岸新城（潮汕华侨文化区）建设和家园经济发展，对人力资源的需求会大幅度增加，汕头市的外来人口将随经济的发展而持续增长。本次规划，2020年暂住人口比例确定为9%，2030年暂住人口比例确定为10%。

表4-3  汕头市各分区暂住人口规模预测结果表

	区、县名称
	暂住人口（万人）

	
	2020
	2030

	市区
	龙湖
	15.42
	18.82

	
	金平
	8.07
	9.85

	
	濠江
	6.73
	8.21

	
	小计
	30.22
	36.88

	澄海区
	11.00
	13.43

	南澳县
	3.36
	4.10

	潮阳区
	8.17
	9.97

	潮南区
	6.25
	7.62

	全  市
	59.00
	72.00


（3）常住人口预测成果

本规划预测常住人口等于预测户籍人口加预测暂住人口，结果见表4-4。根据人口规模预测，规划水平年2020年汕头市总人口为650万人，2030年汕头市总人口为720万人。

表4-4  汕头市各分区常住人口规模预测结果表

	区、县名称
	常住人口（万人）

	
	2020
	2030

	市区
	龙湖
	75.0
	97.9

	
	金平
	88.0
	88.3

	
	濠江
	47.0
	59.5

	
	小计
	210.0
	245.7

	澄海区
	100.0
	123.7

	南澳县
	14.0
	17.1

	潮阳区
	183.0
	188.6

	潮南区
	143.0
	145.0

	全  市
	650.0
	720.0


（4）城镇化率预测

根据城镇化水平预测结果可计算出城镇人口以及农村人口，即结合政府制定的城镇化发展战略与规划，合理安排城镇发展布局和确定城镇人口的规模。2010年底，我国城镇化率已经达到47.5%，10年内我国城镇化率平均每年提高约1.13%。2010年广东省城镇化水平约为64%，其中珠三角部分城市已经超过80%。根据《珠三角改革发展规划纲要》，到2020年，广东省城镇化水平应达到80%。根据《广东省城镇体系规划（2012-2020）》中的预测成果，至2020年广东省总人口城镇化水平将达到71%，其中粤东沿海地区为66%，汕头市域和中心城区城镇人口分别预测为510～540万人、190～200万人。

本次规划采用《汕头市城市总体规划（2013-2030）》中城镇化率预测成果，汕头市各区、县不同规划水平年城镇化率预测结果如表4-5。

表4-5 汕头各区、县城镇化率及城镇人口预测成果表

	区、县名称
	2020年
	2030年

	
	城镇化率

（%）
	城镇人口

（万人）
	城镇化率

（%）
	城镇人口

（万人）

	龙湖区
	95.9
	71.9
	100
	97.90

	金平区
	99.4
	87.5
	100
	88.30

	濠江区
	88.3
	41.5
	100
	59.50

	澄海区
	91.1
	91.1
	93.8
	116.03

	南澳县
	88.6
	12.4
	100
	17.10

	潮阳区
	72.0
	131.8
	73.0
	137.68

	潮南区
	75.8
	108.4
	82.0
	118.90

	全  市
	83.8
	544.6
	88.2
	635.41


（5）本次规划人口预测成果

根据人口规模预测，规划水平年2020年总人口为650万人，2030年为720万人。各规划水平年中，人口最多的为潮阳区和潮南区，2030年潮阳区规划人口为190.54万人，占全市的31.66%，2030年潮南区规划人口为152.78万人，占全市的25.39%。本次规划人口预测成果见表4-6。

表4-6 本次规划人口预测成果表（单位：万人）

	区、县

名称
	2020年
	2030年

	
	总人口
	城镇

人口
	农村

人口
	总人口
	城镇

人口
	农村

人口

	龙湖区
	75.0
	71.9
	3.1
	97.9 
	97.9 
	0.0 

	金平区
	88.0
	87.5
	0.5
	88.3 
	88.3 
	0.0 

	濠江区
	47.0
	41.5
	5.5
	59.5 
	59.5 
	0.0 

	澄海区
	100.0
	91.1
	8.9
	123.7 
	116.0 
	7.7 

	南澳县
	14.0
	12.4
	1.6
	17.1 
	17.1 
	0.0 

	潮阳区
	183.0
	131.8
	51.2
	188.6 
	137.7 
	50.9 

	潮南区
	143.0
	108.4
	34.6
	145.0 
	118.9 
	26.1 

	全  市
	650.0
	544.6
	105.4
	720.0 
	635.4 
	84.6 


4.2.1.2 国民经济发展指标预测

汕头市2015年实现地区生产生产总值（GDP）1850.01亿元，比2014年增长8.4%。第一、二、三次产业分别完成增加值97.31亿元、956.69亿元和796.01亿元，分别增长3.3%、7.4%和10.4%。三次产业占GDP的比重由上年同期的5.4:52.6:42.0调整为5.3:51.7:43.0，处于第三产业加速阶段。

以汕头市2008～2015年统计数据为依据，考虑行业近、远期发展规划，分别以10%和8.0%的年平均增长率预测2020年和2030年的国民经济增加值。全市国民经济相关行业发展指标（增加值）预测成果见表4-7。

表4-7 汕头市国民经济发展（产业增加值）预测结果表（单位：亿元）

	区县名称
	水平年
	第一产业
	第二产业
	第三产业
	合计

	
	
	
	工业
	建筑业
	
	

	龙湖区
	2020
	47294
	1560347
	204742
	2488259
	4300642

	金平区
	
	23660
	1943807
	278472
	4287521
	6533460

	濠江区
	
	59080
	569947
	210928
	368496
	1208452

	澄海区
	
	230786
	2787106
	114234
	2618694
	5750820

	南澳县
	
	29132
	76379
	21185
	91578
	218275

	潮阳区
	
	161165
	2613068
	196128
	1864707
	4835069

	潮南区
	
	105201
	2327482
	113180
	1954067
	4499930

	全市
	
	656320
	11878137
	1138869
	13673322
	27346649

	龙湖区
	2030
	89347
	3163439
	415092
	5715778
	9383655

	金平区
	
	44698
	3940863
	564572
	9848862
	14398995

	濠江区
	
	111613
	1155507
	427635
	846472
	2541227

	澄海区
	
	435993
	5650561
	231597
	6015401
	12333552

	南澳县
	
	55036
	154851
	42951
	210365
	463202

	潮阳区
	
	304468
	5297718
	397629
	4283418
	10283233

	潮南区
	
	198742
	4718723
	229460
	4488686
	9635611

	全市
	
	1239896
	24081661
	2308935
	31408983
	59039475


4.2.1.3 农业发展及土地利用指标

（1）农业发展指标

2015年，汕头市现状耕地面积为82.61万亩。根据《汕头市城市总体规划（2013-2030）》和《广东省汕头市土地利用总体规划（2006-2020年）》，规划年2020年，汕头市耕地保有量约为80.07万亩；根据汕头市国土部门编制的《广东省汕头市土地利用总体规划（2006-2020年）》方案，2020年以后全市耕地面积保有量保持在76.32万亩。因此，本次规划中2020年汕头全市耕地面积按80.07万亩控制，2030年汕头全市耕地面积按76.32万亩控制。

各区、县耕地面积预测采用“全市控制、区县分割”方法推算。即根据全市不同规划年耕地预测面积，按各区、县2015年现有耕地占全市耕地面积的平均百分数分割出各区、县不同规划年的耕地预测面积。各区、县现有耕地面积预测成果如表4-8。

表4-8  汕头市各区、县耕地面积预测成果（单位：万亩）

	区、县名称
	金平
	龙湖
	濠江
	澄海
	南澳
	潮阳
	潮南
	全市

	占全市百分数（％）
	2.88
	4.60
	3.61
	25.05
	0.95
	33.59
	29.32
	100.00

	2020年
	2.29
	3.70
	2.89
	20.06
	0.76
	26.90
	23.48
	80.07

	2030年
	2.20
	3.51
	2.76
	19.12
	0.73
	25.64
	22.38
	76.32


农田有效灌溉面积按水利部门规划为耕地面积的96％～98％，按2015年现状年统计平均为97％，故各区、县不同规划年农田灌溉面积预测均以对应的耕地面积预测值乘以97％，作为相应的农田灌溉面积预测值。汕头市各规划年农田有效灌溉面积如表4-9。

表4-9  汕头市各规划年农田有效灌溉面积

	规划年
	2020年
	2030年

	耕地面积（万亩）
	80.07
	76.32

	灌溉面积（万亩）
	77.66
	74.03


农田包括水田、水浇地和菜田三种类型，每种类型的有效灌溉面积各规划年面积按2015年现状年每种类型面积占农田面积的百分比分割。全市各水平年水田、水浇地和菜田有效灌溉面积见表4-10。
表4-10  汕头市各规划年水田、水浇地和菜田有效灌溉面积（单位：万亩）

	水平年
	2020年
	2030年

	水田
	65.21 
	49.69

	水浇地
	11.76 
	8.96

	菜田
	0.70 
	0.53


灌溉林果地指种植林果又必需人工灌溉的林果种植地，如柑桔、香蕉、菠萝、荔枝、龙眼及其他杂果种植地。根据 “农业用地预测意见修编（2002～2020年）”，全市林果地以2015年20.25万亩为基数；根据《汕头市水资源综合规划》中的预测成果，汕头市规划2020年林果地面积为25万亩，规划2030年林果地面积为30万亩。各区、县灌溉林果地预测，采用《汕头统计年鉴》2015年各区、县现状林果地面积占全市总面积的百分比分割规划水平年总面积而得。各区、县林果面积预测见表4-11。

表4-11   汕头市各区（县）林果面积预测成果（单位:万亩）

	区、县

项 目  
	全市
	金平
	龙湖
	濠江
	澄海
	南澳
	潮阳
	潮南

	2020年
	25.00
	0.06 
	— 
	0.12 
	2.92 
	1.17 
	10.22 
	10.50 

	2030年
	30.00
	0.07
	－
	0.15
	3.51
	1.40
	12.27
	12.60


全市2000～2015年池塘面积平均约为2985公顷，面积比较稳定。全市不同规划年鱼塘面积预测一律采用现状鱼塘面积2.98万亩。各区、县鱼塘面积预测，采用《汕头统计年鉴》2015年各区、县鱼塘面积占全市总面积的百分比分割全市各规划水平年总面积而得。各区、县林果面积预测见表4-12。

表4-12   汕头市各区（县）鱼塘面积预测成果（单位：万亩）

	区、县

项 目
	全市
	金平
	龙湖
	濠江
	澄海
	南澳
	潮阳
	潮南

	2020年
	2.98
	0.18
	0.07
	0.30
	1.44
	0.00
	0.77
	0.23

	2030年
	2.98
	0.18
	0.07
	0.30
	1.44
	0.00
	0.77
	0.23


牲畜指标分为大牲畜和小牲畜。根据《汕头市水资源综合规划》，小牲畜受销售和人口食用量限制，栏养数量比较稳定，且小牲畜数量从2008年～2015年变化都比较小，用水定额也比较小，可按基准年数量作为基数，总数维持不变；根据《汕头市水资源综合规划》，大牲畜由于本地没有草场牧地，除用于劳役的相对稳定数量外，食用大牲畜基本从外地调入，故各区、县大牲畜数量变化以基准年为基数，各规划水平年相应减少150～300头为大牲畜各规划水平年预测数。

表4-13   汕头市各区（县）牲畜数量预测成果（单位：万头）

	区、县

项 目
	规划年
	全市
	金平
	龙湖
	濠江
	澄海
	南澳
	潮阳
	潮南

	大牲畜
	2020
	0.59 
	0.01 
	0.03 
	0.13 
	0.13 
	0.14 
	0.10 
	0.06 

	
	2030
	0.43 
	0.01 
	0.02 
	0.07 
	0.12 
	0.11 
	0.06 
	0.04 

	小牲畜
	2020
	46.09
	2.78 
	3.55 
	2.88 
	8.25 
	2.13 
	15.70 
	10.80 

	
	2030
	46.09
	2.78 
	3.55 
	2.88 
	8.25 
	2.13 
	15.70 
	10.80 


（2）土地利用指标

汕头市土地利用指标的预测，是在《广东省汕头市土地利用总体规划（2006-2020年）》的基础上，结合《汕头市城市总体规划（2013-2030）》中相关的土地利用规划，充分考虑城市基础设施建设和工业化、城市化发展等占地的影响，合理确定城市土地利用规模，本次规划主要考虑公共管理与公共服务设施用地面积和绿化面积的预测，预测成果见表4-14。

表4-14  汕头市公共建设用地预测成果

	用地代码
	用地名称
	用地面积（hm2）

	
	
	2020
	2030

	1
	公共管理与公共服务设施用地
	1461.9
	1720.86

	
	其中
	行政办公用地
	391.1
	446.26

	
	
	文化设施用地
	411.4
	557.13

	
	
	体育用地
	222.2
	246.48

	
	
	医疗卫生用地
	263.1
	294.97

	
	
	社会福利用地
	39.3
	41.19

	
	
	文物古迹用地
	58.9
	58.9

	
	
	宗教用地
	75.9
	75.93

	2
	物流仓储用地
	745.6
	1004.9

	3
	城市道路用地
	7543.1
	8427.02

	4
	公用设施用地
	746.4
	831.78

	5
	绿地与广场用地
	5942
	6356.36


4.2.2水资源需求分析

4.2.2.1 需水预测原则、内容和方法

（1）需水预测原则

需水预测的原则是因地制宜，以社会经济发展需要为依据，以现状用水水平为基础，微观与宏观相结合，注意整体的合理性；实行科学用水，厉行节约用水，以“节流”为主，“开源”为辅。

（2）需水预测内容

本次供水规划以2015年为现状基准年，近期、远期规划水平年分别为2020年、2030年。根据研究目的和需水量预测精度要求，结合汕头市实际情况，按城镇生活、农村生活、工业、建筑业、第三产业、生态环境需水等方面进行分类预测，分基本方案（一般节水方案）和推荐方案（强化节水方案）分别进行预测，在认真总结用水现状及其变化规律的基础上对需水发展变化进行预测。

一般节水方案主要是在现状节水水平和相应的节水措施技术上，基本保持现有节水投入力度，并考虑用水定额和用水量的变化趋势所确定的节水措施。

强化节水方案是在基本方案的基础上，进一步加大节水投入力度，强化需水管理，落实最严格水资源管理相关要求，进一步提高用水效率和节水水平等，所确定的节水方案。主要包括农业节水措施、工业节水措施、城镇生活及建筑业、第三产业节水。汕头市农业节水方案主要是指通过采取节水灌溉、渠道防渗、灌区配套整治等措施，提高灌溉水利用系数等所形成的农业节水推荐方案；工业节水方案主要是指通过采取产业结构调整，工艺和设备改造，提高工业用水重复利用率，降低用水定额等所形成的工业节水推荐方案；生活节水方案主要是指通过住宅小区节水设施验收，采取降低供水管网漏失率，推广节水器具，提高节水器具普及率等节水措施所形成的城镇生活节水推荐方案；建筑业、第三产业节水方案主要是指通过规范建筑企业和各类第三产业企业用水标准，改进施工或经营方式，降低管网漏失率等措施所形成的建筑业、第三产业节水推荐方案。

（3）需水预测方法

本次规划的需水预测在总结分析已有相关规划需水预测的基础上，运用分类定额法分别对各规划分区进行各规划水平年内的需水预测。以《汕头市城市总体规划（2013-2030）》、《广东省汕头市土地利用总体规划（2010～2020年）》等专项规划为基础，预测人口（城镇人口和农村人口）、国民经济及土地利用指标发展情况，结合用水指标，进行定额分析计算，得出汕头市规划水平年内各分区的需水量。在水资源需求方面，按满足经济增长、社会发展和城市生态环境保护要求计算。生活用水考虑人口的增长、人民生活水平提高等；工业用水考虑经济发展，经济、社会发展所导致的产业结构调整和各部门经济量的相对变化；第三产业用水考虑服务业等第三产业的大力发展。

4.2.2.2本次规划需水预测

（1）生活需水预测

汕头市生活需水量预测是在不同水平年人口发展状况预测的基础上，采用人均生活用水定额进行推算。生活需水分为城镇居民生活需水和农村居民生活需水两类。参考《广东省用水定额》、汕头市各区（县）村村通建设规划、《汕头市水资源综合规划》及《汕头市水资源公报（2015）》，通过综合分析，拟定规划水平年内汕头市城镇生活用水和农村生活用水定额如表4-15。在人口预测结果的基础上，根据表中各规划水平年的用水定额，推算得到各年的生活需水量，如表4-16。

表4-15  汕头市规划水平年生活用水定额表（单位：L/人•d）

	方案
	基本方案
	推荐方案

	规划水平年
	2020
	2030
	2020
	2030

	生活用水定额
	城镇生活
	170
	165
	165
	155

	
	农村生活
	130
	140
	125
	135


表4-16  汕头市规划水平年生活需水预测成果表（单位：万m³）

	各区（县）
	水平年
	城镇生活
	农村生活
	合计

	
	
	基本方案
	推荐方案
	基本方案
	推荐方案
	基本方案
	推荐方案

	龙湖
	2020
	4461.40
	4330.18
	147.10
	141.44
	4608.5
	4471.62

	金平
	
	5429.38
	5269.69
	23.73
	22.81
	5453.11
	5292.5

	濠江
	
	2575.08
	2499.34
	260.98
	250.94
	2836.06
	2750.28

	澄海
	
	5652.76
	5486.50
	422.31
	406.06
	6075.07
	5892.56

	南澳
	
	769.42
	746.79
	75.92
	73.00
	845.34
	819.79

	潮阳
	
	8178.19
	7937.66
	2429.44
	2336.00
	10607.63
	10273.66

	潮南
	
	6726.22
	6528.39
	1641.77
	1578.63
	8367.99
	8107.02

	合计
	
	33792.43
	32798.54
	5001.23
	4808.88
	38793.66
	37607.42


续表4-16
	龙湖
	2030
	5896.03
	5538.69
	0
	0
	5896.03
	5538.69

	金平
	
	5317.87
	4995.57
	0
	0
	5317.87
	4995.57

	濠江
	
	3583.39
	3366.21
	0
	0
	3583.39
	3366.21

	澄海
	
	6987.91
	6564.40
	393.4747
	379.4152
	7381.385
	6943.815

	南澳
	
	1029.85
	967.43
	0
	0
	1029.85
	967.43

	潮阳
	
	8291.78
	7789.25
	2600.995
	2508.095
	10892.77
	10297.35

	潮南
	
	7160.75
	6726.77
	1333.715
	1286.075
	8494.465
	8012.845

	合计
	
	38267.57
	35948.32
	4323.06
	4168.67
	42590.63
	40116.99


（2）农业需水预测

农业需水主要指农业灌溉用水，预测水平年的农业需水量计算方法：将农田灌溉面积乘以农田的净灌溉定额，然后除以渠系水利用系数，即为农田灌溉的年需水量；林牧渔畜需水采用毛灌溉定额（净灌溉定额除以渠系水利用系数）计算，即林牧渔畜面积乘以林牧渔畜的毛用水定额进行确定；牲畜需水采用牲畜用水定额计算。根据《广东省用水定额》、《汕头市水资源综合规划》，本次规划采用的农业需水定额见表4-17。需水预测成果见表4-18。

表4-17  汕头市规划水平年农业需水定额表

	用水类型
	2020
	2030

	
	用水定额
	水利用系数
	用水定额
	水利用系数

	水田
	519(m3/亩)
	0.51
	51(m3/亩)
	0.61

	水浇地
	230(m3/亩)
	0.51
	230(m3/亩)
	0.61

	菜田
	319(m3/亩)
	0.51
	319(m3/亩)
	0.61

	林果地
	72(m3/亩)
	0.51
	70(m3/亩)
	0.61

	鱼塘
	379(m3/亩)
	0.51
	379(m3/亩)
	0.61

	大牲畜
	82(m3/头·日)
	—
	82(m3/头·日)
	—

	小牲畜
	39(m3/头·日)
	—
	39(m3/头·日)
	—


表4-18  汕头市规划水平年农业需水预测成果表（单位：万m³）

	行政区
	水平年
	农田灌溉毛需水量
	林果地鱼塘毛需水量
	牲畜需水量

	
	
	基本方案
	推荐方案
	基本方案
	推荐方案
	基本方案
	推荐方案

	龙湖
	2020
	1265.34
	1169.863
	28.88
	26.70
	39.70
	39.70

	金平
	
	945.9716
	874.0368
	80.06
	74.00
	30.63
	30.63

	濠江
	
	773.858
	715.3644
	136.09
	125.78
	35.18
	35.18

	澄海
	
	9548.514
	8825.082
	876.57
	810.16
	95.28
	95.28

	南澳
	
	430.2932
	397.348
	0.00
	0.00
	27.14
	27.14

	潮阳
	
	14136.54
	13065.51
	1302.15
	1203.50
	175.17
	175.17

	潮南
	
	11986.4
	11078.75
	1109.33
	1025.29
	120.38
	120.38

	合计
	
	39087.6
	36126.63
	3533.14
	3265.55
	523.48
	523.48

	龙湖
	2030
	1114.157
	1007.225
	32.16
	29.07
	39.46
	39.46

	金平
	
	832.416
	753.02
	89.15
	80.60
	30.54
	30.54

	濠江
	
	681.2968
	615.986
	151.54
	137.01
	33.50
	33.50

	澄海
	
	8404.844
	7598.676
	976.10
	882.50
	94.63
	94.63

	南澳
	
	378.4328
	342.5712
	0.00
	0.00
	26.27
	26.27

	潮阳
	
	12443.34
	11250.42
	1450.00
	1310.96
	173.86
	173.86

	潮南
	
	10551.19
	9539.489
	1235.29
	1116.84
	119.52
	119.52

	合计
	
	34406.32
	31106.75
	3934.40
	3556.80
	517.81
	517.81


（3）工业需水预测

工业需水受工业发展规划、工业布局、产业结构以及工业技术、设备、工艺水平和节水措施等多种因素影响。根据《汕头市水资源公报（2015年）》成果，万元工业增加值（含火电）用水量为17m3/万元，低于广东省的万元工业增加值用水量37m3/万元。参照广东省工业行业用水定额，结合汕头市2015年现状指标及《汕头市实行最严格水资源管理制度考核暂行办法》，同时考虑工业发展中所导致的水需求增长和节水技术的推广应用等因素对降低用水指标的影响，确定规划水平年2020、2030年的万元增加值需水定额在“基本方案”中分别为15m3/万元、10m3/万元，在“推荐方案”中分别为10m3/万元、8m3/万元。推算得到不同规划水平年的工业需水量成果见表4-19。

表4-19  汕头市规划水平年工业需水预测成果表（单位：万m³）

	各区（县）
	水平年
	工业需水

	
	
	基本方案
	推荐方案

	龙湖
	2020
	2340.52
	2808.63 

	金平
	
	2915.71
	3498.85 

	濠江
	
	854.92
	1025.91 

	澄海
	
	4180.66
	5016.79 

	南澳
	
	114.57
	137.48 

	潮阳
	
	3919.61
	4703.52 

	潮南
	
	3491.22
	4189.47 

	合计
	
	17817.20
	21380.65 

	龙湖
	2030
	1771.53
	2530.75 

	金平
	
	2206.88
	3152.69 

	濠江
	
	647.09
	924.41 

	澄海
	
	3164.31
	4520.45 

	南澳
	
	86.72
	123.88 

	潮阳
	
	2966.72
	4238.17 

	潮南
	
	2642.48
	3774.98 

	合计
	
	13485.73
	19265.33 


总体来说，随着工业的发展，汕头市未来工业需水呈增长趋势；在远期规划水平年，随着工业用水效率的提高及清洁化生产的大力推行，工业用水将出现平缓下降趋势。

（4）建筑业和第三产业需水预测

建筑业和第三产业需水采用综合万元产业增加值用水量定额法预测，计算方法与工业需水量计算方法相似。参考《广东省水资源公报（2015年）》相关成果，2015年汕头市建筑业和第三产业万元增加值需水定额分别是29.7m3/万元、3.0m3/万元。在节水措施不断加强的前提下，建筑业和第三产业用水定额会有所下降。根据近年来汕头市建筑业和第三产业用水指标发展趋势，预测不同规划水平年的建筑业和第三产业的增加值需水定额，见表4-20。

表4-20  汕头市规划水平年建筑业及第三产业用水定额表（单位：m³/万元）

	方案
	基本方案
	推荐方案

	规划水平年
	2020
	2030
	2020
	2030

	建筑业用水定额
	20
	11
	18
	9

	第三产业用水定额
	2.5
	1.8
	2.1
	1.5


表4-21  汕头市规划水平年建筑业和第三产业需水预测成果表（单位：万m³）

	各区（县）
	水平年
	建筑业需水
	第三产业需水

	
	
	基本方案
	推荐方案
	基本方案
	推荐方案

	龙湖
	2020
	409
	369
	622
	523

	金平
	
	557
	501
	1072
	900

	濠江
	
	422
	380
	92
	77

	澄海
	
	228
	206
	655
	550

	南澳
	
	42
	38
	23
	19

	潮阳
	
	392
	353
	466
	392

	潮南
	
	226
	204
	489
	410

	合计
	
	2278
	2050
	3418
	2871

	龙湖
	2030
	457
	374
	1200
	857

	金平
	
	621
	508
	2068
	1477

	濠江
	
	470
	385
	178
	127

	澄海
	
	255
	208
	1263
	902

	南澳
	
	47
	39
	44
	32

	潮阳
	
	437
	358
	900
	643

	潮南
	
	252
	207
	943
	673

	合计
	
	2540
	2078
	6596
	4711


（5）公共绿化环境需水预测

根据前面章节对汕头市公共管理与公共服务设施用地面积和绿化面积的预测结果，采用《广东省用水定额》中的绿化用水和环境卫生用水定额以及《城市给水工程规划规范》（GB50282-98）中的单位公共设施用地用水量指标和单位其他用地用水量指标，见表4-22。本次规划预测得到各规划水平年的公共绿化环境用水， 2020年和2030年分别为1.33亿m3、1.37亿m3。汕头市公共绿化环境需水预测成果见表4-23。

表4-22  汕头市公共绿化环境用水定额表

	用地代码
	用地名称
	用水量指标（万m3/km2·d）

	
	
	2020
	2030

	1
	行政办公用地
	0.55
	0.50

	2
	体育、文化娱乐用地
	0.55
	0.50

	3
	旅馆、服务业用地
	1.05
	1.00

	4
	教育用地
	1.05
	1.00

	5
	医疗、休养用地
	1.05
	1.00

	6
	其他公共设施用地
	1.05
	1.00

	7
	仓储用地
	0.25
	0.20

	8
	道路广场用地
	0.21
	0.20

	9
	市政公共设施用地
	0.28
	0.25

	10
	绿地与广场用地
	0.12
	0.10


表4-23  汕头市规划水平年公共绿化用水量预测成果表（单位：万m³）

	各区（县）
	水平年
	公共绿化需水

	龙湖
	2020
	2468.21

	金平
	
	2019.45

	濠江
	
	1605.88

	澄海
	
	2131.65

	南澳
	
	430.09

	潮阳
	
	2640.38

	潮南
	
	2017.93

	合计
	
	13313.58

	龙湖
	2030
	2525.30

	金平
	
	2066.15

	濠江
	
	1633.97

	澄海
	
	2502.85

	南澳
	
	466.18

	潮阳
	
	2488.05

	潮南
	
	2035.94

	合计
	
	13718.43


（6）本次规划需水预测成果汇总

综合各项分类需水量预测成果可知，本次规划基本方案下，汕头市2020年和2030年河道外需水总量分别为12.47亿m3和12.86亿m3；本次规划推荐方案下，汕头市2020年和2030年推荐方案的河道外需水总量分别为11.71亿m3和11.53亿m3。

表4-24  汕头市规划水平年需水总量预测成果表（单位：万m³）

	各区（县）
	水平年
	需水总量

	
	
	基本方案
	推荐方案

	龙湖
	2020
	11782.15
	11876.72

	金平
	
	13073.93
	13190.47

	濠江
	
	6755.99
	6715.394

	澄海
	
	23790.74
	23527.52

	南澳
	
	1912.43
	1868.848

	潮阳
	
	33639.48
	32806.74

	潮南
	
	27808.25
	27152.84

	合计
	
	118764.73
	117138.4

	龙湖
	2030
	13035.64
	12901.5

	金平
	
	13232.01
	13063.57

	濠江
	
	7378.78
	7223.086

	澄海
	
	24070.22
	23681.03

	南澳
	
	2078.45
	1997.331

	潮阳
	
	31937.53
	30945.59

	潮南
	
	26369.15
	25574.88

	合计
	
	118098.17
	115379.9


各规划水平年的基本方案和推荐方案需水预测对比如图4-2。

[image: image27.emf]113000

114000

115000

116000

117000

118000

119000

120000

2020 2030

基本方案 推荐方案


图4-2 各规划水平年的基本方案和推荐方案需水预测对比图

4.2.2.3需水预测成果合理性分析

（1）与已有规划需水预测成果的对比分析

《汕头市水资源综合规划》报告需水预测部分是以2000年为现状基准年，根据人口、经济以及农业即土地利用指标的预测，采用定额法进行预测，得出的推荐方案下的需水预测成果如下表4-25。

表4-25   汕头市水资源综合规划需水预测成果（推荐方案）

	城市名称
	水平年
	毛需水量（万m³）

	
	
	生活需水
	生产需水
	生态环境需水
	总计

	
	
	城镇
	农村
	小计
	城镇
	农村
	小计
	城镇
	小计
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	龙湖
	2020年
	3475 
	222 
	3697 
	9122 
	1825 
	10947 
	487 
	487 
	15131 

	
	2030年
	4103 
	0 
	4103 
	19356 
	1654 
	21010 
	889 
	889 
	26002 

	金平
	2020年
	7395 
	0 
	7395 
	10509 
	1447 
	11956 
	1602 
	1602 
	20952 

	
	2030年
	7947 
	0 
	7947 
	22113 
	1311 
	23425 
	1691 
	1691 
	33062 

	濠江
	2020年
	2736 
	0 
	2736 
	4096 
	1294 
	5389 
	563 
	563 
	8688 

	
	2030年
	2940 
	0 
	2940 
	8089 
	1171 
	9260 
	594 
	594 
	12794 

	澄海
	2020年
	5433 
	1050 
	6483 
	8017 
	14455 
	22471 
	912 
	912 
	29867 

	
	2030年
	6294 
	836 
	7130 
	17347 
	13078 
	30425 
	1134 
	1134 
	38689 

	南澳
	2020年
	690 
	0 
	690 
	407 
	622 
	1030 
	125 
	125 
	1844 

	
	2030年
	784 
	0 
	784 
	853 
	565 
	1418 
	145 
	145 
	2347 

	潮阳
	2020年
	9034 
	4060 
	13094 
	6017 
	21445 
	27462 
	1604 
	1604 
	42160 

	
	2030年
	10695 
	3735 
	14430 
	12952 
	19406 
	32358 
	2051 
	2051 
	48840 

	潮南
	2020年
	7618 
	2372 
	9990 
	7922 
	18159 
	26081 
	1427 
	1427 
	37498 

	
	2030年
	8732 
	2202 
	10934 
	17252 
	16430 
	33682 
	1787 
	1787 
	46403 

	全市
	2020年
	36379 
	7704 
	44083 
	46090 
	59246 
	105336 
	6721 
	6721 
	156140 

	
	2030年
	41495 
	6773 
	48268 
	97962 
	53616 
	151577 
	8290 
	8290 
	208135 


由表4-25可知，《汕头市水资源综合规划》中2020年以及2030年汕头市全市需水量分别为15.61亿m3、20.81亿m3。本次规划中2020年以及2030年汕头市全市需水量推荐方案下分别为11.71亿m3、11.53亿m3。

[image: image28.emf]0

5

10

15

20

25

1 2

需水总量（亿m³）

汕头市水资源综合规划需水成果 本次供水规划需水成果


图4-3 汕头市水资源综合规划与本次供水规划需水预测对比图

由图4-3可知，汕头市水资源综合规划需水预测成果与本次供水规划需水成果相差加大，同为推荐方案情景下，汕头市水资源综合规划2020、2030年需水总量分别比本次规划多出3.90亿m3、9.28亿m3。这是由于该规划是以2000年为基准年进行预测的，未能考虑近年来汕头采取的各项节水措施及各行业用水效率的提高，且未能结合汕头市最严格水资源管理考核办法的要求。因此，本次供水规划需水成果比较合理。
（2）与汕头市最严格水资源管理制度的适应性分析

针对中央关于水资源管理的战略决策，国务院发布了《关于实行最严格水资源管理制度的意见》（国发[2012]3号），对实行最严格水资源管理制度工作进行全面部署和具体安排，进一步明确水资源管理“三条红线”的主要目标，在制定的“四项制度”中第一条即为用水总量控制，提出“加强水资源开发利用控制红线管理，严格实行用水总量控制，严格控制流域和区域取用水总量”。 根据《广东省实行最严格水资源管理制度考核办法的通知》， 2020年汕头市用水总量控制指标为12.38亿m3，2030年汕头市用水总量控制指标为12.38亿m3。

本次规划基本方案下，汕头市2020年和2030年河道外需水总量分别为12.47亿m3和12.86亿m3；本次规划推荐方案下，汕头市2020年和2030年推荐方案的河道外需水总量分别为11.71亿m3和11.53亿m3。可见，在实施高效节水措施和提高用水效率的前提下，本次推荐方案情景下的需水成果满足汕头市用水总量控制的要求。

4.3 供水能力分析

4.3.1 现状供水工程

据统计，截至2015年底，全市共建成蓄水工程491宗，其中：中型水库8宗，小（一)型水库34宗，小（二)型及山塘水库449宗，兴利库容共2.62亿m³，总库容3.32亿m³，设计调节水量2.62亿m³，实灌面积36.72万亩，工程总控制集雨面积420.8Km²，约占我市山区面积的61%；平原区大小河流层层设闸，共建成各类功能水闸507座，其中：大型水闸8座，中型水闸15座；引水工程46宗，设计引水流量81.7 m³/s，年设计供水量58245万m³，实灌面积27.94万亩；机电提水工程48宗，总装机容量52519KW，年设计供水量23566万m³，实灌面积7.01万亩；机电排灌装机4.64万KW，小水电装机1.74万KW；兴建乡镇供水工程29宗。

潮阳引韩供水工程取水规模为40万吨/日，通过汕头月浦水厂引韩江梅溪河原水制清水向潮阳区供给，该项目已于1996年经省水利厅批准取水许可预申请，2004年7月由上海市政工程设计院完成工程的初步设计，该供水工程从由月浦水厂从韩江梅溪河取水制成清水后，经直径2米的过海清水管道输送到潮阳区，潮南区根据未来用水的实际需要由潮阳区引韩供水管道的预留口接入。供水的规模计划分三期完成，第一期供水10万吨/日（2015年），第二期供水10万吨/日（2020年），第三期供水20万吨/日（2030年），最终规模达到40万吨/日。2014年6月26日汕头市潮阳引韩供水工程（解决方案）举行开工仪式，累计至4月完成管道安装铺设24789.6m，完成投资11057.66万元，完成总投资的36.4%；2014年11月10日，潮阳引韩供水工程练江片区输水干管工程已开工，目前输水管道敷设沿线公路均在开展路面修复或路面拓宽改造工程，累计至4月完成管道安装铺设共10362.4米。完成投资4400.94万元，完成总投资的20.6%。

南澳引韩供水工程于2004年9月已由省水利电力勘测设计院完成工程项目的可研报告，2010年3月完成了工程项目的初步设计报告。该工程规划从韩江东溪莲阳桥饮用水源区取水（取水口位于神州涵下游约120m处，距离下游莲阳桥闸500m），然后采用有压输水方式将原水送至南澳岛北面坑水库南侧，进入净水厂配水池和北面坑水库，输水线路长约31.6km。工程2020年供水规模为0.85 m³/d，年供水量1482万m³。汕头市南澳引韩工程项目于2010年12月份开工建设，其中南澳岛内制水厂工程已通过验收，其他建筑安装工程也基本完成施工任务，目前通过利用岛内水库水资源已启用运行制水；南澳段输水管线工程总长度10.78km已基本完成施工任务；南澳岛内主配水管线已完成100%工程量，北配水管线（后宅至深澳）已完成100%工程量，南配水管线（后宅至云澳）已完成铺管6.77km；跨海段输水管线总长度8.7km已基本完成施工任务。
4.3.2 规划供水工程

根据《汕头市江河流域综合规划》和的成果资料，潮南区规划新建中型哈溪水库一宗，新建小（一）型绸岭水库和蔡肥水库二宗。哈溪水库总库容1200万m³，兴利库容1000万m³，根据潮南区现状七宗中型水库可供水量与兴利库容的相关关系求得P＝90％的可供水量为1400万m³，P＝95％的可供水量1200万m³。该工程规划总投资18140万元，建成后主要供应潮南区沙陇镇、城前镇的生活及工、农业生产用水。绸岭水库和蔡肥水库，总库容分别为500万m³和250万m³，兴利库容为400万m³和200万m³，经相关分析求得P＝90％的可供水量为360万m³和180万m³，P＝95％可供水量为320万m³和160万m³，两宗工程总投资分别为1310万元和1855万元，建成后主要供潮南区仙城镇的生活及工、农业生产用水。

潮阳区规划新建中型水库两座，分别是内輋水库和官母坑水库，总库容分别是1080万m³和1000万m³，兴利库容分别为850万m³和800万m³，工程建成后P＝90％的可供水量为1190万m³和1120万m³，P＝95％的可供水量为1020万m³和960万m³，工程总投资分别为18600万元和19300万元，建成后主要供应西胪镇和金灶镇的生活及工、农业生产用水。

南澳县规划新建小（二）型柴寮水库一座，总库容105万m³，兴利库容80万m³，工程建成后P＝90％的可供水量为70万m³，P＝95％的可供水量为64万m³，工程总投资1400万元，建成后主要供应云澳镇的生活及工、农业生产用水。另外，规划新建小（二）型以下山塘水库24宗，合计总库容197万m³，兴利库容58万m³，工程建成后P＝90％的可供水量为50万m³，P＝95％的可供水量为46万m³。

4.4 水资源配置与供需平衡分析

4.4.1水资源“一次平衡”分析
4.4.1.1“一次平衡”水资源供需平衡结果

按照水资源“一次平衡”思路，在现状供水条件与各规划水平年正常需水增长的情况下，根据水资源合理配置模型进行计算，得出“一次平衡”情况下的水资源供需平衡结果，见表4-29。其中，河道外用水量采用需水预测成果中“基本方案”的结果，该需水量是在现状节水水平和相应节水措施基础上，基本保持现有节水投入力度，并考虑20世纪80年代以来用水定额的变化趋势所拟定的需水方案。供水工程以现状工程设计供水规模为基础，不包括新建水源工程、现有工程的挖潜以及污水处理再利用。以上述供需方案进行分析，得出不同规划水平年的供需平衡结果。

表4-29  汕头市各规划水平年“一次平衡”分析结果

	水平年
	分区
	工程性供水

	
	
	供水量
	需水量
	缺水量
	缺水率(%)

	2020
	龙湖区
	16252
	11782.15
	0.00
	0.00

	
	金平区
	22821
	13073.93
	0.00
	0.00

	
	濠江区
	8719
	6755.99
	0.00
	0.00

	
	澄海区
	30723
	23790.74
	0.00
	0.00

	
	南澳县
	976
	1912.43
	936.43
	48.97

	
	潮阳区
	36727
	33639.48
	0.00
	0.00

	
	潮南区
	25490
	27808.25
	2318.25
	8.34

	
	全市
	141121
	118764.73
	0.00
	0.00

	2030
	龙湖区
	17206
	13035.64
	0.00
	0.00

	
	金平区
	21627
	13232.01
	0.00
	0.00

	
	濠江区
	8945
	7378.78
	0.00
	0.00

	
	澄海区
	35870
	24070.22
	0.00
	0.00

	
	南澳县
	976
	2078.45
	1102.45
	53.04

	
	潮阳区
	37663
	31937.53
	0.00
	0.00

	
	潮南区
	25860
	26369.15
	509.15
	1.93

	
	全市
	147560
	118098.17
	0.00
	0.00


4.4.1.2“一次平衡”水资源供需平衡结果分析

根据表4-29可知，规划水平年2020和2030年，汕头市需水量总量进一步增大至118764.73万m3和118098.17万m3，依靠现有工程条件供水，工程性缺水将加重。规划水平年2020年，汕头市从全市角度来说没有缺水现象，但南澳县和潮南区的工程性缺水量分别为936.43万m3和2318.25万m3，缺水率分别为48.97%和8.34%；规划水平年2030年，汕头市局部地区工程性缺水较为严重，依靠现有水资源工程，南澳县和潮南区的工程性缺水量分别为1102.45万m3和509.15万m3，缺水率分别为53.04%和1.93%。因此，为实现规划水平年水资源供需平衡，有必要采取节水措施和工程措施，提高现有工程的供水能力，缓解未来的工程性缺水现象。

4.4.2水资源“二次平衡”分析
4.4.2.1“二次平衡”水资源供需平衡结果

在“一次平衡”分析的基础上，以规划水平年供水方案及需水成果中的“推荐方案”作为水资源配置计算的输入，完成“二次平衡”分析。

表4-30  汕头市各规划水平年“二次平衡”分析结果
	水平年
	分区
	工程性供水

	
	
	供水量
	需水量
	缺水量
	缺水率(%)

	2020
	龙湖区
	14650
	11876.72
	0.00
	0.00

	
	金平区
	20511
	13190.47
	0.00
	0.00

	
	濠江区
	8401
	6715.394
	0.00
	0.00

	
	澄海区
	27235
	23527.52
	0.00
	0.00

	
	南澳县
	1731
	1868.848
	137.85
	7.38

	
	潮阳区
	38269
	32806.74
	0.00
	0.00

	
	潮南区
	31476
	27152.84
	0.00
	0.00

	
	合计
	142273
	117138.4
	0.00
	0.00

	2030
	龙湖区
	25182
	12901.5
	0.00
	0.00

	
	金平区
	32186
	13063.57
	0.00
	0.00

	
	濠江区
	12373
	7223.086
	0.00
	0.00

	
	澄海区
	36198
	23681.03
	0.00
	0.00

	
	南澳县
	2244
	1997.331
	0.00
	0.00

	
	潮阳区
	44906
	30945.59
	0.00
	0.00

	
	潮南区
	34229
	25574.88
	0.00
	0.00

	
	合计
	187318
	115379.9
	0.00
	0.00


4.4.2.2“二次平衡”水资源供需平衡结果分析

根据表4-30可知，以当地水资源开发利用潜力分析为控制条件，通过加固维修、续建配套现有供水工程，适当扩建增容部分新工程，实施强化节水等工程措施，各水平年缺水量较“一次平衡”明显减少。规划水平年2020年，汕头市南澳县仍存在工程性缺水，缺水量为137.85万m3，缺水率为7.38%；规划水平年2030年，汕头市各区（县）通过开源节流措施，需水均能得到满足。对于局部缺水情况，可通过控制工业发展规模，调整农业种植结构的办法减少需水量。当遇到P=95%这样的特枯年份，可采取优先保证人畜食水，再安排工业用水，对农田灌溉用水大幅度压减及不考虑生态环境用水的办法解决。

5 农业节水规划
5.1 建设布局和重点
5.1.1布局原则

（1）与汕头市农业产业发展相适应的原则。即中心城区以发展优质蔬菜为主；澄海区、潮阳区、潮南区以发展优质水稻、蔬菜、水果（香蕉、柑橘）、养殖业为主；南澳县以发展优质水稻、蔬菜、水果为主。

（2）按照“统一规划、分步实施”的原则。

（3）本次规划以灌渠改造、高效节水灌溉发展为主，与农田标准化工程、“五小水利”工程、全国小型农田水利重点县相辅相成。
5.1.2建设重点

以推进现代化高效农业为目标，从降低农业用水毛定额、节约用水量和减少面源污染等方面着手，通过工程措施、技术措施、管理措施和农艺措施等，提高农业用水效率和效益。

（1）灌区节水改造及示范

近期农业节水主要从工程措施（输配水系统节水、田间灌溉过程的节水）方面入手，通过提高灌溉水利用系数促进节水工作的开展，工作重点为为加快推进水利建设示范县建设，继续推进灌区节水改造工程建设。

远期农业节水在进一步提高灌溉水利用系数的同时，将加快用水管理措施和农艺措施的改进，以实现计划用水、节约用水、提高用水效率。工作重点为继续推进农业节水示范区建设，在示范区的基础上，推行田间灌水技术、生物节水与农艺节水技术示范改造。

（2）农业用水管理制度改革

以灌区水利工程管理体制改革成果为基础，研究建立可充分调动农民节水积极性的用水管理制度，全面推广建立农民用水协会；建立健全有效的节水灌溉技术服务体系，加快先进实用、适应家庭联产承包责任制的农艺措施、节水灌溉技术与实用设备的研发；完善节水灌溉投入机制，进一步推进以政府投入为主导，农户投入为基础、社会投入为补助的多元化节水灌溉投入机制。

5.2 节水措施规划

灌溉用水量在农业用水量中所占比重最大，农业节水措施主要是指节水灌溉措施，它是根据作物需水规律和当地供水条件，为充分有效地利用自然降水和灌溉水，获取农业的最佳经济效益、社会效益、生态环境效益而采取的多种措施的总称。其根本目的是通过采用水利、农艺、管理等措施，最大限度地减少在取水、输水、配水、灌水，直至作物耗水过程中的无效损失水量，提高水的利用率和利用效率。节水灌溉具有丰富的内涵，它包括水资源的合理开发利用、输配水过程的节水、田间灌溉过程的节水、用水管理节水以及农艺节水增产技术等。农业节水灌溉措施主要包括工程措施和非工程措施两大类。

5.2.1 工程措施

一、加快灌区续建配套节水改造

继续推进灌区续建配套与节水改造工程。根据《广东省中型灌区续建配套与节水改造工程规划（2011-2020年）》、《广东省山区小型灌区改造工程规划》，以及“民生水利五项工作方案”等相关规划和方案，继续推进汕头市灌区续建配套与节水改造工程，科学安排、合理布置各片区灌区节水改造的规模和进度，全面推进汕头市农业节水工作。在重点突出农业和粮食主产区的灌区安排节水配套改造，进一步调整农业种植结构，减少需水量大的粮食种植面积，经济作物的种植面积经进一步扩大，灌溉用水总量有所减少。纳入改造工程范围的灌区全部成立灌区农民用水户协会，并建设农业取水计量收费系统，提高农业计划用水率。

灌区续建配套节水改造的目的是提高农业灌溉水的利用效率，一般从输配水工程和田间工程两方面采取相应措施。输配水工程措施主要包括渠道防渗衬砌和管道输水，田间工程措施主要包括田间改造和喷灌等高效节水灌溉技术。农业节水工程措施体系见图5-1。

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图5-1 农业节水工程措施体系图

（1）渠道防渗衬砌：可采取预制混凝土板防渗、塑料薄膜防渗等方式。其主要作用是减少输水过程中的渗漏损失和蒸发消耗，提高渠系水有效利用系数，采取渠道防渗技术后可节水10%~15%；防渗后渠系水流速加大，缩短灌溉时间，输水能力明显提高；防渗还可以防止渠床长草、减少冲刷淤积，因而减少清淤、除草、整修等工作量，省工30%~50%。

（2）管道输水技术：利用管道输水到田间，与传统的地面灌水技术相比，其优点有“四省”——省水、省能、省地、省工，“一低”——单位面积投资低，“一少”——运行费用少，“一强”——适应性强，“两快”——输水快、浇地快，“三方便”——操作应用方便、机耕田间管理方便、维修养护方便。管灌系统比砌石防渗渠道可节水15%左右，比混凝土防渗渠道节水约7%。

（3）田间改造技术：进行沟畦改造和平整土地，该技术主要配合地面灌水技术使用。其主要作用是降低灌溉定额，减少水分渗漏损失，提高灌水均匀度和灌水效率。

（4）喷灌等高效节水灌溉技术：利用专门的设备将有压水送到灌溉地段的灌水方法。其主要优点是提高灌溉水有效利用系数，省水、增产、省工、省地、保土保肥、适应性强、便于机械化和自动化管理。

粮田应重点发展渠道防渗衬砌、管道输水和改进地面灌溉技术；蔬菜、瓜果、花卉苗木等大田经济作物应积极推广喷灌、微灌等高效节水灌溉技术；果树、经济林、温室大棚等应大力普及微灌、渗灌等精确灌溉技术。
二、发展水肥一体化的现代农业

以先进节水节肥技术为核心推进节水农业工作，根据汕头市生产实际和农民需求，围绕粮食、蔬菜、水果等农作物的优势种植区域，建设一批包括在井灌、渠灌、实施温室等不同应用环境下的“水肥一体化”示范基地。按照不同区域、不同环境实施水肥一体化对土肥水管理、作物栽培、病虫害防治、农业机械等不同的要求，开展不同的灌溉方式、灌水量、灌溉设备、检测仪器、水溶肥料品种、施肥量等与水肥一体化相关新设备、新产品等对比试验，摸索技术参数，制定主要作物水肥一体化极速模式下的灌溉制度和施肥方案；建立覆膜与露地结合、固定与移动互补、加压与直流配套的多种水肥一体化模式，形成本区域优势农作物水肥一体化技术规程、种植模式与制度，适应现代农业发展需要。
三、推广效益农业和特色农业

在保障主要农业生产基地用水需求的前提下，优化农业产业结构和布局，合理安排作物种植结构，适度发展灌溉规模，控制农业灌溉用水需求的增长，降低农业灌溉用水在总用水量中所占的比例。实施“科技兴农”战略，依据汕头市水资源条件和市场需求，因地制宜，利用重点产业、区域经济优势，发展地方特色和区域优势主导产业；推广优质的高效节水新品种、新技术、新机械，推进农业机械化、规模化、产业化、品牌化，逐步形成有市场竞争力的产业带和产业群体；加强特色农业科技攻关，以科技创新促进农业增产增效，建设农业科技示范县和园区。
5.2.2 非工程措施

非工程措施的主要作用是降低田间无效蒸发，主要包括作物灌溉制度的优化、农艺节水措施、管理节水措施等。通过非工程措施的实施，全面建设节水型、智能型和现代化灌区；全面提高灌区水库的安全度和管理水平。

（1）优化作物灌溉制度：包括作物播种前（水稻栽秧前）及全生育期的灌水次数、灌水日期、灌水定额等。因地制宜地选择精确灌溉、调亏灌溉等节水高效灌溉技术，并配套使用量水技术，保证作物生长关键期需水量，适当减少非关键期灌水；同时，在非生长季节进行储水灌溉，缓解用水高峰期供需矛盾。

（2）农艺节水措施：主要包括深耕松土、中耕除草、免耕少耕等耕作保墒措施，地膜覆盖、秸秆覆盖、沙石覆盖等覆盖保墒措施，水肥耦合技术，节水作物品种筛选技术，保水剂等化控节水措施等。其主要作用是减少无效蒸腾蒸发和渗漏量，提高农田水分生产效率，改善农田环境。

（3）管理节水措施：农业节水实践中要达到节水增产效益，关键取决于能否用好、管好工程。一是农业水资源综合管理，加快制定农业计划用水管理办法及实施方案等，改变现行水资源分散管理体制，实现水资源的有序化管理，加强总量控制，实施定额管理；二是工程及设施的维护、检修等方面的工程管理，灌区信息化建设等运行调度管理，人员培训、宣传普及、政策制定等组织管理，水费征收及多种经营等经营管理，以及节水灌溉条件下的环境管理。其中，工程管理是基础，运行管理是关键，组织管理是保障，经营管理是动力，环境管理是保持农业持续高产、稳产的重要措施。

水稻等粮食作物应重点推广“浅、晒、湿”节水型灌溉制度；蔬菜、瓜果、花卉苗木等大田经济作物应加强与高效节水灌溉技术匹配的节水管理措施；果树和经济林等采用沟灌方式的应注重农艺节水措施的使用，采用高效节水灌溉技术的应同时加强管理措施；提倡渔业集中发展全循环式养殖模式，及时检修供水设施和养殖场地防渗设施，严防用水中的跑、冒、滴、漏等浪费现象，推广微生态制剂等水处理技术、减少换水次数等，通过以上各种管理措施提高渔业用水效率。
5.3 节水效果评估
本规划的节水效果主要从规划水平年的节水量进行分析，2020年汕头市农业灌溉需水量4.26亿m3，节水措施实施后需水量为3.94亿m3，节水量达0.32亿m3；2030年汕头市农业灌溉需水量为3.83亿m3，节水措施实施后需水量为3.47亿m3，节水量为0.37亿m3。

表5 -1  汕头市农业灌溉节水量（P=50%）

	项目
	规划年份

	
	2020年
	2030年

	节水措施实施前需水量
	4.26
	3.83

	节水措施实施后需水量
	3.94
	3.47

	节水量
	0.32
	0.37


5.4 节水示范工程建设
继续做好灌区的续建配套与节水改造工程，进一步推进农田水利基本建设；在巩固已有的建设成果的同时，安排下一批农业节水增效示范项目，推广先进科学的节水工程技术、节水管理经验，以点带面，推动节水的普及，促进农业节水的发展。现围绕南澳县目前正在开展的小型农田水利重点县建设，展开农业节水示范工程建设，提高当地的农业用水水平和节约化管理水平，增加农民收入，促进农村发展。

（1）建设背景

南澳县农用耕地分布零散，淡水资源水源缺乏，农田水利工程多数建立于上世纪六、七年代，破损、漏水严重，灌溉渠系工程多为土渠，淤积现象普遍。通过开展 小型农田水利重点县建设项目，引进资金，大力修复和改造现有农田水利的水源工程及灌溉渠系工程，从而提高农业用水水平，使农业生产效益大幅度提高。 

（2）建设目标

从南澳县农田水利设施现状及农业生产发展要求的实际出发，积极创造条件，新增全县农田灌溉供水能力、有效灌溉面积、节水灌溉面积和排涝面积，与农艺、农机有效结合，提高水资源的利用率、排灌保证率，巩固和提高全县的农业生产能力。

（3）建设内容

除险加固山塘86座；新建、改造引水坡头70座；新建、改造灌溉渠道182.23km；新建、扩建农田防护堤6.21km；疏通排洪沟道32.83km；新建蓄水池9座。各类建筑物建设地点和特性详见表5-2。

表5-2  南澳县农田水利建设项目分布表

	行政区域
	山塘/座
	坡头/座
	蓄水池/座
	渠道/km
	堤防/km
	排洪沟/km

	云澳镇
	10
	10
	0
	43.86
	2.12
	4.46

	黄花山管委会
	3
	8
	0
	14.90
	0
	2

	后宅镇
	12
	15
	5
	11.60
	2.00
	19.14

	青澳管委会
	15
	8
	0
	8.18
	0.59
	2.23

	深澳镇
	46
	29
	4
	103.69
	1.5
	5

	南澳县
	86
	70
	9
	182.23
	6.21
	32.83


（4）工程效益

工程实施后，全县的耕地面积有望达到8000亩，新增灌溉面积1596亩，恢复和改善灌溉面积6404亩，新增排涝面积5120亩；灌溉水有效利用系数达到0.7，年均节约用水168万m3，新增供水能力105.3，年均粮食增产量0.23万t，年均经济作物增产值3300万元。

6工业节水规划

6.1 建设布局和重点

《汕头市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》提出了汕头市未来五年的工业发展方向，抢抓新一轮科技革命发展机遇，继续深入实施“四大产业计划”，加快推进“五个100”工程 、“十百千” 工程，促进产业集聚化、高端化、智能化发展，基本形成传统产业创新升级和新兴产业培育壮大同步提升、先进制造业和现代服务业双轮驱动、互联网与三次产业深度融合的现代产业新体系。

6.1.1 创新升级传统优势产业

实施工业转型升级三年行动计划，推动制造业高端化、智能化、服务化和绿色化发展，建设粤东乃至东南沿海重要的先进制造业基地，实现汕头制造向汕头智造转变。

（1）推动制造业智能化改造

以制造业数字化、网络化、智能化为核心，加快突破以工业机器人为重点的智能制造关键核心技术，推动化工塑料、机械装备、印刷包装、医药制造、工艺玩具、食品加工、纺织服装、文化制品、家居用品等传统优势产业智能化发展。

重点改造以下产业：智能装备制造（塑料机械、食品包装机械。、印刷装备、纺织机械）、发电及输配电装备、医药及医疗设备、化学原料和化学制品、纺织服装、工艺玩具、食品加工、文化制品、家居用品。

（2）加快传统产业转型升级

发挥企业技术改造主体作用，实施新一轮技术改造，在电子信息、印刷包装、化工塑料等重点耗能行业加强节能环保装备和新材料的开发应用，强化能耗、环保、质量、安全等约束机制，促进落后和过剩产能加快退出，推进工业绿色改造升级。

6.1.2培育壮大战略性新兴产业

坚持高端引领，突出创新驱动，扩大有效投入，提升发展以锆为重点的新材料产业、生物医药、节能环保等主导产业，培育发展通用航空、航天和电子信息技术、新能源及新能源汽车、工业机器人等先导产业，打造一批特色鲜明、具有较强竞争力的产业集群和基地，使战略性新兴产业成为全市经济增长的重要支撑。到2020年，力争打造若干个上中下游密切衔接、配套完善、具有核心知识产权支撑的新兴产业基地，成为全省战略性新兴产业发展示范区。

重点加快发展产业：高端电子信息、新材料、新能源、生物医药、节能环保；重点培育扶持产业：通用航空、工业机器人、物联网。

6.1.3优化先进制造业空间布局

引导企业集中、产业集聚,形成“一带三区”的先进制造业空间布局。“一带”即中心城区南北产业发展带。“三区”即中部都市型工业产业集聚区、东部加工制造业产业集聚区和西部加工制造业产业集聚区。

（1）中心城区南北产业发展带

以三联工业区为核心集聚发展医药产业；以南山湾产业园区为核心，依托轻工机械联盟、世纪互联创新协同产业园等项目与载体，建设机械装备制造与大数据、互联网产业集聚区；以濠江电子电路产业园为核心，集聚发展新一代电子信息技术产业；以汕头保税区为核心，发展发电及输配电装备制造业和新材料产业；依托广澳港发展临港制造业。

（2）中部都市型工业产业集聚区

以金平区、龙湖区以及高新区作为工业经济核心区，在核心区西部以金平工业区为核心，发展包装印刷机械制造产业和精细化工及新材料产业；以莲塘生物制药产业园区为核心，发展生物制药产业。在核心区东部以高新区为核心，建设汕头航天技术应用产业基地；以万吉工业园和珠津工业区为核心，发展发电及输配电装备制造业、电子信息技术产业和医疗设备制造业；以汕头外砂机场为依托，在龙湖区外砂镇、新溪镇集聚发展通用航空产业。

（3）东部加工制造业产业集聚区

整合澄海区东北部园区资源，以发展锆全产业链为主线，利用新材料改性技术发展可再生资源循环利用环保产业，以锆产业带动五金零部件制造业转型升级；以广东省创建新能源汽车应用推广试点城市为契机，发展新能源汽车产业，在澄海区建设新能源汽车基地，在澄海区、南澳县开展新能源汽车示范工程；在南澳县发展游艇修造及配套旅游产业。在澄海六合围片区规划建设澄海科技产业园，重点发展新材料、高端装备制造业以及高端新型电子信息业战略性新兴产业；以岭南海工业园区为核心，发展玩具智能制造、民用无人机、制罐精密机械制造和玩具精微机械制造。

（4）西部加工制造业产业集聚区

以省产业转移园海门片区为核心，依托海门港，重点发展能源、物流、电子信息、装备制造、产业包装等产业，以谷饶针织内衣、和平音箱制品为基础，促进产业优化升级。以潮南产业转移园为核心，依托潮南区发达的纺织服装产业基础，重点发展纺织机械和零配件制造业；依托“中国内衣家居服装名城”和“广东省服装产业转型升级重点培育产业集群”，建设全国服装（内衣家居服）产业知名品牌创建示范区；建设日用化工产业集群；以潮阳经济开发试验区海门片区为核心，依托海门港，发展船舶修造业和海洋工程装备制造业。

6.1.4促进工业园区转型升级

推动工业入园发展或集群发展，打造一批空间布局合理、主导产业突出的专业园区和一批产值超百亿的产业集群。明确各园区的功能定位及发展方向，实现差异化和特色发展，推动重大产业项目向园区集中建设。推行土地资本、产业资本、金融资本“三资融合”模式，积极创新出台资本投入、土地使用相关配套政策，为园区市场化高效开发创造条件。整合拓展园区产业用地，加强园区专业化基础设施建设，提升园区公共服务能力，优化工业产业发展环境。

表6‑1  汕头市工业园区空间布局

	园区分类
	重点园区
	专业镇

	新园区
	“中以创新合作区”、汕潮揭临港空铁经济合作区（汕头片区）、华侨创新产业城、中以航空产业园、龙东产业园。
	凤翔街道、澄华街道、峡山街道、莲下镇、东里镇、外砂镇、谷饶镇、铜盂镇、和平镇、贵屿镇、两英镇、陈店镇、司马浦镇

	原有 园区
	国家级
	汕头市高新区、贵屿循环经济产业园区
	

	
	省级
	汕头市产业转移工业园（包括保税、濠江、海门、潮南印染处理中心4个片区和澄海玩具礼品、潮阳纺织服装、潮南家居内衣3个产业集聚区）以及金平工业园和龙湖工业园区。
	


6.1.5八大支柱产业

汕头市于2001年确定纺织服装、化工塑料、工艺玩具、食品医药、印刷包装、机械装备、电子信息和音像材料为八大支柱产业。2015年，八大支柱产业规模以上工业产值2296.97亿元，占全部规模上工业总产值的76.3%。

    纺织服装主要分布在龙湖区、澄海区、潮阳区和潮南区，以家居服装、工艺毛衫和针织内衣为主；化工塑料主要分布在金平区、龙湖区和潮南区；工艺玩具主要集中在澄海区，是我国三大玩具礼品生产基地之一；食品医药主要分布在金平区、龙湖区、濠江区；印刷包装主要分布在金平区、龙湖区；机械装备主要分布在金平区、龙湖区；电子信息主要分布在龙湖区、潮阳区和潮南区；音像材料主要分布在潮阳区。

6.2 节水措施规划
优化高耗水行业空间布局。推动火电、钢铁、造纸等高耗水行业沿海布局，促使已有高耗水项目转移搬迁。推动高耗水企业向工业园区内集中，推广串联式循环用水布局。促进可利用再生水的企业与城市污水处理厂、再生水厂就近布局。
推进高耗水工业结构调整。按照推进供给侧结构性改革、化解过剩产能的总体部署，依法依规淘汰高耗水行业中用水超出定额标准的产能，促进产业转型升级。严格实行用水定额管理，合理分配工业企业及项目的用水定额，并根据水资源变化和节水效果定期调整，倒逼企业提高节水能力。引导钢铁、石油和化工、电力、煤炭、造纸、纺织、食品等高耗水行业的既有产能向高效节水方向调整。对重点工业用水户开展水平衡测试，提出节水整改优化方案，测试结果作为取水许可审批的重要参考。

严格高耗水、高污染产业准入条件。严控“两高”行业新增产能，有条件的地区要制定符合当地功能定位、严于国家要求的产业准入目录。《广东省主体功能区产业发展指导目录（2014年本）》、《广东省企业投资项目准入负面清单（2015年本）》对广东省纳入国家重点生态功能区的部分县市实行高耗水、高污染产业的负面清单准入制度。

加大高耗水行业节水改造力度。实施重点用水企业水效领跑者引领行动，推进水效对标达标。实行强制性节水用水措施与标准，完善国家鼓励类和淘汰类工业用水工艺、技术和设备目录，加快对高耗水企业实施节水工艺改造。鼓励企业依靠科技进步，积极研发先进适用节水技术。大力推广高效用水工艺、高效冷却工艺、高效洗涤工艺、高效循环用水、非常规水源利用等节水工艺和技术。
推行清洁生产，加强工业循环用水。通过推行清洁生产同结构调整、技术进步、节能降耗、资源综合利用和加强企业管理结合起来，从产品设计、生产过程中原材料使用和能源利用、污染物处理等各方面实现清洁生产，控制工业用水环节的耗水。同时推行循环经济产业门类的发展，加强污水治理和污水回用，增加工业内部水循环次数，提高工业循环用水量和水重复利用率。
6.2.1 工程措施

（1）抓重点，加强高耗水行业节水工作。节水方面重点支持高耗水行业废水“零”排放、水循环、中水回用项目。结合水效领跑者行动，建立节水示范项目库。企业新建、改建的节水示范项目经各级工信局初审后，优选的将进入全市节水示范项目库，并从中遴选出重大节水示范项目在全市推广。对入库的项目实行动态管理，重点扶持。
（2）抓关键，大力开展节水技术产品的推广和研发。采取多项措施，积极鼓励节水技术创新。推广具有高科技含量的节水设施，加快节水新材料、新工艺、新器具的应用。工业用水要实行一水多用、串联用水，采用先进的节水工艺使循环冷却水重复利用，加强污废水的处理回用，提高了水的重复利用率。加强工业供水管网管理，及时更换破损管道，降低供水管网漏损率。
（3）抓源头，强化节水的监督检查力度。根据《中华人民共和国水法》，强化工业用水项目源头管理，新建、改扩建工业项目实行“三同时、四到位”制度，取水量较高的新建和改扩建工业项目要求制订节水措施，在项目可行性研究报告中要求包括合理用水的专题论证内容。
（4）抓典型，积极开展节水型企业创建活动。要继续以节约用水先进单位评选为载体，以点带面，带动全市工业企业节水工作的开展。组织专家对申报的节约用水先进单位材料进行审查，并对申报企业（单位）进行现场考评，在此基础上命名表彰，给予重奖。
（5）加快淘汰落后高耗水工艺、设备和产品。对现有企业达不到取水指标要求的落后产能，要进一步加大淘汰力度。组织编制落后的高用水工艺、设备和产品目录，加快淘汰高用水工艺、设备和产品步伐。组织研究工业节水器具、设备认证评价制度和实施方案，发布工业节水器具和设备目录，加快推进工业节水器具和设备认证评价工作，适时推进市场准入制度。
（6）大力推广节水工艺技术和设备。围绕工业节水重点，组织研究开发节水工艺技术和设备，大力推广当前国家鼓励发展的节水设备（产品），重点推广工业用水重复利用、高效冷却、热力和工艺系统节水、洗涤节水、工业给水和废水处理、非常规水资源利用等通用节水技术和生产工艺。近期重点在钢铁、纺织、造纸和食品发酵等行业推进节水技术进步。

（7）强化水资源计量监控能力建设。加快完成水资源监控能力建设项目，完成重要取用水户取用水监控设施建设，推进市县水资源监控能力建设。加强对企业用水的计量监督管理，要求企业建立完善的三级计量体系，进行经常性查漏维修维护工作，企业一级计量及主要用水车间和主要用水设备的计量器具装配率达到100%，节水控制点要实行在线监测。

（8）积极推进企业水资源循环利用和工业废水处理回用。采用高效、安全、可靠的水处理技术工艺，大力提高水循环利用率，降低单位产品取水量。加强废水综合处理，实现废水资源化，减少水循环系统的废水排放量。加快培育节水和废水处理回用专业技术服务支撑体系。鼓励专业节水和废水处理回用服务公司联合设备供应商、融资方和用水企业，实施节水和废水处理回用技术改造项目。在造纸、钢铁等行业，逐步推广特许经营、委托营运等专业化模式，提高企业节水管理能力和废水资源化利用率；开展废水“零”排放示范企业创建活动，树立一批行业“零”排放示范典型。鼓励各级工业园区、经济技术开发区、高新技术开发区采取统一供水、废水集中治理模式，实施专业化运营，实现水资源梯级优化利用。
（9）建设节水型园区。新建工业园区在规划布局时要统筹供排水、水处理及水梯级循环利用设施建设，实现公共设施共建共享，鼓励企业间的串联用水，分质用水、一水多用和循环利用。已有园区应将节水作为产业结构优化和循环改造的重点内容，推动企业间水资源利用，强化节水及水循环利用设施建设。建立园区节水、废水处理及资源化专业结束吃撑体系。
（10）加强海水、矿井水、雨水、再生水、微咸水等非常规水资源的开发利用。在临海沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水，同时可以考虑利用海水补充生活用水（比如海水冲厕等）。积极推进矿区开展矿井水资源化利用，鼓励钢铁等企业充分利用城市再生水。支持有条件的工业园区、企业开展雨水集蓄利用。在全市推行大中型企业中水回用，大力发展和推广工业重复用水技术，建立和完善工业循环用水系统、串联用水系统和回用水系统，优化企业蒸汽冷凝水回收网络，发展闭式回收系统，鼓励和支持企业外排废污水处理回用，推广外排废污水处理后回用循环冷却水系统的技术。

6.2.2 非工程措施

（1）严格取水许可管理。建立健全规划和建设项目水资源论证制度。按照总量控制和定额管理要求从严核定许可水量。加强重点用水户监督管理。建立健全市、县级重点监控用水单位名录，加强对重点用水单位的主要用水设备、用水工艺、水消耗情况等进行监控管理，加强对取水许可、计划用水、超计划用水累进加价、取用水计量、节水管理制度、水平衡测试等事项的监督管理。

（2）切实加强重点行业取水定额管理。严格执行取水定额国家标准，加大已发布取水定额国家标准实施监查力度，对不符合标准要求的企业，限期整改。
（3）严格控制新上高耗水工业项目。各地区尤其是水资源紧缺、供需矛盾突出的地区，要根据自身水资源条件，合理调整产业结构和工业布局，优化配置水资源。对钢铁、纺织、造纸等重点用水行业新建企业（项目），应达到《重点工业行业取水指导指标》规定的新建企业（项目）取水指标。
（4）组织开展节水型企业评价试点。加快制定实施重点行业节水型企业评价标准，建立节水型企业评价考核制度。依据《节水型企业评价导则》和《重点工业行业取水指导指标》，在钢铁、纺织、造纸等行业组织开展节水型企业评价试点工作。抓紧树立一批节水型企业示范典型，总结推广节水型企业的成功经验，通过配套鼓励政策、社会监督、舆论引导等措施，推动重点行业加快节水型企业建设。

6.3 节水效果评估

6.3.1 工业节水目标

（1）近期目标与控制指标

规划2020年各区工业用水重复利用率都达到55%。全市万元工业增加值用水定额下降到18m3/万元。

（2）远期目标与控制指标

规划2030年各区工业用水重复利用率都达到60%。全市万元工业增加值用水定额下降到8m3/万元。

表6‑2  汕头市工业节水目标

	指标名称
	单位
	2014（现状年）
	2020年
	2030年

	万元工业增加值用水量（含火电）
	m3/万元
	19.4
	15
	9

	一般工业万元增加值用水量
	m3/万元
	18
	14
	8

	一般工业用水重复利用率
	%
	
	55
	60


6.3.2 工业节水效果

汕头市现状工业用水综合重复利用率低于国内平均水平，可以通过提高水价，对用水实行总量控制和定额管理，安装计量设施等手段，督促企业加强用水管理，并通过进行节水技术改造，提高工业用水综合重复利用率，达到节水目的。

经过计算，以2020年指标值预估，现状节水潜力为0.3633亿m3；以2030年指标值预估，现状节水潜力为0.8587亿m3。具体见表6-3。

表6‑3  汕头市工业节水效果

	指标名称
	2014年（现状）
	2020年
	2030

	2014年现状工业增加值（亿元）
	825.68
	-
	-

	现状用水量（亿m³）
	1.6018
	-
	-

	2020年用水指标下现状用水量（亿m³）
	-
	1.2385
	-

	2030年用水指标下现状用水量（亿m³）
	-
	-
	0.7431

	现状节水潜力（亿m³）
	0
	0.3633
	0.8587


6.4 节水型企业示范建设
汕头市于2001年确定纺织服装、化工塑料、工艺玩具、食品医药、印刷包装、机械装备、电子信息和音像材料为八大支柱产业，仅食品医药产业万元工业增加值用水量在10~20m³/万元，机械装备产业万元工业增加值用水量在20~30m³/万元，其余六大支柱产业万元工业增加值用水量均低于10m³/万元。

汕头市万元工业增加值用水量高于10m³/万元且低于20m³/万元的行业有金属制品业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、非金属矿物制品业、其他制造业、食品制造业共7个行业；万元工业增加值用水量高于20m³/万元且低于30m³/万元的行业有纺织业、农副食品加工业、计算机、通信和其他电子设备制造业、造纸和纸制品业共4个行业；万元工业增加值用水量高于30m³/万元的行业有金属制品、机械和设备修理业、酒、饮料和精制茶制造业、烟草制品业共3个行业。

汕头市工业节水2016~2020年重点推动金属制品、机械和设备修理业，酒、饮料和精制茶制造业节水建设，其次积极推动纺织业，农副食品加工业，计算机、通信和其他电子设备制造业，造纸和纸制品业节水建设。

汕头市工业节水2020~2030年重点推动金属制品业、化学原料和化学制品制造业、医药制造业、铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业、非金属矿物制品业、其他制造业、食品制造业节水建设。
（1）酒、饮料和精制茶制造业

本次规划选择雪花啤酒（汕头）有限公司为酒、饮料和精制茶制造业节水示范单位，该单位为华润雪花啤酒有限公司旗下控股企业，位于广东省汕头市金平区。公司于2005年1月正式投产营运，投资总额4亿元人民币，总体规划年产啤酒40万千升，首期20万千升。

目前厂区包括酿造车间（包括立仓、原料处理工段、糖化工段、发酵、滤酒工段）和包装车间以及相关配套公用工程和环保工程，取用水源包括自来水和地表水两种水源，取用地表水手续齐全。2014年公司自来水取水量为198208m3，地表水取水量为295375 m3，合计493583 m3。工业用水重复利用水量为1418247 m3，工业用水重复利用率82.76%，间接冷却水循环率97.95%，锅炉蒸汽冷凝水回收率70.9%，工艺用水回用率78.32%，单位产品取水量3.98 m3/kL远低于6m3/kL的考核要求，在同行业中居于领先地位。用水管理方面采用先进的远程操控能源管理系统，实现了用水实时监控。该公司主要节水措施为：
（1）公司成立能源管理办公室，负责公司级用水目标制定，公司用水日报表、月报表统计及对日常用水使用情况检查、考核。各用水部门制定二、三级业务目标，进行分级管理，层层落实，并与绩效挂钩。

公司用水采取三级计量管理，一级水表2块，二级计量水表21块，三级计量水表35块.，三级计量覆盖率达到95%。

（2）节水措施改造情况：①酿造麦汁冷却水供投料使用；②包装洗瓶废碱水供锅炉水膜除尘循环使用；③包装、酿造蒸汽冷凝水回收供锅炉重复循环使用；④包装洗瓶机用水供理瓶机用水。

（3）节水工作规划：①按照公司节能减排总体要求，进一步细化各部门责任，目标；②完善三级计量；③持续开展节水检查、通报、考核；④开展节水项目论证，鼓励节水小改小革及生产工艺创新，对节水设备改造进行专项拨款，对节水贡献的部门及个人进行奖励。

（2）造纸和纸制品业

本次规划拟选华氏纸业有限公司为造纸和纸制品业节水示范企业，该公司成立于2002年，位于汕头市龙湖区新溪镇，主要产品为70g/㎡到140g/㎡的高强瓦楞纸。

该公司下一步节水计划主要是开展造纸车间节水。造纸车间的清水消耗主要是纸机喷淋水、化学品制备、稀释水、机械密封水和冷却水，该公司拟采用利用造纸白水替代清水回用到纸机喷淋、化学品制备、稀释、机械密封和冷却。
（3）化学原料和化学制品制造业

本次拟选取西陇化工股份有限公司作为化学原料和化学制品制造业节水示范单位。该单位1994年07月19日成立，经营范围包括化工产品及化学试剂、原料药及药用辅料、化学肥料、塑料制品的生产等。
该公司计划进一步节水技术改造方案为：①对生产各工艺装置进行严格控制污染，分系统对冷凝液进行回收利用；②引进“冷轧堆”技术，降低生产用水量；③各装置严格监督用水量，对用水量每年进行对比优化，逐年降低全厂用水量。

7 生活节水规划
7.1 节水措施规划
汕头市居民生活主要节水工程和非工程措施有：推进供水管网规划和改造城市供水管网，降低管网漏失率；推广使用节水型生活器具；创建节水型居民生活小区；建设节水型公共机构单位；加强节水宣传与教育，实行用水定额制度和阶梯水价管理等。
7.1.1 工程措施

1）推进供水管网规划，提高供水安全

根据《汕头市供水规划报告》，汕头市供水管网分为北区区域供水水厂、南部水厂和东部区域水厂供水主干管网规划，供水管网规划主要考虑各供水分区内各水厂管网间的联通，供水回路的形成，各水厂间相互补充。

（1）北部水厂供水主干管网规划

中心城区主要根据水厂规划情况，规划连通各水厂管网和为保障供水水量和水压的区域管网连通。①沿金凤西路规划铺设DN800管，与现有的G206管形成供水回路，保障西区供水安全；②规划铺设DN1400管道连通新津水厂、新建外砂水厂和外砂一水厂及外砂二水厂管网；③沿沈海高速公路铺设DN800管道连通新津水厂和新溪水厂管网；④沿外砂大桥铺设DN1400管道联通外砂一水厂和澄海第二水厂管网；⑤南滨泵站沿X653至青州泵站的DN800管道；⑥青州泵站至滨海泵站的DN800管道；⑦沿汕梅高速附近敷设一根DN1600供水主干管跨越梅溪河连通月浦水厂和新津水厂；⑧增加泰山路（长平路至中山路）DN1400-1200、中山东路东延至东海岸新城塔岗围片DN1200供水主管作为东海岸新城的供水主干管；⑨增加泰星路DN800供水干管以联通中山东路DN1200和货运专用路DN800供水干管；⑩其他区域间连通管。

澄海区主要根据水厂规划情况，规划各水厂之间的连通管，各水厂间互为备用，保障供水安全。2020年规划第三水厂和第一、第二水厂的连通管DN1600；第二水厂与外沙水厂联通管DN1200；其他区域间连通管。2030年规划莲上水厂与南洋水厂DN1000连通管；莲上水厂与第一、第三水厂DN1000连通管；隆都水厂与第三水厂DN1000连通管；隆都水厂与东部水厂DN1000连通管；莲上水厂与东部水厂DN1000连通管；其他区域间连通管。

（2）南部水厂供水主干管网规划

潮南区根据水厂规划情况，主要是规划水厂间连通管和区域连通管。近期规划沿陈沙公路铺设DN800管道，连通金溪水厂、秋风水厂和新建龙溪水厂，使三个水厂相关联通互为备用；沿北环大道铺设至324国道峡山街道洋汾陈村路段铺设DN800管，用于连接新庆泵站；沿324国道洋汾陈村北环路口铺设至陈店镇陈仙公路路口铺设DN600管，沿陈仙公路路口铺设至仙城镇深溪村陈沙公路口铺设DN800管，与规划建设的龙溪—秋风—金溪三大水系连通管道相连接，形成回路；其他区域间连通管。远期规划龙溪水厂与田心水厂、井都水厂、龙海水厂连通管，沿S337铺设DN800管。

潮阳区根据水厂规划情况，主要是规划水厂间连通管和区域连通管。近期规划沿潮揭公路由潮阳泵站至榕江水厂铺设连通管，潮阳泵站至西胪镇为DN1000管，西胪镇至榕江水厂为DN800管；沿G324由潮阳泵站至和平泵站的DN1400管；和平泵站至新庆泵站的DN1200管；沿G324由和平镇至潮南峡山的DN1200管；沿洪和公路由和平镇至谷饶镇的DN1200管；其他区域间连通管。远期规划榕江水厂与狮尾岭水厂DN600连通管；蟹窑水厂与谷饶镇自来水厂的DN600连通管；其他区域间连通管。

（3）东部水厂供水主干管网规划

配合引韩工程铺设环岛管网，连通后宅镇、云澳镇和深澳镇。近期规划沿环岛路S336南线由北面坑水厂至云澳镇铺设DN500管；沿环岛路S336北线由北面坑水厂至深澳镇铺设DN400管；其他区域间连通管。远期规划沿环岛路S336南线由云澳镇至青澳铺设DN300管；其他区域间连通管。

2）加强供水管网改造，控制供水系统漏损

（1）加快城市供水管网改造，降低管网漏失率，供水管网综合漏损率由现状年的14.8%降低到2030年的8%，达到国家标准要求。

汕头市粤海水务有限公司在资金允许的情况下，结合市财政给予的补贴，每年计划安排约2000万元的专项资金用于中心城区的供水管网改造更换；同时，通过实施农村饮水安全工程、村村通自来水工程建设，对漏损率较高的农村地区加大供水工程的建设力度，农村地区供水管网漏损率将有所降低。

（2）推进供水管网探漏技术，减少管网漏损。

目前传统探漏技术主要是通过揭盖检查看有无清水流出，用探漏仪等仪器在地表对供水管道进行探漏检查，难以探测深埋地下的漏点，因此，建议大力推广气体探漏新技术，以减少水量漏损。

（3）加强使用新型供水管材

逐渐淘汰和更新灰铸铁管，加大投资力度，采用球墨铸铁管、PE管和PP-R 管材等新型管材，减少供水管网的漏损。

（4）供水管网运行管理

加强对管网的运行管理，积极抢修运行过程中出现的管网渗漏、管网破裂等现象，合理调度供水管网的压力、流量等参数，减少水量浪费。

3）推广和安装生活节水器具

积极推广使用节水器具，提高节水器具普及率，节水型生活用水器具普及率由现状年的50%提高到2030年的100%。节水器具在生活用水方面起着重要作用，根据《中国节水技术政策大纲》，在居民家庭大力推广以下节水器具：

①安装新型智能水表。对老旧水表进行改造，安装新型智能IC卡水表和高灵敏度水表。

②推广节水型生活器具。在居民家庭推广新型家用节水型水龙头、节水型洗衣机等，淘汰螺旋升降式水龙头等。

③推广节水型便器系统。例如，推广使用两档式便器，一次冲洗干净，家庭住宅用水量＜6L，可分别进行3L和6L两档冲水，符合《节水型生活用水器具》CJ164--2002标准要求；推广免冲洗（干燥型）小便器，减少用水和污水处理的费用；推广带感应自动冲水设备的小便器，比一般设备节水13L/日；推广压缩空气或真空抽吸的气动大便器，每次仅需2L的冲洗水量。

④推广节水型淋浴设施。例如带恒温装置的冷热水混合栓式淋浴器，按设定好的温度开启扳手，既可迅速调节温度，又可减少调水时间；带定量停止水栓的淋浴器，能自动预先调好需要的冷热水量，如用完已设定好的水量，即可自动停水，防止浪费冷水和热水；改革传统淋浴喷头，使用空气压水掺气式喷头，可以节省一半水量。

⑤研究生产新型节水器具。研究开发高智能化的用水器具、具有最佳用水量的用水器具和按家庭使用功能的水龙头。制定并完善各种节水器具型产品的质量标准体系，加强节水器具生产的统一管理。

参考节能产品政府采购清单目录，生活节水器具推荐产品见表7-1。
表7-1  汕头市居民生活节水器具推荐产品表

	序号
	品牌
	生产厂家
	推荐产品类型

	1
	兆基
	广州市兆基水表仪器厂
	智能IC卡水表

	2
	兆基
	广州市兆基水表仪器厂
	高灵敏度水表

	3
	科勒
	南昌科勒有限公司
	 陶瓷密封水嘴

低位便器水箱及配件

	4
	九牧
	 福建省南安市九牧轻工机械有限公司
	陶瓷密封水嘴

延时自闭式便池冲洗阀

	5
	恒洁
	佛山恒洁陶瓷有限公司
	陶瓷密封水嘴

	6
	ARROW
	佛山市顺德区乐华陶瓷洁具有限公司
	AB系列便器

	7
	TOTO
	东陶华东有限公司
	CW系列便器

	8
	小天鹅
	无锡小天鹅股份有限公司
	小天鹅45－298V

节水型洗衣机

	9
	惠而浦
	惠而浦(中国)投资有限公司
	惠而浦WF818V

节水型洗衣机


4）创建节水型居民生活小区和社区

在新建小区中选择示范点，利用汕头市的科技实力，实现科技创新，鼓励创建节水型居民小区和社区。推广创建5~10个节水型居民生活小区，调动小区节水的积极性，节水型居民小区覆盖率2030年达到15%。通过小区的示范带动作用，逐步将节水的先进管理办法和措施辐射到汕头市更多的居民小区中，通过节水小区建设工程，推动居民生活节水工作的开展。
5）建设节水型公共机构单位
根据水利部和广东省开展公共机构节水型单位建设工作的通知要求，逐步开展公共机构节水型单位建设，使节水型单位覆盖率2020年达到30%、2030年达到50%。以党政机关集中办公区、学校、医院、文化场馆、体育场馆为重点，选择节水工作基础较好、水资源消耗量较大、节水管理制度相对完善、节水措施落实的公共机构，继续开展节水型公共机构示范单位创建工作。按照“县县有示范”的目标，地级机构党政机关、学校、医院、场馆等各类型公共机构全覆盖的要求，要积极推进节水型公共机构示范单位建设。实施公共机构水效领跑者制度，组织评选水效领跑者，积极推进合同节水管理示范项目建设，推动开展水平衡测试工作。
发挥节水型单位的示范带头作用，大力推广应用节水新技术、新工艺和新产品，全面普及节水器具，鼓励公共机构采用合同节水管理等模式实施用水器具、设备设施和老旧管网节水改造，提高节水器具使用率。推进水资源循环利用，鼓励公共机构组织开展中水回收和雨水收集利用。逐步将节水的先进管理办法和措施辐射到更多的公共机构单位中，通过建设节水型公共机构工程，推动公共生活节水工作的开展。
6）实施节水计量设施统计基础工程
按照水资源可计量、可监测、可考核原则，规范公共机构水资源计量器具配备。公共机构的行政、业务、后勤服务及其他功能区域分区计量器具配备率达到100%；重点用水系统和部位，分项水量计量器具配备率到达100%。推动公共机构建立健全用水水量统计台账，开展水量计量器具配备、统计工作专项抽查和统计数据会审工作，不断提高统计数据质量，加强统计数据分析应用。推进节水型公共机构示范单位用水水量监测系统建设。鼓励各地根据实际推进本地公共机构水量监测平台建设。

7）积极开展低影响开发的海绵城市建设
以建设自然渗透、自然积存、自然净化的海绵城市为目标，建设“渗、滞、蓄、净、用、排”相结合的雨水收集利用设施，提升城市雨洪管理能力，削减城市地表径流污染，促进雨水资源有效利用，有效改善人居环境，提高城市防灾减灾能力，新建城区硬化地面，可渗透面积要达到40%以上。鼓励单位社区和居民家庭安装雨水收集装置。大幅度减少城市硬质铺装，推广透水技术，因地制宜建设雨水花园、储水池塘、下凹式绿地、湿地公园、屋顶绿化等雨水滞留设施，建设海绵型公园、绿地、道路、广场、建筑和小区。

7.1.2 非工程措施

1）加强组织领导，加强监督考核
加强对公共机构节水工作的统筹谋划和组织领导，着力推动公共机构节水管理与机关事务管理的有机结合和集中统一，落实管理机构和管理责任，结合实际进一步明确节水目标和保障措施。各级公共机构节水管理部门要全面履行职能，加强指导工作协调和管理监督，进一步完善由各部门参与的系统推进机制，努力形成纵向联动、横向协调、执行有力、运转顺畅的公共机构节水工作协调机制。
完善节水目标责任评价考核体系，强化评价考核工作导向。节水型公共机构示范单位创建、节水型单位建设、计量配备统计、节水宣传培训、节水监督等工作，继续纳入各地级以上市政府节水目标责任评价考核内容。
2）加强节水宣传，提高公众节水意识
在全社会广泛开展节约用水的宣传教育工作，利用问卷调查、在社区网站上网上调查、设立参与热线电话等多种方式，在大型居民生活小区和公共机构事业单位等组织开展公共机构节水宣传周、中国水周、世界水日等主题节水宣传活动，引导群众增强依法节水意识和绿色环保理念，调动广大群众的参与热情和积极性，把节约用水变成群众参与的自觉行动，形成社会共同参与、群策群力、共同推进节水型社会建设的局面。借助电视、报刊、网络、微信等媒体，加大对公共机构节水工作和节水型公共机构示范单位的宣传推广力度，营造全社会崇尚节水、保护水资源的良好舆论氛围。建立和完善公共机构节水培训长效机制，分层次、分类别开展节水专业培训和岗位培训，不断提高公共机构节水从业人员的专业化水平。
3）健全制度标准，强化技术支撑
推进节水管理法治体系建设。建立和完善水量计量统计、计量台账设计、合同节水管理、节水评价考核、重点用水单位监督管理等制度标准，尽快形成符合国家相关政策、适应汕头市实际、科学规范、操作性强的公共机构节水管理制度。针对公共机构不同用水系统，研究制定公共机构日常管理规范及节水技术指南。
依托高等院校、科研院所、节水服务机构建立公共机构节水技术支撑机制，开展适用节水课题研究和节水关键技术集成示范。建立公共机构节水技术顾问单位制度，鼓励顾问单位参与节水评估、节水咨询、节水制度标准制定等工作。组织开展公共结构节水新技术、新产品的政绩、遴选、申报认定和应用推广工作。推进互联网、物联网、云计算、大数据等现代信息技术与传统节水技术的深度融合，提升公共机构节水工作信息化、智能化、科学化水平。
4）加强水表计量，实行生活用水阶梯水价管理
对于居民住宅用水彻底取消“包费制”，分户装表，制定实行抄表到户的政策指导和支持。计量收费，进一步加快推动水价改革工作，建立推进了阶梯水价制度，逐步采用累进加价的收费方式，逐步建立完善水资源可持续利用的水价机制，对居民生活用水实行阶梯式水价政策，
7.2 节水效果评估
在分析汕头市现状用水水平和节水潜力的基础上，根据确定的节水发展目标，提出不同水平年的节水基本方案和推荐方案。其中基本方案用水定额与现状年持平，节水方案则充分考虑节水的工程机非工程措施实施后的用水定额。

由基本方案和节水方案（推荐方案）下汕头市生活用水定额和供水管网综合漏损率以及人口预测结果，计算得到不同规划水平年汕头市生活节水量，见表7-2。

表7-2  不同规划水平年汕头市生活节水量     单位：万m3

	水平年
	基本方案需水量
	节水方案（推荐方案）需水量
	节水量

	2020年
	38793.66
	37607.42
	1186.24

	2030年
	42590.63
	40116.99
	2473.64


由表7-2可知，规划2020年汕头市生活节水量为1186.24万m3，规划2030年汕头市生活节水量为2473.64万m3。

7.3 节水示范工程建设
目前，汕头市政府印发实施《汕头市创建国家节水型城市实施方案》，提出到2018年，开展创建国家节水型城市工作，实现水资源可持续利用，促进城市资源、经济、社会、环境、生态协调发展，建设生态文明和美丽幸福汕头。因此，节约用水是汕头市一项长期坚持的战略方针，而生活节水是节约用水的一项主要内容，汕头市属于水质型缺水城市，开展节约用水是在确保合理用水、不降低社会经济发展能力和人民生活质量的前提下，以提高水资源的利用效率、降低在使用过程中的浪费和减少污水排放等为目的的工程、技术和管理等各项措施的综合。

7.3.1节水型居民生活小区

对于生活用水来说，建设节水型居民生活小区是节水型社会建设的重要组成部分。随着汕头市城镇居民生活质量的逐年提高，生活用水量逐年增长，居民生活小区内的生活、保洁、绿化、市政和生态等各项用水也相应增加，引导广大居民和物业部门按照合理、科学的方法用水，形成节约用水习惯，培育良好文明风尚，倡导居民科学文明健康的生活方式，提高居民文明素质和城市文明程度是十分必要的，也是大有潜力的。

本规划选择汕头市新建居民小区为示范点，开展生活节水示范工程。节水型居民生活小区是指各项用水指标符合相关节水要求，各项节水管理符合有关节水政策的城镇居民生活小区。根据其定义，节水型居民生活小区应做到合理配置居民小区的各类水资源，实行分质、分类多种水源供水；小区居民生活用水和小区内的公共用水，配置节水型器具，实行定额用水，以达到水资源利用合理，综合利用充分，节水管理组织健全，节水器具配备齐全、性能达标，运行良好，水表计量准确、用水指标先进等目标。

 1）建设内容

节水型居民生活小区的建设内容主要包括管理和技术两方面内容。

（1）管理方面

①建立节水管理组织机构，节水管理实行领导负责制；

②以国家节约用水各项方针政策为指导，制定节水和用水管理制度；

③进行节水知识宣传和教育；

④定期进行节水检查；

⑤产权所属明确，防止生活用水“包费制”和欠费问题。

（2）技术方面

①实行用水定额管理，人均用水量符合城市居民生活用水量标准；

②安装使用节水型生活用水器具，节水型生活用水器具普及率达到100%；

③建立计量水表档案，户表配置率达100%；

④公共用水设施必须采用节水措施，配置节水型器具；

⑤采用再生水利用系统或雨水收集利用系统。

2）实施措施

针对节水型居民生活小区建设内容提出对应的实施措施。

（1）管理方面

①成立创建节水型居民生活小区工作领导小组。由小区居委会牵头，成立工作领导小组，明确其工作责任，建立相关的工作制度，并落实到各责任人，推进创建工作健康有序进行。

②建立、健全各项规章、制度。制定各项用水节水制度，包括计划用水、节约用水管理制度、用水情况巡检、检修制度及各种基础台帐等。

③加强节水宣传力度。根据居民小区自身的特点，设置固定的宣传教育专栏，采用形式多样宣传活动，例如发放节水宣传资料、设点展示生活节水器具和产品、悬挂节水宣传横幅及标语等，在小区范围内形成一种节约用水、从我做起的良好创建氛围，提高小区居民的节水意识。

（2）技术方面

①安装节水器具

采用国家新出台的节水器具标准，坚决禁止使用一次性冲洗量大于9L的水冲式座便器、铸铁螺旋式水龙头等国家明令淘汰的非节水型器具，采用节水器具，例如新型家用节水型水龙头、节水型洗衣机、＜6L的家庭住宅两档式便器等，保证节水器具普及率达到100%。

②小区景观和绿化等公共用水采用再生水，并建设循环回用系统。

居民小区内建造的人工水体景观用水、小区楼房周围空地的植被绿化用水以及小区内硬化道路地面的冲洗用水等公共用水，采用小区附近再生水厂深度处理后达到景观和绿化用水标准的再生水。小区绿化植被灌溉方式可采用喷灌等节水灌溉方式，减少绿化用水的浪费。小区内的清洁用水进行严格规定，并指定专门的区域进行清洁工具的清洗和清洁用水的供应，既保障了园区内的公共卫生，也节约了水资源的使用。考虑小区内人工湖为封闭水体，为了解决湖水的水质变差、产生异味的问题，可在小区专门修建泵站和一套水处理系统，使湖水能够流动起来，并能定期得到净化处理，以解决定期更换湖水问题，大大节约了用水。
7.3.2节水型公共机构单位

为贯彻党的十八大关于大力推进生态文明建设的战略部署，落实《广东省水利厅、广东省人民政府机关事务管理局转发关于开展公共机构节水型单位建设工作的通知》（粤水资源〔2014〕3号）文件精神，推进公共机构节水型单位建设。

本次规划以汕头市水务局为示范单位，开展生活节水示范工程。
1）汕头市水务局概况

汕头市水务局是汕头市政府直属局级单位，是汕头市水行政主管部门，负责汕头市水行政管理工作。目前汕头市水务局市水务局机关行政编制32名。其中局长1名，副局长3名，总工程师1名；科长（主任）7名；副科长（副主任）8名。机关后勤服务人员4名。汕头市水务局内设机构主要如下：办公室（与机关党委办公室合署）、人事科（与监察室合署）、计划财务科、水资源与供水管理科、河道堤防管理科、农村水利科（市水库移民办公室、农电科）、法规与安全监督科。

2）公共机构节水型单位建设内容

（1）制度建设

①依托汕头市节约用水办公室，健全水务局的各项节水管理规章制度，完善内部节水管理制度，建立节水管理岗位责任制，设立明确的岗位责任制，指定专人负责用水管理。

②制定节水计划和节水目标责任制制度。根据上年度的实际用水量，及安装节水器具后的节水率，制定年度用水计划和节水目标责任制和考核制度，建立节水目标责任制和考核制度，进一步加大节水力度。

③制定用水器具和节水检查制度。制定用水管理制度、计量管理制度和设备定期检查制度，确保节水设备正常运行。

④开展节水宣传。充分利用多种多样的宣传形式，大力宣传节约用水的重要性，普及节约用水的科学知识，在单位食堂、卫生间等公共用水场所设置明显节水标识。

（2）建设标准

公共机构节水型单位建设标准包括节水技术标准和节水管理标准两方面开展。其中节水技术标准主要有水计量率、节水设备（器具）普及率、人均用水量、用水（设备）器具漏失率、中央空调冷却补水率等5项指标；节水管理标准主要有规章制度、计量统计、节水技术推广与改造、管理维护、节水宣传、非常规水源利用等6项指标。

3）实施措施

（1）管理方面

①建立健全各项节水管理制度

汕头市现已成立汕头市节约用水办公室，在水务局办公，可依托节水办，制定出台一系列节水制度，例如计划用水和节约用水制度、创建节水型单位实施方案、节水工作实施细则等，明确节水管理人员岗位职责，建立节水和用水管理档案等。

②开展节水宣传和教育

在单位员工中开展节能节水宣传活动。例如在单位食堂和洗手间张贴节水标语等，增强员工的节水意识。定期举办节水讲座，通过各种形式进行节水宣传，提高人们的节水意识。定期开展节水工作讨论会，对节水存在的问题进行总结和改进。

③加强对供用水设施的检修和维护。

设置专门检修和维护部门，根据水务局完整的供水管网图，对各种用水设施定期进行节水检查和巡回检查。

（2）技术方面

①推广使用节水型器具

积极推广使用节水器具，提高节水器具普及率。在行政办公区域、食堂和卫生间推广采用节水型水龙头；在公共机构卫生间推广使用节水型便器系统；公共机构绿化区域推广新型节水灌溉技术。

②加强用水器具检查，减少水量损失

对内部用水器具进行全面检查，加强单位内部用水设备的日常维护，及时更换老化的供水管路及零件；控制阀门、水龙头的出水流量，切实减少耗水量。

③实行用水定额管理，提高用水效率

实行用水定额管理，根据用水单位近年来的实际用水量等情况，以《广东省用水定额（试行）》为标准进行考核，提高用水效率，制定科学合理的用水定额，实行计划用水。

④开展水平衡测试

开展水平衡测试工作，编制水平衡测试表，通过水平衡测试，清楚本单位的供水管网图和计量网络图，掌握本单位用水状况，定量分析单位用水合理化程度，建立单位用水资料，为单位节水管理提供数据支撑，从而提高机关单位内部节水管理水平。
7.3.3节水型示范学校

为了积极响应汕头市政府创建国家节水型城市建设，提高青少年学生的节水意识，按照《广东省教育厅关于做好创建节能型示范高校有关工作的通知》（粤教后勤函〔2013〕4号）的通知精神，为提高水资源的利用率，增强学生的节约意识和责任感，达到节能降耗、节约开支，节水型示范学校建设意义重大。节水型示范学校的创建，在客观上能够减少学校的水电开支，提高办学效率，在主观上它能培养全体师生员工的节约意识，形成良好的节约习惯，从而带动家庭和周边人群注重节约，从而达到自己受益、单位受益、社会受益。因此开展节水型示范学校创建活动，是节约资源、能源的需要；是构建社会主义和谐社会的需要；是养成良好生活习惯的需要；是学校生存和发展的需要。

本规划选择汕头市住宿制的高校或中学校园为示范点，开展生活节水示范工程。节水型学校建设及实施措施主要包括以下方面：

1）加强领导，周密组织

（1）成立学校节水型学校建设活动领导小组：校长担任组长，副校长任副组长，成员由各部门主任组成。定期召开会议研究，分析情况，改进措施。

（2）节水工作由专人负责，专人管理。专职节水管理人员必须对各楼的用水情况和对校园绿化喷灌情况进行定期检查，做到学校用水有计划，有定量，合理使用水资源，力争做到不浪费，厉行节约用水。

（3）节水领导小组要组织人员认真检查督促落实工作方案的实施情况及以及节水使用情况和校园绿化喷灌情况，力争把校园用水降到日人均用水量规定的广东省用水定额指标以下。

2）健全制度，经常检查

（1）包干责任制度：将所有水龙头、卫生间等出水口定班级定人定责任。

（2）检查制度：对一般设备等每天检查，对自来水管道等定期检查，及时发现问题。

（3）维修制度：在第一时间将漏水设备维修好，防止跑冒滴漏。

（4）考核奖惩制度：每学期对节水工作，做出成绩的，要大力表扬并给予一定的物质奖励。对节约意识差、观念淡薄、浪费能源的要做出检查并于每月绩效挂钩。

3）加强节水管理，坚持使用节水器具

（1）加大投资，逐步更换陈旧设施，确保设备处于良好状态。

（2）绿化浇灌坚持使用下水道水浇灌。

4）更新节水设备

（1）在教学楼，学生宿舍楼、食堂、综合楼及室外的卫生间设计安装新型手动节水冲水设备。在新建的厕所内全部装备高效自动节水设备，进行定时冲洗，节约水资源，为学校节省开支。

（2）派专人负责对装备的节水设备的运行情况进行定期检查及维护，使全部设备真正发挥节水效能。

（3）对部分老化和损坏的设备进行更新，使节水效率得到进一步提升。

（4）在学生宿舍楼、教学楼设置手动冲水开关设备，实行有计划的用水。

（5）对校园树林、花卉、绿化带有条件的区域，采用喷灌和滴管等高效节水灌溉方式，达到高效用水的目的。

5）强化教育，开展多样活动，努力培育节水意识

（1）开展节水主题教育。将节水教育纳入德育教育的重要内容，提高师生员工的水忧患和节水意识，增强节水的紧迫感和责任感。

（2）利用各种形式，大力宣传节水。充分发挥墙报、宣传栏、广播、网络等作用，张贴节水宣传标语；用水设施、器具旁有节水宣传标志，营造强烈的节水氛围。

（3）开展形式多样的与节水有关的主题班会活动，举办“节水知识讲座”等。

（4）开展“节水伴我在校园，我把节水带回家”活动。

（5）开展“关爱命脉、节约用水”的主题征文或演讲活动

（6）教育管理学生爱护节水设施，树立节水观念，养成良好的节水习惯，以自己的实际行动节约每一滴水。

8 建筑业及第三产业节水规划
8.1 节水措施规划
8.2.1 建筑业节水措施

建筑业用水主要是在建建筑从施工到竣工阶段的用水量，主要包括混凝土搅拌用水、混凝土施工养护用水和职工生活用水，施工阶段本身耗费水资源较多，其节水潜力较大。通过采用节水型建筑材料、实行定额管理等措施实现建筑业节水。

8.2.1.1 工程措施

（1）混凝土养护节水措施。混凝土养护采用大水漫浇的方式较为浪费，应代之以雾喷技术或湿麻袋片覆盖的方式，例如建筑所用混凝土表面采用苫草、草垫、覆膜，混凝土养护时可以在水管的前面加上喷头，进行淋浴，减少水的用量和流失；

（2）建筑砌体材料节水措施。建筑所在的砌体材料浇水场地应硬化，防止水渗漏。浇水湿润时不要固定在一个位置，要全面喷淋，这样可以保证砌体材料全面湿润，避免湿润不全面；

（3）节水型脱模技术。采用新型的免清洗或少清洗的模板和脱模技术，能大大减少清洗模板的用水量，节水效果显著；
（4）节水型施工管材。施工用水管道管材在埋深不够时应采用钢质管，以避免管道轻易损坏而大量浪费水资源；在建筑工地采用节水龙头以及不易破裂的胶水管；

（5）定期维护施工管材。定期维修施工现场水电工程，对损坏的管道和水龙头进行及时修复，以防跑、冒、滴、漏等水量损失；

（6）实现施工期用水自动监控。在有条件的施工单位进行用水量自动监控。
8.2.1.2 非工程措施

（1）建立健全节约用管理制度。建立严格节约用水管理制度，对浪费水资源的部门采取一定的经济处罚措施；

（2）实行建筑用水定额管理。严格混凝土配比制度，严防混凝土加水多使混凝土表面离析，影响混凝土的质量，也造成不必要的施工用水的浪费；

（3）严格建筑实验用水管理。对建筑施工实验部分用水进行有机配合，从上部至下部，充分利用水资源。

8.2.2 第三产业节水措施

第三产业节水措施主要为：通过非常规水源的利用来减少自来水的浪费；通过推广节水器具和计量设施来提高用水效率；通过推广先进节水技术达到节水效果等。
8.2.2.1 工程措施

（1）推广节水器具

积极推广使用节水器具，提高节水器具普及率。节水器具在生活用水方面起着重要作用，根据《中国节水技术政策大纲》，在酒店、学校、医院和行政事业单位等第三产业部门要大力推广以下节水器具：

①推广节水型生活器具，在酒店、商场等公共区域推广感应式水龙头、非接触自动控制式、延时自闭与开关、脚踏式、陶瓷磨片密封式等节水型水龙头。

②推广节水型便器系统。公共场所、宾馆等卫生间推广使用两档式便器，一次冲洗干净，可分别进行3L和6L两档冲水，符合《节水型生活用水器具》CJ164--2002标准要求。免冲洗（干燥型）小便器不用水，免除了用水和污水处理的费用；带感应自动冲水设备的小便器，比一般设备日节水13L；利用压缩空气或真空抽吸的气动大便器，每次仅需2L的冲洗水量。也可以采取降低宾馆或酒店客房厕所储水缸的水位进行节水。

③推广节水型淋浴设施，使用水流限制器及节水的淋浴喷头；例如带恒温装置的冷热水混合栓式淋浴器，按设定好的温度开启扳手，既可迅速调节温度，又可减少调水时间；带定量停止水栓的淋浴器，能自动预先调好需要的冷热水量，如用完已设定好的水量，即可自动停水，防止浪费冷水和热水；改革传统淋浴喷头是改革淋浴器的方向之一，现在已经使用的空气压水掺气式喷头可以节省一半水量。

④研究生产新型节水器具。研究开发高智能化的用水器具、具有最佳用水量的用水器具和按家庭使用功能的水龙头。制定并完善各种节水器具型产品的质量标准体系，加强节水器具生产的统一管理，严格监督执法。

（2）推广非常规水源回用技术

作为水资源的组成部分，将再生水、雨水纳入城市水资源统一规划和管理的范畴。城市大型公共建筑和公共供水区域，以行政分区为单位，在较大规模的污水处理厂附近修建区域性中水处理系统，建立再生水利用系统，处理后的中水与现有城市绿化浇灌管道相连，用于浇花、冲洗马路，环境用水的中水回用率逐渐提高，市政绿化用水逐步利用再生水、雨水等非常规水源替代。逐渐扩大各乡镇中水管网系统，与各类公共建筑相连，在公共用水中全面取代自来水，并利用价格杠杆，引导洗车场用中水，并引导对水质要求不高的工业企业利用中水。

（3）创建节水型示范点

根据汕头市第三产业发展布局，选择典型产业（酒店餐饮、教育和行政事业单位），创建节水型示范点。通过示范点的示范带动作用，逐步将节水的先进管理办法和措施辐射到汕头市第三产业中，通过建设节水型示范点建设工程，推动第三产业节水工作的开展。

（4）推广节水技术

在用水设备上安装计量水表，例如安装智能IC卡水表和高灵敏度水表，防止水量损失。安装独立分表以控制用水量等措施，通过对新技术、新工艺的集成推广达到节水效果。

8.2.2.2 非工程措施

（1）加强节水管理体制建设，提高管理水平

贯彻落实新《水法》，制定和出台关于水资源节约、保护和管理的地方政策，出台配套文件，制定促进节约用水的相关管理制度和保障措施。

逐步将计划用水与定额管理相结合并最终过渡到定额管理。根据各单位用水定额标准，以及用水单位近年来的实际用水量等情况，制定科学合理的用水定额，实行计划用水。

鼓励各单位采取节水措施，落实管理措施，结合水平衡测试和节水型单位创建，促使各单位提高节水水平，保证节水措施的有效实施。

对于用水浪费严重的单位除采用经济处罚外，应督促其提高用水水平。

（2）加强节水知识宣传和教育

造成目前人均公共市政用水量高于人均居民家庭用水量的一个主要原因是意识问题，公共市政用水不像家庭用水需使用者直接计量付费，公众多不注重节约。因此，应加强宣传教育，确保宣传的长效性，建立节约用水社会监督机制和网络，树立全社会节水意识，是节水的关键和根本。

（3）完善水价制度

建立水权制度，制定水价政策，管理水费秩序，加强调控水市场。实行阶梯式水价，按不同等级的量，计取水费，改变目前单一的收费模式。还可以根据耗水量的大小，实行不同行业的水价管理模式，对于公共建筑、服务及娱乐等用水，可以实行不同类别水价。改革计价方式，实行分类水价，充分体现不同性质城市用水特征，同时实行累进加价制度，促使各用水单位加强管理，节约用水，通过健康合理的水价结构，促使第三产业往利于节水的方向调整。

（4）实施奖罚措施，评选节水型第三产业示范工程

通过树立节水典型，使得节水成为良好的氛围和风气，即企业以节水为荣，浪费水为耻。通过良好的示范作用，转化成第三产业各个行业主动节水动力，便于节水器具的进一步推广和普及，便于汕头市政府节水政策的实施和开展。

8.2 节水效果评估
8.3.1 建筑业

由基本方案和节水方案下汕头市建筑业用水定额和供水管网综合漏损率表以及国民经济预测结果，计算得到不同规划水平年汕头市各镇街建筑业节水量（基本方案与节水方案需水量的差值），见表8-1。

表8-1 不同规划水平年汕头市建筑业节水量     单位：万m3

	水平年
	2020年
	2030年

	节水量
	228
	547


8.3.2 第三产业

由基本方案和节水方案下汕头市第三产业用水定额和供水管网综合漏损率表以及国民经济预测结果，计算得到不同规划水平年汕头市第三产业节水量（基本方案与节水方案需水量的差值），见表8-2。

表8-2  不同规划水平年汕头市第三产业节水量     单位：万m3

	水平年
	2020年
	2030年

	节水量
	462
	1885


8.3 节水示范工程建设
（1）节水型酒店建设内容

建设内容主要包括管理和技术两方面：

1）管理方面

①建立节水管理机构，健全节水管理机制；

②健全节水管理规章制度；

③加强节约用水宣传，培养酒店员工节水意识；

④加强各项供水和用水设施检查。

2）技术方面

①以定额管理为核心，全面实行“用水定额化”的量化管理，用水定额符合酒店用水定额国家标准；

②安装使用节水型器具，例如节水型水龙头、节水型淋浴器、节水型洗衣机等，节水型器具普及率达到100%；

③严格用水计量；

④开发利用雨水收集利用系统；

⑤采用国际上先进的节水技术和工艺。

根据以上建设内容，节水型酒店示范工程建设的具体内容见表8-3。

表8-3  汕头市节水型酒店示范工程建设内容表

	序号
	建设内容
	具体内容

	1
	管理

方面
	节水管理机制
	成立节水领导小组，实行节水岗位目标责任制

	2
	
	节水规章制度
	建立各项节水管理制度，建立用水和节水管理档案等

	3
	
	节水宣传
	公共场所设置节水宣传栏、标语；开展节水宣传知识教育活动，定期开展节水工作讨论会

	4
	
	供用水设施检查
	记录用水和节水设施维护和检修情况；记录用水巡查情况

	5
	技术

方面
	用水定额量化管理
	用水定额符合各项用水定额国家标准

	6
	
	安装节水型器具
	节水器具普及率达到100%

	7
	
	严格用水计量
	供水管网安装三级供水计量水表，开展水平衡测试

	8
	
	雨水收集利用
	建立雨水收集利用系统

	9
	
	先进节水技术和工艺
	先进的节水和节能装置等


（3）实施措施

针对节水型第三产业示范工程的建设内容提出对应的实施方案。

（1）管理方面

1）创建节水领导小组

在认真贯彻执行各级政府已经颁布施行的关于节约用水、节水型社会建设法规制度的基础上，将节约用水管理纳入到酒店的日常管理，成立节水领导小组，由酒店总经理为组长、各部门负责人为成员的领导小组，设立节水管理负责人，并提出节水目标，层层分解到各个部门，实行节水岗位目标责任制。

2）建立健全各项节水管理制度

制定出台酒店一系列节水制度，主要包括计划用水和节约用水制度、创建节水型单位实施方案、节水工作实施细则等，明确节水管理人员岗位职责，建立节水和用水管理档案等。

3）开展节水宣传和教育

开展节能节水宣传活动。在酒店或度假村内，设置节水宣传栏、设立永久性节水宣传牌，提倡节约用水；在客房内设立节水温馨提示牌或绿色环保卡等，通过各种形式进行节水宣传，提高酒店员工和住宿游客的节水意识。定期开展节水工作讨论会，对节水存在的问题进行总结和改进。

4）加强对供用水设施的检修和维护

设置专门检修和维护部门，根据酒店完整的供水管网图，对各种用水设施定期进行节水检查和巡回检查。

（2）技术方面

1）用水定额量化管理

以定额管理为核心，全面实行“用水定额化”的量化管理，制定酒店用水定额，实行定额化管理，定期考核用水水平，实行节奖超罚，严格控制酒店客房和酒店洗衣房等高耗水部门的用水量。

2）安装节水器具

采用节水型用水器具，采用国家新出台的节水器具标准，坚决禁止使用国家明令淘汰的非节水型器具，例如感应式水龙头，自动控制温度水箱，＜6L的两档式便器等，自动控制水温混合器，冲洗阀延时自闭阀，红外线智能节水器具和节水型便器等，保证节水器具普及率达到100%。同时淘汰不节能的设备，例如酒店的冷冻库、中央空调等设备。

3）严格用水计量

合理配置用水管网，在酒店内各个用水设施安装三级供水计量水表，保证一级计量表率达到100%，每个月对每一个部门的月用水实行按表计量考核，并纳入成本核算。

同时，为了加强用水科学管理，最大限度地节约用水和合理用水，结合酒店实际情况，定期（3~5年）进行水平衡测试。

4）雨水利用

建设雨水收集系统，将雨水冷凝水回收，用作绿化、冲厕用水，实行一水多用，使水资源再利用。

5）采用先进节水技术和节能装置

采用国际上先进的节水技术和器材，进一步降低用水量，酒店可采用节水型冷却塔和节能装置等。

9 非常规水源利用规划

9.1 再生水利用规划

9.1.1 再生水利用意义和现状

（1）再生水利用意义

再生水，是指污水经适当处理后，达到一定水质指标，满足某种使用要求，可以进行循环再利用的水。通过再生水利用，可以减少废污水排放量，改善水环境；再生水水量大、水质稳定、受季节和气候影响小，是一种十分宝贵的水资源，是国际公认的“城市第二水源”。

1）再生水利用是落实最严格水资源管理和水生态文明建设重要精神的重要措施之一。通过再生水利用可增加供水水源，有效缓解用水总量控制压力；通过再生水利用可以提高水的利用效率和区域水重复利用率；通过再生水利用，可以减少废污水排放量，改善水环境，有利于排水河道提高纳污能力和水生态恢复。

2）再生水利用是缓解水资源的供需压力。污水深度处理后利用使得汕头市自来水耗量会大量减少，大大缓解了水资源的供需压力；同时，污水再生利用资源可靠，是开辟新水源的有效措施。

3）体现了水的“优质优用，低质低用”的原则。在经济社会中水的用途很多，并不是所有用途的水都需要优质水，而是只需满足一定的水质要求即可。因此通过再生水利用可以实现“优质优用，低质低用”的原则，以及扩大可利用水资源的范围和水的有效利用程度。

4）有利于提高城市水资源利用的综合经济效益。城市污水和工业废水水质、水量相对稳定，不收气候等自然条件的影响，且易于收集，处理技术成熟、成本较低，再生水利用增加污水处理企业收入，使水污染防治得到可靠的经济保障。

5）是实现水资源循环利用，减轻水体污染的重要环节。污水再生循环利用，一方面减少了使用清洁水资源的量，也就减少了污水的产生和排放量；同时通过再生水的利用，使得水体中的污染物质在使用过程中得到了降解，减少了这些污染物进入天然水体的量，是减轻水污染的重要举措。

（2）再生水利用现状

汕头市现有污水处理厂12座，设计日处理量为85.4万t/d，现状日处理量为58.24万t/d，现状再生水利用量约为0m³/d。

9.1.2 再生水利用潜力分析

（1）再生水利用可行性分析

再生水水质介于污水和自来水之间，是城市污水、废水经净化处理后达到相关标准，能在一定范围内使用的非饮用水，可用于工业用水、城市景观和百姓生活的诸多方面。

①水量方面。城市污水数量巨大、稳定、不受气候条件和其它自然条件的限制，并且可以再生利用。污水作为再生利用水源与污水的产生基本上可以同步发生，只要污水产生，就有可靠的再生水源，根据《2015汕头环境状况公布》，汕头市2015年废水排放总量为25939.7万t。

②技术方面。目前的水处理技术可以将污水处理到人们所需要的水质标准。采用的常规污水深度处理技术包括滤料过滤、微滤、纳滤、反渗透等，经过滤料过滤处理系统出水可以满足生活杂用水，包括房屋冲厕、浇洒绿地、冲洗道路和一般工业冷却水等用水要求；微滤膜处理系统出水可满足景观水体用水要求；反渗透处理系统出水水质更好。

③将再生水用于工业回用、市政绿化、冲洗车辆、冲洗厕所等，减少了污染物排放量，从而减轻了对城市周围的水环境影响，增加了可利用的水量，有利于保护环境，加强水体自净，并且不会对整个区域的水环境产生不良的影响，其应用前景广阔。

（2）再生水利用途径分析

根据再生水利用范围及汕头市水资源利用和分类特点，确定汕头市再生水利用通途主要包括：

1）工业用水，用途包括：污水处理厂自用、其他工业回用；

2）市政用水，用途包括：城市绿化、景观、消防；

3）生活用水，用途包括：冲厕、清洁；

4）商业用水，用途包括：冲厕、清洁、景观。

（3）汕头市污水处理厂现状

汕头市现有污水处理厂12座，现状设计日处理能力为85.4万t/d，现状实际日处理能力为58.24万t/d。
9.1.3 再生水利用水质标准

近年来，国家颁布了污水再生利用的系列标准（即再生水利用的技术标准），主要有：《城市污水再生利用-分类》（GB/T 18919-2002）、《城市污水再生利用-城市杂用水水质标准》（GB/T18920-2002）、《城市污水再生利用-景观环境用水标准》（GB/T18921-2002）、《城市污水再生利用工程设计规范》（GB50335-2002） （含工业用水水质标准）、《建筑中水设计规范》（GB50336-2002）、《再生水水质标准》（SL368-2006）等技术法规，规范了再生水利用的设计规划和管理工作，也提供了再生水不同用途的国家水质标准，为再生水利用工作提供了权威性依据。

再生水水质标准是保证水安全及经济合理的水处理流程的基本依据，首先要满足卫生要求，其次要满足感观要求，再次要求水质引起设备管道的严重腐蚀和结垢。

9.1.3.1 水质指标

1）物理性指标

多以感观性状指标为主，包括悬浮物、臭、味、色度、含油量、温度、溶解性固体等。

2）化学指标

主要包括硬度、汞、金属与重金属离子（铁、锰、铜、锌、铅、铬等）、硫化物、阴离子合成剂、挥发性酚等。

3）毒理学指标

有些化学物质在水中的含量达到一定的限度就会对人体或其它生物造成危害，这些物质即属有毒化学物质，并构成水的毒理学指标。毒理性指标包括：氟化物、氰化物、重金属离子、汞、砷、硒、酚类、各类“三致”有机物、亚硝酸盐及一些放射性物质。

4）生物化学指标

由于处理工艺的条件的影响，BOD、COD、TOC、TOD四个残存指标是反映水污染、污水处理程度和水污染控制的重要指标，也是需要重点考虑的深度处理对象与目的。

 现代的污水再生利用中，必须考虑的生化指标往住离不开氮、磷，这是因为传统的城市污水二级生物处理技术，旨在降低污水中以综合指标表示的含碳有机物和悬浮固体的浓度，对于氮、磷只能去除细菌细胞由于生理上的需要而摄取的数量，通常二级处理后氮的去除率只有20%～40％，磷的去除率仅为10%～30%，大多数的氮、磷尚未去除，氮、磷含量较高的再生污水回用于城市水体、工业用水或市政杂用水时将造成诸多危害。其中，氨氮是总氮中的重要成员，常规活性污泥处理对其很难降解，且可以能够直接消耗水体中的溶解氧，或溶解在水体中引起恶臭而影响环境。

5）细菌学指标

细菌学指标反映了威胁人体健康的病原体污染指标，如大肠菌群数、细菌总数、寄生虫卵数等，余氯则反映了水的消毒效果。

9.1.3.2 水质标准

根据汕头市水资源禀赋和用水结构现状，汕头市再生水利用主要用于工业用水和城市杂用水。

1）工业用水回用标准

再生水回用于工业主要包括：（直流式、循环式）冷却用水、洗涤用水（冲渣、冲灰、消烟除尘、清洗）、部分锅炉生产给水。为了确保各利用用途的安全使用，按照《再生水水质标准》（SL368-2006）等要求，基本控制项目及指标限值见表9-1。

表9-1 汕头市再生水用于工业用水控制项目与指标限值

	序号
	监控项目
	冷却用水
	洗涤用水
	锅炉用水

	1
	色度（度）
	≤30
	≤30
	≤30

	2
	浊度（NTU）
	≤5
	≤5
	≤5

	3
	pH值
	6.5～8.5
	6.5～9.0
	6.5～8.5

	4
	总硬度（以CaCO3计）（mg/L)
	≤450
	≤450
	≤450

	5
	悬浮度（SS）（mg/L)
	≤30
	≤30
	≤5

	6
	五日化学需氧量（BOD5）（mg/L)
	≤10
	≤30
	≤10

	7
	化学需氧量（CODcr）（mg/L)
	≤60
	≤60
	≤60

	8
	溶解性总固体（mg/L)
	≤1000
	≤1000
	≤1000

	9
	氨氮（mg/L)
	≤10.0a
	≤10.0
	≤10.0

	10
	总磷（mg/L)
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0

	11
	铁（mg/L)
	≤0.3
	≤0.3
	≤0.3

	12
	锰（mg/L)
	≤0.1
	≤0.1
	≤0.1

	13
	粪大肠菌群（mg/L)
	≤2000
	≤2000
	≤2000

	a：铜质换热器循环水氨氮为1 mg/L


2）再生水利用非饮用水水质标准

再生水回用于城市杂用水是指城市非饮用用水，主要回用于厕所便器冲洗、道路清扫、消防、城市绿化、车辆冲洗、建筑施工杂用水。安全与可靠是城市再生水回用的重中之重，城市非饮用水利用再生水必须达到：水质安全可靠、无有害物质；不引起管道和设备的腐蚀；外观上无不愉快感觉。通过综合分析后确定，汕头再生水作为城市杂用水时，回用分类及水质标准应符合表9-2的指标要求。

表9-2 汕头市再生水用于城市非饮用水控制项目与指标限值

	序

号
	监控项目
	冲厕控

制指标
	道路清扫、消

防控制指标
	城市绿化

控制指标
	车辆冲洗

控制指标
	建筑施工

控制指标

	1
	色度（度）
	≤30
	≤30
	≤30
	≤30
	≤30

	2
	浊度（NTU）
	≤5
	≤10
	≤10
	≤5
	≤20

	3
	嗅
	无不快感
	无不快感
	无不快感
	无不快感
	无不快感

	4
	pH值
	6.5～9.0
	6.5～9.0
	6.5～9.0
	6.5～9.0
	6.5～9.0

	5
	溶解氧（mg/L)
	≥1.0
	≥1.0
	≥1.0
	≥1.0
	≥1.0

	6
	五日化学需氧量（BOD5）

（mg/L)
	≤10
	≤1500
	≤20
	≤10
	≤15

	7
	溶解性总固体（mg/L)
	≤1500
	≤1500
	≤1500
	≤1500
	≤1500

	8
	阴离子表面活性剂（LAS)

（mg/L)
	≤1.0
	≤1.0
	≤1.0
	≤0.5
	≤1.0

	9
	氨氮（mg/L)
	≤10
	≤10
	≤20
	≤10
	≤20

	10
	铁（mg/L)
	≤0.3
	—
	—
	≤0.3
	—

	11
	锰（mg/L)
	≤0.1
	—
	—
	≤0.1
	—

	12
	粪大肠菌群（mg/L)
	≤200
	≤200
	≤200
	≤200
	≤200


9.1.4 利用目标

目前汕头市污水处理率达73%，再生水利用率为0%。通过污水处理厂的改造扩建和再生水管道建设，到2020年城镇污水处理率达到85%，再生水利用率达到10~15%；2030年城镇污水处理率达到95%，再生水利用率达到20~25%。
以练江流域城镇为重点，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。推进高速公路服务区污水处理和利用。具备使用再生水条件但未充分利用的火电、化工、制浆造纸、印染、电镀等项目，不得批准其新增取水许可。自2018年起，单体建筑面积超过2万平方米的新建公共建筑应安装建筑中水设施，积极推动其他新建住房安装建筑中水设施。到2020年，练江流域内城镇再生水利用率达到20％以上。

9.1.5 再生水利用工程规划

9.1.5.1再生水利用工程布局和规模

汕头市现有污水处理厂12座；另根据《广东省汕头市江河流域综合规划修编报告》成果，全市污水处理厂达到22家，规划建设南区污水处理厂濠江分厂、南区污水处理厂海门分厂、潮阳区谷饶污水处理厂、汕头产业转移园潮阳片污水处理厂、东部经济带污水处理厂、澄海区隆都污水处理厂、潮阳区贵屿污水处理厂、潮阳区铜盂污水处理厂、潮阳区和平污水处理厂、潮南区陈店污水处理厂、潮南区司马浦污水处理厂、龙湖区外砂污水处理厂、澄海东里片污水处理厂、澄海莲阳片污水处理厂、潮阳区关埠污水处理厂。汕头市规划污水处理厂基本情况见表9-3。
表9-3 汕头市规划污水处理厂情况表

	污水处理厂名称
	处理能力（万t/d）

	南区污水处理厂濠江分厂
	10

	南区污水处理厂海门分厂
	5

	潮阳区谷饶污水处理厂
	3.2

	汕头产业转移园潮阳片污水处理厂
	3

	东部经济带污水处理厂
	3

	澄海区隆都污水处理厂
	1.5

	潮阳区贵屿污水处理厂
	2.5

	潮阳区铜盂污水处理厂
	1.5

	潮阳区和平污水处理厂
	2.5

	潮南区陈店污水处理厂
	1.5

	潮南区司马浦污水处理厂
	1.5

	龙湖区外砂污水处理厂
	1.5

	澄海东里片污水处理厂
	2

	澄海莲阳片污水处理厂
	3

	潮阳区关埠污水处理厂
	1.5


根据汕头污水处理厂布局情况，以及污水处理厂规模，本次规划再生水利用工程布局按照污水处理厂布局和规模设置，规划主要再生水利用工程包括北轴再生水利用工程、潮阳再生水利用工程、两英再生水利用工程、清源再生水利用工程、濠江再生水利用工程等5处再生水利用工程。

（1）北轴再生水利用工程

规划北轴再生水利用工程位于潮阳路与惠来路交界，充分利用北轴污水处理厂的处理工艺和处理能力，将金平工业区的污水处理再生利用，主要用于工业区内的工业、绿化、道路喷洒等用水，规划处理规模为6万t/d。

（2）潮阳再生水利用工程

规划潮阳再生水利用工程结合潮阳污水处理厂进行设计处理，再生利用，主要用于潮阳污水处理厂自用水，护城河南端绿化、道路喷洒、景观用水等。结合污水处理厂建设规划，规划再生水利用工程规模为：近期2万t/d，中远期5万t/d。

（3）两英再生水利用工程

规划两英再生水利用工程结合两英污水处理厂进行设计处理，再生利用，主要用于两英污水处理厂自用水和两英镇的绿化、道路喷洒、景观用水等。结合污水处理厂建设规划，规划再生水利用工程规模为：近期1万t/d，中远期2万t/d。

（4）清源再生水利用工程

规划清源再生水利用工程结合清源水质净化厂进行设计处理，再生利用，主要用于清源水质净化厂自用水和岭海工业区的工业、绿化、道路喷洒、景观用水等。结合污水处理厂建设规划，规划再生水利用工程规模为：近期2万t/d，中远期4万t/d。

（5）濠江再生水利用工程

规划濠江再生水利用工程结合永和污水处理厂进行设计处理，再生利用，主要用于濠江污水处理厂自用水和濠江区的工业、绿化、道路喷洒、景观用水等。结合污水处理厂建设规划，规划再生水利用工程规模为：近期2万t/d，中远期5万t/d。

9.1.5.2 再生水处理工艺

（1）工艺选择原则

汕头市再生水利用，在处理工艺选择上应按照下列要求进行：

1）土地资源十分宝贵，节约用地是再生水厂规划的考虑要点。尽量选用定型成套的综合处理设备。这样可以做到简化设计，布置紧凑、节省占地、使用可靠、减少投资。

2）对于中小型规模的再生水处理站，在处理工艺的选择上，应根据原水种类不同，水质差异，选取自动化程度高、便于管理和维护的工艺流程。

3）再生水的水质直接影响到人们的身体健康，选择定型成套处理系统和可靠的消毒灭菌工艺必不可少，做到出水水质稳定简化设计，布置紧凑、节省占地。

4）初期投资和处理成本效益，也是再生水处理工程的投资效益是普遍关注的问题。但只能在确保出水水质达到回用目标的前提下，选取减少投资和经营费用的处理工艺。

（2）工艺比选

汕头再生水水源主要来自城镇污水处理厂出水。城市污水经过二级处理后，虽然绝大部分悬浮固体和有机物被去除，但还有难生物降解有机物、氮和磷的化合物、不可沉淀的固体颗粒、致病微生物以及无机盐等污染物质。为达到回用的目的，污水处理厂出水必须进一步进行深度处理。

根据对汕头市的调查，汕头市再生水回用工艺必须选择有膜滤技术环节的处理工艺，工艺结构为：前处理（根据需要）+膜分离过滤+后处理工艺。

表9-4  工艺性能比较

	处理工艺

项目  
	物理法(微滤/超滤/反渗透/滤池等)
	物化法(离子交换/混凝沉淀/吸附等)
	生化法(生物接触氧化/厌氧好痒等)

	原水要求
	适合二级处理出水
	优质杂排水
	优质杂排水、生活污水

	水量负荷适应能力
	大
	较大
	小

	间断运行适应能力
	强
	较好
	较差

	水质变化适应能力
	适应
	较适应
	较适应

	产泥量
	不需经常处理随冲洗排掉
	多
	较多

	产生臭气量
	少
	较少
	多

	设备占地面积
	小
	较大
	较大

	基建投资
	大
	较小
	较小

	运行管理
	容易
	较容易
	较复杂

	动力消耗
	反渗透大其他较小
	较小
	小

	出水水质质量
	好
	较差
	较差

	回用用途
	冲厕、空调冷却
	冲厕
	冲厕

	水回收率
	50~80%
	>90%
	>90%


9.1.6 示范工程建设

9.1.6.1 示范区概况

根据汕头市用水及污水产生情况，本次规划选取岭海工业区作为示范区。

岭海工业区位于澄海莱芜经济开发试验区内，规划总面积3.6km2。距澄海城区12km、莱芜货柜码头4 km、汕头机场16 km；澄莱路和金鸿公路连接汕头经济特区和324国道，供电、供水和通讯设施可就近直接从莱芜经济开发试验区驳接使用，区位条件优越，基础设施较为完善。澄海的玩具、工艺品、纺织服装特色产业优势突出，被中国轻工业联合会确认为"中国玩具礼品 城"，是全国著名的玩具出口生产基地，具备良好的基础条件和发展前景。园区产业定位为轻工业出口、高新技术产业、信息产业生产基地，建成配套齐全、环境优美、政策优惠、服务优质的 产业园区。

9.1.6.2 利用示范工程及示范意义
（1）示范工程

1）污水处理厂

清源水质净化厂专门集中统一处理园内企业排放的工业废水、生活污水及其它废水，综合污水处理能力为6万t/d。

污水处理厂采用以生化为主，根据所处理污水特点和环保要求，利用的主要技术设备系统包括纺织印染废水隔渣设备、厌氧处理设备及太阳能工业污泥干化系统。该等系统是为纺织业的污水特点而特别设计，以降低污水中的流出物浓度，各项指标排放标准执行广东省地方标准（《水污染物排放限值》DB44/26-2001）。

2）无害化污泥处理中心

无害化污泥处理中心是将污水处理后的污泥进行进一步处理。利用太阳能工业污泥干化系统，将污泥的含水量从80%以上压缩至40%以下，并将压缩后的污泥进行焚烧无害化处理，最终实现环保综合利用作为基础用料，可与煤等其他燃料混合用作燃料替代品的成分，供若干生产流程使用。整体系统被密封，避免二次污染。利用全密封式污泥堆肥连续发酵设备以及太阳能全封闭型污泥连续好氧堆肥系统，将城镇生活污水处理厂所产生的污泥深化处理，生产生物有机肥，实现污泥处理的资源化。

3）工业水厂

岭海工业园工业供水项目是由澄海区自来水有限公司负责建设和营运管理的项目。澄海区自来水公司始建于1975年12月，现有水厂二座和加压泵站一座，日供水能力19.2万m3，用水人口约30万人，供水面积80多平方公里，范围以莲阳河与外砂河为界，DN100以上管网长度370km，装表户数7.8万户。2015年产值5508万元，供水量4830万m3。

（2）示范意义

1）污水处理厂针对处理污水来源、污染物类型，有针对性的选择污水处理工艺和设备，提高污水处理效率，提升处理水质。

2）充分利用现有设施，结合园区工业水厂，进行技术改造，将污水处理厂处理后的污水作为工业水厂原水，经工业水厂处理后，回用于园区工业用水。实现污水再生利用，提高水利用效率和利用水平，对其他园区和污水处理厂开展污水再生利用工作，具有较好的示范意义。

9.2 雨水利用规划

9.2.1 雨水利用的意义和现状

（1）雨水利用意义

降雨是自然界水循环的重要环节，雨水对调节和补充城市水资源、改善水生态环境起着极为关键的作用。城市雨水利用具有重要意义：

1）节约用水。将雨水用作中水或水中补充水、城市消防用水、浇洒绿化用水等方面。可有效地节约城市水资源，缓解用水与供水的矛盾。

2）提高排水系统的可靠性。在城市发展过程中不透水地表面积不断扩大，建筑密度日益提高，是地面径流形成时间缩短，峰值流量不断加大，导致产生城市洪涝灾害的机会增大、危害加剧。合理有效的雨水资源利用科减缓或抑制城市雨水径流，提高已有排水管道的可靠性，防止城市内涝，减少合流制排水管道雨季的溢流污水，减轻污水处理厂负荷，改善受纳水体环境。

3）改善水循环。通过工程设施截留雨水，并入渗地下，可增加城市地下水补给量，对维持地下水资源的平衡具有十分积极的作用。

4）改善水环境。雨水的利用可削减雨季地面径流的峰值流量，降低雨水径流排出量，减少城市排水管道（合流制）的雨季溢流污水量，减轻污水处理厂的负荷，极大地改善了受纳水体的环境质量。

5）具有经济和生态意义。雨水适于冲厕、洗衣物、锅炉冷却用水等，因此可节水居民生活用水成本和工业生产成本。同时雨水渗透可节省雨水管道投资。雨水的储留可以加大地面水体的蒸发量，创造湿润的气候条件，有利于植被生长，改善城市生态环境。

（2）雨水利用现状

我国大中城市的雨水利用基本处于探索与研究阶段，北京、上海、大连、哈尔滨、西安等许多城市相继开展研究，已显示出良好的发展势头。由于缺水形势严峻，北京市开展的步伐较快，北京市水利局和德国埃森大学的示范小区雨水利用合作项目于2000年开始启动；北京市政设计院开始立项编制雨水利用设计指南；北京市政府2000年66号令中明确要求开展市区的雨水利用工程等。因此，北京市的城市雨水利用已进入示范与实践阶段。

现状汕头市基本没有专门的雨水利用设施，仅利用现有水库、塘坝等蓄集汇水范围内的雨水，主要用于工农业生产等。

9.2.2 汕头市雨水资源量分析

（1）城市雨水可利用量分析

城市雨水利用潜力指的是未收集处理的雨水量，主要是指城市地区由降雨产生的雨洪量与绿地入渗量之和。它是介于城市雨水总量与城市雨水可利用量之间的一个数量，一个城市降雨量的多少可以通过雨量站数据计算求得，扣除了蒸发等损失后的水量才是城市雨水资源化利用潜力，而城市雨水资源可利用量是考虑了城市排水管网工程布局、雨水水质与水量、暴雨洪峰历时等因素，根据城市雨水资源化利用潜力，规划设计雨水利用的工程与非工程措施，计算其所能集蓄的水量。一般来讲，降雨量小于5 mm的雨不会形成地面径流。因此，城市雨洪利用主要集中在汛期，计算时要考虑一个季节折减系数。我国南方城市季节折减系数一般取为1.0。另外，经实验研究发现，一场雨中初期的雨水水质是比较差的，可考虑弃除，所以也应考虑一个初期弃流系数。

根据《汕头市2014年水资源公报》汕头全市各站多年平均年降水量1573mm，降水量年内分配不均，4～9月汛期降水量约占全年总量的80%以上，故常出现春旱夏涝。冬春降雨量约占全年雨量的18%，夏秋（汛期）雨量则占全年雨量的82%左右，其中仅5～7月即占全年雨量的50%以上。根据对汕头市长系列降雨资料分析，多年平均降雨量1573mm，其中Cv为0.25。根据汕头市土地利用规划，汕头市建成区面积为147km2，城市建筑密集区的径流系数一般取为0.60～0.85，随着汕头市建设的不断发展，建筑物、构筑物以及道路形成了大量的不透水地面、屋面、混凝土和沥青路面，综合考虑汕头市实际情况，取径流系数为0.6，季节折减系数为1.0。目前，国内对弃流系数研究较少，北京城区屋面集雨取弃流系数为0.87，考虑到汇水面积较大，取较小的弃流系数为0.6，则不同频率降雨总量及可利用雨量见表9-5。
表9-5  不同频率雨水可利用量情况表

	频率
	多年平均
	50%
	75%
	90%
	95%
	97%

	降雨深（mm）
	1573 
	1537 
	1289 
	1093 
	986 
	921 

	雨水资源量（万m3）
	23123.1
	22595.9
	18955.4
	16068.2
	14499.0
	13532.4

	雨水可利用量（万m3）
	8324.3
	8134.5
	6824.0
	5784.5
	5219.6
	4871.7


汕头市2015年用水总量为10.49亿m3，其中工业和城市公共用水量为4.81亿m3，即使在特枯年份（降雨频率97%）汕头市的可集蓄利用雨水量为4871.7万m3，占2015年工业和城市公共用水量的10.1%，多年平均可利用雨量占2014年工业和城市公共用水量的17.3%。因此，汕头市市的雨水利用潜力巨大。

（2）城市雨水水质分析

汕头市的地表径流主要由降雨补给，由降雨引发的城市路面径流含有相当数量的悬浮颗粒物、重金属和有机污染物。据有关资料研究，汕头市的地表径流有以下特征：

①径流量和径流历时随降雨量和降雨历时的变化而变化。但径流系数在0.06～0.88之间变化，变幅很大，这可能与降雨特征如降雨量、降雨历时以及雨前干燥期的长度等有关，一般总降雨量小而历时较长的降雨，其径流系数较低；此外，降雨期间路面的蒸发和车辆运行也可能影响径流系数的变化。

②典型降雨场次污染物浓度历时变化过程表现出初始水样浓度值最高，后逐渐降低的特点，尤其是TSS(或浊度)、COD、TN表现更为明显。初始冲刷是指暴雨径流的初始阶段，水质最差，污染物浓度远高于暴雨后期冲刷的径流污染物浓度。初始冲刷某些污染物的水质极差，是暴雨径流后期浓度的几十倍。城市地表径流中水土流失与TP、TN输出具显著相关，表明城市绿地应加强水土保持。

③TSS与COD与径流量的变化过程呈明显的正相关性。TN和TP营养盐浓度与流量的相关性不明显，不会随着不同的流量峰值过程而呈明显的起伏。重金属受降雨过程中交通流量的影响通常呈锯齿状波动。

④干期长度与降雨强度是影响产流水质的重要因素，干期时间越长，产流的TSS、COD、TN、TP浓度越高。

9.2.3 利用途径与形式

（1）雨水利用途径

根据汕头市水资源现状，以及雨水特点，可将雨水利用于以下几个方面：浇洒和绿化、水景观、冲厕、改善生态环境等。

（2）雨水利用方式

 城市雨水利用的指导思想是“雨水是资源，综合利用在前，排放在后”。本次雨水利用根据汕头市生态环境用水和建筑物分布的特点，因地制宜地建造雨水利用工程，以达到充分利用城市雨水，提高雨水利用能力和效率的目的。对于雨水利用的方式可以分为大面积集雨、利用渗透设施集雨等主要方式。

1）利用大面积集雨。城市中的建筑屋顶、大型广场、小区庭院、城市的不透水地面都可以作为大面积集雨场所，是良好的雨水收集面。降雨产生的地面径流，只要修建一些简单的雨水收集和贮存工程，就可以将城市雨水资源化，用于城市清洁、绿地灌溉、维持城市水体景观等，由于雨水污染并不重，可经过简单的处理用于生活洗涤用水、工业用水等。如果在贮留池的基础上建造美丽的音乐喷泉，可解决喷泉用水和绿地用水的矛盾。

（2）利用渗透设施集雨。利用各种人工设施强化雨水渗透是城市雨水利用的重要方式，雨水渗透设施主要由渗透集水井、透水性铺装、渗透管、渗透沟、渗透地等。对必须改造和新建的下水道工程，一次性采用渗透设施，更能达到节省投资的目的。

9.2.4 利用目标

根据统筹规划、近远结合、综合协调、分布实施的原则，拟定各阶段目标是：

近期（2016-2020年），开展雨水收集利用宣传教育工作，使民众建立雨水利用的新理念，提高民众节水意识。

中远期（2020-2030年），规划近期（2020年）雨水收集利用量占可开发利用量的10%，远期（2030年）雨水收集利用量占可开发利用量的20%；政府出台相应的鼓励措施和政策，促进雨水收集利用设施建设。

9.2.5 雨水利用工程规划

9.2.5.1 雨水利用工程布局

根据汕头不断增强城市核心竞争能力，强化粤东地区中心城市的职能， 承担好新一轮改革周期探索和试验新型发展的国家特区职能，实现根植性发展、精致型开发、包容性增长，将汕头市建设成为经济繁荣、社会文明、环境优良和潮汕文化特色浓郁的滨海国际化山水人文都市、全球潮人中心城市与海上丝绸之路重要门户。结合汕头西部生态智慧新城建设和在全市范围内的各县、镇街绿地公园建设，按照最严格水资源管理要求，主要考虑充分利用水资源和减少面源污染，本次规划大面积雨水利用工程主要是结合《汕头市城市总体规划》，规划汕头西部生态智慧新城雨水利用工程。

9.2.5.2 雨水利用系统方案设计

（1）雨水收集系统设计

以规划雨水利用工程所在区域集水面积作为汇水面积，在公园绿地下修建蓄水池，用作公共厕所冲厕、浇灌绿地、清洗道路和景观用水的水源。雨水经过简单的截污措施截污，自流入雨水收集暗渠，进入调蓄池。


（2）雨水径流源头截污措施设计

源头污染控制是一种成本低、效率高的非点源污染控制策略。通过采取一些简单易行的源头截污措施，可以大大改善收集雨水的水质和提高后续处理系统的效果。采用截污措施或初期雨水的弃流装置，也可在管渠的适当位置设其它截污装置。

[image: image31.jpg]e

L W
s
oHE
e manis
o r
inEn





图9-2 截污挂篮示意图

挂篮大小根据雨水口的尺寸来确定，其长宽一般较雨水口略小20~100mm，方便取出清洗格网和更换滤布；其深度应保持挂篮位于雨水口连接管的管顶以上，一般为300~600mm。

（3）雨水调蓄池设计

由于降雨的不均匀性，为了有效地收集利用雨水，首先必须对截流的雨水进行贮留，再做进一步的处理利用。雨水调蓄池的规模大小直接影响雨水利用系统的集流效率、投资和成本。

雨水调蓄池的方式有许多种，根据建造位置不同，可分为地下封闭式、地上封闭式、地上开敞式（地表水体）等。地下封闭式调蓄池可以是混凝土结构、砖石结构、玻璃钢、塑料与金属结构等；地上封闭式调蓄池的常用玻璃钢、塑料与金属结构等；地上开敞式常利用天然池塘、洼地、人工水体、湖泊、河流等进行调蓄。

根据建设区实际情况在绿地下建一地下封闭式雨水调蓄池，其优点是节省占地；便于雨水重力收集；避免阳光的直接照射，保持较低的水温和良好的水质，藻类不易生长，防止蚊蝇滋生；安全卫生，防止水体受污。由于该调蓄池增加了封闭设施，具有防冻、防蒸发功效，可常年蓄水，也可季节性蓄水，适应性强。可以用于地面用地紧张、对水质要求较高的场合。设计时根据当地建筑材料情况选用结构形式，建议采用图9-3所示形式。

[image: image32.jpg]i

ML—
[IESEIEN.
o R K YLGE
Rk UL MK IEE —

EpgL FKIETL

(b)
a--FHi el b—FiiE




图9-3 钢筋混凝土地下调蓄池结构设计图

根据汇水表面的径流系数、降雨汇水面积和设计降雨量确定汇集的径流雨水量，从而确定雨水调蓄池的容积。

雨水调蓄池一般应考虑超高，封闭式不小于0.3m，开敞式不小于0.5m。当调蓄池设置在地下，有人孔或检查井与其相连时，可以根据高程要求将溢流管设在池顶板以上的人孔或检查井侧壁上，此时调蓄池的实际可利用调蓄容积将会加大，可以利用该部分作为削峰调节容积。当无结构、电气、设备等要求时也可不设超高。纪念孙中山市政公园集雨工程调蓄池取0.4m的超高。设计贮留池尺寸为20m×12m×3.0m（长×宽×高）。

为了保证系统的安全性，雨水调蓄池一般都设有溢流口与溢流管（渠）相连，在水池积满水时启用，以免造成水涝灾害。特别是采用地下封闭式调蓄池或调蓄池与建筑物合建时更应慎重设计，确保安全溢流。雨水调蓄池溢流设计的基本要求是在调蓄池已满水时必须停止雨水继续进入或流经调蓄池的雨水必须迅速排出。因此，调蓄池的溢流可以是在池前溢流，也可是在池后溢流，如图9-4所示。

[image: image33.png]i
}

7K,
- R SCE i

WE AR BB

7k | i3
MK & i
#EKH

WEMERERR





图9-4 池前溢流和池后溢流示意图

本设计采用池后溢流方式。池后溢流的优点是后期较清洁的雨水不断进入池内，可以将前期的部分雨水置换出去，改善水质条件。

（4）雨水输水管网设计

从安全和美观的角度考虑，全部用水管线采用地下埋设，并且采用不透水管。雨水调蓄池溢流口连接溢流管，溢流管连接排污管道，这样溢流雨水通过溢流管排到排污管道。

由于水力最佳断面具有节省工程量、占地面积小、过水流量大等优点，所以采用矩形水力最佳断面。

9.2.6 示范工程建设

雨水集蓄利用工程应提倡科学试验，搞好典型示范，并注意引进适用的新技术，不断总结和推广先进经验，使这项技术不断完善和发展。雨水集蓄利用工程是将雨水收集、储存并经简易净化后供给用户的系统工程。

本次雨水蓄集利用示范工程建设选择规划汕头西部生态智慧新城，主要是两方面考虑：一是由于雨水蓄集利用工程需要由一定的占地面积，且需要雨水蓄集工程建设，在已建区域建设有一定的困难，结合汕头西部生态智慧新城，施工比较容易，且汕头西部生态智慧新城集高新技术产业、现代化服务业国际湿地保护区为一体的智慧新城，结合雨水蓄积利用工程建设比较合适。二是由于汕头西部生态智慧新城建在牛田洋边，因此保护牛田洋水环境责任重大。通过雨水蓄集利用工程建设，收集处理智慧新城周边雨水，在充分利用雨水资源、节约常规水源的同时，减少牛田洋面源污染，保护牛田洋水环境。

9.2.6.1 雨水利用工程组成

考虑本示范区新的设计理念，本次雨水利用工程包括屋顶径流雨水利用工程、道路及绿地渗透工程。

9.2.6.2 大面积雨水利用工程

（1）工艺流程图

大面积雨水经雨水收集管进入初期弃流装置，通过初期弃流装置将初期雨水排至城市污水管道，进入城市污水处理厂处理后排放，防止初期径流中污染物对牛田洋环境的影响，同时为屋面雨水进一步处理利用创造条件。经初期弃流后的雨水通过管、渠送至贮水池收集，该池兼具贮藏、调节、沉淀的作用。然后经泵提升至压力滤池，在进入压力滤池之前，即泵的出水管道上通过混凝加药装置投加混凝剂，考虑到初期弃流后的雨水水质较为稳定，通过贮水池后，悬浮固体含量较低，所以混凝形成絮体后进入压力滤池直接过滤，以充分利用深层滤料中的接触凝聚或絮凝的作用，而且直接过滤工艺简单，混凝剂用量少，较为经济。出水经过消毒进入中水池，用于小区各种生活杂用水，如绿化、喷洒路面、洗车等。

考虑到降雨的间断性和随机性，可以通过池体构造的合理设计，将贮水池和滤池合二为一，以减少占地和基建费用。再如水景设施也可纳入雨水的收集利用系统进行综合设计，以促进雨水收集利用系统的优化。


[image: image34.emf]大面积集雨 初期弃流装置

雨水管网

贮水池

溢流管道

压力滤池

絮凝加药装置

压力滤池 利用 （ 绿化 、 道路喷晒 、 洗车用水等 ）

消毒加药装置


图9-5 大面积集雨雨水净化工艺流程图

（2）平面及竖向设计

1）平面布置

根据区域内道路雨水沟及雨水主干管的排水方向，充分利用原有已敷设完成的雨水主干管输送能力，贮水池为地下式结构，上部覆土绿化。设施布置在区域空地内，场地地势平坦，环境良好，供水、供电方便。

2）竖向设计

尽可能利用区域自然场地中的排水走向收集雨水，使雨水能重力流入贮水池，减少提升扬程，节省能源。

尽可能利用区域场地的自然高差，减少工程设施的挖填方量，节省工程投资。

（3）构（建）筑物工艺设计

屋面径流雨水利用工程主要生产构（建）筑物包括：雨水收集管，初期雨水弃流装置、贮水池（含提升水泵）、压力滤池、PAC投加设备、二氧化氯投加设备及回用水池（含提升泵）。

1）雨水收集管

结合汕头西部生态智慧新城建筑物建设，建成有较完整的屋面雨水收集、排除系统，作为本工程流雨水的收集管。

汕头西部生态智慧新城绿化覆盖率高，屋面防水层拟为环保卷材，故对径流雨水水质影响较小，同时考虑保护牛田洋水质，本工程不考虑初期雨水的弃流。

2）贮水池（含提升泵）

贮水池（含提升泵）是将屋面径流雨水集中储存、调节和沉淀。贮水池容积按工程每年可利用雨水总量的20%设计，根据区域雨水排除方向，设2座贮水池；采用钢筋混凝土结构；每座贮水池设潜污排水泵2台（一用一备）；每座贮水池设漂浮水泵2台（一用一备）。

运行方式：漂浮水泵的开停根据贮水池内水位计自动控制。丰水期，本贮存水也可替代区域杂排水水源。潜污排泥泵的开、停根据贮水池泥量人工进行控制。

3）压力滤池

压力滤池主要是通过过滤介质的表面或滤层截留水体中悬浮固体和杂质。

进口滤布滤池设备1套。设备包括壳体、中心传动装置、支架、过滤装置、反冲洗装置及排泥装置。

运行方式：沉淀池出水重力流入滤池，通过滤布过滤，过滤液由中空管收集，并经溢流槽重力排出池外。过滤期间滤筒处于静止状态，有利污泥池底积泥；反冲洗期间滤筒以每分钟1转的速度旋转。过滤及反冲洗均由PLC控制。滤池设有斗型池底，有利于池底污泥的收集，污泥排泥间隔时间及排泥历时由PLC控制。

4）PAC投加设备

投药装置1套。由溶药桶、贮药桶及搅拌机等组成。

混凝剂投加方式为重力投加，由流量计控制计量投加。

5）二氧化氯投加设备

二氧化氯发生器1套。

正压投加。投加系统能连续、自动、均匀输送消毒剂，面板式流量计控制系统操作简单，使用安全。

6）回用水池

主要功能是接触消毒及储存回用水。

主要工程内容包括：回用水池1座。采用潜水泵作为供水泵，设于回用水池吸水坑内，2台潜水供水泵（一用一备）。

运行方式：供水泵根据回用水管道压力恒压供水。本工艺出水水质能达到景观用水标准，可用于动态水景；也可与杂排水回用水池并联使用，用于绿化及道路浇洒。

9.2.6.3 道路绿地渗透工程

道路绿地渗透工程主要功能是增加雨水向地下的渗入量，使地下水得到更多的补给量，减少绿地灌溉水量，同时对雨水水质进行净化。

采取主要措施是减少硬质化路面，采用无沙多孔混凝土路面，同时将室外停车场地坪铺设成草皮砖地坪，增加雨水下渗量；将道路边，有条件改造的绿地进行改造，使绿地低于道路60mm，以利于道路雨水汇集到绿地，利用绿地天然净化能力对雨水进行净化。
9.3 海水淡化利用规划

9.3.1 海水淡化利用的意义和现状

海水淡化即利用海水脱盐生产淡水。是实现水资源利用的开源增量技术，可以增加淡水总量，且不受时空和气候影响，可以保障沿海居民饮用水和工业锅炉补水等稳定供水。目前，解决我国沿海城市淡水资源缺乏的问题已越来越紧迫，国家不断采取各种措施来弥补淡水资源短缺与经济快速发展的巨大缺口。像沿海城市，坐拥着丰富的海水资源，更应该充分利用海水，将海水淡化作为解决淡水缺乏的重要途径之一。

现状汕头市基本没有专门的海水淡化利用设施。

9.3.2 海水利用政策性规划

汕头市沿线有289km的海岸线，有着丰富的海水资源。按照汕头市“十三五”规划的总体构想，加快研发和推广海水综合利用的技术、工艺和装备，推进海水综合利用关键技术产业化。拓展海水利用领域，努力形成工业海水、生活海水、淡化海水三大产业群，建设海水直接利用、海水淡化利用示范工程和示范区。积极开发海水资源，在南澳等缺水海岛积极推广海水淡化利用技术；积极推动使用海水作为工业冷却水，扶持发展海水化学资源提取，力争海水提溴等形成产业化。

9.3.3 海水淡化利用标准

近年来，国家颁布了海水淡化利用的系列标准，主要有：《海水淡化反渗透系统运行管理规范》（GB/T 31328-2014）、《火力发电厂海水淡化工程设计规范》（GB/T50619-2010）、《海水淡化预处理膜系统设计规范》（GB/T 31327-2014）等技术法规，规范了海水淡化的设计规划和管理工作，为海水淡化利用工作提供了权威性依据。

9.3.4 利用目标

在沿海地区电力、化工、石化等行业，推行直接利用海水作为循环冷却等工业用水。目前汕头市海水淡化利用为万0万t/d。通过海水淡化厂的建设，到2020年海水淡化利用达到5万t/d；2030年海水淡化利用达到10万t/d。

9.3.5 海水淡化利用工程规划

9.3.5.1海水淡化利用工程布局和规模

汕头市中心城区的东南部海岸线较长，南澳县位于闽、粤、台三省交界海面。拥有体量巨大的海水资源。因此本规划利用海水的方案如下：在中心城区东部经济带和南澳县各新建一座规模2.5万t/d的海水淡化厂。本方案工程费用为52195.20万元。

表9-6  主要工程量一览表

	序号
	项目内容
	规模
	单位
	数量
	备  注

	
	
	
	
	
	

	1
	新建水厂
	2.5万t/d
	座
	2
	

	2
	新建出厂水管
	DN600
	km
	8
	球墨铸铁管


9.3.5.2 海水淡化处理工艺

经历半个世纪的发展，海水淡化应用较多的成熟技术有多级闪蒸（MSF）、低温多效（LT－MED）、反渗透（SWRO）RO膜、电渗析（ED）技术等四种。应用此四种海水淡化技术，还存在两个难以解决的问题。一是海水淡化生产成本太高，平均每获取1吨淡化洁净水需要人民币6至10元；二是经淡化后产生的大量浓盐水（含盐浓度高达4.5%至6%）又重新被排放回海里，会造成局部海域范围内海水含盐量增高，破坏了海域的生态平衡，因此海水淡化工程需要与相应的工程相配套。考虑到海水淡化的主要用途是居民生活为主，因而推荐采用相对简单的反渗透处理工艺，淡化后产生的大量浓盐水经简易处理，排放回海。

反渗透膜法通常又称超过滤法，是具有50年历史的膜分离淡化法。该法是利用只允许溶剂透过、不允许溶质透过的半透膜，将海水与淡水分隔开的。在通常情况下，淡水通过半透膜扩散到海水一侧，从而使海水一侧的液面逐渐升高，直至一定的高度才停止，这个过程为渗透。此时，海水一侧高出的水柱静压称为渗透压。如果对海水一侧施加一大于海水渗透压的外压，那么海水中的纯水将反渗透到淡水中。反渗透法的最大优点是节能，它的能耗仅为电渗析法的1/2，远低于蒸馏法，且不需要蒸汽资源，适合于独立的海水淡化工程项目。

反渗透膜法一定要进行海水预处理，传统预处理方法包括灭菌、沉降、过滤、软化和脱气等，现在逐渐发展出了微滤、超滤、纳滤等新型海水预处理方法。海水中悬浮物、胶体物质和可溶性有机高分子聚集在膜表面会使膜受到污染；微生物和细菌会使膜受到侵袭；微生物和细菌的残体还会以固体形式析出，使膜性能变坏；水的温度、pH值、余氯含量、压力等参数的劣化会引起膜水解、氯化；由溶质引起的膜结构变化还会导致膜的透水率下降。通过预处理去除海水中悬浮物、有机物、胶体物质、微生物、细菌及某些有害物质(如铁、锰、钙等)，可以减缓膜污染，延长膜的寿命，保证反渗透系统长期稳定运行。传统预处理方法包括灭菌、沉降、过滤、软化和脱气等，现在逐渐发展出了微滤、超滤、纳滤等新型海水预处理方法。

[image: image35.png]



图9-6 反渗透膜法基本原理图

9.3.6 示范工程建设

9.3.6.1 示范区概况

南澳县是广东省唯一的海岛县，也是汕头市的唯一辖县，总面积111.53平方公里，其中主岛面积109.04平方公里。海域面积4600平方公里，总人口7万多人，现辖3镇2管委。南澳处于闽、粤、台三省海面的交叉点，东距高雄160海里，北距厦门97海里，南距香港180海里，处于高雄——厦门——香港三大港口的中心点，主岛距西太平洋国际主航线仅7海里。地理位置十分重要，素有“闽粤咽喉”之称，历来是东南沿海通商的必经泊点和中转站，也是对台和海上贸易的主要通道。

9.3.6.2示范工程及示范意义

根据广东省海洋与渔业局《印发广东省海岛保护规划（2011-2020年）的通知》（粤海渔[2011]163号）的要求，汕头南澎岛、南澳岛要开展海水淡化技术应用示范，建设海水淡化工厂。因此，本次海水淡化利用示范工程建设选择在南澳岛，主要考虑南澳县是我省饮水困难的重点地区之一。由于特殊的自然地理环境，境内不具备建较大型水库的条件，全县的工农渔业生产及生活用水靠现有几宗小型水库供给；但小型水库集水面积和库容量小，且海岛降雨量较少，调蓄水量的能力差，全县用水量又与日俱增，上半年春汛来水未能调蓄存储到下半年使用，造成下半年用水紧张。县内第一、二、三水厂和云澳、深澳水厂，总供水能力2.5万t/d，供水城镇人口6万人；全部由小㈠型和小㈡型水库提供水源，水库调节能力差，逢干旱季节水库枯竭，制水厂供水也就告罄。所以把海水淡化作为节水措施是十分有必要的。

南澳岛可把海水淡化作为节水措施，海水淡化成本现在大约只有4元每吨，如能进一步降低，通过海水淡化等节水措施，可以保证南澳人民用水安全。    

南澳岛作为广东唯一的海岛县，既面临着良好的发展机遇，也面临着巨大的挑战。需要在摸清海岛自然资源和环境的基础上，根据海岛规划，坚持保护为主的原则，开展海水淡化向海岛供水工作，从而达到节水的目的。坚持走可持续发展之路，这样才能实现人与自然的和谐发展，实现海岛的经济腾飞与合理利用具有示范意义。
9.4 淡水调蓄规划

由于汕头市地理位置为沿海城市，汕头市境内各河流均属于入海河流，因此，本次规划对淡水调蓄工程做了初步规划。

可以考虑在汕头市境内各河流的河口建设拦蓄集水供水枢纽，通过在河口修建闸坝枢纽、输水工程及配套调蓄水库等工程措施实现集蓄淡供水、挡潮、灌溉等功能目标，为汕头市各行业用水提供水源保障，同时具有供船只紧急进港避风的功能。

在各河流出海口对闸坝枢纽进行选址，使闸坝与河道两岸堤防形成河道水库，发挥挡潮、蓄淡功能，满足供水要求。同时修建输水工程将河道水库内的淡水通过提水加压，采用输水管道通过压力流的输水方式输送原水至配套调蓄水库，与闸坝枢纽联合调度提高汕头城市生活用水供水保证程度，亦可作为水质污染等突发事故发生时的应急备用水源。

10水环境与水生态有关目标规划
10.1 目标规划
1）总体目标
到2020年，汕头市水环境质量得到阶段性改善，污染严重水体较大幅度减少，饮用水安全保障水平进一步提升，地下水质量维持稳定，近岸海域环境质量稳中趋好。到2030年，汕头市水环境质量总体改善，水生态系统功能初步恢复。到本世纪中叶，水环境质量全面改善，生态系统实现良性循环，经济繁荣、水体清澈、生态平衡、人水和谐新格局初步形成，为全市人民安居乐业提供安全优质的供水保障和良好的水生态环境。
2）主要指标
到2020年，市级城市集中式饮用水水源和县级集中式饮用水水源水质全部达到或优于Ⅲ类，农村饮用水水源水质安全基本得到保障；地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例达到75％；对于划定地表水环境功能区划的水体基本消除劣V类；区县及以上城市建成区黑臭水体均控制在10％以内；地下水质量维持稳定；近岸海域水质维持稳定，水质优良（一、二类）比例保持70％以上。
到2030年，全市地表水水质优良（达到或优于Ⅲ类）比例进一步提升，城市建成区黑臭水体总体得到消除；市级城市集中式饮用水水源和县级集中式饮用水水源高标准稳定达标，农村饮用水水源水质得到保障。
10.2 规划措施

10.2.1 工程措施

（1）强化工业集聚区水污染治理

对行政区域内经济技术开发区、产业转移园区，电镀、印染产业园区等工业集聚区的环保基础设施进行排查，严格检查各企业废水预处理、集聚区污水与垃圾集中处理、在线监测系统等设施是否达到要求，对不符合要求的集聚区要列出清单并提出限期整改计划。新建、升级工业集聚区应同步规划、建设污水、垃圾集中处理等污染治理设施。2017年底前，工业集聚区应按规定建成污水集中处理设施并安装自动在线监控装置，逾期未完成设施建设或污水处理设施出水不达标的，一律暂停审批和核准其增加水污染物排放的建设项目。

（2）强化城镇生活污染治理

优先完善污水处理厂配套管网。加快推进现有污水处理设施配套管网建设，切实提高运行负荷。强化城中村、老旧城区和城乡结合部污水截流、收集。现有合流制排水系统加快实施雨污分流改造，难以改造的，采取沿河截污、调蓄和治理等措施。新、扩建污水处理设施和配套管网须同步设计、同步建设、同时投运。城镇新区建设均实行雨污分流，水质超标地区要推进初期雨水收集、处理和资源化利用。各区县城市建成区于2020年底前基本实现污水全收集、全处理。练江流域内城镇于2020年底前污水收集率达到95％以上。

（3）加快城镇污水处理设施建设与改造

现有城镇污水处理设施要因地制宜进行改造，敏感区域（供水通道沿岸、重要水库汇水区、近岸海域直接汇水区等）、建成区水体水质达不到地表水Ⅳ类标准的城镇污水处理设施出水于2017年底前达到一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26－2001）的较严值。新、扩和改建城镇污水处埋设施出水全面执行一级A标准及广东省地方标准《水污染物排放限值》（DB44/26－2001）的较严值。到2020年，我市韩江、练江流域内建制镇应建成污水处理设施，全市城镇生活污水集中处理率达90％以上，城市污水处理率达到95％以上。

（4）深化重点流域污染防治

练江流域严格落实省人大《关于加强广佛跨界河流、深莞茅洲河、汕揭练江、湛茂小东江污染整治的决议》等要求，全面实施水环境综合整治方案，重点推进环境基础设施建设、工业及养殖业污染整治、重污染企业集聚及集中治污、河涌综合整治等工作，完成省下达的各年度整治任务和绩效目标。韩江流域严格落实韩江流域水质保护规划（2015～2025年），　重点推进水源保护工程、园区环保工程、环保基础工程、河涌整治工程、监管能力工程等工作。

（5）加强良好水体保护

加强重要水库集雨区水污染防治工作，取缔重要水库集雨区范围内不符合土地利用规划的各种开发活动，恢复种植以水源涵养林、水土保持林为主的生态公益林。对现状水质达到或优于Ⅲ类的江河湖库开展生态环境安全评估，制定实施生态环境保护方案。

（6）整治城市黑臭水体

采取控源截污、垃圾清理、清淤疏浚、生态修复等措施，加大黑臭水体治理力度，每半年向社会公布治理情况。各区县城市建成区应完成水体排查，公布黑臭水体名称、责任人及达标期限，向社会公布本地区黑臭水体整治计划，并接受公众监督。每季度第一个月将本地区上季度黑臭水体整治情况汇总至城市综合管理局后报送省住房城乡建设厅备案。练江流域内各城镇每年整治一条以上黑臭河涌；到2017年底，各区县建成区实现河面无大面积漂浮物、河岸无垃圾、无违法排污口；2020年底前完成黑臭水体治理目标。

10.2.2 非工程措施

（1）加大执法力度

所有排污单位必须依法实现全面达标排放。各区县逐一排查工业企业排污情况，列出超标和超总量排放企业清单。进一步完善重点污染源环境信用评价制度，对超标和超总量的企业予以“黄牌”警示，一律限制生产或停产整治；对限期整治仍不能达到要求且情节严重的企业予以“红牌”处罚，一律停业、关闭。

（2）提升监管水平

建立环境综合整治联席会议制度，每季度至少举行一次联席会议；加强与流域上游各级政府、各部门之间的协调配合、定期会商，实施联合监测、联合执法、应急联动、信息共享。建立严格监管所有污染物排放的水环境保护管理制度。

（3）完善水环境监测网络

按省部署，统一规划设置监测断面（点位）。提升饮用水水源水质全指标监测、水生生物监测、地下水环境监测、化学物质监测及环境风险防控技术支撑能力。逐步开展跨行政区交界断面以及公众关注河段的水质与主要污染物通量实时监控。对市级城市集中式饮用水水源地水质每年至少进行一次全指标监测，2016年起力争监测频次增加到丰、枯两期以上，县级集中式饮用水水源地每年至少进行一次全指标水质监测。对主要江河、重要饮用水水源地、产业转移园区和重大风险源下游等环境敏感断面加密监测，对重点污染源加大监督性监测密度。逐步开展城市集中式饮用水水源地生物毒性实时监控系统建设。

11节水政策制度体系建设

所谓节水型社会，是通过体制创新和制度建设，建立起与水资源承载力相协调的经济结构体系、与水资源优化配置相适应的供水工程体系；形成政府宏观调控、市场引导、公众参与的节水型社会管理体系，形成以经济手段为主的节水机制和自觉节约水资源的社会风尚。节水型社会建设的核心是制度建设，因此必须要有一套完善的法律法规与政策制度，以及能与其配套实施的技术标准体系。
11.1建立最严格水资源管理制度

根据汕头市确定的用水总量控制指标，综合考虑全市各地区水资源开发利用、保护现状、用水效率、社会发展需求，建立覆盖全市范围内取用水总量控制指标体系，实施取用水总量控制制度。

建立用水效率指标体系，实行用水效率控制指标与年度用水计划管理相结合的制度。根据年度用水计划，对超计划、超定额用水的单位水资源费征收严格执行累进加价制度；对不符合国家产业政策或列入国家产业结构调整指导目录中淘汰类的，产品不符合行业用水定额标准的，市水务局不予批准其取水许可。要全面评估产品、规模、技术、工艺和建设项目实际取用水变化情况，合理核定其用水效率。

11.2建立水资源统一管理体制

完善全市水资源统一管理机制，组建节水管理组织机构，形成自上而下的管理机构体系。通过组建汕头市节水管理机构，理顺节约用水管理体制，明确职责，细化工作任务，扎实开展节约用水工作，督促各行各业落实节约用水措施，全面落实节水型社会建设任务。

全市水资源统一管理体制的完善主要体现在以下几个方面：（1）加强管理体制的条块协调，建立统一高效的水务局。加强汕头市水资源管理的全局性，水务局作为区政府的综合水行政主管部门，接受有关上级部门的业务指导；（2）积极进行水务管理制度创新，构建政、事、企分开的统一管理模式；（3）加快水务管理的发展进程，建立并不断完善水行政的有关配套法律法规，增强依法行政能力，严格依法行政；（4）加强城市水务统一管理的运行机制研究，发挥市场的作用，用市场手段进行水资源的优化配置。
11.3加强节水法规和标准体系建设

根据《中华人民共和国水法》、《城市供水条例》、《城市节约用水管理规定》等一系列法律、法规、规章，制定与汕头市相适应的地方法规，加强城市“依法治水，依法节水”的力度。严格执行现有节水法规和政府规章，加强节水执法队伍建设，进一步强化取水许可、计划用水、用水定额、用水器具的管理，促进节水管理原先单一的行政手段向法治手段的转变。

建立两套节水的指标体系，一套是水资源的宏观控制指标体系，明确各区县、各行业、部门可使用的水资源量；一套是水资源的微观定额指标体系，规定社会产品或工作量的单位用水量，从而使经济社会发展的每个步骤都与水资源承载能力相符，在全市建成节水型社会。
11.4建立用水效率指标体系

建立用水效率指标体系，实行用水效率控制指标与年度用水计划管理相结合的制度。根据年度用水计划，对超计划、超定额用水的单位水资源费征收严格执 行累进加价制度。

11.5实行总量控制和定额管理相结合的管理制度

建立总量控制和定额管理相结合的水资源管理制度，即在宏观层面上通过取水和排污许可实现取水与排污的总量控制，并通过初始水权和排污权许可制度，在微观层面上实行分行业用水定额管理制度。
11.6严格实施取水许可和水资源有偿使用制度

未经水行政主管部门批准，不得随意取水或改变用水计划。在城区公共供水管网能够满足用水需要却通过自备取水设施取用地下水的，以及地下水已严重超采的地区取用地下水的建设项目取水申请，审批机关不予批准。取水许可证有效期满需延续的建设项目，要合理核定取用水量。

依法足额征收水资源费，禁止协议性收费，任何单位和个人不得减免、缓征或停征水资源费，确保水资源费征收项目率、费率达100%。水资源费全额纳入同级财政预算，由财政部门按照批准的财政预算统筹安排，并用于水资源的节约、保护和管理。

11.7严格计划用水管理

逐步扩大计划用水的实施范围，根据用水总量控制指标、水量分配方案和各地来水的实际情况，按照统筹协调、综合平衡、留有余地的原则，取水许可部门向取水户下达用水计划，保障合理用水，抑制不合理需求。进一步加强城市重点用水户的计划用水管理，通过价格杠杆促进节约用水。

严格计划用水管理，对工业企业项目加强计划用水管理，建立用水单位重点监控名录，强化对重点用水单位的用水监控管理；对市内年取水量 50万立方米及以上的重点工业用水单位应定期开展水平衡测试，不断提高用水效率和效益。
11.8推动节水服务体系建设

搞好节水技术指导、示范培训，建立节水社会化服务体系。配合市级部门实施汕头市城区集中供水用水户“一户一表”改造工作，同时采取流动服务小组的形式，推广相关节水设备，并建立节水器具选型、供应、配套、维修一体化服务，为用户提供最大方便，使群众亲眼看到节水器具应用的优越性。

11.9建立健全节水减排机制

健全水功能区管理制度。根据水功能区保护目标，核定水域纳污总量，制定分阶段控制方案，依法提出限排意见。建立跨界河流断面水质考核制度。完善地下水功能区监督管理制度，通过节水和合理配置水资源逐步压缩地下水开采量。

完善入河排污口监督管理。加强排污口的监督管理。新建、改建、扩建入河排污口要进行严格论证，强化对主要河流和湖泊的管制，制定取用水户退排水的监督管理控制标准，对取用水户退排水加强监督管理。

11.10完善水价形成机制，实行累进加价制度

推进水价改革，建立激励节约用水的供水价格机制，以供水价格的经济杠杆作用推动城市节约用水，促进水资源保护和合理利用。制定完善的计量水价办法，推行居民生活用水阶梯式水价和非居民用水超定额用水累进加价制度。

调整供水价格必须要完善水价计价办法和理顺水价结构：完善水价计价办法就是对城市居民生活用水要大力推行阶梯式计量水价，对非居民用水实行计划用水和定额管理，对超计划和超定额用水实行累进加价收费制度；理顺水价结构就是综合考虑用水结构，简化水价分类，逐步将现行供水价格分类简化为居民生活用水、非居民生活用水和特种用水等三类。在完善水价形成机制的过程中，要借鉴邻近地区的经验，制定合理的阶梯式水价和超定额用水加价制度。

11.11推动节水器具标准化建设和管理

建立节水器具和节水设备的认证制度和市场准入机制，市技术监督局、工商局、建设局、水务局及供水节水管理部门应加强节水设施、节水器具、计量设施、计量设备生产质量的监管。凡没有节水认证的产品，不得在汕头市范围内生产与销售。清理整顿节水器具的生产及流通市场，禁止销售和安装使用不符合节水标准的用水器具。

组织开展节水型公共机构、节水型社区、节水型校园创建工作，对新建和改扩建的公共和民用建筑，要推广符合标准的节水器具；有计划的改进和更新现有的落后的节水设施与设备，针对少部分居民家庭中仍在使用的落后的用水器具，由政府每年给予一定的补贴，鼓励和引导单位和居民尽快更换现有建筑中不符合节水要求的用水器具。
11.12建立健全节水评价指标体系和绩效考核制，完善公众参与机制

建立健全节水评价指标体系和绩效考核制，做到层层有责任，逐级抓落实，调动积极性，使企业各级管理人员都有使命感，进而发挥创造力，确保全市节约用水工作有组织、有步骤地向前推进，做到人尽其才，是人力资源作用发挥到极致。

完善全市节水的公众参与机制，建立公开透明、公众参与的民主管理机制。鼓励用水者组织，特别是非政府组织充分参与全市节约用水工作。培育和发展用水者组织，参与用水权、水量的分配、管理和监督，以及水价制定和实施，充分调动广大用水户参与水资源管理的积极性，促进节水的社会化。充分利用“世界水日”、“中国水周”等宣传形式，大力宣传节约用水的方针、政策法规和科学知识，增强全社会的节水意识。建立健全节水工作的社会监督体系，多形式、多层次组织社会公众参与节水工作。充分发挥新闻媒体的监督作用，树立节水光荣的社会风尚。
11.13严格控制高耗水工业项目建设和高耗水服务业

对于发展高耗水工业项目和高耗水服务业项目，要严格实施取水许可，对于不符合国家产业政策或者列入国家产业结构调整指导目录中淘汰类的，产品不符合行业用水定额标准的，应不予批准。
对于市内已有的高耗水工业、服务业，要强化用水定额和计划管理，根据行业自身用水的实际情况制定高耗水行业的用水标准，实施重点用水监控，以限制高耗水行业发展。　　

11.14严格用水定额管理

完善用水定额标准及管理体系，在开展水平衡测试和分析现状用水水平的基础上，市人民政府组织有关行业主管部门，结合节水型社会建设的需要，科学复核汕头市各行业用水定额，对于重点区域和重点领域的用水定额和节水标准要重点制定。
11.15严格节水“三同时”制度

严格节水“三同时”制度，促进汕头市节约用水管理工作的深入开展，使节水工作能从源头抓起。新建、改建、扩建建设项目，应当制定节约用水措施方案，配套建设节水设施，并与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用。建设项目节约用水措施方案应当经水行政主管部门审查。建设单位在申办《建设工程规划许可证》时，应当向规划行政主管部门提交建设项目节约用水措施方案的审查意见。建设项目设计单位应当按照国家和本市的节水标准和规范进行节水设施设计，施工图审查单位应当严格审查节水设施相关内容。
建设项目竣工后，市节约用水管理机构应当对节水设施进行验收。未申请验收或者验收不合格的，有关部门不予办理竣工验收备案手续，市节约用水管理机构对该非居民用水单位不予下达计划用水指标，所用水量可以按超计划用水收取加价水费。
11.16推进非常规水资源开发利用

推进非常规水资源开发利用，通过利用非常规水资源，减少废污水排放量，改善水环境。严禁园林、环卫作业使用自来水，优先使用污水处理厂中水，大力压缩公共事业用水；鼓励工业企业使用污水处理厂合格中水，节约新鲜水用量；缺水地区和有条件的地区要积极建设雨水集蓄和再生水利用系统，绿化和景观用水尽量利用非常规水源；泳池、浴室等用水量大的场所应设置水处理再回用装置。

12 投资估算与资金筹措

12.1 投资估算

12.1.1 投资估算编制依据

（1）建设部建质[2004]16号文，关于颁布《市政公用工程设计文件编制深度规定》的通知；

（2）建设部建标[1996]628号文，关于发布《市政工程可行性研究投资估算编制办法（试行）》的通知；
（3）《全国市政工程投资估算指标》；

（4）根据广东省住房和城乡建设厅批准出版的《广东省市政工程综合定额（2010）》；
（5）《给水排水设计手册》；

（6）建设单位管理费：依据财政部财建[2002]394号文；

（7）广东省建设工程造价管理站发布的有关文件及材料价格；

（8）近年来同地区同类工程估算指标；

（9）其他相关标准、文件等。

12.1.2 投资估算结果

（1）农业节水投资

根据汕头市小型农田水利建设项目内容，参考汕头市工程建设报价，估算所需建设资金，南澳县完成规划的农田水利建设项目需要总投资约8517.4万元，其中近期2020年投资3214.4万元，远期2030年投资5303万元。

表11-1  汕头市农田水利建设项目资金表

	行政区域
	山塘/座
	坡头/座
	蓄水池/座
	渠道/km
	堤防/km
	排洪沟/km
	建设管理费
	合计

	南澳县
	86
	70
	9
	182.23
	6.21
	32.83
	-
	-

	单价
	30
	15
	18
	20
	20
	20
	-　
	-

	费用
	2580
	1050
	162
	3644.6
	124.2
	656.6
	300
	8517.4


（2）工业节水投资
根据本次规划工业节水工程和措施，工业节水总投资约25200万元，近期2020年投资6500万元，远期2030年投资10500万元。工业节水投资具体见表10-2。
表11-2  工业节水措施投资估算表
	节水措施
	投资（万元）

	
	近期
	远期
	小计

	提高重复利用率
	3000
	5000
	8000

	提高废污水处理回用率
	3000
	5000
	8000

	管理节水措施
	500
	500
	1000

	合计
	6500
	10500
	17000


（3）生活节水投资

生活节水投资主要为生活节水设施和器具推广、城镇供水系统改造、节水示范工程建设和积水管理措施等投资，总投资1.84亿元，其中近期2020投资0.16亿元，远期2030年投资1.68亿元，具体投资估算见表11-3。

表11-3  生活节水项目投资估算表

	节水项目
	建设内容
	投资（亿元）

	
	
	近期
	远期
	小计

	生活节水设施

和器具推广
	节水器具安装

水表安装和更换
	0.01
	0.29
	0.30

	城镇供水系统改造
	改造城区老化输水管网，降低城市管网漏失率（不包括因城市扩张而新铺设的输水管网）
	0.10
	1.30
	1.40


续表11-3
	城市节水示范
	节水型居民生活小区
	0.02
	0.05
	0.07

	
	节水型公共机构单位
	0.01
	0.03
	0.04

	管理节水措施
	节水标准制定及节水宣传
	0.02
	0.01
	0.03

	合计
	0.16
	1.68
	1.84


（4）建筑及第三产业节水投资
建筑及第三产业节水投资主要为生活节水设施和器具推广、非常规水源利用、节水示范工程建设和积水管理措施等投资，总投资1.56亿元，其中近期2020年投资0.58亿，远期2030年投资0.98亿，具体投资估算见表11-4。

表11-4  建筑及第三产业节水项目投资估算表

	节水项目
	建设内容
	投资(亿元)
	节水投资筹措比例

	
	
	近期
	远期
	小计
	

	生活节水设施

和器具推广
	节水器具安装

水表安装和更换
	0.3
	0.5
	0.8
	酒店餐饮业，政府投资比例占30%，其余部分由酒店餐饮业自行筹措；其它第三产业（学校、医院、事业单位等）主要由政府出资建设节水项目

	非常规水源回用技术
	城市再生水与雨水回用
	0.2
	0.4 
	0.6 
	

	城市节水示范
	节水型第三产业示范工程
	0.05
	0.06
	0.11
	

	管理节水措施
	节水标准制定及节水宣传
	0.03
	0.02
	0.05
	

	合计
	0.58
	0.98
	1.56
	


（5）节水政策制度体系建设投资

节水政策制度体系建设投资主要用于节水政策体系建设，总投资1500万，其中近期投资500万，远期投资1000万。

（6）本次节水规划总体投资

综上各项节水措施投资，本次规划近期节水总投资为17614.4万元，远期节水总投资为43403万元。
表11-5  汕头市城市节水中长期规划投资估算表
	节水项目
	节水措施
	投资（万元）

	
	
	近期
	远期
	小计

	农业节水
	农田水利工程配套建设
	3214.4
	5303
	8517.4

	工业节水
	提高重复利用率
	3000
	5000
	8000

	
	提高废污水处理回用率
	3000
	5000
	8000

	
	管理节水措施
	500
	500
	1000

	生活节水
	节水器具安装

水表安装和更换
	100
	2900
	3000

	
	改造老化输水管网
	1000
	13000
	14000

	
	节水型居民生活小区
	200
	500
	700

	
	节水型公共机构单位
	100
	300
	400

	
	节水标准制定及节水宣传
	200
	100
	300

	建筑及第三产业节水
	节水器具安装

水表安装和更换
	3000
	5000
	8000

	
	城市再生水与雨水回用
	2000
	4000
	6000

	
	节水型第三产业示范工程
	500
	600
	1100

	
	节水标准制定及节水宣传
	300
	200
	500

	节水制度体系建设
	节水政策体系建设
	500
	1000
	1500

	总计
	17614.4
	43403
	61017.4


12.2 资金筹措

节水规划相关工程项目可分为公益型、准公益型和经营型等不同类型。经营型项目以经济效益为主，公益型项目以社会效益和生态环境效益为主，准公益型项目则兼有社会效益、生态效益和一定的经济效益。公益型项目继续以各级政府为投资主体，根据项目的性质、规模、收益范围等方面的情况，划分各级政府的事权，明确投资主体和投资比例，从各级财政中安排资金；准公益型项目，有政府提供财政补助或指定优化政策，受益者合理分配，争取优惠贷款等；经营型项目，按市场经济规律办事，实行业主负责制，建立资本金，并通过市场融资筹集建设基金，实行现代企业制度。

鼓励企业自筹资金建设节水项目，通过节水技术改造节省能源费用和回收成本。积极引入市场机制，拓宽融资渠道，吸引社会资金和外资投向节水项目的建设和运营。

农业节水相关工程为公益性项目，农业节水资金筹措主要依靠国家投资和地方配套，由于“三农”问题是党和国家高度关注的大事，因此农业节水资金主要靠国家投资，并要求地方配套，同时积极发动群众投工投劳。因此汕头市农业节水资金应积极争取国家和省市资金，落实财政配套资金，结合小型农田水利重点县建设等专项资金，积极筹措并落实相关资金。

生活节水项目属于准公益性项目，生活节水资金筹措主要依靠房地产开发商或小区物业管理企业投资，根据政府提供财政补助或指定优化政策，受益者合理分配，争取优惠贷款等。

工业、建筑和第三产业节水项目为企业经营性项目，工业节水资金和建筑、第三产业节水资金筹措主要依靠企业投资，由于工业企业采取节水措施不仅能节约水量，同时能为企业节省开支，应积极开展节水宣传，让企业主动开展节水工作，主动投入节水资金，并制定相关政策，鼓励和奖励企业节水。
12.3 风险分析

根据上述本次节水规划相关工程项目分类可知，工业、建筑业和第三产业主要通过市场融资自身筹集节水建设资金，因此，本次规划中风险分析主要考虑农业节水、生活节水中的投资风险分析。
（1）投资达到50%时的风险分析

若本次农业节水、生活节水中各项工程和非工程措施的投资仅能达到全部估算投资的50%时，即2020年农业节水投资为1607万元、生活节水投资为800万元，则相应的工程措施所能达到的节水效果也相应下降，该情景下的农业节水量将下降1600万m3、生活节水量将下降593万m3；2030年农业节水投资为2651万元、生活节水投资为8400万元，则相应的工程措施所能达到的节水效果也相应下降，该情景下的农业节水量将下降1850万m3、生活节水量将下降1236万m3。

（2）投资达到70%时的风险分析

若本次农业节水、生活节水中各项工程和非工程措施的投资仅能达到全部估算投资的70%时，即2020年农业节水投资为2250万元、生活节水投资为1120万元，则相应的工程措施所能达到的节水效果也相应下降，该情景下的农业节水量将下降1142万m3、生活节水量将下降423万m3；2030年农业节水投资为3712万元、生活节水投资为11760万元，则相应的工程措施所能达到的节水效果也相应下降，该情景下的农业节水量将下降1321万m3、生活节水量将下降883万m3。

13 环境影响评价

13.1规划实施对环境可能造成的影响分析

13.1.1施工期环境影响分析

    （1）水环境影响

汕头市城市节水中长期规划最主要的工程是新建、改扩建污水处理厂以及管网铺设，施工期产生的生活污水较少，水厂施工期的生活污水进行集中收集处理，基本不会对周围环境造成影响。

工程施工所需砂石料较少。污水处理厂施工所需砂石料基本都在当地解决，不存在砂石料冲洗废水。施工机械维修利用各自城镇附近的维修点，工区不布置施工机械维修点，施工期基本不产生含油废水。施工期生产废水主要包括系统冲洗废水等，污水量很少。

（2）声环境影响

施工期对周围声环境的影响主要源自施工过程中产生的机械噪声，主要来自于自卸汽车、推土机、手风钻、挖掘机、蛙式打夯机、振捣器、汽车起重机、反铲开挖与出渣等机械施工活动，作业面噪声值一般在80 dB（A）～100 dB（A）之间。

工程施工范围主要是污水处理厂以及输配水管线附近。污水处理厂一般不建设在居民集中的地方，周边无环境敏感点，施工噪声对周围的环境影响较小。给水管道施工工期短，只要合理安排工期，对周围的居民影响不大。

（3）环境空气影响

项目大气污染源主要是扬尘和燃油废气。扬尘来自施工期机械开挖、填筑、装卸、搅拌和运输等过程中产生的粉尘散落、风钻钻爆产生的粉尘、运输过程中产生的二次扬尘。运输卡车在临时路面上行驶和施工现场风侵蚀是本项目最主要的扬尘来源。大、中型施工机械、机动车辆运行时排放的燃油废气，主要污染物是SO2、NO2、TSP等。扬尘和燃油废气影响范围内的环境敏感点主要是施工工区、邻近管道施工现场的居民点等。在施工工区、取水口、水厂及管道等施工现场采取围闭和洒水措施之后，扬尘造成的影响将大为减小。单个施工工作面的机械排放的燃油废气量很小，且夜间停止施工，因此，燃油废气对周围环境敏感点的影响仅限于昼间，影响程度小。

（4）固体废弃物影响

工程主要是水厂建设和输配水管网的铺设。水厂施工期间固体废弃物集中收集，进行统一处理。管道施工工地人员生活相对简单，但是生活垃圾如处置不当，也会影响工区的卫生环境和河道水质。

（5）生态环境影响

管线施工过程中所产生的生态环境问题主要包括占用土地，改变土地利用方式，水土流失等方面。工程施工对生态环境的影响主要体现在管道施工期间造成的地表裸露，沿线植物破坏，沿程堆存的土方若不及时回填，易造成两侧土壤剖面结构破坏，及遇降水造成水土流失，并影响附近水体环境和自然环境。为了尽量减轻对周围环境的破坏，应采取工程措施和生物防治措施，以防止土壤冲刷流失对周边水体造成影响。

13.1.2运行期环境影响分析

    （1）水环境影响

规划工程运行期产生的污水主要为制水工艺中沉淀池的排污水、滤池反冲洗水以及生活污水。对于水厂工艺废水，经过沉淀处理达标后回用作厂区绿化、降尘用水等。对于生活污水，经污水管网收集接入污水处理厂处理或经化粪池后进入生活污水一体化处理设备，达标后排放对下游的水质影响很小，不会改变水体功能。

（2）声环境影响

工程建成后投入正常运行时期噪声来源主要是污水处理厂水泵房内的机械动力噪声。水厂内水泵等设备都安装在机房内，对外界影响相对减小。运行期间本项目产生的噪声对污水处理厂周围环境造成明显不良影响。

（3）环境空气影响

本规划建设节水工程和措施，不会产生废弃，不会对大气环境产生影响。

（4）固体废弃物影响

污水处理厂运行期固体废弃物主要为生活垃圾与污水处理厂处理水工艺中所产生的污泥。对于生产废水处理所产生的污泥，一般含水率较高，应首先对其进行脱水，然后再对泥饼进行适当处理。该污泥不是有毒危险固废，仅为一般有害固废，经脱水处理后可以农用，也可以和生活垃圾一起外运至政府指定的地点处理。在此情况下，固体废弃物的排放对周围环境影响较小。

（5）生态环境影响

由于规划工程除污水处理厂建设用地外，大部分占地都是施工临时占地，永久占地面积较小，而且工程所占用土地带来的林木损失量很小，因此对生态环境影响不大。

13.1.3规划实施对资源环境承载能力的影响分析

汕头市城市节水中长期规划最主要的工程是新建、改扩建污水处理厂以及管网铺设，规划实施后污水处理规模增大，根据前面的分析，规划工程施工期和运行期对水环境、大气环境、声环境、固体废弃物以及生态环境影响很小，不会对生态环境承载能力造成大的影响。

13.1.4与相关规划的环境协调性分析

（1）与《汕头市水资源综合规划》的环境协调性分析

《汕头市水资源综合规划》提出：坚持兴利除害结合、开源节流治污并重，通过水资源的合理开发、高效利用、优化配置、全面节约、有效保护、综合治理和科学管理，规范水事行为。促进水资源—环境生态—经济社会的协调发展，实现水资源与生态环境的良性循环，以水资源可持续利用支持汕头市建设生态环境优美、水乡特色鲜明、经济持续繁荣、社会文明进步、人与自然和谐的人类生态系统。规划在节水、水资源保护和水资源工程布局等基础上，开展了“以江水为主、库水为辅、以江补库”为基本策略的水资源优化配置；在水资源优化配置指导下，进行水资源节约、保护、开发利用的工程布局和方案论证，制定了水资源的各项保障措施。

本次节水中长期规划贯彻落实党的十八大和十八届三中全会精神和习近平总书记“节水优先、空间均衡、系统治理、两手发力”的新时期治水方针，根据国家实施最严格水资源管理制度和水生态文明建设的要求，科学合理开发、利用和保护水资源，实行最严格水资源管理、合理配置、高效利用、全面节约、有效保护，促进经济社会发展与水资源相协调，实现水资源可持续利用、人水和谐发展。可见，本次节水中长期规划与《汕头市水资源综合规划》是协调一致的。
（2）与《汕头市土地总体利用开发规划》的环境协调性分析

《汕头市土地总体利用开发规划》中提出：正确处理好生产建设、民生工程与生态用地关系，杜绝以破坏生态环境为代价的土地开发，确保必需的生态建设用地，以实现有限土地资源的可持续利用；把全市土地划分为基本农田集中区、一般农业发展区、林业发展区、城镇村发展区、自然与历史文化遗产保护区、生态环境安全控制区6个土地利用功能区；全市土地划分为允许建设区、有条件建设区、限制建设区、禁止建设区四类土地利用空间管制区。通过建设用地空间管制，加强对耕地和生态用地的保护。

本次节水中长期规划主要包括农业节水规划、工业节水规划、生活节水规划、建筑及第三产业节水规划和非常规水源利用规划。农业节水规划、工业节水规划、生活节水规划、建筑及第三产业节水规划，不考虑新建建筑物，因此不新增占地；非常规水源利用规划包括新建、改扩建污水处理厂和管道，占地类型主要为城镇村发展区，属于允许建设区。可见，本次节水中长期规划与《汕头市土地总体利用开发规划》是协调一致的。

（3）与《生态系统可持续发展与综合防灾减灾规划》的环境协调性分析

《生态系统可持续发展与综合防灾减灾规划》提出：在汕头市城市规划发展进程中，必须高度重视水环境问题（尤其是地表水）的治理与保护。必须做到以改善环境质量、保障人民健康为目标，坚持走可持续发展战略。加强污染控制和生态保护，以实现环境状况的根本转变。当前首要的任务是加强水质保护，全面治理水环境。认真落实江河水质保护规划，切实执行水环境功能区划，明确水质保护和污染防治责任，全面加强水质保护。要重点加强饮用水源保护，在饮用水源保护区内，严禁一切排污行为。威胁饮用水源安全的污染源应坚决搬迁或关闭，确保水源地水质达标。

本次节水中长期规划中对节水的规划重点在于节约水资源和高效利用水资源。因此，本次节水中长期规划与《生态系统可持续发展与综合防灾减灾规划》是协调一致的。
13.2环境保护对策及影响减缓措施

本次规划环保对策与措施的拟定遵循预防为主的原则，根据不同的环境要素，遵照预防性措施-最小化措施-减量化措施-修复补救性措施的优先顺序制定。

在政策和管理措施方面，要严把项目审批，通过环境影响评价制度的实施，有效控制新污染；贯彻国家和地方的产业政策和环境保护政策，严格执行建设项目环境影响主体和环保工程与主体工程“三同时”制度；健全和完善执法体系。明确有关部门在环境保护中的执法地位，制订执法监督、报告通报等制度。

在技术措施方面，加强规划工程施工期生活污水处理和生活垃圾处置要求，生活污水和固体废弃物集中收集，进行统一处理；禁止夜间施工，施工期采取围闭和洒水措施；工程施工期间采取工程措施和生物防治措施，以防止土壤冲刷流失对周边水体造成影响，严格落实水保“三同时”制度；对于水厂工艺废水，经过沉淀处理达标后回用作厂区绿化、降尘用水等，对于生活污水，经污水管网收集接入污水处理厂处理或经化粪池后进入生活污水一体化处理设备，处理达标后排放；针对水厂消毒工艺中二氧化氯可能产生的事故性泄露制定事故风险应急预案；对于生产废水处理所产生的污泥，经脱水处理后可以农用，也可以和生活垃圾一起外运至政府指定的地点处理。

13.3环境影响综合评价

综上所述，工程施工期对环境的不利影响较小，且是短暂的，施工结束后，不利影响将随之消失；工程运行期间对环境的不利影响甚微，在采取了一系列的环保对策措施之后，不利影响将降到最小甚至消失。

因此，本规划中规划实施的工程对环境影响较小。

14 保障措施
14.1 项目资金保障

为保障规划工程及相关措施的实施和落实、促进规划目标的实现，需切实保证资金的及时、有效投入。除申请省市政府划拨资金外，地方财政更是保证规划顺利实施的关键。随着汕头市财力的逐年增长，将有更多的财政资金投入到民生事业中去，进而也为保障节水规划提供了资金上的保障。

另外，汕头市政府可以通过制定和完善投融资、税收、进出口等有利于节水规划实施的优惠政策，吸引国内外资金投向节水项目；发挥信贷政策的作用，鼓励和争取商业银行在确保信贷安全的前提下，积极支持节水项目；创新融资机制，为企业提供良好的投资环境，争取有实力的企业投资到节水工程的建设中。

综上所述，通过省、市、县级市三级政府的公共财政支出，以及融资渠道的拓宽、融资机制的创新等，使有企业、市场和政府等多方面的投入，进而为汕头节水规划的顺利实施提供资金保障。

14.2 组织管理保障

（1）加强组织领导，成立汕头市节水型社会建设工作领导小组

市各有关部门、相关镇街以及各行业要充分认识到做好将节水工作的重要性、紧迫性，做到认识到位、责任到位、措施到位。为加强对此项工作的组织领导，成立汕头市节水型社会建设领导小组：

组 长：由分管副市长担任。

副组长：由市水务局主要负责同志担任。

成 员：由各镇街、市国土局、市规划局、市物价局、市卫生局、市工商局、市城乡建设管理局、市法制办、市国资办和市粤海水务有限公司负责同志担任。

领导小组办公室：设在市水务局。

同时各镇街也要相应成立领导小组，协调推进本辖区供水设施的整合兼并工作。

（2）明确职责，落实工作责任

各相关镇街作为本行政区域内节水型社会建设的责任单位，要认真做好组织协调工作，制定本辖区节水型社会建设实施计划和保障措施，要妥善解决好节水型社会建设过程中涉及的人员、债务、社会稳定等问题，做好沟通和联系工作，保证工作按时完成。

（3）部门联动，强化协调配合

全市节水型社会建设工作牵涉面广、难度大，市各成员单位要加强对此项工作的协调、指导。

（4）加大监督力度，有效推进节水型社会建设工作进度

为及时掌握各镇街节水型社会建设工作动态，各镇街相关工作机构要定期向市节水型社会建设工作领导小组办公室报送工作进展情况。领导小组办公室要加强监督检查，及时通报工作情况，有效推进供水设施整合兼并工作进度。

（5）广泛宣传发动，营造良好社会氛围

充分发挥舆论监督和引导的作用，广泛宣传整合工作的目的和意义，使市民和社会各界切实感受到节水型社会建设工所带来的好处，取得社会各界的理解和支持，营造良好的和谐社会氛围。

15实施效果评价

15.1社会效益

汕头市城市节水中长期规划的实施，对于促进地区经济的发展，加快节水型产业结构的调整，完善节约型社会和循环经济体系建设，有效提高水资源的利用效率，加强节约用水的管理水平，提升全社会对节约用水的关注度，都具有巨大的社会效益。

（1）节约用水管理水平大幅提高

通过本规划的实施，建成水务一体化管理的水资源管理体制、设立专门的节约用水管理组织机构和专职的管理人员，明确职责，配套专项经费。同时，节水型社会建设制度体系也将逐步完善，通过出台一系列法规和技术标准，节约用水管理的体制机制也将更加完善、可逐步实现有法可依、执法有力，避免各种水事纠纷问题，对于保障社会稳定也有积极意义。

（2）全社会节水意识得到普遍提高

通过本规划的实施，公众的节水意识将得到普遍的提高，会深刻认识到汕头市水资源短缺和水污染严重的严峻形势，自觉参与创建节水型社会、节水型企业，积极参与配合实施节水型社会建设规划，倡导文明的生产和消费方式，强化自我约束和社会约束。在全社会形成“节水光荣，浪费可耻”、广大群众自觉参与节水、监督节水的良好社会风尚和良好的节水社会氛围。

（3）用水总量得到有效控制和用水效率显著提高

规划实施后，对农业用水水价进行调整，实行阶梯水价和超计划超定额累进加价的政策，可以有效地限制各区域的用水总量，对提高各区域的用水效率将起到很大的促进作用。同时，通过节水配套改造工程的建设和节水技术的推广，灌溉水有效利用系数会明显提高，亩均综合灌溉定额会降低，同时面源污染态势也会随之有所好转，这些都对汕头市水资源的可持续利用和经济社会可持续发展具有重要意义，对推进新农村的建设也有着重要作用。

（4）推动产业结构调整

规划实施后，汕头市的产业结构调整的步伐会进一步加快，向节水型产业结构转变，由于汕头市水资源条件的限制以及节水型社会建设的要求，汕头市要在巩固农业、壮大工业、大力发展高新技术产业的同时，要把服务业的发展放到更加突出的位置，限制高耗水、高污染行业的发展，使得水资源能够满足经济社会可持续发展的需要。

（5）为保护水资源提供良好的社会基础

本规划通过水污染防治和水资源包括措施的实施，可以大大增强全社会保护水生态环境和节水减污的意识，增强公众参与生态环境保护和监督的自觉性，从而为防治水污染、保护水资源提供良好的社会基础。

15.2经济效益

对本规划研究制定的节水措施进行国民经济指标分析。本经济评价依据国家计委、建设部《建设项目经济评价方法与参数》、水利部发布的《水利建设项目经济评价规范》（SL72-94）、2002年国家计委发文试行的《投资项目可行性研究指南》以及国家现行的财税制度。

（1）基本参数

1）计算基准点：采用开工年年初；

2）社会折现率：采用10%；

3）经济计算期：工程使用期30年，施工期2年，经济计算期为32年；

4）年管理维修运行费用：管理维修率采用综合投资的5%（其中大修费1.5%，日常维修费1%，管理费及其他采用2.5%）；

5）固定资产原值形成率：按工程投资的90%计算，年折旧费率采用25%；

6）节水成本：节水工程固定资产原值的年折旧费与运行管理费之和；

7）节水利润：本次将节水水量所对应的水价（供水生产成本、上缴税金、投资利润、水资源费等四项之和）作为节水利润。税金是供水固定资产原值与税率的乘积，为0.03元/m3；投资利润是供水工程投资与投资利润率的乘积，采用8%；水资源费计入水价的计算比较复杂，现用代扣方式，即不参与水价计算。

按动态法把投资、效益折算为现值，分别计算效益费用比、经济净现值、经济内部收益率等经济指标。

（2）国民经济盈利能力分析

经初步估算计算，供水工程的经济内部收益率大于社会折现率 （10%）；效益费用比大于1；经济净现值大于0。说明本方案实施对国民经济是有利的。

（3）国民经济评价结论

本实施方案国民经济评价指标优越，说明有良好的经济效益，在经济上是可行的。
15.3生态与环境效益

本次实施方案从解决经济高速增长与生态环境日益恶化这一矛盾出发，把水资源的节约、保护、配置放在突出位置，通过开源节流等措施，维护了河流的生命健康，改善了水环境，有利于实现人水和谐、社会安定的局面。

预计方案实施后，通过节水工程措施的实施，工业、农业用水效率得到较大提高，同时污水处理再利用系统建设、面源控制以及加强监测等措施，可保证废污水排放量及排放水质得到严格控制，生态环境得到较大改善，使社会经济发展和水资源可持续利用相协调的生态格局得到进一步发展。

[image: image36.jpg]1TSS ER A TR N A T Wi

Wil @ AR @ gl o &
I e LN s WA

il kili ARSEOF 20034E 51 1





附图1 汕头市地理位置图

[image: image37.png]/

—\\ Jd
T / R P
el \\ ~ .
/ t o %05 K &
(_ FRUAE  kmskr 2
_________ N
~ o ,
s ™ >J
LY e

/N





附图2 汕头市水系图

[image: image38.jpg]B S et e G ll e Y Nl Rea® Nl R R NS sl e

AN aVo o TaVa o TaVa \/ & b = aVa >

-

TaVar TVl . T Ta¥a o TaVa  TaVa o TaVla  TaVar  TaY Vo> o TaVa > o TaVa™ o TaVar

o

mn (| s
s f

o @r
w om
PP |
- e -

iy

-  /'

=\

X
L 20

TR

%ﬁmﬂmtm \ i 2

\\“ . o
o s

W X { : : 2 - Z =
> ;m g ) \ £ ¥ i Ly ,_ S = g R / R TS
&7 - B/ s L s / \ v =

| 4mra¥

wpeaa
‘v
= 9‘ a

ATk,
(5 \

i g
o vy

i
B o

%{l

o O Wiy
LA
Jaxn

ik

 fai /]

RIS AR R

o il D EEXLIY] 3 & 11 =
> 4 ] B LY L2 EHANGETERARER CFEX) = 5
7 65| ommw |wa ) 8 KZ531.4). L3k (K568.8) . #GT(K2565.3). MM (KZ579.6) . M (K2o62.2) 6.4 gﬂ
[T 83 "
. A 3.6 LETEED
4 wan ['x)
/ B 3
y y e R 79.4 * X /B -
7 WA (K2337) . LI (K2330) . A% dsh (K2342.6) 12.4 e & v (
> / R OGLY) . ik (K532) . L KSAD . MF (KsS0) . 7 (Ke8) 5] Pt 2 %
e CRBOLY . WRAM (K36.4) . AH (KN0.2) 83 H 08 B/ 1AM
i GED (KI6.8) . AA (KI7) 5 (k6.2 74 ’ e %
/ ;
> ; ST KIS0, K08 (K26.6) . 1A (K3) . 11 (KAS) 5.8
% & (k1) %.2 =
4 AR (K15.5) . G (K61) . FI¥ (K6) . SRAH (K6.2) .7
[ZX0) 67 e
FEKID. 5% (KGD) 2R (KD) R (K6 [
4 AL (KID . 9 (K31) . 138, 3+ (KdD) 5 .
BE (K0) L% (K5) 1 \
Bz (K3) 15.6 —® ~
AL (K8) 2.2 4ot & AWy
& B (K0) 5.2 ST it W ek
5 e WK . B (KI5 (6) &8 (Ki2) 122 SHUT i 3 b
y WL (KD . ZR (K3) 58 . ¢ 9
v / KWR (K0 . e (KI0) . #H (K2B) %1 | il L s
- #E (K0) K1) 39 —
N s B (K1) R (K1) i1
e A% (K1) . W& (K13) 135 HE) R MW
e 506 21 >
22 % (K) POBR (K9.8) 98 e (1 FAE Yl
HBNHKD. /& K8) 53t (K9) 0.2 " /
v S
< R (K0) . = (KT) 73 %T & -
MY 112) 5 GB KE) 12 E () (BT BATEIX B | o SR A, ¥
AR (K6.2) . A% (K20.7) 15 ot
JERER Pl oh et 5 MU LTI R





附图3 汕头市行政区划和交通图
[image: image39.png]= 2\

YA / f
/f ™~ frdﬂar(l&é %%mvlu? ‘%{JU?
/% NS E]%UJQL’? (7](;‘?
PRI " Qg‘ﬁdfff_jg@)iyjc;g E]*i?ﬁl% 5 7&;%
o TN ;
—
. ¢ e
3
» &2 & K E
g %K

o
KFE—REHX

L
KEZREHX





附图4  汕头市水源地及水源保护区现状示意图

[image: image40.png]Pant
w%*& #
‘ Y
;«,,% \

FARAK
&8 %K

21 XyTY

. %, /

TR B HERE X,
Ny

RERE

BT n e

4 4 Desese
EERA ﬁq§%%§%?$$

RSk I

%ﬁ*&
39 K kméaﬁﬁgh* £@¢
- MR

X AR — o
o

4

B LK

///////

-
~ AN
T %%?é %%m#ﬁ ;%$§
*m*é vy ./ @ﬁ*@ %*@
i %
-\\¢~%@r$§m@ﬁ*§‘@$@
\- 7 T~
- b

K
TR
KE—RGEP X

L
KB ZHEHX





附图5  汕头市水源地及水源保护区规划示意图

附件一  汕头市城市节水中长期规划专家评审意见

[image: image41.emf]
[image: image42.emf]
附件二  汕头市城市节水中长期规划各相关单位征求意见

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



农业节水工程措施体系





输配水工程措施





田间工程措施





管道输水





高效节水灌溉





田间改造





渠道防渗





混凝土板





塑料薄膜





石料浆砌





钢管





混凝土管





PVC管





田间软管





喷灌





微灌





渗灌等





平整土地





沟畦改造





屋顶/路面雨水





雨水径流截流/截污设施





市政雨水管





初期雨水排入污水管





雨水收集暗管





溢流





图9-1 雨水利用系统流程示意图





雨水调蓄池





雨水输水管





冲洗道路、景观用水





冲厕、绿化








PAGE  

[image: image1.emf]资料收集与整理

现状用水水平 情况 水资源开发利用现状

现状节水水平情况

基础分析

水资源供需平衡态势分析 节水现状与节水潜力分析

节水目标

保障措施

用水应急预案

资料

收集

与整

理

基础

分析

方案

措施

研究

实施

效果

与可

行性

评价

保障

措施

研究

各行业 节水措施 中水利用 海水利用

节水目标与措施

节水规划方案

节水规划 总体 方案

生态环境效益分析

经济可行性分析 综合评价 技术可行性分析

节水 管理的 政策 法规

实施效果 与可行性 评价

节水 管理机制

专项 节水措施

[image: image46.jpg]s v A 8 XN B B R A 2

A K A& (2016 393 &

KT Qs ViR KSR (iEsfe 35 WL
i) ) fEE WAL e

WAS R

R QR TAE K <l 3k W7 4077 3 AR K AL R (R B LA >
BRHEY GLFAYRS (2016) 651 5 ) k&, S5FE, #£E
TR E N

#BA 5 AYAMRTHLE “XFHPRESZF
# “EBE o BE” HEHK, #IT. RLBTEHE, Wbk,
R M. M. B, TEETFERMKE.

FHE k.

e

)&’Qﬁ)[if
zﬁm%& FHAE

e R

3k



[image: image47.jpg]il 3k i B OR K B A ]

WEKE (2016) 153 5

PSRk SIPRIED Gkl s¥ R 600 R D)
CHESR R ILRR) B L R

WkTASEA:

RAH (ER<ILFTRFFATKBPALK> EXRERL
) BAHNE) bk, AEERLLT:

1, 8 “3.2.3 £EFABAR" ¥ EEFALHAM 2020 &
BB AT NBAETIEZ 10% EHH L 2030 4 8984 ¢
KERBAETHEE 8% REKITNI TS, ARIEAR
HULA. ERAXEFTHERRA LR ERBLE",
FE R HRACE FR S H AT E)(€1J92-2002) #
AEERE.

2. 8 “T 1L TREEY F 7 WE (D" AdE il
AFERARATEERLHY2000F THETELATFC
BB EAE MRS k7, RALRYA kT HRALR
AEFAAFHHATES R EHA200 7 THERE LA
FeoOREHEAERNEEER", mw;zwgwﬁ%mﬁc

% :

KT ERAE AN
2016 % 10 A 18 H




_1234567897.unknown

_1234567901.unknown

_1234567905.unknown

_1234567909.unknown

_1234567911.unknown

_1234567913.unknown

_1234567914.vsd
大面积集雨


初期弃流装置


雨水管网


贮水池


溢流管道


压力滤池


絮凝加药装置


压力滤池


利用（绿化、道路喷晒、洗车用水等）


消毒加药装置



_1234567912.unknown

_1234567910.unknown

_1234567907.unknown

_1234567908.unknown

_1234567906.unknown

_1234567903.unknown

_1234567904.unknown

_1234567902.unknown

_1234567899.unknown

_1234567900.unknown

_1234567898.unknown

_1234567893.unknown

_1234567895.unknown

_1234567896.unknown

_1234567894.unknown

_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
                                                


资料收集与整理


现状用水水平情况


水资源开发利用现状


现状节水水平情况


基础分析


水资源供需平衡态势分析


节水现状与节水潜力分析


节水规划方案


节水规划总体方案


节水目标与措施


节水目标


各行业节水措施


中水利用


海水利用


实施效果与可行性评价


生态环境效益分析


经济可行性分析


综合评价


保障措施


用水应急预案


节水管理的政策法规


专项节水措施


资料收集与整理


基础分析


方案措施研究


实施效果与可行性评价


保障措施研究


技术可行性分析


节水管理机制



