# 附件3    粤东典型岛屿及近海生态系统综合监测站运维服务质量考核评分表

| 序号 | 考核项目 | 考核内容与要求 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日常运维管理（20分） |  |  |  |  |
| 1.1 | 远程巡检 | 每日至少1次远程巡检，检查设备状态、数据传输情况，形成工作日志。 | 10分 | 缺1天扣1分，扣完为止；无工作日志每次扣1分。 |  |
| 1.2 | 数据审核 | 每日至少1次审核数据，判断数据是否异常，发现异常及时处理并记录。 | 10分 | 未按时审核或漏审一次扣1分；异常数据未处理扣2分/次。 |  |
| 2 | 现场维护质量（25分） |  |  |  |  |
| 2.1 | 巡检频次 | 按合同要求完成季度现场巡检（具体要求见附件1）。 | 8分 | 少一次巡检扣4分，直至扣完。 |  |
| 2.2 | 清洁与保养 | 镜头、传感器、太阳能板、机箱等清洁到位，无积尘、霉斑、蜘蛛网。 | 6分 | 发现一处未清洁扣1分。 |  |
| 2.3 | 设备状态检查 | 支架稳固性、线缆连接、密封性、防虫防锈、电池电量等检查到位。 | 6分 | 发现一处问题未处理扣1分。 |  |
| 2.4 | 耗材与试剂更换 | 诱剂、营养盐试剂、干燥剂等按周期更换，记录完整。 | 5分 | 未按时更换一次扣2分；无记录一次扣1分。 |  |
| 3 | 故障响应与处理（20分） |  |  |  |  |
| 3.1 | 响应时效 | 按合同要求在规定时间内响应（1小时响应，48小时到场）。 | 8分 | 响应超时一次扣2分；到场超时一次扣2分。 |  |
| 3.2 | 故障修复 | 一般故障48小时内修复；96小时内无法修复需提供备机。 | 8分 | 超时未修复扣2分/次；应提供备机而未提供扣4分/次。 |  |
| 3.3 | 应急处理 | 突发故障（如断电、断网、设备报警）有应急措施并记录。 | 4分 | 无应急措施或记录缺失一次扣2分。 |  |
| 4 | 数据质量（20分） |  |  |  |  |
| 4.1 | 有效数据获取率 | 在线监测设备有效数据获取率≥80%。 | 10分 | 每低1个百分点扣1分，低于70%本项不得分。 |  |
| 4.2 | 数据准确性 | 定期校准、比对，数据漂移在允许范围内。 | 10分 | 发现一次数据明显异常且未校准扣2分；无校准记录扣2分。 |  |
| 5 | 文档与报告（10分） |  |  |  |  |
| 5.1 | 运维报告 | 每季度提交运维报告、质控报告。 | 5分 | 缺一次报告扣2.5分；报告内容不全扣1分。 |  |
| 5.2 | 过程记录 | 巡检记录、校准记录、故障处理记录等完整、可追溯。 | 5分 | 缺一项关键记录扣1分。 |  |
| 6 | 设备安全管理（5分） |  |  |  |  |
| 6.1 | 设备完好性 | 无因管理不当造成的设备丢失、损坏。 | 5分 | 发生一次丢失或损坏本项不得分，并按合同约定赔偿。 |  |
| 合计 |  |  | 100分 | 考核得分 |  |