附件1：

工作内容及频次表

| 工作内容 |  | 月 | 季度 | 半年 | 年 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 站房单元 | 安全巡查 | √ |  |  |  |  |
|  | 消防设施检查更换 | √ |  |  |  | 按需进行 |
|  | 防雷设施检查维修 | √ |  |  |  | 按需进行 |
|  | 空调维护 |  |  | √ |  |  |
|  | 网络通讯线路检查 | √ |  |  |  |  |
|  | 供电线路检查 | √ |  |  |  |  |
|  | 供水管路检查 | √ |  |  |  |  |
| 采配水单元 | 采水口漂浮物清理 |  | √ |  |  |  |
|  | 采水管路更换 |  |  |  | √ |  |
|  | 潜水泵更换 |  | √ |  |  | 按需进行 |
|  | 栈桥桥面更新 |  |  |  | √ |  |
|  | 采配水设施检查修复 |  | √ |  |  | 按需进行 |
|  | 警示灯检查修复 |  | √ |  |  | 按需进行 |
| 站房周边环境 | 院落外植被修剪 |  | √ |  |  |  |
|  | 大树修剪 |  |  |  | √ |  |
|  | 环境卫生 | √ |  |  |  |  |
|  | 灾害安全防护 | √ |  |  |  | 按需进行 |