抽查事项类别：水利工程建设事中事后监管                                2020  年  第 4 批（次）
	事项类别
	检查对象名称
（姓名）
	检查时间
（年月日）
	抽查结果
	检查意见
	批准文件名称
	批准文号

	事中事后监管
	潮南区陈店涝区第一泵站重建工程（潮南区水利工程建设管理服务中心）
	2020年10月

26日
	正常
	增设安全防护和安全警示标志；

加大人员调配，确保施工质量，加快工程进度。
	汕头市水务局关于汕头市潮南区陈店涝区第一泵站重建工程初步设计报告的批复
	汕水审批【2019】10号


