|  |  |
| --- | --- |
| 行政许可决定文书号： |  汕市发改〔2020〕433号 |
| 项目名称： | 汕头110千伏河溪输变电工程项目 |
| 审批类型： | 核准 |
| 许可内容： | （一）变电工程新建汕头110千伏河溪变电站：远景规模为3台40兆伏安主变、110千伏出线6回、10千伏出线36回，每台主变10千伏侧装设2组5兆乏电容器组；本期建设2台40兆伏安主变、110千伏出线2回、10千伏出线24回，每台主变10千伏侧装设2组5兆乏电容器组。（二）线路工程解口110千伏棉城站至关埠站单回线路接入河溪站，形成河溪站至棉城站、关埠站各单回110千伏线路：至棉城侧线路新建 110千伏同塔双回挂单回线路长约1×11.1公里，利用现有线路更换单回耐热导线长约1.39公里，新建线路导线截面采用1×400平方毫米，至关埠侧线路新建110千伏同塔双回挂单回线路长约1×11.49公里，利用现有线路更换单回耐热导线长约6.59公里,新建线路导线截面采用1×400平方毫米。（三）建设配套的通信光缆及二次系统工程。 |
| 行政相对人名称： | 广东电网有限责任公司汕头供电局 |
| 行政相对人代码： |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
| 91440500192720503A |  |  |  |  |

 |
| 法人代表姓名： | 王国瑞 |
| 许可生效期： | 2020-12-28 |
| 许可截止期： | 2022-12-28 00:00:00.0 |
| 许可机关： | 汕头市发展和改革局 |
| 地方编码： | 440515 |
| 许可状态： | 1 |
| 备注： |  |