汕头市房屋建筑和市政基础设施工程

施工图设计文件联合审查实施办法

（试行）

为贯彻落实国务院关于“放管服”改革决策部署和《国务院办公厅关于全面开展工程建设项目审批制度改革的实施意见》(国办发〔2019〕11号)，根据《住房和城乡建设部关于修改房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法的决定》（中华人民共和国住房和城乡建设部令第46号）以及我市工程建设项目审批制度改革要求，现就我市全面试行房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件联合审查提出以下实施办法。

一、审查范围

本市行政区域范围内依法依规办理建设报批手续的新建、改建（含建筑装修）、扩建房屋建筑和市政基础设施工程。特殊工程的消防设计审查工作，按国家、省和市有关规定执行。

二、审查原则

（一）统一审查原则。施工图设计文件统一交由施工图审查机构进行审查，解决“一套图纸多头审”的问题。

（二）统一标准原则。施工图审查机构严格按照法律法规规定和相关审查标准进行审查，做到“公开、公平、公正”。

（三）限时办结原则。施工图审查机构严格按照审查时限完成审查工作，提高审查时效。

三、主要工作

（一）审查机构及审查要求

1.列入省住房和城乡建设厅备案名录，且纳入市住房和城乡建设局公示平台的施工图审查机构，可承担备案名录资格相对应工程（含消防、人防等专业在内）的审图工作。

2.建设单位自主选取施工图审查机构进行统一审查；所选施工图审查机构不得与所审查项目的建设单位、勘察设计企业有隶属关系或者其他利害关系。不得要求审查机构压缩合理审查周期、压低合理审查收付费价格，不得提出违反法律法规和工程建设技术标准的不合理要求。

3.因审查工作需要，确需委托外地具备相应资格施工图审查机构进行审查的工程项目，建设单位应书面报送住房和城乡建设部门同意后方可委托。

4. 施工图审查机构应严格按照施工图设计文件联合审查要求认真审核。施工图审查机构出具的审查报告，应按人防、消防、技防等分别出具相应的审查意见和结论，在全套施工图上加盖审查专用章，并承担技术审查责任。施工图审查机构完成审查后应及时到住房和城乡建设部门进行施工图审查备案。

5.建设单位收到建设工程施工图审查意见告知书后，应及时组织勘察设计单位落实审查意见，修改完善施工图设计文件，并及时报送复审，施工图审查机构应及时进行复审。

6.经审查合格的施工图设计文件，任何单位和个人不得擅自修改；确需对涉及公共安全、公共利益和工程建设强制性标准的内容作修改的，建设单位应当将修改后的施工图设计文件送原审查机构重新审查。

7.属于《消防法》和住房城乡建设部规定的特殊建设工程，由住房和城乡建设部门通过政府购买服务等方式，委托具备专业技术能力的机构对消防设计文件进行复审。

（二）审查内容

施工图审查机构应当在规定时限内对施工图设计文件中下列内容进行审查：

1.是否符合工程建设强制性标准；

2.地基基础和主体结构的安全性；

3.消防安全性；

4.人防工程（不含人防指挥工程）防护安全性；

5.是否符合民用建筑节能强制性标准，对执行绿色建筑标准的项目，还应当审查是否符合绿色建筑标准；

6.勘察设计企业和注册执业人员以及相关人员是否按规定在施工图上加盖相应的图章和签字；

7.法律、法规、规章规定必须审查的其他内容。

（三）审查时限

施工图审查机构应加强技术能力建设，强化服务意识，规范审查行为。联合审查原则上不应超过下列时限：

1.大型房屋建筑工程、市政基础设施工程为15个工作日，中型及以下房屋建筑工程、市政基础设施工程为10个工作日。

2.工程勘察文件，甲级项目为7个工作日，乙级及以下项目为5个工作日。

以上时限不包括施工图修改时间和审查机构的复审时间。

四、监督管理

（一）加强事中事后监管

积极探索创新监管方式，开展“双随机、一公开”抽查监管，规范审图行为，确保施工图设计文件中涉及公共利益、公众安全和工程建设强制性标准的内容符合相关规定。对于施工图审查机构在审查中存在质量把关不严、效率低下、故意刁难等问题，或者施工图审查中发现勘察设计单位在勘察设计中存在违反工程建设强制性标准行为而隐瞒不报的，住房和城乡建设、人防等部门应责令整改并依法处理。建立施工图审查“红黑名单”诚信监管制度，住房和城乡建设部门要会同人防等部门加强对施工图审查机构的“双随机、一公开”抽查与监管，“双随机、一公开”抽查结果应公开，并与诚信评价体系、政府购买服务挂钩。

(二)加强人员培训

住房和城乡建设、人防等部门应及时组织相关人员开展培训，学习相关法律法规、政策、标准规范；结合各专业审查技术要点及相关要求，联合组织施工图审查机构开展技术培训，使审查人员熟练掌握住建、消防、人防等专业知识和技术技能，提高综合审查能力。施工图审查机构应当对相关审查人员定期进行法律、法规、新标准、新技术的培训，并定期参加住房和城乡建设、人防部门组织的集中培训。

(三)加强舆论宣传

充分发挥报纸、广播、电视、网络等媒体的作用，加强对施工图联合审查工作的宣传力度，为改革营造良好的舆论氛围。

五、在本轮工程建设审批制度改革中有新的规定及要求时，按新的规定及要求执行。