|  |  |
| --- | --- |
| 行政许可决定文书号： |  汕市发改投〔2021〕28号  |
| 项目名称： | 汕头市消防救援支队消防指挥中心配电房改造项目初步设计概算 |
| 审批类型： | 核准 |
| 许可内容： | 主要建设内容包括：拆除原有 配电房 1 座和原 200kvA变压器、计量装置、环网柜等设备；新建配电房及配套，高压电缆通道，配电站内管沟及设备基础，新装500kvA变压器、环网柜、高压计量柜、低压柜，敷设电缆，新装电缆中间头、柴油发电机组等设备及相应电气调试。  |
| 行政相对人名称： | 汕头市消防救援支队 |
| 行政相对人代码： |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 统一社会信用代码 | 组织机构代码 | 工商登记码 | 税务登记号 | 居民身份证号码 |
| 11440500762917069W |  |  |  |  |

 |
| 法人代表姓名： | 朱东生 |
| 许可生效期： | 2021-4-21 |
| 许可截止期： | 2023-4-21 00:00:00.0 |
| 许可机关： | 汕头市发展和改革局 |
| 地方编码： | 440515 |
| 许可状态： | 1 |
| 备注： |  |