## 数据审核表
2021年5月份汕头市重点排污单位废水监督性监测结果
序号 | 行政区 | 污水处理厂名称 | 监测点名称 | 执行标准名称 | 监测日期 | 监测项目 | 出口浓度 | 标准限值 | 单位 | 是否达标 | 超标倍数
1 | 龙湖区 | 广东联泰环保股份有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中水污染物排放一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二类污染物最高允许排放浓度的第二时段一级标准。 | 2021-05-27 | pH值 | 6.71 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 2.4 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.25 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 18 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0004 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | ND | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ND | 1000 | CFU/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.46 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 8.88 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | mg/L | 是
2 | 濠江区 | 汕头市南区广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中水污染物排放一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中城镇二级污水处理厂的第二时段一级标准。 | 2021-05-27 | 总磷 | 0.05 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | 3 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0005 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.15 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 260 | 1000 | CFU/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.05 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 8.31 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 6.94 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | / | 40 | mg/L | / | 盐度干扰无法测定
[6 empty] | 生化需氧量 | 0.6 | 10 | mg/L | 是
3 | 澄海区 | 汕头市澄海区广业环保有限公司 | 处理后出水口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中水污染物排放一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中第二类污染物最高允许排放浓度的第二时段一级标准。 | 2021-05-27 | pH值 | 7.05 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1.6 | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 总磷 | 0.18 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 19 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | ND | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 | ND | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | 0.0006 | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.19 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | 320 | 1000 | CFU/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 1.11 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 10.4 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | mg/L | 是
4 | 南澳县 | 南澳县广业环保有限公司 | 总排口 | 《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中水污染物排放一级A标准和《水污染物排放限值》（DB44/26-2001）中城镇污水处理厂第二时段一级标准。 | 2021-05-27 | 总磷 | 0.11 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 化学需氧量 | 20 | 40 | mg/L | 是
[6 empty] | 色度 | 3 | 30 | 倍 | 是
[6 empty] | 总汞 | 4e-05 | 0.001 | mg/L | 是
[6 empty] | 总镉 | ND | 0.01 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铬 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 六价铬 | ND | 0.05 | mg/L | 是
[6 empty] | 总砷 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 总铅 | ND | 0.1 | mg/L | 是
[6 empty] | 悬浮物 | ND | 10 | mg/L | 是
[6 empty] | 阴离子表面活性剂 | 0.16 | 0.5 | mg/L | 是
[6 empty] | 粪大肠菌群数 | ND | 1000 | CFU/L | 是
[6 empty] | 氨氮 | 0.046 | 5 | mg/L | 是
[6 empty] | 总氮 | 7.73 | 15 | mg/L | 是
[6 empty] | 石油类 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | 动植物油 | ND | 1 | mg/L | 是
[6 empty] | pH值 | 7.2 | 6-9 | 无量纲 | 是
[6 empty] | 生化需氧量 | 1.6 | 10 | mg/L | 是
注：ND为未检出。