器具输入插座产品质量监督检验实施细则

1  范围

本实施细则适用于器具输入插座产品质量监督检验（有特殊要求除外）。

- 检验依据

1．GB 1002-2008 《家用和类似用途单相插头插座型式、基本参数和尺寸》

2．GB/T 2099.1-2008 《家用和类似用途插头插座 第一部分：通用要求》

3. GB 17465.1-2009《家用和类似用途器具耦合器 第1部分：通用要求》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 抽样方法和样品数量

抽样在生产厂仓库随机抽取包装完好合格待销的产品，抽取同一规格（或质量等级相同）的产品20条/只，10条/只作为检验用，10条/只备查。

- 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 4 | 耐热和抗老化性能* |
| 2 | 结构 | 5 | 绝缘材料的耐热、耐燃和耐漏电起痕* |
| 3 | 绝缘电阻和电气强度 |  |  |

（带*项目为重要项目。）

5  判定原则

在检验项目中有一项或一项以上不符合标准要求，则判该批次产品不合格。

6 异议处理和复检

对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

__________________________________