低压成套开关设备和控制设备产品质量监督检验实施细则

1  范围

本实施细则适用于低压成套开关设备和控制设备产品质量监督检验（有特殊要求除外）。

- 检验依据

GB 7251.1-2013《低压成套开关设备和控制设备 第1部分：型式试验和部分型式试验成套设备》

GB 7251.3-2017《低压成套开关设备和控制设备 第3部分：对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板的特殊要求》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 抽样方法和样品数量

抽样在生产厂仓库随机抽取包装完好的合格待销产品，抽取同一规格型号的产品2只，封存于受检单位。

- 检验项目

1、型式试验和部分型式试验成套设备：

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 一般检查 | 5 | 电气间隙与爬电距离* |
| 2 | 直接接触的防护* | 6 | 介电强度* |
| 3 | 对间接接触的防护* | 7 | 机械操作* |
| 4 | 保护电路有效性* | 8 | 通电操作* |

（带*项目为重要项目。）

2、对非专业人员可进入场地的低压成套开关设备和控制设备-配电板：

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铭牌 | 6 | 布线 |
| 2 | 外接导线端子 | 7 | 保护电路有效性* |
| 3 | 直接接触的防护* | 8 | 操作试验* |
| 4 | 对间接接触的防护* | 9 | 介电强度* |
| 5 | 开关电器和元件* |  |  |

（带*项目为重要项目。）

5  判定原则

在检验项目中有一项或一项以上不符合标准要求，则判该批次产品不合格。

6 异议处理和复检

对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

__________________________________