灯具产品质量监督检验实施细则

1  范围

本检验实施细则适用于对灯具产品质量监督检验。

- 检验依据

GB 7000.1-2015 《灯具 第1部分: 一般要求与试验》

GB 7000.201-2008《灯具  第2-1部分：特殊要求  固定式通用灯具》

GB 7000.204-2008《灯具 第2-4部分：特殊要求 可移式通用灯具》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 抽样方法和样品数量

抽样在生产厂仓库随机抽取包装完好的合格待销产品，抽取同一规格型号的产品5只, 其中3只作为检验用，2只备查。

- 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标记 | 5 | 潮湿试验* |
| 2 | 结构 | 6 | 绝缘电阻和电气强度* |
| 3 | 外部接线和内部接线 | 7 | 爬电距离和电气间隙* |
| 4 | 对触及带电部件的防护 | 8 | 耐热试验* |

（带*项目为重要项目。）

5  判定原则

在检验项目中有一项或一项以上不符合标准要求，则判该批次产品不合格。

6 异议处理和复检

对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

__________________________________