铅酸蓄电池产品质量监督抽查实施细则

1  范围

本检验实施细则适用于对铅酸蓄电池产品质量监督检验。

- 检验依据

GB 5008.1-2005《起动用铅酸蓄电池技术条件》

GB/T 19639.1-2014《小型阀控式密封铅酸蓄电池技术条件》

GB/T 23638-2009《摩托车用铅酸蓄电池》

产品明示标准

- 抽样方法和样品数量

抽样在生产厂仓库随机抽取包装完好的合格待销产品，抽取同一规格型号的产品3只，其中2只作为检验用，1只备查。

- 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 5 | 容量试验（或20h率额定容量）* |
| 2 | 气密性* | 6 | 低温起动性能（或低温起动能力）* |
| 3 | 安全性* | 7 | 电解液保持能力 |
| 4 | 实际储备容量* | 8 | 干式荷电蓄电池首次起动性能（含湿荷首次起动）* |
| 注：检验项目按不同产品结构选择项目检验。 |  |  |  |

（带*项目为重要项目。）

5  判定原则

在检验项目中有一项或一项以上不符合标准要求，则判该批次产品不合格。

6 异议处理和复检

对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

__________________________________