家用和类似用途固定式电气装置电器附件安装盒和外壳产品

质量监督检验实施细则

1  范围

本实施细则适用于家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳产品产品质量监督检验（有特殊要求除外）。

- 检验依据

1．GB/T 17466.1-2019《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第1部分：通用要求》

2．GB/T 17466.24-2017《家用和类似用途固定式电气装置的电器附件安装盒和外壳 第24部分：住宅保护装置和其他电源功耗电器的外壳的特殊要求》

经备案现行有效的企业标准及产品明示质量要求

- 抽样方法和样品数量

抽样在生产厂仓库随机抽取包装完好合格待销的产品，抽取同一规格（或质量等级相同）的产品3只，2只作为检验用，1只备查。

- 检验项目

| 序号 | 检验项目 | 序号 | 检验项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 4 | 结构 |
| 2 | 防触电保护* | 5 | 耐热* |
| 3 | 接地措施* | 6 | 绝缘材料的耐非正常热和耐燃* |

（带*项目为重要项目。）

5  判定原则

在检验项目中有一项或一项以上不符合标准要求，则判该批次产品不合格。

6 异议处理和复检

对检验结果有异议时仅对不合格项目进行复检，以复检结果为准。

__________________________________