竞争性磋商文件

采购编号：SCC2020004

采购项目名称：汕头职业技术学院2020 年第一批实验实训室设备购置项目

竞争性磋商采购

发布日期：2020年5月29日

目      录

第一部分  报价邀请函

第二部分  用户需求书

第三部分  报价供应商须知

第四部分  磋商、评审、成交

第五部分  合同书格式

第六部分  响应文件格式

# 第一部分 报价邀请函

各供应商:

项目概况

2020年第一批实验实训室设备购置项目采购项目的潜在供应商人应在本公告最下方的附件中获取采购文件，并于 2020年6月19日 09 点 30 分（北京时间）前提交申请文件。

一、项目基本情况

项目编号：440500-202005-05610-0018

项目名称：2020年第一批实验实训室设备购置项目

采购方式：竞争性磋商

预算金额（元）：1,358,180.00

最高限价（如有）：1,358,180.00

采购需求：（包括但不限于标的的名称、数量、简要技术需求或服务要求等）

1、标的名称：汕头职业技术学院2020年第一批实验实训室设备购置项目

2、标的数量：1项

3、简要技术需求或服务要求：

3.1.汕头职业技术学院2020年第一批实验实训室设备购置项目（详见磋商文件及附件）；

3.2.报名办法：本项目不需报名，报价人必须在磋商截止时间2020年6月19日9时30分前到达评标室递交响应文件，逾期则不得参加报价。如有更正请留意本项目相关更正公告。

3.3.温馨提示：为方便后续成交公告的发布工作，供应商请务必先登陆http://www.gdgpo.gov.cn/（广东省政府采购网）进行注册，已经注册的无需重复注册。若发布成交公告时，成交供应商尚未完成省网注册并通过审核的流程，导致成交公告无法在法定时限内发布，成交供应商将可能被视为自动放弃成交资格，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商。

4、其他：无。

合同履行期限：自合同签订之日起30个日历日内

本项目不接受联合体投标。

二、申请人的资格要求

1.满足《中华人民共和国政府采购法》	第二十二条规定；

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：

2.1法人或者其他组织的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等证明文件复印件（加盖公章）（正在办理商事登记多证合一的，提供工商部门证明或办理回执，原证书视同有效）。

法定代表人/负责人证明书原件（如果法定代表人/负责人本人参加）。

法定代表人/负责人证明书和法定代表人/负责人授权委托证明书原件（如果法定代表人/负责人授权委托他人参加）。

法定代表人/负责人或委托代理人（如果法定代表人/负责人授权委托他人参加）的身份证原件和复印件，原件核对后退回。

2.2财务状况报告（至少包括损益表，资产负债表）。

2.3依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（缴纳至磋商日期前半年内任一月份）。

2.4参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录的书面声明（原件）（原件必须装订在响应文件正本中）。

2.5符合《中华人民共和国政府采购法实施条例》第十八条的规定：

单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的政府采购活动。

除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.6供应商须是在中华人民共和国境内注册的能独立承担民事责任的法人或其他组织，具有相应经营范围的公司，以非独立法人注册的分公司参加报价的，需提供具有法人资格的总公司的营业执照副本复印件及总公司出具针对本项目报价的授权书原件，授权书须加盖总公司公章。总公司可就本项目在一定范围或时间内出具授权书。已由总公司授权的，总公司取得的相关证书、业绩等对分公司有效，法律法规或者行业另有规定的除外。

2.7供应商未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间。【以集中采购机构于评审时在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）及中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)查询结果为准，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料】。

若供应商属于“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信息尚未覆盖的行业或单位（建议供应商先自行到该网站查询确认本行业或单位是否已被覆盖），供应商须提供书面承诺对自身可能存在的失信行为所导致的后果承担一切法律责任。上述书面承诺最迟于本项目评审结束前提供。

- 本项目的特定资格要求：

3.1供应商须具备省级（或以上）公安机关颁发的安全技术防范系统设计、施工、维修资质二级或以上证书（提供证书复印件并加盖公章）；外省企业必须具备与广东省公安厅颁发的同等资质且在广东省公安厅登记备案（提供证明材料复印件并加盖公章）。

三、获取采购文件

时间： 2020年5月29日至 2020年6月5日（磋商文件的发售期限自开始之日起不得少于5个工作日），每天上午09:00至12:00，下午14:30 至17:30 （北京时间，法定节假日除外 ）

地点：广东省汕头市龙湖区黄河路37号泰安御景江南花园1栋3楼

方式：本公告的附件自行下载

售价（元）：0

四、响应文件提交

截止时间：2020年6月19日09 点 30 分（北京时间）（从磋商文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于10日；从谈判文件开始发出之日起至供应商提交首次响应文件截止之日止不得少于3个工作日；从询价通知书开始发出之日起至供应商提交响应文件截止之日止不得少于3个工作日）

地点：广东省汕头市龙湖区黄河路37号泰安御景江南花园1栋3楼。

- 开启

时间：2020年6月19日09点30分（北京时间）

地点：广东省汕头市龙湖区黄河路37号泰安御景江南花园1栋3楼。

六、公告期限

自本公告发布之日起3个工作日。

七、其他补充事宜

无。

- 凡对本次采购提出询问，请按以下方式联系。

1.采购人信息

名称：汕头职业技术学院

地址：汕头市濠江区东湖

联系方式：0754-83582511

2.采购代理机构信息

名称：汕头市公共资源交易中心

地址：广东省汕头市龙湖区黄河路37号泰安御景江南花园1栋3楼

联系方式：0754-88179796

3.项目联系方式

项目联系人：李焕浩、刘祺浩

电话：0754-83582515、0754-88179796

附件

委托代理协议

竞争性谈判（磋商）文件/询价通知书

发布人：汕头市公共资源交易中心

发布时间：2020年5月29日

# 第二部分  用户需求书

一、项目情况介绍

1.项目名称：汕头职业技术学院2020年第一批实验实训室设备购置项目采购；

2.项目地址: 汕头市濠江区东湖；

3.建设单位：汕头职业技术学院；

4.项目磋商总报价最高限价：1,358,180.00元；具体为：

（1）计算机系网络互联实训设备采购项目费用：675,760.00元

- 网络攻防技能大师工作室技术服务平台建设（辅助运维技术服务平台建设）项目费用：682,420.00元

★5.报价要求：超过项目预算的报价无效。

二、项目技术要求

1.采购项目技术规格、参数：详见附件。

2.基本要求：完全满足或优于采购项目需求。

3.服务要求：详见附件。

★4.其他要求：

- 依据《财政部 发展改革委 生态环境部 市场监管总局关于调整优化节能产品、环境标志产品政府采购执行机制的通知》（财库〔2019〕9号）及《关于印发节能产品政府采购品目清单的通知》（财库〔2019〕19号），供应商提供的便携式计算机必须取得国家确定的认证机构出具的有效的《中国节能产品认证证书》（提供证明材料复印件加盖公章）。

- 所有计算机类产品需安装正版中文操作系统（不允许安装Windows8操作系统）（在响应文件中提供报价人书面承诺函）。

- ★供应商报价时须提供由采购人出具的现场勘查证明函（原件必须装订在响应文件正本中，副本附复印件加盖公章）。

- 项目商务要求

1.供货要求：一次性到货，成交供应商须将所有货物以原制造商包装运送至安装地点，由采购人验收人员现场检查包装后方可启封、安装、调试和培训。

2.经验要求：具有同类项目经验。

★3.完工期：合同签订之日起30个日历日内完成项目的供货、安装、调试，并交付采购人验收使用。

- 质保期（服务期）：

- 整个项目自验收合格之日起质保期为1年。若制造商质保期超过一年的，以制造商的保修标准执行。质保期内成交供应商应对所供货物实行免费包修、包换、包退、包维护保养，质保期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

（2）质保期内如因质量问题出现故障而造成短期停用时，则该设备质保期和免费维修期相应顺延。

5.验收要求：自成交供应商履行完合同义务之日起10个日历日内由采购人组织相关人员按《采购需求书》的技术、数量进行验收；必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标准要求，成交供应商必须为采购人提供有关保养所需的足够的中文技术文件（说明书、原制造商安装手册和技术文件、资料等）和安装、验收报告及设备的供货配置清单；如供货达不到与响应所述配置质量相关要求，采购人有权利拒收货物。

6.售后服务：成交供应商在项目所在地区设有售后服务机构，接到报修电话后2小时内响应，下一个工作日到达现场并进行处理，更换有缺陷的货物或部件、排除故障，无法解决故障的，应提供解决方案。

7.付款方式：自签订合同并生效之日起10个工作日内采购人一次性向成交供应商支付合同总额的30%；项目验收合格之日起5个工作日内，由成交供应商先向采购人支付本合同总额的3％作为质保金，采购人确认收到质保金之日起10个工作日内向成交供应商支付合同总额的70%。质保期满一年（若无出现质量问题）之日起10个工作日内采购人向成交供应商无息全额付清质保金。

8.现场踏勘（答疑会）时间、地点及要求：

(1)采购人统一组织供应商对现场进行踏勘，以便使供应商自行查明或核实有关编制响应文件和签定合同所需的一切资料。踏勘现场时，采购人将介绍有关工程概况、水源、电源、交通条件等，以帮助供应商了解现场情况，利于编制响应文件文本，供应商应对自己就上述资料的推论和应用负责。踏勘现场期间，供应商的人身安全及其它一切费用均由供应商自行负责。

(2)因供应商对现场进行踏勘及项目了解偏差而造成建设费用增加的，由供应商负责。采购人不再增加任何费用。

(3)参加踏勘的供应商必须在磋商文件规定的踏勘现场时间自行到集中地点集合，由采购人统一组织进行踏勘现场，但不单独或者分别组织只有一个供应商参加的现场踏勘。

(4)经采购人同意，供应商可为踏勘目的进入采购人的项目现场。供应商及其代表必须承担进入现场后，由于他们的行为所造成的人体伤害（不管是否致命）、财产损失或损坏，以及其他任何原因造成的损失、损坏或费用。

★(5)集合及现场踏勘时间：2020年6月8日上午9点30分集合。供应商应根据现场环境情况及采购要求编制方案，且由采购人出具现场勘查证明函（加盖公章），于磋商时提交此证明函和方案。

①报价人的有效企业法人营业执照。

②法定代表人证明书（如果法定代表人本人参加）或法定代表人证明书和法人授权委托证明书（如果法定代表人授权委托他人参加）。

③法定代表人（如果法定代表人本人参加）或委托代理人（如果法定代表人授权委托他人参加）的身份证。

8.现场踏勘集中地点：汕头市濠江区东湖汕头职业技术学院院本部。

9.联系人：郭老师，电话：13536867326。

# 第三部分  报价供应商须知

一、概念释义

1.“采购人”是指：依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。

2.“监管部门”是指：汕头市财政局。

3．“采购人”是指：汕头职业技术学院。

4．“政府采购代理机构”是指：汕头市公共资源交易中心（汕头市政府采购中心）。

5．合格的供应商:符合本采购文件“第一部分 报价邀请函”中“二、申请人的资格要求”中规定的要求 (详见《报价邀请函》)。

6.“成交供应商”是指经法定程序确认并授以合同的供应商。

7.合格的货物和服务

7.1 “货物”是指报价人制造或组织符合磋商文件要求的交换机、便携式计算机等。磋商文件中没有提及招标货物来源地的，根据《政府采购法》的相关规定均应是本国货物，优先采购自主创新、节能、环保产品。报价的货物必须是其合法生产的符合国家有关标准要求的货物，并满足磋商文件规定的规格、参数、质量、价格、有效期、售后服务等要求。

7.2“服务”是指除货物和工程以外的其他政府采购对象,是指报价人根据磋商文件以及合同所承担的工作，包括正常的服务、附加的服务、额外的服务。

8.对中小微企业报价的支持（监狱企业、残疾人福利单位视同小型、微型企业，监狱企业参加政府采购活动时，应当提供由省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件；残疾人福利单位视同小型、微型企业，享受评审中价格扣除的政府采购政策。残疾人福利单位参加政府采购活动时，应当提供《残疾人福利性单位声明函》。）

9.小微型企业产品的价格给予6%的扣除，用扣除后的价格参与评审。小型、微型企业提供中型企业制造的货物的，视同为中型企业。

10.中小企业依据8、9规定的政策获取政府采购合同后，小型、微型企业不得分包或转包给大型、中型企业，中型企业不得分包或转包给大型企业。

11.参加政府采购活动的中小企业应当提供本办法规定的《中小企业声明函》（附后）。

★12.自我声明为小型或微型企业的，响应供应商必须同时提供第三方会计师事务所出具的2018年年度审计报告（不享受小微型企业政策优惠的响应供应商无须提供）。

二、磋商文件

12．适用范围

1.1本磋商文件适用于本报价邀请中所述项目的政府采购。

13. 磋商文件的构成

13.1磋商文件包括但不限于下列文件：

1）报价邀请函

2）用户需求书

3）报价供应商须知

4）合同书格式

5）磋商响应文件格式

6）在采购过程中由采购代理机构发出的修正和补充文件等

13.2供应商应认真阅读、并充分理解磋商文件的全部内容（包括所有的补充、修改内容、重要事项、格式、条款等）。供应商没有按照磋商文件要求提交全部资料，或者没有对磋商文件全面做出实质性响应是供应商的风险，有可能导致其磋商响应被拒绝，或被认定为无效磋商响应。

14. 磋商文件的澄清或修改

14.1磋商文件的澄清是指采购人对磋商文件中的遗漏、错误、词义表达不清或对比较复杂的事项进行说明，回答供应商提出的各种问题。磋商文件的修改是指采购人或政府采购代理机构对磋商文件中出现的错误进行修订。

14.2任何要求对磋商文件进行澄清的磋商供应商，均应以书面形式通知政府采购代理机构。政府采购代理机构对其收到的书面的对磋商文件的澄清要求均以书面形式予以答复（答复中不包括问题的来源）。供应商在收到上述答复后，应立即向政府采购代理机构回函确认。该答复作为磋商文件的一部分，对供应商有约束力。

14.3磋商文件的修改将以公告的形式发布。

14.4在磋商过程中，磋商文件内容如有实质性的变更，磋商小组应以书面形式通知所有参与磋商的响应供应商。若响应供应商对此类实质性变更不予接受，可以要求退出磋商，否则将被视为接受此变更并受其约束。

14.5根据采购的具体情况，集中采购机构可延长响应文件递交截止时间和磋商时间，并将变更时间在指定媒体上发布公告及通知所有报名的供应商。

三、磋商响应文件的编制和数量

15．磋商费用

15.1 各响应供应商准备和参加磋商的有关费用自行承担。

15.2响应供应商应承担所有与编写和提交响应文件有关的费用，不论磋商的结果如何，采购代理机构、采购人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

16．报价的语言及计量

16.1供应商提交的竞争性磋商响应文件以及供应商与集中采购机构就有关报价的所有来往函电均应使用中文。供应商提交的支持文件或印刷的资料可以用另一种语言，但相应内容应附有中文翻译本，两种语言不一致时以中文翻译本为准。

16.2除非采购文件的技术规格中另有规定，供应商在磋商响应文件中及其与采购人和集中采购机构的所有往来文件中的计量单位均应采用中华人民共和国法定计量单位。

17．磋商响应文件的构成

17.1供应商编制的磋商响应文件应包括但不少于本磋商文件第四部分《竞争性磋商响应文件格式》的所有内容。

18. 磋商响应文件编制

18.1供应商应按本须知14.编制磋商响应文件。

18.2供应商必须对磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任，并无条件接受采购人及政府采购监督管理部门等对其中任何资料进行核实的要求。供应商必须对磋商响应文件所提供的全部资料的真实性承担法律责任。

18.3如果因为供应商磋商响应文件填报的内容不详，或没有提供磋商文件中所要求的全部资料及数据，由此造成的后果，其责任由供应商承担。

19. 报价

19.1供应商报价以人民币填报。

19.2供应商对《响应明细报价表》中漏报或不报的，采购人将视为该漏报或不报部分的费用已包括在已报的分项报价中而不予支付。

19.3最终报价数额必须确定，任何有选择性的报价将被视为响应无效。

20. 联合体报价：本项目不接受联合体报价。

21. 供应商资格证明文件

21.1供应商应按磋商文件的要求，提交证明其有资格参加磋商和成交后有履行合同能力的文件，并作为其磋商响应文件的组成部分，内容详见磋商文件第四部分《竞争性磋商响应文件格式》中的“资格证明文件”。

21.2资格证明文件必须真实有效，复印件必须加盖单位印章；磋商文件第四部分《竞争性磋商响应文件格式》中的“资格证明文件”要求携带原件的，供应商应该在磋商现场向磋商小组提供原件核对，否则将作无效磋商响应处理。

22. 磋商响应文件的数量和签署

22.1 供应商应编制磋商响应文件一式三份，其中正本一份和副本两份，磋商响应文件的副本可采用正本的复印件。每套磋商响应文件须清楚地标明“正本”、“副本”。若副本与正本不符，以正本为准。

22.2 磋商响应文件的正本需打印或用不褪色墨水书写，并在磋商响应文件格式中规定要求签名、盖章的地方均须由报价人的法定代表人或其授权代理人亲笔签名或盖章并加盖报价人公章。响应文件正本每页（封底除外）需加盖报价人公章，副本可以是正本的复印件，如响应文件副本是正本的复印件，则副本只需骑缝加盖报价人公章。授权代表须出具书面授权证明，其《法定代表人/负责人授权书》应附在磋商响应文件中。

22.3 磋商响应文件中的任何重要的插字、涂改和增删，必须由法定代表人/负责人或经其正式授权的代表在旁边签字或盖私章才有效。

22.4电报、电话、传真形式的竞争性磋商响应文件概不接受。

四、磋商响应文件的递交

23. 磋商响应文件的密封和标记

23.1响应供应商应将磋商响应文件正本和副本用信封密封。

23.2每一密封信封均应：

（1）标明项目编号、项目名称；

（2）注明“于（递交磋商响应文件截止时点）之前不准启封”的字样。

23.3如果信封未按本须知第21.1条和第21.2条要求进行密封、标记的，政府采购代理机构对误投或过早启封概不负责。

23.4磋商响应文件未密封的或在递交截止时间后递交的，政府采购代理机构将拒绝接收。

24. 磋商响应文件递交截止时点

24.1政府采购代理机构在《报价邀请函》中规定的地点和递交磋商响应文件截止时点之前接收磋商响应文件，超过截止时点后的磋商响应文件将被拒绝。

24.2如有特殊情况，政府采购代理机构可以通过修改磋商文件决定酌情延长磋商响应文件递交截止时点。在此情况下，政府采购代理机构、采购人和供应商受磋商响应文件递交截止时点制约的所有权利和义务均应延长至新的截止期。

25. 磋商响应文件的修改和撤回

25.1供应商在递交磋商响应文件截止时点前，可以对所递交的磋商响应文件进行补充、修改或者撤回，并书面通知政府采购代理机构。补充、修改的内容应当按磋商文件要求签署、盖章，并作为磋商响应文件的组成部分。

25.2 供应商在递交磋商响应文件后，可以撤回其磋商响应，但必须在规定的磋商响应文件递交截止时点前书面告知采购人。在磋商响应文件递交截止时点之后，供应商不得撤回其磋商响应。

25.3 供应商所提交的响应文件在磋商结束后，无论成交与否都不退还。

五、磋商、评审、成交

见磋商文件第四部分。

六、合同的订立和履行

26. 合同的订立

26.1 采购人与成交供应商自成交通知书发出之日起三十日内，按磋商文件要求和成交供应商响应文件承诺签订政府采购合同，但不得超出磋商文件和成交供应商响应文件的范围、也不得再行订立背离合同实质性内容的其他协议。

26.2 签订政府采购合同后7个工作日内，采购人应将政府采购合同副本报同级政府采购监督管理部门和政府采购代理机构备案。

27. 合同的履行

27.1政府采购合同订立后，合同各方不得擅自变更、中止或者终止合同。政府采购合同需要变更的，采购人应将有关合同变更内容，以书面形式报政府采购监督管理机关备案；因特殊情况需要中止或终止合同的，采购人应将中止或终止合同的理由以及相应措施，以书面形式报政府采购监督管理机关备案。

27.2 政府采购合同履行中，采购人需追加货物、服务的，在不改变合同其他条款的前提下，可以与供应商签订补充合同，但所补充合同的采购金额不得超过原采购金额的百分之十。签订补充合同的必须按照26.2条的规定备案。

27.3 成交供应商拒绝与采购人签订合同的或因不可抗力或者自身原因不能履行政府采购合同的，采购人可以按照评审报告推荐的成交候选人名单排序，确定下一候选人为成交供应商人，以此类推；也可以重新开展政府采购活动。

七、 公告

28. 政府采购代理机构将在政府采购监督管理部门指定媒体上发布按规定应当发布的所有政府采购信息。发布成交公告时，将通过广东省网上办事大厅政府采购系统（已实现与“信用中国”的信用数据对接）对成交供应商的信用信息进行查询，若成交供应商有不良信用信息记录的，成交供应商成交资格将被依法确认无效。若响应供应商属于“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)信息尚未覆盖的行业或单位，按照本磋商文件第一部分第二条第2.7点执行。

八、质疑

29.询问、质疑、投诉

29.1询问：

供应商对政府采购活动事项（磋商文件、采购过程和成交结果）有疑问的，可以向采购人或政府采购代理机构提出询问，采购人或政府采购代理机构将及时作出答复，但答复的内容不涉及商业秘密。询问可以口头方式提出，也可以书面方式提出，书面方式包括但不限于传真、信函、电子邮件。联系方式见《报价邀请函》中“采购人、政府采购代理机构的名称、地址和联系方式”。

29.2 质疑：

29.2.1供应商认为磋商文件、采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，以书面形式向采购人或政府采购代理机构书面提出质疑：

1）磋商文件在指定的政府采购信息发布媒体上公告期限3个工作日；供应商认为磋商文件的内容损害其权益的，可以自公告期限期满之日起7个工作日内提出质疑，供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料；

2）供应商认为采购过程和中标（成交）结果使自己的权益受到损害的，应当以书面形式向采购人或政府采购代理机构提出质疑，供应商须在法定质疑期内一次性提出针对同一采购程序环节的质疑。以第一次质疑内容为准，第二次及以后的质疑不予受理。对采购过程提出质疑的，为各采购程序环节结束之日起7个工作日内；对中标（成交）结果提出质疑的，为中标（成交）结果公告期限届满之日起7个工作日内；供应商质疑、投诉应当有明确的请求和必要的证明材料(依据《中华人民共和国政府采购法实施条例》第五十七条，捏造事实、提供虚假材料或者以非法手段取得证明材料不能作为质疑、投诉的证明材料）；

3）质疑供应商应按照财政部制定的《政府采购质疑函范本》格式（格式附后，也可从财政部官方网站下载）和《政府采购质疑和投诉办法》的要求提出质疑。

超出法定质疑期的、重复提出的、分次提出的或内容、形式不符合《政府采购质疑和投诉办法》的，质疑供应商将依法承担不利后果。

4）采购人或政府采购代理机构在收到供应商的书面质疑后7个工作日内作出答复，并以书面形式通知质疑供应商和其他有关供应商，但答复内容不涉及商业秘密。质疑供应商须提供相关证明材料，包括但不限于权益受损害的情况说明及受损害的原因、证据内容等，并对质疑内容的真实性承担责任。

29.2.2质疑联系人：方小姐

电话：0754-88179796

传真：0754-88179795

地址：广东省汕头市龙湖区黄河路37号泰安御景江南花园1栋4楼市政府采购中心

邮编：515041

29.3	投诉

29.3.1供应商对采购人或政府采购代理机构的质疑答复不满意或在规定时间内未得到答复的，可以在答复期满后15个工作日内，按如下联系方式向政府采购监督管理机构投诉。

29.3.2政府采购监管部门名称：汕头市财政局（政府采购管理办公室）

地  址：汕头市长平路11街区财政大楼18楼

电  话：0754-88179775、88179764

邮  编：515041	传  真：0754-88179764

九、适用法律

30. 政府采购代理机构、采购人及供应商的一切采购活动均适用《政府采购法》及其配套的法规、规章、政策。

# 第四部分  磋商、评审、成交

一、评审方法

1.评审方法采用综合评分法。

2.通过资格和符合性审查的有效供应商方有资格提交最终报价及进入综合评审。

二、磋商小组

3.本次采购依法组建磋商小组。

4.磋商小组将按照采购文件确定的评审方法进行评审。对采购文件中描述有歧义或前后不一致的地方，磋商小组有权按法律法规的规定进行评判，但对同一条款的评判应适用于每个供应商。

三、技术商务磋商

5.磋商小组邀请所有供应商参加磋商，以随机抽签的形式对供应商进行磋商排序。

6.磋商小组与供应商应围绕资格条件、技术、商务、合同条款等内容分别进行一轮或多轮的磋商。在磋商过程中，磋商小组应当严格遵循保密原则，未经供应商同意不得向任何人透露当事人技术、价格和其他重要信息。

7.磋商文件的修正：磋商小组调整或修改采购需求内容时，应取得磋商小组的一致同意，并以书面形式通知所有参加磋商的供应商。但任何形式的决定须以符合公平、公正原则和有利于项目的顺利实施为前提。

四、资格和符合性评审

8.本磋商文件中标“★”的相关条款是实质性技术与商务的条款，是核心条款，只能满足或正偏离（供应商必须按照要求在响应文件中提供相关证明材料或作出明确的响应承诺），负偏离即视为无效报价。

9.磋商小组根据本磋商文件资格和符合性的要求对磋商响应文件进行评审，审查每份响应文件的相关资格证明文件是否齐全有效，是否实质上响应了磋商文件的要求。

10.磋商小组对各供应商进行资格和符合性审查过程中，对初步被认定为初审不合格或无效响应者应实行及时告知，由磋商小组组长或采购人代表将集体意见现场及时告知该供应商，以让其核证、澄清事实。

11.在磋商过程中，供应商提交的澄清文件和最终竞争性磋商响应文件，由供应商法定代表人或授权代表签署后生效，供应商应受其约束。因此，该签字人参加磋商时需出示有效的身份证明文件，否则，其签字的澄清文件和最终竞争性磋商响应文件无效。

五、技术商务及价格评审

12.评分总值最高为100分，评分分值（权重）分配如下：

| 评分项目 | 技术商务评分 | 价格评分 |
| --- | --- | --- |
| 权重 | 70 | 30 |

- 技术商务评审表

| 序号 | 评审内容 | 评分细则 | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 报价人各项硬件设备的选型及应用技术指标对磋商文件的响应程度 | 依据报价人对报价产品详细的逐点技术参数指标响应情况评分： 带“▲”部分每负偏离一项扣0.5分；本项扣至0分为止。 注：磋商文件中标注 “ ▲” 的参数均为重要技术、 商务参数， 响应文件中须提供磋商文件中要求提供参数的相关证明文件并标注证明文件所在页码。 | 30 |
| 2 | 对本项目建设要求和用户需求的理解程度 | 根据报价人提供完整、详细的项目管理和质量控制、项目组织及人力资源安排、项目进度计划、培训等方案对应磋商文件的契合程度进行评价：优5分，良3分；一般1分。 | 5 |
| 3 | 同类项目业绩 | 自2018年以来，报价人供应或承建的同类项目，单个合同金额100 万元以上（含）的每个得2分，最高得10分。 （提供项目合同或协议书复印件并加盖报价人公章，合同或协议书原件须带至磋商现场备核对方能得分。） | 10 |
| 4 | 制造商针对本项目的售后承诺或技术参数确认 | 能提供SDN控制软件、SDN控制器、出口网关、运营商及网络运维设备（便携式）、运营商及网络运维软件（培训用）、网络安全分析探针（硬件）、网络安全大数据分析处理系统、漏洞扫描制造商出具的售后服务承诺函原件及技术参数确认书原件，且技术参数确认书的技术参数完全满足磋商文件参数（能全部提供的得 8 分，无法提供售后服务承诺函或技术参数确认书或技术参数确认书的技术参数不能完全满足磋商文件参数的，每缺少一项扣1分，扣完为止）。 | 8 |
| 5 | 报价人资质及荣誉 | 1.报价人具有软件行业颁发的企业信用等级AAA证书得2分； 2.报价人具有CMMI3 或以上认证证书的得2分； 3.报价人具有市级以上（含）认定的工程技术研究开发中心的得2分； 4.报价人具有省级以上（含）认定的全国软件正版化工作示范单位的得2分； 5.报价人具有信息系统服务管理体系认证证书的得2分； 6.报价人具有安全生产许可证的，得 2分。 （以上需提供证明材料复印件加盖报价人公章，原件须带至磋商现场经评委核实方能得分。） | 12 |
| 6 | 售后服务 | 根据报价人提供的售后服务方案（包含质量保障措施、服务人员、质保期、故障响应机制、交货时间等）进行评价：优得5分，良得3分，一般得1分。 | 5 |
| 合计 | 70 |

14.价格评审

14.1.最终报价：所有作出实质性响应的有效供应商应在规定的时间内集中密封提交最终报价（最终报价时间视磋商进程由磋商小组决定）。

14.2.核实价的确定：磋商小组对各供应商的最终报价按下述原则进行校核、评审或作出必要的修正后的价格为核实价，如果出现多种处理原则所产生的结果不一致的情况，以最高的修正价作为核实价。

14.3.报价的错误修正原则

1）大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；

2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果为准；

3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

4）修正价后的价格作为核实价。

14.4.计算价格评分：各有效响应供应商的最终报价中，取最低的报价为评审基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：

报价得分=（评审基准价／最终报价）×30

符合《政府采购促进中小企业发展暂行办法》规定的，按照《政府采购促进中小企业发展暂行办法》进行评分（见磋商文件“第三部分　报价供应商须知”第一之第9条规定）。

14.5.评审总得分及统计：各评委的评分的算术平均值即为该供应商的技术评分或商务评分。然后，根据比价原则评出价格评分。将技术评分、商务评分和价格评分相加得出评审总得分（评审总得分分值按四舍五入原则精确到小数点后两位）。

15.成交供应商的确定

15.1.推荐成交候选供应商名单：将各有效供应商按其评审总得分由高到低顺序排列。评标总得分相同的，按下列顺序比较确定：（1）最终报价（由低到高）；（2）技术评分（由高到低），（2）商务评分（由高到低）。

15.2.根据磋商小组的评标结果，采购人依法确定成交供应商。

# 第五部分　合同书格式

汕头市政府采购

合 同 书

采购编号：

项目名称：

注：本合同仅为合同的参考文本，主要条款作为磋商文件的组成部份，作为双方签订合同的主要框架，为阐明各方的权利和义务，合同签订双方可根据项目的具体要求进行修订，但不得与磋商文件、响应文件的实质性内容相背离。

汕头职业技术学院2020年第一批实验实训室设备购置项目竞争性磋商采购

合同书

发包单位：汕头职业技术学院

承包单位：

发包单位（下称甲方）：汕头职业技术学院

承包单位（下称乙方）：

根据  汕头职业技术学院2020年第一批实验实训室设备购置项目竞争性磋商采购（采购编号：     ）  的采购结果，乙方为        ，按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国合同法》及本项目磋商文件的要求、乙方响应文件的承诺和成交通知书的规定，经双方协商，本着平等互利和诚实信用的原则，就甲方委托乙方承接本项目事宜，一致同意签订本合同如下。

## 一、货物内容

| 序号 | 商品名称 | 品牌、规格型号、配置（性能参数） | 产地 | 数量 | 单价(元) | 金额(元) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 合计总额：￥ 元； 大写： |

注：货物名称内容必须与响应文件中货物名称内容一致。

## 二、合同金额

合同金额为（大写）：_______________元（￥_____________元）人民币。本合同金额已包含设备、运输、安装、调试、售后服务、培训、税赋等费用。

## 三、货物要求

（一）货物为原厂商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何瑕疵或缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（二）交付验收标准依次序对照适用标准为：①符合中华人民共和国国家安全质量标准、环保标准或行业标准；②符合采购文件和响应承诺中甲方认可的合理最佳配置、参数及各项要求。

（三）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。

（四）乙方应将货物用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（五）供货要求：乙方须将所有货物以原厂家包装运送至安装地点，由甲方验收人员现场检查包装后方可启封、安装、调试和培训。

## 四、完工期、交货方式及交货地点

（一）完工期：合同签订之日起30个日历日内完成项目的供货、安装、调试，并交付甲方验收使用。

（二）交货方式：直接运输到甲方指定地点。

（三）交货地点：甲方指定地点。

## 五、付款方式

## 自签订合同并生效之日起10个工作日内由甲方一次性向乙方支付合同总额的30%；项目验收合格之日起5个工作日内，由乙方先向甲方支付本合同总额的3％作为质保金，甲方确认收到质保金之日起10个工作日内向乙方支付合同总额的70%。质保期满一年（若无出现质量问题）之日起10个工作日内甲方向乙方无息全额付清质保金。

## 六、质保期及售后服务要求

（一）本合同的质量保证期（简称“质保期”）：整个项目自验收合格之日起质保期为1年。若制造商质保期超过一年的，以制造商的保修标准执行。质保期内乙方应对所供货物实行免费包修、包换、包退、包维护保养，质保期满后可同时提供终身（有偿）维修保养服务。

（二）质保期内如因质量问题出现故障而造成短期停用时，则该设备质保期和免费维修期相应顺延。

（三）售后服务：乙方在项目所在地区设有售后服务机构，接到报修电话后2小时内响应，下一个工作日到达现场并进行处理，更换有缺陷的货物或部件、排除故障，无法解决故障的，应提供解决方案。

## 七、安装与调试

乙方必须依照磋商文件的要求和响应文件的承诺，将货物、系统安装并调试至正常运行的最佳状态，乙方需提供相应的培训服务，确保甲方工作人员可以正确使用一体机设备。

## 八、安全条款

（一）乙方在完成本次项目安装、调试等工作中，必须服从甲方的安全生产管理，乙方不服从管理导致生产安全事故的，由乙方承担全部责任。

（二）施工人员和驻场人员进场前，必须先将现场负责人、施工人员（包括管理人员、特殊作业人员等人员）、驻场人员（包括网络工程师等人员）花名册，送甲方备案。

（三）乙方对现场各种设施不得随意拆改，因施工需要的，应先向甲方提出申请待批准后方可进行。

（四）涉及施工作业必须按要求正确佩戴合格的劳动防护用品。危险性较大的作业项目，乙方必须设专人监护。

（五）施工用电不得乱拉乱接，需要用电时，必须由专职电工操作；需要甲方配合的或提供帮助的必须在甲方电工的统一安排下进行。各类特殊作业人员必须持有效证件上岗。

## 九、事故责任与处理

（一）由于乙方管理或乙方作业人员自身责任造成的伤、残、亡事故，要立即向甲方报告，同时由乙方参照国家现行规定负责处理，并负责事故人员及家属的人身损害赔偿及其他经济赔偿。

（二）非因乙方原因造成乙方作业人员伤、残、亡事故的，由乙方参照国家现行规定，先行垫付，其善后事宜由乙方处理。在事故责任确定后，乙方有权在其已赔付金额的限度内向责任方追偿。

（三）由于乙方或乙方作业人员违规指挥，违规作业或设备设施不完善造成甲方或第三者人员的伤亡事故，由乙方参照国家现行规定负责处理，并承担伤、残、亡个人及家属的人身损害和其他经济赔偿及负责善后处理。

## 十、验收

（一）货物若有国家标准按照国家标准验收，若无国家标准按行业标准验收，为原厂商制造的全新产品，整机无污染，无侵权行为、表面无划损、无任何瑕疵或缺陷隐患，在中国境内可依常规安全合法使用。

（二）货物为原厂商未启封全新包装，具出厂合格证，序列号、包装箱号与出厂批号一致，并可追索查阅。所有随设备的附件必须齐全。

（三）乙方应将货物的用户手册、保修手册、有关单证资料及配备件、随机工具等交付给甲方，使用操作及安全须知等重要资料应附有中文说明。

（四）甲方组成验收小组按国家有关规定、规范进行验收，必要时邀请相关的专业人员或机构参与验收。因货物质量问题发生争议时，由汕头市质量技术监督部门鉴定，鉴定费用由乙方先予垫付。货物符合质量技术标准的，鉴定费由甲方承担；否则鉴定费由乙方承担。

（五）自乙方履行完合同义务之日起10个日历日内由甲方组织相关人员按《采购需求书》的技术、数量进行验收；必须是原厂生产的、全新的、未使用过的（包括零部件），完全符合原厂质量检测标准和国家质量检测标准、行业标准要求，成交供应商必须为采购人提供有关保养所需的足够的中文技术文件（说明书、原制造商安装手册和技术文件、资料等）和安装、验收报告及设备的供货配置清单；如供货达不到与响应所述配置质量相关要求，采购人有权利拒收货物。

## 十一、违约责任与赔偿损失

（一）乙方交付的货物不符合磋商文件、响应文件或本合同规定的，甲方有权拒收，且乙方应当向甲方支付本合同总价5%的违约金。

（二）乙方提供的售后服务不符合磋商文件、响应文件或本合同规定的，乙方应向甲方支付本合同总价5%的违约金。

（三）乙方未能按本合同规定的交货时间交付货物的，从逾期之日起每日按本合同总价3‰的数额向甲方支付违约金；逾期15个日历日以上的，甲方有权终止合同，由此造成的甲方经济损失由乙方承担。

（四）甲方无正当理由拒收货物的，甲方向乙方偿付本合同总的5%的违约金。甲方逾期付款，则每日按本合同总价的3‰向乙方偿付违约金。

（五）除甲方事先以书面形式确认同意外，乙方不得部分或全部转让其应履行的合同项下的义务；若乙方未经甲方同意转让其应履行的合同项下部分或全部义务，甲方有权解除合同，乙方应承担违约责任及赔偿甲方造成的损失，且乙方须向甲方支付本合同总价5%的违约金。

（六）其它违约责任按《中华人民共和国合同法》处理。

## 十二、保密要求

乙方在签订和履行本合同中知悉甲方的全部信息、数据和资料等为甲方的秘密，乙方不得泄露或者擅自将甲方资料提供给第三方，且乙方的保密义务不随合同的终止而消灭，若乙方泄露或者擅自将甲方资料提供给第三方，则乙方需向甲方支付本合同金额3%的违约金，且甲方有权依法追究乙方的法律责任。

## 十三、知识产权的保护

乙方应当保证其所提供的货物和服务不存在任何知识产权的瑕疵。如因乙方或其供应商侵犯第三方的专利权、商标专用权、著作权、商业秘密或其他权益产生争议，给甲方造成经济损失时，乙方应承担全部责任并承担包括但不限于律师代理费、诉讼费、调查费及其他因乙方侵犯他人的知识产权所产生的各种费用。

## 十四、争议的解决

合同执行过程中发生的任何争议，如双方不能通过友好协商解决，按相关法律法规处理。

## 十五、不可抗力

任何一方由于不可抗力原因不能履行合同时，应在不可抗力事件发生后1日内向对方通报，以减轻可能给对方造成的损失，在取得有关机构的不可抗力证明或双方谅解确认后，允许延期履行或修订合同，并根据情况可部分或全部免于承担违约责任。

## 十六、税费

本合同执行有关的一切税费均由乙方负担。

## 十七、其它

（一）本合同所有附件、磋商文件、乙方响应文件、成交通知书均为合同的有效组成部分，与本合同具有同等法律效力。

（二）在执行本合同的过程中，所有经双方签署确认的文件（包括会议纪要、补充协议、往来信函）即成为本合同的有效组成部分。

（三）如一方地址、电话、传真号码有变更，应在变更当日内书面通知对方，否则，应承担相应责任。

## 十八、合同生效

（一）本合同在甲乙双方法定代表人或其授权委托代理人签字并加盖公章后生效。

（二）合同一式    份。

甲方（盖章）：                      乙方（盖章）：

代表：                             代表：

委托代理人：                       委托代理人：

签定地点：

签定日期：     年   月   日        签定日期：    年   月    日

开户名称：

银行帐号：

开 户 行：

合同附件（合同编号：               ）

附件一、磋商文件

附件二、乙方响应文件

附件三、

附件四、

备注：1.本合同所有附件均在签订合同时编制，其编制依据是磋商文件、成交人的响应文件和……。

合同附件的具体内容与排列序号由双方在签订合同时确定。

# 第六部分 响应文件格式

一、  自查表

二、  资格文件

三、  商务部分

四、  技术部分

五、  价格部分

注：1.请供应商按照以下文件的要求格式、内容，顺序制作响应文件，并请编制目录及页码，否则可能将影响对响应文件的评价。

2.供应商可根据行业特点,结合本次采购要求,补充有关表格、文本或证明材料。

汕头市政府采购

竞争性磋商响应文件

（正本/副本）

采购项目编号（包、组号）：

采购项目名称：

响应供应商名称：

日期：         年      月      日

## 一、自查表

### 1.1资格/符合性审查表（自查表）

| 资格/符合性审查表（自查表） |
| --- |
| 评审内容 | 磋商文件要求 | 自查结论 | 证明资料 |
| 资格 审查 | 供应商资格要求 | 能满足磋商文件“第一部分 报价邀请函/六、供应商资格”要求，并按要求提供有效的证明文件。 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
| 符合性 审查 | 磋商响应函 | 按对应格式文件填写、签署、盖章(原件) | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | ★号条款（若有） | 对磋商文件的实质性技术与商务条款（即标注★号条款）满足或正偏离 【特别提示：本磋商文件中标“★”的相关条款是实质性技术与商务的条款，只能满足或正偏离（报价人必须在响应文件中提供相关证明材料或作出明确的书面响应），负偏离即视为无效报价。】 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 核心产品（若有） | 核心产品的品牌 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 磋商保证金（若有） | 人民币 元整（￥ 元）（以银行提供的凭证复印件加盖公章为依据） | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 报价要求 | 报价方案是唯一确定 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |
|  | 其他要求 | 磋商文件中规定的其它实质性要求 | □通过 □不通过 | 见响应文件第（）页 |

### 1.2评审项目报价资料表

| 评审分项 | 评审细则 | 证明文件 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |
|  |  | 见响应文件第（）页 |

响应供应商名称（盖章）：

响应供应商法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

日期：          年      月     日

## 二、资格文件

### 2.1 竞争性磋商响应函

（政府采购代理机构）：

依据贵方组织的            的竞争性磋商邀请[采购项目编号为：   ]，我方愿参与本项目（包组号：   （名称）  的磋商。

(供应商名称)   作为响应供应商正式授权  (授权代表全名, 职务)  代表我方全权处理有关本项目磋商的一切事宜。

在此提交的响应文件，正本   份，副本   份。包含：1、自查表；2、资格文件；3、商务部分；4、技术部分；5、价格部分。

我方已完全明白磋商文件的所有条款要求，并申明如下：

（一）我方确认收到贵方提供的     竞争性磋商采购  项目（包组号：   （名称）  的磋商文件的全部内容。

我方在参与磋商前已详细研究了磋商文件的所有内容及其附件，包括澄清、修改文件（如果有的话）和所有已提供的参考资料以及有关附件，我方完全清晰理解磋商文件的要求并认为此磋商文件没有倾向性，也不存在排斥潜在供应商的内容，我方同意并接受磋商文件的相关条款及各项要求，遵守磋商文件中的各项规定，不存在任何含糊不清和误解之处，同意放弃对这些文件提出误解、异议和质疑的一切权利，按磋商文件的要求提供报价。

（二）按磋商文件提供的全部相关服务的报价总价详见《报价一览表》。

（三）本响应文件的磋商有效期为递交竞争性磋商响应文件之日起  90  天。如成交，磋商有效期将延至采购合同终止日为止。在此提交的资格证明文件均至递交磋商响应文件截止时点有效，如有在磋商有效期内失效的，我方承诺在成交后补齐一切手续，保证所有资格证明文件能在签订采购合同时直至采购合同终止日有效。

（四）我方明白并同意，在规定的磋商时间之后，磋商有效期之内撤回响应或成交后不按规定与采购人签订合同或不提交履约保证金（如果有的话）,则贵方将不予退还报价保证金（如果有的话）。

（五）我方已毫无保留地向贵方提供一切所需的证明材料，并同意按照贵方可能提出的要求而提供与磋商有关的任何其它数据、信息或资料。

（六）我方完全服从和尊重磋商小组所作的评定结果，同时清楚理解到报价最低并非意味着必定获得成交资格，理解贵方不一定接受最低报价或任何贵方可能收到的报价。

（七）我方如果成交，将保证履行磋商文件及其澄清、修改文件（如果有）中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成磋商文件及《合同书》中的全部任务。

（八）我方作为   （承包商）  是在法律、财务和运作上独立于采购人、政府采购代理机构的供应商，在此保证所提交的所有文件和全部说明是真实的和正确的。

（九）我方响应报价已包含应向知识产权所有权人支付的所有相关税费，并保证采购人在中国使用我方提供的服务时，如有第三方提出侵犯其知识产权主张的，责任由我方承担。

（十）我方具备《政府采购法》第二十二条规定的条件；具备法律、行政法规规定的其他条件。

（十一）我方具备履行合同所必需的设备和专业技术能力。

（十二）我方对在本函及响应文件中所作的所有承诺承担法律责任。

（十三）我方承诺在本次磋商响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份。否则，贵方可视我方为违反了政府采购法第七十七条“（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；”等有关法律法规之规定，我方愿承担相应的后果和法律责任。

（十四）我方在此郑重承诺：如果在该次磋商过程中或者在成交后，采购人、政府采购代理机构或者政府采购监管部门发现并查实我公司在所填报的该项目响应文件中存在提供虚假或不真实的信息或者伪造数据、资料或证书等情况，不管采购人、政府采购代理机构或者政府采购监管部门是否有合法的处罚依据，我公司将无条件地自动放弃该项目的磋商资格和成交资格；如果我公司已经收到成交通知书，我公司无条件地承认，我公司所收到的成交通知书为无效文件，对采购人、政府采购代理机构不具任何法律约束力；由此造成的任何后果和损失均由我公司承担。本承诺具有相对独立性，不管是否有其他相反的说明，本承诺既是我公司响应文件的有效组成内容，也是我公司获得磋商资格后所递交的响应文件的有效组成内容，是我公司真实意思的表示，对我公司在与该项目有关的任何行为中始终具有优先的法律约束力。

响应供应商：

地址：

传真：

电话：

电子邮件：

响应供应商法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

响应供应商名称(盖单位公章)：

开户银行：

帐号：

日期：

### 2.2法定代表人/负责人资格证明书及授权委托书

（1）法定代表人/负责人资格证明书

致：（政府采购代理机构名称）

同志为本单位法定代表人/负责人，特此证明。

签发日期：           单位：           （盖单位公章）

附：代表人性别：            年龄：           身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                       经济性质：

机构代码：                           机构性质：

主营：

兼营：

说明：1.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

2.将此证明书提交对方作为合同附件。

（2）法定代表人/负责人授权委托书

致：（政府采购代理机构名称）

兹授权             同志，为我方签订经济合同及办理其他事务代理人，其权限是：                                                   。

授权单位：          （盖章）     法定代表人/负责人   （签名或盖私章）

有效期限：至    年   月  日       签发日期：

附：代理人性别：     年龄：    职务：

身份证号码：

联系电话：

营业执照号码：                         经济性质：

主营（产）：

兼营（产）：

说明：1.法定代表人/负责人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2.内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3.将此证明书提交对方作为合同附件。

4.授权权限：全权代表本公司参与上述采购项目的磋商，负责提供与签署确认一切文书资料，以及向贵方递交的任何补充承诺。

5.有效期限：与本公司竞争性磋商响应文件中标注的磋商有效期相同，自本单位盖公章之日起生效。

6.磋商签字代表为法定代表人/负责人，则本表不适用。

### 2.3关于资格的声明函

致：（政府采购代理机构名称）

关于贵方采购项目名称:____________采购项目编号：        包(组)号：            ）磋商，本单位愿意提交竞争性磋商响应文件，并证明提交的下列文件和说明是准确的和真实的。

1.具备《政府采购法》第二十二条第一款规定的条件；

2.项目特定资格要求

3.

（相关证明文件附后）

……

本单位保证全部申请文件和问题的回答是真实和有效的，并对所提供资料的真实性负责。

响应供应商法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

响应供应商名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

附表：

代理授权书

（适用于非制造商的供应商）

粘贴代理授权书复印件

### 2.5中小企业声明函

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展暂行办法》（财库[2011]181号）的规定，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。即，本公司同时满足以下条件：

1.根据《工业和信息化部、国家统计局、国家发展和改革委员会、财政部关于印发中小企业划型标准规定的通知》（工信部联企业[2011]300号）规定的划分标准，本公司为______（请填写：中型、小型、微型）企业。

2.本公司参加______单位的______项目采购活动提供本企业制造的货物，由本企业承担工程、提供服务，或者提供其他______（请填写：中型、小型、微型）企业制造的货物。本条所称货物不包括使用大型企业注册商标的货物。

其中：

（1）______（中型）企业制造的货物______（货物名称），金额______元，占比______%；

（2）______（小型）企业制造的货物______（货物名称），金额______元，占比______%；

（3）______（微型）企业制造的货物______（货物名称），金额______元，占比______%。

本公司属于______行业，有从业人员______人，最近一年营业收入为______元。

本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖单位公章）：

日  期：

### 2.6参加政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及发生安全责任事故的声明

致：（政府采购代理机构）

我单位参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中没有重大违法记录及发生安全责任事故，包括但不限于：没有犯罪记录，没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及没有发生安全责任事故，特此声明。

若你方在本项目采购过程中发现我单位参加本项目政府采购活动前3年内在经营活动中有重大违法记录及发生安全责任事故，我单位将无条件地退出本项目的采购，并承担因此引起的一切后果。

响应供应商法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

响应供应商名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

### 2.7残疾人福利性单位声明函

残疾人福利性单位声明函

本单位郑重声明，根据《财政部 民政部 中国残疾人联合会关于促进残疾人就业政府采购政策的通知》（财库〔2017〕 141号）的规定，本单位为符合条件的残疾人福利性单位，且本单位参加______单位的______项目采购活动提供本单位制造的货物（由本单位承担工程/提供服务），或者提供其他残疾人福利性单位制造的货物（不包括使用非残疾人福利性单位注册商标的货物）。

本单位对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

单位名称（盖章）：

日  期：

### 2.8政府采购履约担保函（根据项目要求可选）

编号：

（采购人）：

鉴于你方与                    （以下简称供应商）于   年  月  日签定编号为   的《           政府采购合同》（以下简称主合同），且依据该合同的约定，供应商应在    年    月   日前向你方交纳履约保证金，且可以履约担保函的形式交纳履约保证金。应供应商的申请，我方以保证的方式向你方提供如下履约保证金担保：

一、保证责任的情形及保证金额

（一）在供应商出现下列情形之一时，我方承担保证责任：

1．将成交项目转让给他人，或者在响应文件中未说明，且未经采购人同意，将成交项目分包给他人的；

2．主合同约定的应当缴纳履约保证金的情形:

- 未按主合同约定的质量、数量和期限供应货物/提供服务/完成工程的；

- 。

（二）我方的保证范围是主合同约定的合同价款总额的        %数额为         元（大写           ），币种为        。（即主合同履约保证金金额）

二、保证的方式及保证期间

我方保证的方式为：连带责任保证。

我方保证的期间为：自本合同生效之日起至供应商按照主合同约定的供货/完工期限届满后     日内。

如果供应商未按主合同约定向贵方供应货物/提供服务/完成工程的，由我方在保证金额内向你方支付上述款项。

三、承担保证责任的程序

1．你方要求我方承担保证责任的，应在本保函保证期间内向我方发出书面索赔通知。索赔通知应写明要求索赔的金额，支付款项应到达的帐号。并附有证明供应商违约事实的证明材料。

如果你方与供应商因货物质量问题产生争议，你方还需同时提供        部门出具的质量检测报告，或经诉讼（仲裁）程序裁决后的裁决书、调解书，本保证人即按照检测结果或裁决书、调解书决定是否承担保证责任。

2． 我方收到你方的书面索赔通知及相应证明材料，在     工作日内进行核定后按照本保函的承诺承担保证责任。

四、保证责任的终止

1．保证期间届满你方未向我方书面主张保证责任的，自保证期间届满次日起，我方保证责任自动终止。保证期间届满前，主合同约定的货物\工程\服务全部验收合格的，自验收合格日起，我方保证责任自动终止。

2．我方按照本保函向你方履行了保证责任后，自我方向你方支付款项（支付款项从我方账户划出）之日起，保证责任即终止。

3．按照法律法规的规定或出现应终止我方保证责任的其它情形的，我方在本保函项下的保证责任亦终止。

4．你方与供应商修改主合同，加重我方保证责任的，我方对加重部分不承担保证责任，但该等修改事先经我方书面同意的除外；你方与供应商修改主合同履行期限，我方保证期间仍依修改前的履行期限计算，但该等修改事先经我方书面同意的除外。

五、免责条款

1．因你方违反主合同约定致使供应商不能履行义务的，我方不承担保证责任。

2．依照法律法规的规定或你方与供应商的另行约定，全部或者部分免除供应商应缴纳的保证金义务的，我方亦免除相应的保证责任。

3．因不可抗力造成供应商不能履行供货义务的，我方不承担保证责任。

六、争议的解决

因本保函发生的纠纷，由你我双方协商解决，协商不成的，通过诉讼程序解决，诉讼管辖地法院为        法院。

七、保函的生效

本保函自我方加盖公章之日起生效。

保证人：（公章）

年     月      日

## 三、商务部分

### 3.1响应供应商综合概况

一、响应供应商情况介绍表

| 单位名称 |  |
| --- | --- |
| 地址 |  |
| 主管部门 |  | 法人代表 |  | 职务 |  |
| 经济类型 |  | 授权代表 |  | 职务 |  |
| 邮编 |  | 电话 |  | 传真 |  |
| 单位简介及机构设置 |  |
| 单位优势及特长 |  |
| 单位概况 | 注册资本 | 万元 | 占地面积 | M2 |
|  | 职工总数 | 人 | 建筑面积 | M2 |
|  | 资产情况 | 净资产 | 万元 | 固定资产原值 万元 |
|  |  | 负债 | 万元 | 固定资产净值 万元 |
| 财务状况 | 年度 | 主营收入 （万元） | 收入总额 （万元） | 利润总额（万元） | 净利润（万元） | 资产负债率 |

注：1）文字描述：单位性质、发展历程、经营规模及服务理念、主营产品、技术力量等。

2）图片描述：经营场所、主要或关键产品介绍、生产场所及工艺流程等。

3）如响应供应商此表数据有虚假，一经查实，自行承担相关责任。

二、供货渠道与合作机构情况

| 分项 | 基 本 情 况 | 联系人/联系电话/传真 |
| --- | --- | --- |
| 华南地区或 广东省总代理或中国总代理或生产厂家 | 单位名称： 地 址： 销售负责人： | Name: Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （1） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 关键设备 合法来源渠道 （2） | 产品名称： 制造/供应商： 生产地： 经销总代理： 销售负责人： 产品介绍和报价的权威网站： 产品合法来源验证查询专线： 售后服务管理验证查询专线： | Tel: Fax: |
| 设在广东省内的 售后服务机构情况 | 机构名称： 地 址： 负 责 人： 服务机构性质：企业自有 /委托代理 | Name: Tel: Fax: |

三、同类项目业绩介绍

| 序号 | 客户名称 | 项目名称及合同金额（万元） | 竣工时间 | 联系人及电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：响应供应商同类项目业绩。业绩必须是以响应供应商名义完成的项目（请留意评审细则是否要求提供相关证明材料）。

四、拟任执行管理及技术人员情况

| 职责分工 | 姓名 | 现职务 | 曾主持/参与的同类项目经历 | 职称 | 专业工龄 | 联系电话/手机 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总负责人 |  |  |  |  |  |  |
| 其他主要技术人员 |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |

注：提供上述人员在响应供应商单位购买社保或缴纳个人所得税的证明文件。

五、履约进度计划表

| 序号 | 拟定时间安排 | 计划完成的工作内容 | 实施方建议或要求 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拟定 年 月 日 | 签定合同并生效 |  |
| 2 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 3 | 月 日— 月 日 |  |  |
| 4 | 月 日— 月 日 | 质保期 |  |

六、其它重要事项说明及承诺

(请扼要叙述)

响应供应商法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 3.2商务条款响应表

| 序号 | 商务条款要求 | 是否响应 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- |

注：1.对于上述要求，如响应供应商完全响应，则请在“是否响应”栏内打“√”，对空白或打“×”视为偏离，请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2.此表内容与实施方案中所介绍的内容一致，其中打“★”项为不可负偏离(劣于)的重要项。

3.本表内容不得擅自修改。

响应供应商法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

响应供应商名称（盖单位公章）：

日期：          年      月     日

### 3.3售后服务方案

售后服务须包括但不限于以下内容，主要根据磋商需求的要求（格式自定）

1、免费保修期；

2、应急维修时间安排；

3、维修地点、地址、联系电话及技术服务人员；

4、维修服务收费标准；

5、制造商的技术支持；

6、其它服务承诺；

7、培训计划。

响应供应商法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 四、技术部分

### 4.1货物说明一览表

| 货物名称 | 规格及型号 | 数量 | 交货期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

注：附以下材料：

1、设备技术性能条件说明和有关资料，包括产品技术性能说明书（中文）、检测报告及图片、系统软件操作简介等相关证明文件。

2、货物清单，包括备品备件、专用工具和软件。

3、如本表格式内容不能满足需要，响应供应商可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

响应供应商法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 4.2技术条款响应表

| 序号 | 磋商要求 | 报价响应实际参数 (响应供应商不能照抄招标要求) | 是否偏离（无偏离/正偏离/负偏离） | 偏离简述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |

注：1、响应供应商对应磋商文件“采购项目技术规格、参数及要求”逐条响应。如有缺漏，缺漏项视同不符合招标要求。

2、响应供应商响应采购需求应具体、明确，含糊不清、不确切或伪造、变造证明材料的，按照不完全响应或者完全不响应处理。

3、本表内容不得擅自修改。

响应供应商法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 4.3政策适用性说明

按照政府采购有关政策的要求，在本次磋商的技术方案中，采用符合政策的环保标志产品、节能产品介绍说明如下：

| 类别 | 主要产品/技术名称 （规格型号、注册商标） | 制造商/开发商 | 认证证书编号 | 使用价值量占总金额比重 （累计 %） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 环保标志产品 |  |  |  |  |
| 节能产品 |  |  |  |  |
| 说明 |  |

注：1、 “环保标志产品、节能产品”是属于国家行业主管部门颁布的清单目录中的产品，须填写认证证书编号，并同时提供有效期内的证书复印件附后。

响应供应商法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

## 五、价格部分

### 5.1报价一览表

| 分项 | 金额(元) |
| --- | --- |
| 项目费用 |  |
| 各种税费 |  |
| 其他费用 |  |
| 总报价 | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 价格优惠 （无优惠可不填写） | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 最终总报价 （优惠后总报价，无优惠可不填写） | （大写）人民币 元整（￥ 元） |
| 备注：详细内容见《响应明细报价表》。 |

注：1、响应供应商须按要求填写所有信息，不得随意更改本表格式。

2、所有价格均应予人民币报价，金额单位为元。

3、此表是响应文件的必要文件，是响应文件的组成部分，还应另附一份并与优惠声明（若有）封装在一个信封中。

响应供应商法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

### 5.2响应明细报价表

| 一、货物、设备及材料类详列 一、货物、设备及材料类详列 |
| --- |
| 序号 | 分项名称 | 品牌、规格型号、主要技术参数 | 制造商 | 数量 | 单价 | 合计 （元） | 备注 |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 二、施工安装工程与服务类详列 |
| 序号 | 分项名称 | 具体施工工程与服务内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 广东省现市场零售价 |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 三、其他费用 |
| 序号 | 分项名称 | 具体内容 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计（元） | 说 明 |
| 1、 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、 |  |  |  |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 | 数量合计： | 报价合计： 元 |
| 四、报价汇总：人民币 元。（以上各合计项与报价一览表中的对应项均一致相符，如不一致以报价一览表为准） |
| 五、其他参考费用 （下列报价不列入响应总价内） |
| 分 项 | 名称 | 规格型号 | 制造商 | 单价 | 使用周期 /寿命 |
| 常用易损件及配件 |  |  |  |  |  |
| 质保期满后将要发生的必要服务项收费标准： |

注：1.以上内容必须与技术方案中所介绍的内容、《报价一览表》一致。

2.如果不提供响应明细报价将视为没有实质性相应磋商文件。以上内容可根据项目实际情况做适当调整。

响应供应商法定代表人/负责人（或法定代表人/负责人授权代表）签字：

响应供应商名称（签章）：

日期：          年      月     日

# 附件1：

## 询问函、质疑函、投诉书格式

说明：本部分格式为投标人（或响应供应商）提交询问函、质疑函、投诉函时使用，不属于投标（或磋商）文件格式的组成部分。

### 1：询问函格式

询问函

汕头市公共资源交易中心：

我单位已报名并准备参与（项目名称）项目（采购文件编号：     ）的投标（或报价）活动，现有以下几个内容（或条款）存在疑问（或无法理解），特提出询问。

一、_____________________（事项一）

（1）____________________（问题或条款内容）

（2）____________________（说明疑问或无法理解原因）

（3）____________________（建议）

二、_____________________（事项二）

……

随附相关证明材料如下：（目录）。

询问人：（公章）

法定代表人（授权代表）：

地址/邮编：

电话/传真：

年  月  日

### 2：质疑函格式

质疑函

一、质疑供应商基本信息

质疑供应商：

地址：                          邮编：

联系人：                      联系电话：

授权代表：

联系电话：

地址：                         邮编：

二、质疑项目基本情况

质疑项目的名称：

质疑项目的编号：               包号：

采购人名称：

采购文件获取日期：

三、质疑事项具体内容

质疑事项1：

事实依据：

法律依据：

质疑事项2

……

四、与质疑事项相关的质疑请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

质疑函制作说明：

1.供应商提出质疑时，应提交质疑函和必要的证明材料。

2.质疑供应商若委托代理人进行质疑的，质疑函应按要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由质疑供应商签署的授权委托书。授权委托书应载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.质疑供应商若对项目的某一分包进行质疑，质疑函中应列明具体分包号。

4.质疑函的质疑事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

5.质疑函的质疑请求应与质疑事项相关。

6.质疑供应商为自然人的，质疑函应由本人签字；质疑供应商为法人或者其他组织的，质疑函应由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

### 3：投诉书格式

投  诉  书

一、投诉相关主体基本情况

投诉人：

地     址：                             邮编：

法定代表人/主要负责人：

联系电话：

授权代表：             联系电话：

地     址：                             邮编：

被投诉人1：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

被投诉人2

……

相关供应商：

地     址：                             邮编：

联系人：               联系电话：

二、投诉项目基本情况

采购项目名称：

采购项目编号：                 包号：

采购人名称：

代理机构名称：

采购文件公告:是/否 公告期限：

采购结果公告:是/否 公告期限：

三、质疑基本情况

投诉人于   年   月  日,向                   提出质疑，质疑事项为：

采购人/代理机构于   年   月   日,就质疑事项作出了答复/没有在法定期限内作出答复。

四、投诉事项具体内容

投诉事项 1：

事实依据：

法律依据：

投诉事项2

……

五、与投诉事项相关的投诉请求

请求：

签字(签章)：                   公章：

日期：

投诉书制作说明：

1.投诉人提起投诉时，应当提交投诉书和必要的证明材料，并按照被投诉人和与投诉事项有关的供应商数量提供投诉书副本。

2.投诉人若委托代理人进行投诉的，投诉书应按照要求列明“授权代表”的有关内容，并在附件中提交由投诉人签署的授权委托书。授权委托书应当载明代理人的姓名或者名称、代理事项、具体权限、期限和相关事项。

3.投诉人若对项目的某一分包进行投诉，投诉书应列明具体分包号。

4.投诉书应简要列明质疑事项，质疑函、质疑答复等作为附件材料提供。

5.投诉书的投诉事项应具体、明确，并有必要的事实依据和法律依据。

6.投诉书的投诉请求应与投诉事项相关。

7.投诉人为自然人的，投诉书应当由本人签字；投诉人为法人或者其他组织的，投诉书应当由法定代表人、主要负责人，或者其授权代表签字或者盖章，并加盖公章。

# 附件2：

## 采购需求书

## 一、汕头职业技术学院计算机系网络互联技术实训设备采购项目设备材料清单

| 序号 | 设备名称 | 需求或主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | SDN控制软件 | 1、SDN控制器软件基于ODL框架支持OF1.0/1.3/1.4/1.5版本。采用Java OSGI模块化技术架构，支持业务流可定制安全设备路径转发，业务流支持L1-L4方式定义； 2、要求SDN控制器软件,必须安装在控制器节点上，且需配合授权才能管理网元设备。 | 1 | 套 |
| 2 | SDN专用节点License | SDN控制器节点授权，可管理10个网络节点设备 | 1 | 个 |
| 3 | SDN控制器 | 1、设备≥2U高度，支持≥4个模块化计算节点，支持冗余电源，支持独立可插拔硬盘。支持模块化双电源备份，支持电源热插拔； 2、▲≥6核处理器，≥32GB DDR4内存。须提供官网截图； 3、▲每个计算节点需提供1个Console口，1个IPMI口，1个VGA口，至少实配2个10/100/1000M 以太网电接口，至少实配2个万兆以太网光接口。须提供产品清晰正、背面实物照片各1张以展示各插槽分布并加盖制造商公章； 4、要求控制器采用OSGi开放式架构，可以通过开发APP的方式灵活扩展新的功能； 5、▲支持V1.0、V1.3，支持Group，支持多表，支持辅助连接，须提供官网截图并加盖制造商公章； 6、支持OpenFlow V1.0、V1.3，NETCONF、telnet，支持Restful API接口，反向Restful API，RESTful API Help提供在线接口说明，北向接口需以标准Http的RestAPI形式提供； 7、▲支持1000个网元节点规模的网络，支持Packet_In和Packet_Out每秒≥100K的处理速度，为确保控制器的稳定转发，支持控制器之间进行集群部署，且集群数量≥64台，提供官网截图并加盖制造商公章； 8、支持ISSU升级，升级时业务不中断；在SDN 控制器出现异常、重启、升级、主备倒换时，网元设备上的流表继续生效，而且不影响转发的连续性； 9、支持分级分权限的用户添加、删除和修改，用户权限颗粒度可以细化到每一个功能点，支持访问白名单和黑名单设定； 10、要求控制器及所配置SDN方案提供GUI界面，能够查看网络配置，同时能够进行编辑与配置下发； 11、提供向导式配置界面，点击开始后即可逐步进行业务配置，帮助用户快速完成业务部署； 12、支持图形化web管理，可通过web界面进行节点管理、链路管理、业务管理、拓扑管理、故障感知等； 13、▲支持Restful API标准北向接口，便于向第三方系统对接，同时可提供和第三方品牌云平台对接的有效测试报告复印件并加盖制造商公章； 14、控制器为全网的控制核心，为保障兼容性，本次要求硬件和软件为一体机形式，拒绝软件+服务器的组合形式，须提供SDN控制器软件著作权证书和SDN控制器硬件3C认证证书复印件并加盖制造商公章； 15、为保障安全控制器的可靠性，控制器要求集群部署。本次要求配置三套控制器软件集群，软件需要部署在不同的硬件节点上。 | 1 | 台 |
| 4 | SDN控制器计算节点 | 1、SDN控制器一体机控制节点，万兆光口≥2个，千兆电口≥2个，console≥1口，VGA口≥1个，IPMI口≥1个，USB口≥2个； 2、配置不少于2块2T硬盘。 | 1 | 台 |
| 5 | 出口网关 | 1、支持固化千兆电口≥5个，console一个； 2、电源功率≤20W，内置存储≥4GB； 3、支持固定地址、PPPOE拔号等多种方式接入互联网，支持静态路由、RIP(V1/V2)、OSPF等多种路由协议； 4、为保证在多条外网线路情况下带宽的合理分配使用，设备必须支持多链路负载均衡，负载均衡可基于带宽、负载等多种方式； 5、支持正向DNS代理功能，可根据配置实现对不同外网线路的DNS服务器地址管理； 6、支持应用路由功能，支持基于通讯、视频等应用进行路由选择； 7、应用路由效果可通过图表呈现； 8、支持DHCP功能，对内网提供DHCP服务； 9、DHCP地址池分配状态，可生成IP、MAC对应关系列表； 10、支持基于IP、MAC及IPMAC绑定的用户创建； 11、支持通过文本、表格批量创建用户，批量建立账号、密码、全路径信息； 12、支持WEB本地认证方式、外部认证服务器的联动认证、微信认证功能。支持微信连WIFI3.0； 13、支持特定外部网络资源和内部特定用户的免认证功能； 14、支持流量识别保障功能：能够精确识别网络应用，保障关键业务的系统带宽，具备完善的应用协议库，协议识别数量≥1500种； 15、支持应用所属分类查询功能，可针对应用确定所属分类； 16、支持应用自定义分类，将支持应用划分至保障、阻断等分组； 17、支持的流控策略组≥100个，整机支持的流控策略≥1000条，保留指标测试权利； 18、流控带宽升级功能：客户带宽升级后，只需要修改线路总带宽即可，其余策略都会自动按比例更新，无需每个策略调整； 19、支持VPN内流量的可视化监控； 20、支持VPN内流量流量控制； 21、流量控制支持时间对象设置，时间对象需精确至分钟级； 22、时间对象可支持10个以上时间段； 23、支持用户并发会话数控制，并提供当前用户并发会话数信息作为策略条件参考； 24、支持流量控制前后流量对比； 25、行为审计策略须提供系统配置模版； 26、HTTP流量管理策略支持时间对象设置，时间对象需精确至分钟级； 27、支持URL的黑白名单，支持基于用户/时间的URL过滤规则，保留指标测试权利； 28、网址过滤策略，匹配阻断、放行策略后可根据需要先择是否记录日志； 29、HTTP访问行为阻塞后支持页面提示，避免内部用户反复尝试； 30、行为审计策略支持按用户查找功能； 31、支持自定义网站分类，可将手工录入、系统自带网站分类分组管理；支持邮件客户端方式和webmail方式的邮件内容审计； 32、邮件审计须完整留存邮件内容； 33、支持IM上下线审计，如QQ、MSN等，支持QQ账号黑名单设置； 34、支持搜索引擎关键字控制功能，可针对关键字的搜索行为提供阻断、允许、记录、不记录等控制策略； 35、支持论坛（如天涯社区、猫扑、动网等）发帖内容审计功能，能在设备中查到发帖纪录和发帖内容等详细信息； 36、为保证设备的安全，产品支持防ping，防非法web登陆功能； 37、支持端口ARP扫描、ARP静态绑定和停止学习功能，有效绑定ARP对应关系； 38、支持基于IP地址段进行防攻击域配置，支持基于防攻击域进行防洪水攻击，收发速率限制，流量监控，黑白名单等策略； 39、支持IPSecVPN，免费开放至少50路免费IpsecVPN接入授权； 40、vpn建立完成后能够自动生成拓扑图，便于监控各级单位设备在线状态； 41、支持将APP，图片等用户经常访问的资源进行本地缓存，提供高速下载； 42、硬盘空间、CPU、内存使用率WEB界面可以展示；支持HTTPS和HTTP的WEB方式管理； 43、▲须提供中国信息安全认证中心颁发的IT产品信息安全认证证书（ISCCC）复印件并加制造商盖公章； 44、▲须提供中华人民共和国国家版权局颁发的计算机软件著作权登记证复印件并加盖制造商公章； 45、▲报价产品作为网络边缘路由器使用，根据《中华人民共和国电信条例》及国家有关规定，须具备工信部颁发的进网许可证并提供证书复印件并加盖制造商公章。 | 4 | 台 |
| 6 | 路由器 | 配置三层口数量≥4，至少包含2个Combo光电复用接口； 2、配置二层千兆以太电口数≥24个； 3、转发性能≥3Mpps； 4、内存≥1GB，Flash≥256MB； 5、支持冗余电源模块（非RPS电源）； 6、冗余电源支持热插拔（模块化）； 7、无风扇设计； 8、可用扩展模块插槽≥4个（非SFP模块插槽），可扩展TDD/FDD LTE 全制式4G模块，E1/CE1模块、同步/异步串口模块等； 9、配置USB接口≥1可用于零配置上线，SD卡接口≥1，多功能复FUNC键，为便于设备管理，便于紧急情况的设备状态恢复； 10、支持静态路由、RIPv1/v2、OSPF、BGP4等路由协议； 11、支持IGMP、PIM-SM、PIM-DM、DVMRP等组播协议； 12、支持状态防火墙功能； 13、支持并内置MPLS VPN、IPv6等组网功能； 14、支持web管理界面、TR-069网管协议、SNMP v1/v2c/v3网管协议； 15、▲须提供工信部设备进网许可证复印件并加盖制造商公章； 16、设备虚拟化：支持两台设备虚拟化为一台设备； 17、链路虚拟化：支持物理端口链路捆绑、子接口链路捆绑、物理端口与子接口混合链路捆绑； 18、支持智能动态调整技术，能够实时感知链路利用率和链路状态，动态进行流量均衡和调整策略。 | 6 | 台 |
| 7 | 串口接口模块 | 端口同步串口接口模块 | 12 | 个 |
| 8 | 串口线缆 | 专用V.35DTE-V.35DCE线缆两端接口都是POS26 | 6 | 条 |
| 9 | 数据中心交换机 | 固化端口：≥48个10/100/1000Mbps电口，≥4个SFP+光口； 2、可提供1个扩展槽；含至少一块配套电源； 3、交换容量≥616Gbps；包转发率≥252Mpps； 4、▲整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤70W，须提供官网截图并加盖制造商公章； 5、MAC地址≥64K；设备ARP表项≥20； 6、支持RIP，OSPF，BGP，RIPng，OSPFv3，BGP4+；支持IGMPv1/v2/v3，IGMPv1/v2/v3Snooping； 7、支持基本的QinQ，支持灵活的QinQ；支持PIM-DM，PIM-SM，PIM-SSM，PIMforIPv6； 8、支持ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取； 9、支持IP标准、IP扩展、MAC扩展、专家级、ACL80、IPV6ACL、基于VLAN、基于端口、基于协议、基于全局等方式的访问控制列表；且支持ACLLogging、ACLCounter、ACLRemark、ACL重定向； 10、支持基于端口的出方向和入方向限速，限端口速粒度≤64Kbps； 11、支持基于流的出方向和入方向限速，且流限速粒度≤8Kbps； 12、支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 13、支持基本和灵活QinQ特性，且能够支持1：1和N：1VLAN交换； 14、▲支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，须提供第三方机构的测试报告复印件并加盖制造商公章； 15、▲支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行，须提供第三方机构的测试报告复印件并加盖制造商公章； 16、▲支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题，须提供第三方机构的测试报告复印件并加盖制造商公章； 17、▲支持虚拟化功能，须提供官网截图并加盖制造商公章； 18、支持ITU-TG.8032ERPS； 19、▲符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术，须提供官网截图并加盖制造商公章； 20、支持端口休眠； 21、支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发； 22、支持智能温控功能，支持风扇自动调速、风扇故障检测、风扇状态查询等操作； 23、要求所投产品必须支持线缆检测，可对线路进行正常、短路、断路、半断开状态进行检测，且能够检测到线缆发生故障的具体位置； 24、支持软件定义网络SDN，符合OpenFlow1.3协议标准，支持SDN和SDNReady功能； 25、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web； 26、▲响应产品须具备工信部IPv4/IPv6三层设备进网许可证并提供复印件并加盖制造商公章； 27、▲遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》证书复印件并加盖制造商公章。 | 4 | 台 |
| 10 | 电源模块 | 交换机电源模块适用于S5750H及S6000E系列交换机必配1块支持1+1电源冗余 | 4 | 个 |
| 11 | VSU堆叠电缆 | 万兆SFP+接口铜缆长度1米包含一根线缆+两个接口模块 | 4 | 条 |
| 12 | 三层交换机 | 1、交换容量≥336Gbps，转发性能≥126Mpps； 2、固化10/100/1000M以太网端口≥24个，固化10G/1G SFP+光接口≥4个； 3、整机采用绿色环保设计，满负荷情况下电源功率≤27W； 4、要求所投设备MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500； 5、▲要求所投产品支持防雷等级≥8KV，并提供官网截图以及链接； 6、支持静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3等三层路由协议； 7、支持虚拟路由器冗余协议（VRRP），有效保障网络稳定； 8、要求所投设备支持1对1、1对多、多对1和基于流的镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 9、支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作； 10、支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行； 11、要求所投产品支持sFlow网络监测技术，并提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题； 12、支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms； 13、要求所投产品支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms ； 14、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术； 15、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 | 6 | 台 |
| 13 | 二层接入交换机 | 1、交换容量≥336Gbps； 2、转发性能≥95Mpps； 3、▲MAC地址≥16K，ARP表项≥1000条,FIB表项≥500, 须提供第三方机构的测试报告复印件并加盖制造商公章； 4、▲固化10/100/1000M以太网端口≥24，固化1G/10GSFP+万兆光接口≥4个；整机最大可用千兆口≥24，最大可用万兆口≥4,支持所有端口100%线速转发，须提供第三方机构的测试报告复印件并加盖制造商公章； 5、支持防雷等级≥6KV，须提供第三方机构的测试报告并加盖制造商公章； 6、▲为提升设备适应环境的能力，保证寿命更长，涂装三防漆，充分提升设备防腐蚀能力，符合GB-T2423.51标准，须供第三方机构的测试报告复印件并加盖制造商公章； 7、工作温度0-50°； 8、支持IPv4和IPv6的静态路由、RIP/RIPng、OSPFv2/OSPFv3、策略路由等三层路由协议 、支持1对1、1对多、多对1和基于流的本地、远程镜像；且支持RSPAN和ERSPAN； 9、▲支持专门针对CPU的保护机制，能够针对发往CPU处理的各种报文进行流量控制和优先级处理，保护交换机在各种环境下稳定工作，须提供第三方机构的测试报告复印件并加盖制造商公章； 10、▲支持专门基础网络保护机制，增强设备防攻击能力，即使在受到攻击的情况下，也能保护系统各种服务的正常运行，保持较低的CPU负载，从而保障整个网络的稳定运行。须提供第三方机构的测试报告复印件并加盖制造商公章； 11、▲支持sFlow网络监测技术，可提供完整的第二层到第四层信息，可以适应超大网络流量环境下的流量分析，让用户详细、实时地分析网络传输流的性能、趋势和存在的问题。须提供第三方机构的测试报告复印件并加盖制造商公章； 12、▲支持虚拟化功能，最多可将9台物理设备虚拟化为一台逻辑设备统一管理，并且链路故障的收敛时间≤30ms，须提供第三方机构的测试报告复印件并加盖制造商公章； 13、▲支持ITU-TG.8032国际公有环网协议ERPS,支持相切环和相交环，并且链路故障的收敛时间≤50ms；须提供第三方机构的测试报告复印件并加盖制造商公章； 14、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE802.3az标准的EEE节能技术，须提供第三方机构的测试报告复印件并加盖制造商公章； 15、▲支持模块化操作系统，支持针对单一模块打热补丁，故障模块升级中不影响其他进程的正常运行和业务转发；须提供第三方机构的测试报告复印件并加盖制造商公章； 16、▲产品具备工信部IPv4/IPv6三层设备进网许可证并提供复印件并加盖制造商公章,且必须提供Ipv4/IPv6入网测试报告复印件并加盖制造商公章；须提供电信设备进网管理官方截图和说明并加盖制造商公章； 17、▲遵守国家标准的设计规则，并提供中国质量认证中心出具的《中国国家强制性产品认证证书》证书复印件并加盖制造商公章； 18、▲具备节能环保设计，提供中国质量中心颁发的节能证书复印件和测试报告，并提供中国质量中心官网上可以查询到产品型号的截图加盖制造商公章（http://webdata.cqccms.com.cn/webdata/query/ZYCerti.do）； 19、支持IPv6Ready第二阶段认证证书； 20、支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP、FTP、TFTP、Web。 | 4 | 台 |
| 14 | 无线控制器 | 1、▲默认可管理AP数≥32个，最大可支持管理224个AP，须提供官网查询截图作为证明并加盖制造商公章； 2、▲802.11转发性能≥8G，须提供官网查询截图作为证明并加盖制造商公章； 3、固化千兆电口数≥8；固化千兆光口数≥2个； 4、为保障无线网络的可靠性，单台设备最大可配置AP数目≥2048，实现AP动态冗余，须提供官网截图并加盖制造商公章； 5、单台设备最大支持的在线无线用户数目≥6400，须提供官网查询链接； 6、可配置AP的本地数据转发技术模式，即可根据网络的SSID和用户VLAN的规划，决定数据是否需要全部经过无线AC转发或直接进入有线网络进行本地交换，从而更好的适应未来无线网络更高流量传输的要求； 7、支持本地认证功能，无需通过外置Protal服务器和Radius服务器认证； 8、对WallAP可支持的容量翻倍； 9、▲无线控制器具备虚拟化功能，多台无线控制器可以被虚拟化成一台控制器，实现虚拟控制器对所有成员AC的统一管理、在成员AC间共享License、统一将AP接入虚拟AC中。须提供第三方测试报告证明复印件并加盖制造商公章； 10、支持MAC认证、WEB认证、802.1X认证、WAPI认证，认证后能实现IP、MAC、WLAN等元素的绑定信息，保证只有合法的用户才能进入网络； 11、支持对非法无线接入点进行探测，并对非法AP进行屏蔽； 12、支持根据用户需求定制化设计认证页面及用户自定义设计； 13、支持实时频谱防护,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响； 14、支持访客通过二维码授权的方式接入无线网络； 15、支持手机短信获取WLAN接入密码实现安全认证 16、与网管平台联动，有线无线网络统一集中管理，集群化管理； 17、▲须提供和所投产品型号一致的工信部颁发的电信设备进网许可证复印件并加盖制造商公章； 18、报价产品具有良好的兼容性和操作性，为方便售后和统一运维管理； 19、本项目所投安全网关、路由器、交换机等网络设备均为同一品牌； | 4 | 台 |
| 15 | 无线AP | 1、支持标准的802.11ac wave2协议,采用双路双频设计，可同时工作在802.11ac和802.11a/b/g/n模式； 2、支持2条空间流,单频最大接入速率867Mbps,整机最大接入速率1167Mbps； 3、支持mu-mimo特性； 4、发射功率≤20dBm ； 5、1个10/100/1000Base-T以太网口，支持PoE供电； 6、支持802.3af/本地电源DC5V两种供电模式，整机功耗小于12.95w； 7、设备布局紧凑，外观精巧，安装时能够紧贴墙面，边缘高度≤38mm（长×宽×高）； 8、▲设备与无线控制器配合，支持iOS、安卓和windows等主流智能终端操作系统自动识别，实现轻松访问，须提供技术白皮书并加盖制造商公章； 9、为增强无线网络可靠性，支持当AC宕机时，AP切换为智能转发模式继续传输数据，保证无线用户正常使用； 10、支持胖/瘦AP两种工作模式的切换，在瘦AP工作模式时，AP与控制器之间采用国际标准的CAPWAP协议通信； 11、支持IPv6技术，包括IPv6报文透传 ,IPv6终端接入认证； 12、▲支持mac认证、Web认证、802.1X认证、WAPI认证 ,须提供WAPI产业联盟成员官网截图并加盖制造商公章； 13、▲支持无线频谱分析,可视化射频干扰源对无线局域网的性能的影响 ,须提供功能截图并加盖制造商公章； 14、为便于后期的管理，要求无线接入点须和网络管理系统进行联动，可以通过网管软件进行配置和拓扑发现，并能进行状态监测和告警，还能实现有线无线一体化网管平台 ； 15、外壳材料阻燃等级，塑料材料最高阻燃等级V0级。对样品进行两次10秒的燃烧测试后，火焰在30秒内熄灭，不能有燃烧物掉下。 | 6 | 台 |
| 16 | 电源适配器 | 单端口以太网供电适配器（千兆端口、支持802.3af协议标准供电） | 6 | 个 |
| 17 | 交换机 | 1、交换容量≥256Gbps； 2、转发性能≥85Mpps； 3、固化10/100/1000M以太网端口≥48，非复用SFP千兆光接口≥4个，最大可用千兆口>=52； 4、▲为配置实验及日志存储等简化维护和管理，支持USB端口，须提供产品接口图片并加盖制造商公章； 5、设备配合教学实训需具备IPv4和IPv6的三层路由和组播功能； 6、设备配合教学实训，需支持DHCP Client、DHCP Relay、DHCP Snooping、DHCP Snooping Trust； 7、具备IPv4 ACL，配置支持源/目的IPv6地址、源/目的端口的硬件IPv6 ACL，ACL80； 8、为支撑系统综合实验，设备需具备ARP防欺骗功能，能够禁止非法用户的ARP欺骗报文，保护合法用户免受其害，防止合法用户的数据被窃取； 9、为配合网络安全攻防实验，设备需支持CPU限速功能，能限制非法报文对CPU的攻击，保护交换机工作的稳定性； 10、为配合网络安全攻防实验，所投设备应能检测到攻击源，并将攻击源隔离，保护交换机工作的稳定性； 11、为支撑系统综合实验，设备需具备同时开启IPv4、IPv6 ACL、802.1X认证、web认证、防ARP欺骗，CPU保护功能同时开启，不会相互冲突、制约； 12、设备配合教学实训设备需具备堆叠功能，堆叠后单端口堆叠带宽≥2.5G，双向达到5G； 13、符合国家低碳环保等政策要求，支持IEEE 802.3az标准的EEE节能技术，须提供官网截图作为证明； 14、▲所投设备具有节能设计，满载工作情况下功耗≤53W，须提供官网截图证明并加盖制造商公章； 15、要求报价产品具备节能环保设计； 16、设备配合教学实训，需支持SNMPv1/v2C/v3、CLI(Telnet/Console)、RMON(1,2,3,9)、SSH、Syslog、NTP/SNTP； 17、▲须提供工信部进网许可证复印件并加盖制造商公章。 | 2 | 台 |
| 18 | 网络机柜 | 1、 42U服务器机柜； 2、 机柜配件：2把风扇,2块层板,1个五插电源,2条束线槽。 | 3 | 台 |
| 19 | 实训室布线 | 1、网络：规格六类双绞线1箱、水晶头1盒、24口配线架2个；理线器4个； 2、设备：多种规格电源线120米； 3、室内配电箱、空气开关4个、五孔电源插座6个、六孔电源插座6个； 4、阻燃PVC线槽多种规格60米、PVC线管6根、电源排插8个； 5、线槽和线管配件、直通头、压线槽、膨胀螺丝、铁钉、胶布、标签、扎带等。 | 1 | 项 |
| 20 | 光纤熔接机 | 熔接机主机*1；支持水平于垂直自动对纤、光纤切割刀V7*1、电源适配器*1、备用电极*1、携带箱*1、冷却架*1、电池*1、光纤夹具*1（装在机器内）、光盘*1 | 2 | 台 |
| 21 | 光纤熔接机电池 | 光纤熔接机配套锂电池 3800mAh 适配上述熔接机 | 1 | 个 |
| 22 | 高性能机架式服务器 | 2U机架式服务器主机 8盘位小盘主机 CPU：2颗铜牌3106 8核1.7G 内存：≥128G 硬盘：6块1.2T RAID5 双电源 | 1 | 台 |
| 23 | 笔记本电脑 | 处理器：≥四核，主频≥2.4GHZ, ≥八线程 内存：≥8G 固态硬盘：≥128G 机械硬盘：≥1T 显卡：GTX1650Ti 显存：4G 背光键盘 显示技术：IPS | 4 | 台 |
| 24 | 搬迁费 | 将第一实训楼网络基础实训室（301）原有的网络互联设备搬迁至第二实训楼Linux实训室（606）。 | 1 | 项 |

## 二、网络攻防技能大师工作室技术服务平台建设（辅助运维技术服务平台建设）备材料清单

| 序号 | 设备名称 | 需求或主要技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运营商及网络运维设备（便携式） | 1、硬件要求：1个管理口,≥2个千兆电口； 2、工作模式：支持透明网桥、路由模、NAT模式、旁路分析模式，也支持混合模式； 3、网络打包性能：支持以包字节和包数量发包测试，模拟真实数据包对网络和设备进行高压力测试。可定义64、128、256、512、1024包长的bps和pps进行打包测试，检测设备性能。打包性能≥400Mbps； 4、PPPoE Server，模拟运营商拔号服务器 ：支持PPPoE SERVER，支持50用户在线； 5、支持本地认证、radius认证、免认证功能； 6、PPPOE SERVER支持与Radius认证计费系统对接，并能接收Radius服务器下发的限速，踢掉在线用户等指令； 7、可针对用户上线发布公告，用户到期提醒和过期提示； 8、支持地址池数目≥64个； 9、支持用户批量操作如（添加，删除，禁用，启用、导出、导入，绑定帐号的MAC）等； 10、支持PPPoE拨号日志，记录用户下线原因； 11、支持外部BAS认证（PPPoE旁路功能）； 12、支持PPPoE代拨，最少支持24K外网代拨帐号，每个代拨帐号可以支持1个或多个内网IP上网； 13、PPPoE代拨支持CMCC PORTAL协议，可以帐号透传，也可以通过RADIUS获取代拨帐号； 14、PPPoE代拨支持单帐号最大在线IP数控制； 15、支持PPPoE代理，可根据服务名称代理，也可以根据帐号名称代理； 16、▲网络服务质量分析功能：对网络中各种应用的时延进行检测，应包括：客户时延，服务时延、应用时延（会话上下行首包时间差）、最大包长（会话上下行最大包的长度）。可以进行时延排序,以快速判断“网络慢”的故障原因，须提供截图并加盖制造商公章； 17、应用识别能力：支持对2～7层流量的识别能力,现网协议识别率 ≥ 95%。 | 4 | 台 |
| 2 | 运营商及网络运维软件（培训用） | 1、系统要求：独立的OS（操作系统）封装软件，可安装在虚拟服务器上。支持双OS备份，主OS故障时，备份OS自动切换，切换时间小于1毫秒。支持虚拟接口≥2个； 2、工作模式：支持透明网桥、路由模、NAT模式、旁路分析模式，也支持混合模式； 3、网络打包性能：支持以包字节和包数量发包测试，模拟真实数据包对网络和设备进行高压力测试。可定义64、128、256、512、1024包长的bps和pps进行打包测试，检测设备性能。打包性能≥50Mbps； 4、PPPoE Server，模拟运营商拔号服务器 ：支持PPPoE SERVER，支持10用户在线； 5、支持本地认证、radius认证、免认证功能； 6、PPPOE SERVER支持与Radius认证计费系统对接，并能接收Radius服务器下发的限速，踢掉在线用户等指令； 7、可针对用户上线发布公告，用户到期提醒和过期提示； 8、支持地址池数目≥64个； 9、支持用户批量操作如（添加，删除，禁用，启用、导出、导入，绑定帐号的MAC）等； 10、支持PPPoE拨号日志，记录用户下线原因； 11、支持外部BAS认证（PPPoE旁路功能）； 12、支持PPPoE代拨，最少支持24K外网代拨帐号，每个代拨帐号可以支持1个或多个内网IP上网； 13、PPPoE代拨支持CMCC PORTAL协议，可以帐号透传，也可以通过RADIUS获取代拨帐号； 14、PPPoE代拨支持单帐号最大在线IP数控制。 15、支持PPPoE代理，可根据服务名称代理，也可以根据帐号名称代理； 16、▲网络服务质量分析功能：对网络中各种应用的时延进行检测，应包括：客户时延，服务时延、应用时延（会话上下行首包时间差）、最大包长（会话上下行最大包的长度）。可以进行时延排序,以快速判断“网络慢”的故障原因，须提供截图并加盖制造商公章； 17、应用识别能力：支持对2～7层流量的识别能力,现网协议识别率 ≥ 95%。 | 10 | 套 |
| 3 | 网络安全分析探针（硬件） | 1、基本要求：吞吐量≥6000Mbps（全功能开启的时候支持现网6000Mbps带宽，而不是实验室数据的6000Mbps），并发连接数≥150万，每秒新建会话数≥32万，PPS（包转发率）≥600万，用户规模≥8000个IP，≥4个千兆光口，≥2个万兆光口,支持双OS备份，主OS故障时，备份OS自动切换，切换时间小于1毫秒； 2、工作模式：支持透明网桥模式，支持路由模式，支持NAT模式，支持旁路分析模式，支持路由、NAT、网桥和旁路分析的混合模式； 3、▲应用识别能力：支持对2～7层流量的识别能力，特别是针对第 7层的应用识别能力，能够识别主要应用协议，并逐级细分P2P下载、网络视频、网络电话、游戏、HTTP协议的子类别和具体客户端名称，比如HTP协议---Web视频---土豆、网络游戏---移动游戏等；支持国内各类常见协议≥1000种，其中大型游戏≥300种，移动APP应用≥30种，现网协议识别率 ≥ 95%，须提供截图并加盖制造商公章； 4、流量可视化管理：可提供整个系统、各链路的流量和连接数统计图表；可提供最近10分钟流量、累计流量、并发连接数统计图表； 支持TOP应用、用户排序； 5、▲会话日志：支持设备编号、接口、访问时间、源地址、目标地址、NAT地址、账号信息、域名、协议类型、7层协议名称、流量、运营商、地理位置等13个元素的会话日志输出。同时采用1:1 的日志输出，完整保留网络中的相关信息，须提供截图并加盖制造商公章； 6、IPV6流量可视化：提供整个系统IPv6流量分别和连接分别统计图表，可以查看IPV6协议占整体流量比例；IPV6最近一天、最近一周和最近一月的流量趋势图表，各协议组的当前速率、连接数等统计信息及条件排序； 7、IPV6用户、协议排名分析：支持IPv6 TOP应用排序、多个应用协议进行趋势图分析对比，各个协议的IPV6地址排名等。支持IPV6 TOP用户排名、各个用户使用的协议、IPV6连接信息等； 8、▲微信通知和断网：通过微信通知，可以随时掌握设备的运行状态，授权信息等内容；通过“一键断网”功能，可以随时通过微信发出指令，阻断内网有问题服务器的IP或者域名，须提供截图并加盖制造商公章； 9、智能DNS：可根据源IP、目标IP、访问域名、所在线路等组合条件实现对域名访问的控制； 10、域名控制方式支持阻断、劫持和重定向和QPS限制； 11、可以对DNS QPS做限制，可以在一条策略里做总限制，同时对单IP再做一个子项限制； 12、可根据源IP、目标IP、访问域名、所在线路等组合条件实现对域名访问的QPS速率做总量控制和单IP控制； 13、支持DNS QPS策略前后趋势图，可以显示一天，一周和一月趋势； 14、▲须提供公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证》复印件并加盖制造商公章。 | 1 | 台 |
| 4 | 网络安全大数据分析处理系统 | 1、▲基本要求：网络安全大数据分析处理系统，收集网络安全分析探针、运营商及网络运维设备、运营商及网络运维软件的日志并实现分析，硬件配置：64G/10核/60G固态盘/10TB硬盘/2个千兆口； 2、▲网络行为分析：支持会话日志审计，包含并不局限：用户源、目的IP，应用协议，协议类型，连接时长，账号，域名，上下行流量，去往运营商及地理位置； 3、支持“域名地图”审计，区域URL访问量在地图上的数据分布图； 4、支持“流量流向”审计，如去往电信、去往移动等，并提供比例饼图与统计数值； 5、▲支持用户虚拟身份的审计，根据用户IP地址，查询对应的虚拟身份账号（包括但不限于微信、QQ、新浪微博、淘宝账号、POP3邮箱账号、移动终端IMEI码等），须提供截图并加盖制造商公章； 6、支持对数据流量大小和数据流量分布进行统计分析； 7、支持对数据流量的总流量、上下行数据流量和按协议细分数据流量进行统计分析； 8、支持对不同应用协议的流量流向、趋势和分布情况进行统计分析； 9、支持根据业务数据流进行统计分析； 10、支持对业务数据流的域名进行TOP排行，并且可以标识域名的变化态势； 11、支持根据IP地址或IP地址段对业务数据流量进行统计分析； 12、支持对单IP的用户进行画像分析，包括用户行为分析和用户兴趣分析等； 13、支持根据时间对业务数据流量进行统计分析，包括天、周、月、年等多个时间维度； 14、支持实现流量可视化管理，可识别网络TOP应用、TOP用户、各应用流量占比等； 15、支持对全部应用或者其中任何一种应用 “流量流向”统计功能，如去往哪个省份的哪个运营商等，并提供比例饼图与统计数值； 16、支持DNS事件日志，要求可以显示出DNS日志信息，包含不局限DNS解析的服务器排名，TOP用户，TOP流量等日志信息； 17、能够根据固网IP地址标识出来该IP在地图上的GPS轨迹信息； 18、精确记录统计并导出各种应用的服务器IP地址； 19、支持对DDOS攻击的状态查询，包含并不局限于SYN Flooding、NTP Flooding的状态查询； 20、节点日志，支持记录统计并导出各种应用协议如：P2P、视频、游戏等应用协议的服务器IP地址； 21、支持“自定义查询”；（可指定链路、时间段、IP段）； 22、私接WIFI分析：支持对私接无线AP或无线路由的SSID做审计，并导出全部的私接的SSID号，IP地址； 23、须提供访问校园网服务器地理区域的专项分析：支持“域名地图”，区域URL访问量数据分部图。例如：招生期间，可以看到那个省的用户对校园网主页，招生服务器访问排名； 24、▲双非网站分析功能：支持对校内提供HTTP或者HTTPS访问的域名进行统计，对外网用户访问校内服务器进行排名，同时发现校内教育网IP使用校外域名的情况并提供截图加盖制造商公章； 25、校内图书馆资源查询：对校内用户访问校外图书馆资源进行统计，须提供对图书馆资源流量和下载排名，为我校购买图书馆资源提供依据； 对校内用户下载校外图书馆次数作统计，须提供下载排名，发现恶意下载用户； 26、邪教访问查询。：对校内用户访问邪教网站进行统计，发现高频访问邪教的用户； 27、校园贷用户查询：对校内用户访问校园贷网站进行统计，发现高频访问校园贷的用户； 28、▲网络、应用服务质量审计：支持查询任意历史时段，指定应用协议的服务质量。应包括客户时延，服务时延，应用时延（会话上下行首包时间差），最大包长（会话上下行最大包的长度）。可以进行时延排序,以快速判断“网络慢”的故障原因，须提供截图并加盖制造商公章； 29、支持大屏实时显示网络、应用服务质量。包括全网的客户时延、服务时延、应用时延。显示游戏，网页、DNS、视频、社交等的时延信息； 30、态势感知：支持大屏实时显示在线IP、移动终端数量，TOP10用户的上下行流量，用户地址位置热点图，SYN、SSDP、NTP等的源、目的TOP5 IP地址。TOP10应用及流量图，TOP5 DNS服务器流量，TOP 5文件下载名及下载数量，基于地图的数量流量分析图； 31、管理功能：支持中文Web管理界面； 32、：支持以SYSLOG格式向第三方设备输出日志，输出日志内容有：URL访问、NAT日志、会话日志； 33、：支持报表功能，可以按月、按时间段统计数据，并按EXCEL、TXT、CSV等格式导出。 | 1 | 套 |
| 5 | 漏洞扫描 | 1、▲1U机架式设备，含1个RJ45串口，1个GE管理口，4个10M/100M/1000M自适应以太网电口扫描口，1个接口扩展槽位（支持4电、4光、8电、8光），含交流单电源。，支持IPv4和IPv6环境的部署和扫描，支持至少256个IP地址和域名授权扫描。最大扫描速度不少于600IP/H（IP每小时），最大并发扫描主机数不少于30个，最大并发任务数不小于5个； 2、▲支持检测的漏洞数大于40000条，兼容CVE、CNCVE、CNNVD、CNVD、Bugtraq等主流标准，须提供CVECompatible证书复印件并加盖制造商公章； 3、▲产品应支持通过多种维度对漏洞进行检索，包括：CVEID、BUGTRAQID、CNCVEID、CNVDID、CNNVDID、MS编号、风险等级、漏洞名称、是否使用危险插件、漏洞发布日期等信息。须提供截图证明并加盖制造商公章； 4、提供高级漏洞模板过滤器，支持将符合筛选条件的漏洞自动加入到自定义漏洞模板中，及后续插件升级包中的漏洞也可以自动加入到模板中； 5、内置不同的漏洞模板针对Unix、Windows操作系统、网络设备和防火墙等模板，同时支持用户自定义扫描范围和扫描策略；支持自动模板匹配技术； 6、支持扫描主流虚拟机管理系统的安全漏洞，如：VMWareESX/ESXi，要求能够扫描大于300条相关漏洞； 7、具备单独口令猜测扫描任务，支持多种口令猜测方式，包括利用SMB、TELNET、FTP、SSH、POP3、TOMCAT、SQLSERVER、MYSQL、ORACLE、SYBASE、DB2、SNMP等协议进行口令猜测，允许外挂用户提供的用户名字典、密码字典和用户名密码组合字典； 8、支持立即执行、定时执行、周期执行扫描任务，自定义的周期时间可精确至每*月第*个星期*的*点*分； 9、提供通过资产树对资产进行分级管理，支持设备权重设置和可信设备登记，支持将资产信息批量导入到资产树，可在资产树上直接指定主机开展扫描任务； 10、可以通过多种维度搜索定位资产和查看资产风险，包括并不限于：节点或设备名称、资产IP范围、资产管理员、资产操作系统类型、资产风险等级、漏洞名称、开放的端口、资产banner信息； 11、支持风险告警和风险闭环处理，可在集中告警平台灵活配置告警内容、告警方式、告警资产范围等，支持邮件和页面告警，支持单个或批量修改风险状态； 12、▲支持Web漏洞扫描功能，可扩展支持配置核查功能、并在同一界面、同一账号实现登录，并同一报表上展现漏洞扫描结果和配置核查结果，非采用单点登录方式或非三种系统（将系统漏扫、配置核查系统、web漏扫系统集成在一台设备上，三个独立界面）方式实现，须提供相关配置截图并加盖制造商公章； 13、加固知识库内置加固知识库，覆盖常见的window和linux等系统，内置主流的加固点击加固操作步骤，并对加固点配置风险值；加固知识库按照高中低分类。内置知识点应覆盖主流知识库； 14、风险展示和报表支持通过可视化手段直观展示资产风险值、主机风险等级分布、资产风险趋势、资产风险分布趋势等内容，并可查看详情； 15、支持将按IP范围、起止时间、任务名称、任务状态、漏洞模板、用户等筛选扫描任务,并对筛选结果进行汇总,和生成在线及离线报表； 16、多权限用户管理提供备份恢复机制，能够对扫描结果、扫描模板、参数集等配置文件进行导出和导入操作；能够对系统创建还原点对系统进行备份和还原； 17、提供系统快照功能，当系统出现问题时，可以通过恢复快照，一次性将系统恢复到快照时的版本，并将用户数据一同恢复； 19、▲产品至少两年入选Gartner魔力象限（应用程序安全性测试(AST)领域），须提供证明入选的报告截图证明材料并加盖制造商公章； 20、▲产品要求为国内开发，具备自主知识产权，并经过十年以上应用检验，制造商应承诺产品的高度稳定性和可靠性。提供销售许可证证书复印件并加盖制造商公章； 21、▲产品要求取得公安部颁发的《计算机信息系统安全专用产品销售许可证(增强级)》，提供产品有效证书的复印件并加盖制造商公章； 22、中国信息安全测评中心颁发的《国家信息安全测评信息技术产品安全测评证书(EAL3+级)》复印件并加盖制造商公章； 23、产品取得中国信息安全认证中心颁发的《中国国家信息安全产品认证证书(增强级)》(CCC证书)复印件并加盖制造商公章； 24、▲为保证产品质量厂商需具备紧急漏洞的应急响应能力，在官网提供不少于20个紧急漏洞安全检测能力，以上漏洞无须注册登录即可免费检测，提供官网链接与截图证明并加盖制造商公章。 25、▲制造商具备针对安全事件的远程和现场的紧急响应能力及服务能力，获得国家级网络安全应急服务支撑单位及国家信息安全服务资质（安全工程类三级）资质；须提供相关证书复印件并加盖制造商公章。 | 1 | 台 |
| 6 | 二层接入交换机 | 12口全千兆 带网管功能 | 2 | 台 |
| 7 | 内网态势感知展示屏 | ≥65寸，4k超高清HDR，蓝牙语音遥控2GB+8GB 全面屏 | 2 | 个 |
| 8 | 移动机柜 | 16U 4层 | 4 | 个 |
| 9 | 便携式 计算机 | 处理器：≥四核，主频≥2.4GHZ, ≥八线程 内存：≥8G 固态硬盘：≥128G 机械硬盘：≥1T 显卡：GTX1650Ti 显存：4G 背光键盘 显示技术：IPS | 3 | 台 |
| 10 | 1T固态盘 | 1、type-c usb3.1 Gen2 2、支持AES 265加密 3、传输速率高于540MB/s | 2 | 个 |
| 11 | 会议拼桌（核桃木色） | 侧翻折叠活动拼接会议办公桌（1400*500*750） | 8 | 台 |
| 12 | 工字椅（黑色） | 办公家具 | 16 | 张 |
| 13 | 储物矮柜 | 1200*400*800，带抽屉或柜门 | 6 | 台 |
| 14 | 布线 | 展示屏供电、网络接口 | 1 | 项 |

# Text boxes

法定代表人/负责人身份证复印件

（反面，盖单位公章）

法定代表人/负责人身份证复印件

（正面，盖单位公章）

代理人身份证复印件

（正面，盖单位公章）

代理人身份证复印件

（反面，盖单位公章）