2022年建材打假抽样取证 (第二轮) 汇总表

| 序号 | 抽检编号 | 抽检日期 | 工程名称 | 抽检项目 |  | 抽检数量 |  | 报告编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | D2001 | 2022/9/15 | 金平工业园升平二片区道路及配 套工程项目 | 钢筋原材 | 拉伸试验、弯曲试验 | 3 | 组 | B010502GC202201194 |  |
|  |  |  |  |  | 重量偏差试验 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  |  | 反向弯曲 | 3 | 组 |  |  |
| 2 | D2002 | 2022/9/15 | 汕头市金平区老旧小区改造项目 -2022年度改造任务施工 (区段 二) | 建筑排水用硬聚氯乙烯管 材 | 纵向回缩率 | 2 | 组 | B010513PS202200035 B010513PS202200036 |  |
|  |  |  |  |  | 落锤冲击试验TIR | 2 | 组 |  |  |
| 3 | D2003 | 2022/9/16 | 昆仑山路 (汕汾路-中阳大道) 改造工程 | 钢筋原材 | 拉伸试验、弯曲试验 | 3 | 组 | B010502GC202201195 |  |
|  |  |  |  |  | 重量偏差试验 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  |  | 反向弯曲 | 3 | 组 |  |  |
| 4 | D2004 | 2022/9/16 | 乐超大厦北楼新建项目 | 钢筋原材 | 拉伸试验、弯曲试验 | 3 | 组 | B010502GC202201196 |  |
|  |  |  |  |  | 重量偏差试验 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  |  | 反向弯曲 | 3 | 组 |  |  |
| 5 | D2005 | 2022/9/17 | 厦深铁路潮阳站站前广场及配套 设施项目 | 钢筋原材 | 拉伸试验、弯曲试验 | 3 | 组 | B010502GC202201197 |  |
|  |  |  |  |  | 重量偏差试验 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  |  | 反向弯曲 | 3 | 组 |  |  |
| 6 | D2006 | 2022/9/17 | 东升、新世界住宅小区 (三旧改 造项目) 二期 | 建筑排水用硬聚氯乙烯管 材 | 纵向回缩率 | 2 | 组 | B010513PS202200038 B010513PS202200039 |  |
|  |  |  |  |  | 落锤冲击试验TIR | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 电线电缆 | 结构和尺寸 | 1 | 组 | B010518DD202200109 |  |
|  |  |  |  |  | 导体直电阻 | 1 | 组 |  |  |

| 序号 | 抽检编号 | 抽检日期 | 工程名称 | 抽检项目 |  | 抽检数量 |  | 报告编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 电压试验 | 1 | 组 |  |  |
| 7 | D2007 | 2022/9/17 | 汕头市潮南区地方储备粮仓库 | 钢筋原材 | 拉伸试验、弯曲试验 | 2 | 组 | B010502GC202201198 |  |
|  |  |  |  |  | 重量偏差试验 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  |  | 反向弯曲 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯管 材 | 纵向回缩率 | 1 | 组 | B010513PS202200037 |  |
|  |  |  |  |  | 落锤冲击试验TIR | 1 | 组 |  |  |
| 8 | D2008 | 2022/9/23 | 澄华工业区北侧区间道路及配套 工程 | 钢筋原材 | 拉伸试验、弯曲试验 | 2 | 组 | B010502GC202201224 B010502GC202201225 |  |
|  |  |  |  |  | 重量偏差试验 | 2 | 组 |  |  |
|  |  |  |  |  | 反向弯曲 | 2 | 组 |  |  |
| 9 | D2009 | 2022/9/25 | 璟珑湾 (二期) ±0.000以上 | 钢筋原材 | 拉伸试验、弯曲试验 | 3 | 组 | B010502GC202201226 |  |
|  |  |  |  |  | 重量偏差试验 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  |  | 反向弯曲 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  | 建筑排水用硬聚氯乙烯管 材 | 纵向回缩率 | 2 | 组 | B010513PS202200041 B010513PS202200042 |  |
|  |  |  |  |  | 落锤冲击试验TIR | 2 | 组 |  |  |
| 10 | D20010 | 2022/9/25 | 湾璟名筑 | 钢筋原材 | 拉伸试验、弯曲试验 | 3 | 组 | B010502GC202201227 |  |
|  |  |  |  |  | 重量偏差试验 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  |  | 反向弯曲 | 3 | 组 |  |  |
|  |  |  |  |  | 拉伸试验、弯曲试验 | 3 | 组 |  |  |

| 序号 | 抽检编号 | 抽检日期 | 工程名称 | 抽检项目 |  | 抽检数量 |  | 报告编号 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | D20011 | 2022/9/25 | 潮港大厦 | 钢筋原材 | 重量偏差试验 | 3 | 组 | B010502GC202201228 |  |
|  |  |  |  |  | 反向弯曲 | 3 | 组 |  |  |
| 12 | D20012 | 2022/9/25 | 汕头综合保税区园区基础设施提 升工程项目道路建设部分 ( 一 期) | 钢筋原材 | 拉伸试验、弯曲试验 | 1 | 组 | B010502GC202201229 |  |
|  |  |  |  |  | 重量偏差试验 | 1 | 组 |  |  |
|  |  |  |  |  | 反向弯曲 | 1 | 组 |  |  |