汕头市居民住宅二次供水管理规定

（修订草案征求意见稿）

第一条  为规范居民住宅二次供水的管理，确保供水安全和供水质量，根据《汕头市城市供水用水条例》，结合本市实际，制定本规定。

第二条 本规定所称居民住宅二次供水（以下简称二次供水）是指新建、改建、扩建的居民住宅对供水水压、水量要求超过公共供水管网服务压力时，通过二次供水设施间接向用户供给固定用水的行为。

第三条  本市中心城区（金平区、龙湖区、濠江区）及其他区县纳入中心城区供水管网的国有用地上居民住宅二次供水管理，适用本规定；居民住宅的建筑高度超过一百米的除外。

第四条  市城市供水行政主管部门主管二次供水管理工作，组织实施本规定；卫生行政主管部门负责二次供水的卫生监督管理工作。

发改、自然资源、住房和城乡建设、国有资产监督管理、安全生产监督管理、消防、市场监督等部门，依法按各自职责做好二次供水的管理工作。

第五条  二次供水管理工作遵循确保供水安全和供水质量、节约能源、规划先行等原则。

二次供水设施的规划和建设应当充分利用现有公共供水设施和二次供水设施，实行区域加压与独立加压相结合等措施。

二次供水设施由居民住宅小区共同所有。

第六条  各级人民政府、各有关部门应当根据实际情况，依法通过规划制约、财政配套、资产整合、费用减免、宣传动员等多种措施发展供水事业，引导供水企业实行规模化、集约化、多元化经营，督促新建居民住宅产权人将二次供水设施的管理权移交供水企业，鼓励既有居民住宅产权人将原有二次供水设施管理权移交供水企业，支持供水企业依法接管二次供水设施管理权。

第七条  市城市供水行政主管部门应当履行以下职责：

（一）会同发展改革、国有资产监督管理、自然资源、住房和城乡建设、生态环境、物价等部门以及供水行业协会，编制和修订供水发展专项规划，经市人民政府批准后执行。供水发展专项规划应当包含发展供水事业、规范二次供水管理等内容，并规划预留区域加压建设用地；

（二）会同市住房和城乡建设、自然资源、卫生等部门编制和修订二次供水设施技术指引，经市人民政府批准后实施；

（三）参与和指导二次供水设施验收工作；

（四）组织二次供水定价调整。

第八条  自然资源主管部门应当履行以下职责：

（一）出让国有土地使用权用于居民住宅建设时，在出让地块规划条件或投标人须知中，明确建设单位依法配套设计建设二次供水设施并将其管理权无偿移交给供水企业的内容，并在国有土地使用权出让合同中予以明确。

（二）在办理建设工程报建手续时，将依法按标准配套设计二次供水设施等内容在规划条件中予以明确。

第九条 住房和城乡建设主管部门应当监督居民住宅设计单位和审图单位按要求设计二次供水设施；监督建设单位和施工单位按设计文件建设二次供水设施；鼓励建设单位将二次供水设施交由供水企业施工。

第十条 居民住宅建设单位在新建、改建、扩建对供水水压、水量要求超过公共供水管网服务压力的居民住宅时，应当履行以下职责：

（一）委托有资质的单位进行二次供水设施设计、施工、监理，并符合本市二次供水设施技术指引；

（二）向城市供水行政主管部门申请二次供水设施验收；

（三）将二次供水设施管理权无偿移交供水企业。

第十一条 中心城区供水企业应当履行以下职责：

（一）确保公共供水管网服务压力不低于国家规定的标准，并向社会公布；

（二）参与二次供水设施相关检查和验收；

（三）无偿接收符合要求的二次供水设施管理权，并负责二次供水设施的管理和养护；

（四）受委托实施二次供水设施的新建、改建和扩建；

（五）参与二次供水定价调整。

第十二条 从事二次供水设施设计、审图、施工、监理的单位和个人应当按照本规定开展相关工作，并对二次供水设施的质量和安全承担相应的责任。

第十三条  二次供水设施应当与居民住宅的主体工程同步设计、同步建设、同时交付使用。居民住宅建设项目的总投资应当包含二次供水设施的建设投资。

二次供水设施可以编制独立设计方案，也可合并在居民住宅的主体工程设计方案中。设计方案应当包括水表出户、一户一表、计量到户等内容，设计标准应当符合国家、行业以及地方的相关技术标准和指引。

自然资源主管部门，住房和城乡建设主管部门，居民住宅的建设单位、设计单位、审图单位可以将二次供水设施设计方案（包括与建筑物的位置、标高、用水量等相关的设计图纸和资料）送市城市供水行政主管部门征求意见。市城市供水行政主管部门应当在十个工作日内组织供水企业审查提出意见。

第十四条  二次供水设施应当单独建设，避开燃气、电力、通信等设施，不得与消防、绿化、环境卫生等用水设施混建。

二次供水设施应当采用节能型供水设备和供水方式。

第十五条 居民住宅建设单位或施工单位向供水企业申请基建临时用水时，应当提交二次供水设施设计方案；尚未完成二次供水设施设计方案的，应予说明并于项目开工建设前提交。

第十六条  竣工的二次供水设施，应当经市城市供水行政主管部门验收合格后，方可投入使用；隐蔽性工程的验收工作可以在施工过程中进行。

建设单位应当组织市城市供水行政主管部门和供水企业参加项目竣工验收。市城市供水行政主管部门应当形成明确的验收结论。

二次供水设施验收合格后，供水企业应自动办理停止基建临时用水和开通固定用水手续。

第十七条  二次供水设施竣工验收前，应当由专业清洗消毒单位对蓄水池（箱）及管道等配套供水系统进行清洗消毒，并由有资质的水质检测机构进行水质检测，保证水质符合标准。

第十八条  二次供水设施应当经竣工验收和水质检测合格后方可将其管理权移交给供水企业。二次供水设施管理权移交供水企业时，不得将消防用水设施管理权一并移交。

第十九条  建设单位移交二次供水设施管理权时，应当一并向供水企业移交设施的施工图、竣工图、设备原理图等相关资料，并与供水企业签订移交协议，明确权利义务。

第二十条  本规定实施前的原有二次供水设施管理权，可以按照自愿原则移交给供水企业；产权人要求移交的，二次供水设施管理单位应当予以配合。

依照前款规定移交二次供水设施管理权的，应当签订移交协议，明确权利义务。二次供水设施需要进行改造的，应当符合本市二次供水设施技术指引。

第二十一条  二次供水设施管理权移交给供水企业，由供水企业负责管理维护，并实行抄录结算水表到最终用户的居民住宅，施行独立、统一水价制度：

（一）水费由供水企业直接向最终用户收取，不再收取设备管理维护费、增压费等其他费用；

（二）二次供水、直抄到户水价全市统一，每三至五年为一个调价周期，首期水价与基础水价相同；

（三）调价时，供水企业应当按照政府定价的有关规定，根据周期内二次供水设施管理维护费用调整二次供水、直抄到户水价，经第三方审计或复核，市供水主管部门、物价主管部门审核后施行；

（四）二次供水、直抄到户水价不得高于实施二次供水但尚未直抄到户的住宅小区的收费标准的中位价格。

第二十二条  二次供水设施管理单位应当按照我市技术指引实施管理、保障和维护。

第二十三条  二次供水设施管理单位应当保证二次供水设施完好，保证水质、水压合格，并保障二十四小时连续供水，不得擅自停止供水。

第二十四条  二次供水设施管理单位应当建立健全二次供水设施管理制度，配备专(兼)职人员对二次供水设施进行定期维护、保养，保证二次供水设施的正常、安全供水。

第二十五条  涉及二次供水设施的建设工程开工前，建设单位或者施工单位应当向二次供水设施管理单位查明供水管网情况，二次供水设施管理单位应当予以配合。施工影响二次供水设施安全的，建设单位或者施工单位应当与二次供水设施管理单位商定相应的保护措施，由施工单位负责实施。

第二十六条  城市供水、卫生、价格等行政主管部门应当加强对二次供水活动进行监督管理，定期或者不定期进行检查。

居民住宅所在区（县）城市供水主管部门应当对居民住宅及二次供水设施管理单位节约用水工作开展检查，充分推广节水工作，创建节水型社区。

城市供水、卫生、价格等行政主管部门应当设立投诉举报电话，接受社会对二次供水管理违法行为的投诉和举报，及时受理并组织核查、处理。

第二十七条  建设单位提交的二次供水设施设计方案不符合我市技术指引，或已开工建设但拒不提交二次供水设施设计方案的，由城市供水行政主管部门责令限期改正；拒不改正的，责成供水企业停止供水，可处一万元以上三万元以下罚款。

第二十八条  建设单位将未经验收或验收不合格的二次供水设施投入使用的，由城市供水行政主管部门责令限期改正；拒不改正的，责成供水企业停止供水，可处一万元以上三万元以下罚款。

第二十九条  建设单位将基建临时用水转供其他单位和个人使用，或实施其他盗水、违法转供行为的，由城市供水行政主管部门责令限期改正；拒不改正的，责成供水企业停止供水，并按有关规定处理。

第三十条  二次供水设施管理单位有下列情形之一的，由市城市供水行政主管部门予以处罚：

（一）违反本规定及相关技术指引造成二次供水的水质、水压不符合标准的，责令改正，可处三千元以上二万元以下罚款；

（二）违反本规定及相关技术指引，未履行停水通知义务的，予以警告，可处一千元罚款；

（三）违反本规定及相关技术指引，未对二次供水设施进行清洗消毒的，责令改正，可处三千元以上二万元以下罚款；未委托有资质的专业检测机构进行检测并公布检测结果的，责令改正，可处二千元以上一万元以下罚款；

（四）违反本规定及相关技术指引，未履行水质异常报告义务的，责令改正，可处一千元罚款。

二次供水设施管理单位违反卫生管理、价格管理等法律、法规的，由卫生、价格行政主管部门依法处理。

二次供水设施管理单位拒不改正的，城市供水行政主管部门可委托有资质的第三方代为维修、恢复或采取其他补救措施，所需费用由违法行为人承担。

第三十一条  二次供水设施管理单位及其工作人员违反本规定，造成用户损失的，应当依法承担民事责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十二条  城市供水、卫生、价格等行政主管部门及其工作人员在二次供水管理工作中未依法履行监督检查职责，玩忽职守、滥用职权、徇私舞弊的，对直接负责的主管人员和其他直接责任人员依法给予行政处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第三十三条  原有居民住宅二次供水设施的维护管理，按原规定执行；存在其他问题的，由城市供水行政主管部门牵头逐步解决。

第三十四条  本市尚未接入中心城区供水管网的国有用地上居民住宅二次供水管理工作可参照本规定执行。

第三十五条  本规定自20**年*月*日起施行，由汕头市水务局负责解释。1994年10月14日汕头市人民政府颁布的《汕头市市区城市饮用水二次供水管理规定》（汕府〔1994〕156号）同时废止。