## Sheet1
2023年执法监督科检查工作台帐
科室：执法监督科
序号 | 企业名称 | 所属辖区 | 检查情况 | 检查日期 | 检查人员 | 处理措施 | 整改落实情况 | 备注
1 | 汕头市龙湖区龙海实业有限公司(统一社会信用代码：91440507708149994A) | 龙湖区 | 暂未发现问题 | 2023.1.18 | 胡之策 吴益民 | 暂未发现问题 |  | （汕）应急现记〔2023〕8号
2 | 汕头市濠江区佰佳超市(统一社会信用代码：92440512MA50JD1YXU) | 濠江区 | 暂未发现问题 | 2023.2.2 | 胡之策 吴益民 | 暂未发现问题 |  | （汕）应急现记〔2023〕10 号
3 | 汕头市濠江区乐旺家日用百货超市(统一社会信用代码： 92440512MA56WNCA7F) | 濠江区 | 暂未发现问题 | 2023.2.2 | 胡之策 吴益民 | 暂未发现问题 |  | （汕）应急现记〔2023〕11 号
4 | 中国石化销售股份有限公司广东汕头泰山加油站(统一社会信用代码： 91440500742996679A) | 龙湖区 | 发现以下问题: 1、未见2023年度应急演练计划； 2、2023年度安全培训教育计划制定不具体，需进一步完善 | 2023.2.15 | 胡之策 郑伟鹏 | 责令限期整改问题于2023年2月17日前整改完毕 | 已整改完毕 | （汕）应急现记〔2023〕18 号
5 | 中国石油天然气股份有限公司广东汕头蓬胜加油站(统一社会信用代码： 91440500MA51CFLA9E) | 龙湖区 | 发现以下问题: 1、现场部分干粉灭火器(25KG和4KG）年限久远，生产日期为2017年10月，个别灭火器 存在锈蚀等现象； 2、加油站西北角停放有三台电动自行车，其中一台从加油站办公室私拉电线充电； 3、年度应急演练计划制订不规范，部分演练在演练前未制定演练方案。 | 2023.2.15 | 胡之策 郑伟鹏 | 责令限期整改问题于2023年2月17日前整改完毕 | 已整改完毕 | （汕）应急现记〔2023〕20号
6 | 汕头市北轴广业环保有限公司(统一社会信用代码：914405116886830995) | 金平区 | 1、生化池有限空间警示标志设置不明显； 2、危险化学品储存场所部分用电线路未采用防爆型； 3、危险化学品储存场所外需增加正压式呼吸器等防护器材。 | 2023.2.22 | 胡之策 郑伟鹏 | 责令限期整改问题于2023年3月22日前整改完毕 | 已整改完毕 | （汕）应急现记〔2023〕23 号
7 | 汕头市东源食品有限公司(统一社会信用代码：91440500618393539Y) | 金平区 | 发现以下问题: 1、腌制池区域有限空间安全警示标志设置不合理； 2、腌制池区域个别配电箱盖板缺失。 | 2023.02.22 | 胡之策 郑伟鹏 | 责令限期整改问题于2023年2月28日前整改完毕 | 已整改完毕 | （汕）应急现记〔2023〕24 号
8 | 汕头市龙湖区宝江实业有限公司（统一社会信用代码：91440507192888218R） | 龙湖区 | 发现以下问题： 1、未见2023年安全生产教育培训记录； 2、员工佩戴的一次性口罩不符合防尘要求； 3、一楼车间部分机床电机传动皮带防护罩缺失； 4、生产车间疏散指示灯缺失； 5、生产车间部分电器开关设置在木板上； 6、二楼仓库物品堆放杂乱，通道堵塞。 | 2023.2.28 | 胡之策 郑伟鹏 | 检查发现隐患问题由龙湖区应急管理局跟踪落实整改 | 由龙湖区应急管理局跟踪落实整改 | （汕）应急现记〔2023〕27 号
9 | 汕头市合彩印刷有限公司(统一社会信用代码：91440511192978598N) | 金平区 | 企业从2020年起，因疫情等原因，已停产 | 2023.3.3 | 胡之策 陈邦文 | 暂未发现问题 |  | （汕）应急现记〔2023〕28 号
10 | 广东中兴塑料纸类印刷有限公司(统一社会信用代码：91440511192905938B) | 金平区 | 1、溶剂暂存间未安装可燃气体泄漏报警器，部分电气线路未采取防爆穿管； 2、印刷车间个别员工未规范佩戴防毒口罩； 3、印刷车间溶剂输送管线未标明介质名称和流向； 4、未见2023年度应急演练计划。 | 2023.3.3 | 胡之策 郑伟鹏 | 检查发现隐患问题由金平区应急管理局跟踪落实整改 | 由金平区应急管理局跟踪落实整改 | （汕）应急现记〔2023〕29 号
11 | 汕头市金平区朱韬百货便利店（统一社会信用代码：92440511MA576NFR4G） | 金平区 | 暂未发现问题 | 2023.03.30 | 胡之策 郑伟鹏 | 暂未发现问题 |  | （汕）应急现记〔2023〕37 号
12 | 黄建平（个体工商户）（ 统一社会信用代码：92440511MA563GJ45R） | 金平区 | 暂未发现问题 | 2023.03.30 | 胡之策 郑伟鹏 | 暂未发现问题 |  | （汕）应急现记〔2023〕38 号
13 | 汕头市翊德环保纸业有限公司（统一社会信用代码：9144051576292447X4） | 澄海区 | 1、未见2023年度安全生产教育培训计划； 2、未见2023年度安全生产应急演练计划； 3、生产车间烘缸等区域有限空间等安全生产警示标识不足； 4、有限空间标志标识未更新(无“先通风”)； 5、烘干区域防护栏杆缺失； 6、个别配电盒防护盖板缺失，配电柜前未配备绝缘垫，安全防护距离不足； 7、部分灭火器锈蚀严重。 | 2023.04.18 | 胡之策 郑伟鹏 | 检查发现隐患问题由澄海区应急管理局跟踪落实整改 | 由澄海区应急管理局跟踪落实整改 | （汕）应急现记〔2023〕42 号
14 | 汕头市曜德纸业有限公司(统一社会信用代码：91440515684463486X) | 澄海区 | 1、废纸车间个别消防栓堵塞； 2、未见2023年度应急演练计划。 | 2023.04.18 | 胡之策 郑伟鹏 | 检查发现隐患问题由澄海区应急管理局跟踪落实整改 | 由澄海区应急管理局跟踪落实整改 | （汕）应急现记〔2023〕43 号
15 | 汕头市澄海区领胜石油有限公司（统一社会信用代码：91440515MA562242XJ） | 澄海区 | 1、应急预案未签署颁布时间； 2、主要负责人变更后，应急预案未及时增加修订。 | 2023.04.24 | 陈瑞坚 郑伟鹏 | 责令于2023年4月26日前整改完毕 | 已整改完毕 | （汕）应急现记〔2023〕48 号
16 | 汕头市澄海区大昌加油站（统一社会信用代码：914405151931664797） | 澄海区 | 1、近三年应急演练计划固定，2023年应急演练计划制定需合理； 2、个别应急演练未制定相应演练方案。 | 2023.04.24 | 胡之策 陈邦文 | 责令于2023年4月26日前整改完毕 | 已整改完毕 | （汕）应急现记〔2023〕49 号
17 | 汕头市潮南区陇田东森展柜厂（统一社会信用代码： 92440514MA50PW181E） | 潮南区 | 1、警示标志设置不足； 2、喷漆房部分线路未完全采用防爆套管； 3、车间粉尘清扫不彻底； 4、打磨车间个别灯具未采用防爆型。 | 2023.04.26 | 胡之策 陈邦文 | 检查发现隐患问题由潮南区应急管理局跟踪落实整改 | 由潮南区应急管理局跟踪落实整改 | （汕）应急现记〔2023〕51 号
18 | 广东省新谷塑业包装有限公司（统一社会信用代码： 914405146905389310） | 潮南区 | 1、未见2023年度应急演练计划，建议加强化学品中间仓、调漆间、化学品仓等区域存在 的火灾、爆炸、中毒等风险组织开展相应演练； 2、公司应急预案是由人事主管、安管人员签署颁布，应由主要负责人或总经理签署颁 布； 3、调漆房个别开关未采用防爆型。 | 2023.04.26 | 郑伟鹏 陈邦文 | 检查发现隐患问题由潮南区应急管理局跟踪落实整改 | 由潮南区应急管理局跟踪落实整改 | （汕）应急现记〔2023〕52 号
19 | 汕头市精工东捷制版有限公司(统一社会信用代码：91440500733100607B) | 金平区 | 发现以下问题: 1、打样车间380V配电箱周边未配备绝缘垫； 2、打样车间桥式起重机吊钩防脱钩缺失； 3、危险化学品暂存间部分用电线路未采用防爆型。 | 2023.5.8 | 陈瑞坚 胡之策 | 问题于2023年4月26日前整改完毕 | 已整改完毕 | 现场检查记录 （汕）应急现记〔2023〕56 号
20 | 汕头市永顺包装机械有限公司(统一社会信用代码：91440500760609898L) | 濠江 区 | 发现以下问题: 1、机加工车间未见相应车床的安全生产操作规程； 2、机加工车间安全生产警示标志不足。 | 2023.5.10 | 胡之策 陈邦文 | 问题于2023年5月15日前整改完毕 | 已整改完毕 | 现场检查记录 （汕）应急现记〔2023〕57 号
21 | 汕头市平安顺纸业有限公司(统一社会信用代码：91440515MA55FEUCX8) | 澄海区 | 发现以下问题: 1、2023年应急演练计划制定不规范，需增加一次综合或专项应急演练； 2、生产安全事故应急预案颁布未经主要负责人签署； 3、生产车间配电间部分消防器材过期。 | 2023.5.30 | 陈瑞坚 陈邦文 | ﻿问题于2023年6月8日前整改完毕， | 已整改完毕 | 现场检查记录 （汕）应急现记〔2023〕64 号