审批意见:

原则同意广东本科检测有限公司在汕头保税区C06地块办公与实验楼建设第三方综合性检测技术服务项目。

该项目由广东本科生物工程股份有限公司无偿提供实验楼使用，不涉及土建施工和装修。食宿均依托广东本科生物工程有限公司。

项目营运期：1、实验室废水必须在实验室出水口设置中和反应沉淀池和金属离子过滤设施进行预处理后排入广东本科生物工程股份有限公司污水处理站，处理达标后排入市政管网。2、应配置专业实验柜和抽排风装置，将有机废气和酸雾收集后引至天面高空排放，设置排气筒高度为15米。3、应委托有资质的单位回收实验危险废物；一般实验固废与生活垃圾及时清运。4、应建章立制加强实验室内各类化学药品的管理。另外，应强化环保管理人员综合能力，制定环境突发事件应急处理预案，杜绝环境污染事故。

该项目执行标准：

一、在保税区污水干管接驳汕头市污水处理厂濠江分厂前，废水排放执行《水污染排放限值》（DB44/26--2001）第二时段二级标准；在保税区污水干管接驳汕头市污水处理厂濠江分厂后，废水排放执行《水污染排放限值》（DB44/26--2001）第二时段三级标准。

二、废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27--2001）第二时段二级标准。

三、边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）3类标准。

四、危险废物临时存放符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单位要求进行。