审批意见:

汕保环建 [2017] 02号

原则同意汕头市奥斯博环保材料制造有限公司在保税区E04-4地块4、5、6幢厂房建设多功能高效率纳滤及海水淡化反渗透RO膜技术改造项目。

一、项目营运期间：

废气：烘干工序产生的挥发性有机废气应由集气罩收集后，汇入废气治理设施（活性炭吸附法）处理达标后，由15米高的排气筒排放；涂布漂洗过程的酸性气体，应在水槽漂洗区设置集气罩收集至喷雾塔，中和处理达标后于高空排放；新建燃气锅炉的烟气应与原有项目锅炉烟气合并收集后由8米高的烟囱引高排放。

废水：工业废水和员工生活废水依托津贝特（汕头）环保制造有限公司的污水处理一体化装置设施处理达标后排放。

固废：危险废物委托有相关资质的处理单位及时清运和处置；裁切工序产生的边角料、原材料包装袋、清洗废水产生的硫酸钠无机盐等统一收集后，外售有关回收单位；员工生活垃圾交由环卫部门清理，日产日清。

噪声：选用低噪声生产设备及车间通风排气设备，并采取隔音、消声、减振等处理措施。加强生产车间的通用排气。

二、在存贮罐区设置围堰，围堰内总有效容积应大于围堰内硫酸的最大贮存量。

三、根据相关规定制定突发环境事件应急预案，提交我局备案。建立健全环保管理制度，强化环保管理人员综合能力。

该项目执行标准：

一、在保税区污水干管接驳汕头市污水处理厂濠江分厂前，废水排放执行《水污染排放限值》（DB44/26--2001）第二时段二级标准；在保税区污水干管接驳汕头市污水处理厂濠江分厂后，废水排放执行《水污染排放限值》（DB44/26--2001）第二时段三级标准。

二、废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27--2001）第二时段二级标准。

三、边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）3类标准。

四、危险废物临时存放符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单位要求进行。