审批意见:

汕保环建 [2017] 05号

原则同意汕头市奥斯博环保材料制造有限公司研发中心建设项目。项目位于汕头保税区E04-4地块厂房2（第3层）(为租用津贝特（汕头）环保制造有限公司现有厂房)。

一、项目营运期间：

1、废水：员工生活废水须经隔油池、化粪池预处理后与实验室废水一并引入新建的污水处理站处理。

2、废气：配置专业实验柜和抽排风装置，将实验过程中的有机废气和酸雾收集后引至楼顶天面的活性炭吸附装置处理达标后排放，排气筒高度设置应不低于15米。

3、固废：废边角料外售给其它厂商回收综合利用；员工日常生活垃圾交由环卫部门清理，日产日清；废机油、废活性炭为危险废物，须妥善收集后委托有专业资质的单位回收处理。

4、噪声：选用低噪声生产设备及车间通风排气设备，并采取隔音、消声、减振等处理措施。

5、建立健全环保管理制度，强化环保管理人员综合能力。

二、该项目执行标准：

1、在保税区污水干管接驳汕头市污水处理厂濠江分厂前，废水排放执行《水污染排放限值》（DB44/26--2001）第二时段二级标准；在保税区污水干管接驳汕头市污水处理厂濠江分厂后，废水排放执行《水污染排放限值》（DB44/26--2001）第二时段三级标准。

2、废气排放执行广东省《大气污染物排放限值》（DB44/27--2001）第二时段二级标准。

3、边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348--2008）3类标准。

4、危险废物临时存放符合《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求。一般固废按照《一般工业固体废物贮存、处理场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求进行。