汕头市水务局（机关）三防应急预案（试行）

目 录

1  总则

1.1  编制目的

1.2  编制依据

1.3  适用范围

1.4  工作原则

1.5  工作重点

2  组织机构及职责

2.1  组织机构

2.2  人员组成

2.3  工作职责

3  应急响应

3.1  暴雨应急响应

3.2  台风应急响应

3.3  干旱应急响应

3.4  应急结束

4  善后工作

4.1  暴雨善后工作

4.2  台风善后工作

4.3  干旱善后工作

5  附则

5.1  预案解释部门

5.2  预案实施时间

1  总则

1.1  编制目的

为科学、高效、有序地组织局机关做好台风、暴雨、干旱等自然灾害防御工作，服务全市开展三防工作，最大程度地保障人民群众生命财产安全，根据市水务局机关工作实际，特制订此应急预案。

1.2  编制依据

依据《中华人民共和国水法》、《中华人民共和国防洪法》、《中华人民共和国防汛条例》、《国家防汛抗旱应急预案》、国家防总《防御台风预案编制导则》以及《广东省防汛防旱防风防冻应急预案》、《广东省突发气象灾害预警信号发布规定》、《汕头市防汛抗旱应急预案》、《汕头市气象灾害应急预案》、《汕头市防台风应急预案》、《汕头市防暴雨应急预案》、《汕头市防御风暴潮海啸应急预案》等制定。

1.3  适用范围

本预案仅适用于在本市行政区域内水、旱、风灾害发生时启动本局机关的应急处置。

本预案所称水、旱、风灾害是指发生江河洪水、内涝灾害、山洪灾害（指由降雨引发的山洪、泥石流、滑坡灾害）、台风暴潮灾害、干旱灾害以及由洪水、风暴潮、地震等引发的水库垮坝、堤防决口、水闸垮塌和饮水困难等次生灾害。

1.4  工作原则

（1） 坚持以人为本，减少危害。要树立民本思想，以保障人民群众生命财产安全为要务、以最大限度减少水旱风灾造成损失为目标，切实做好预防应急工作，确保水利工程运行安全和供水安全。

（2）坚持以防为主，防抗结合。要居安思危，常备不懈，做到部署在前、预防在前、研判在前、抢险准备在前，不断提高应急处置的科学水平，增强应急处置能力。

（3）坚持统一指挥，分工协作。在启动应急预案后，全体干部职工的思想要集中统一到防灾抗灾上来，把做好本职工作与防灾减灾工作结合起来，坚持条块结合，局主要领导负总责，各分管领导承担分管职责范围内的主要领导责任，局机关各科室层层落实。

1.5  工作重点

市水务局（机关）预防水、旱、风灾害应急启动后的工作重点主要包括：

（1）做好水、旱、风灾情收集、会商决策及资料报送工作；

（2）督促落实水库、堤围、闸坝等水利工程安全保障措施；

（3）指导做好人畜饮水和农业灌溉用水等应急保障措施；

（4）督促落实应急水量调度措施；

（5）做好水、旱、风舆情监督与宣传引导工作。

2  组织机构及职责

2.1  组织机构

市水务局成立局（机关）三防应急工作领导小组，负责组织本系统开展三防应急和协调、处置工作。领导小组下分设5个工作组，分别为综合资料组、防灾减灾组、技术组、后勤保障组和监察组。

2.2  人员组成

2.2.1  局（机关）三防应急工作领导小组

组长：市水务局局长

常务副组长：分管三防工作的领导

副组长：局党组其他成员及有关副调研员

成员：局办公室、计划财务科、人事科、直属机关党委办公室、监察室、水资源与供水管理科、河道堤防管理科、农村水利科、法规与安全监督科以及市三防办的科（室）负责人。

2.2.2  综合资料组

组长：分管三防工作的领导

副组长：办公室主任、三防办分管资料工作副主任

成员：由局有关科室和三防办抽调3～5人组成常驻三防办。

2.2.3  防灾减灾组

防灾减灾组下分2个工作小组，因应不同灾情而启动。

（1）  防汛小组

组长：分管水利工程建设管理工作的领导

副组长：河道堤防管理科科长、农水科科长

成员：由河道堤防管理科、农水科、水资源科及三防办有关人员组成。

（2）  抗旱小组

组长：分管水资源管理工作的领导

副组长：水资源管理科科长、农水科长

成员：由水资源管理科、堤防科、农水科及三防办有关成员组成。

2.2.4  技术组

组长：局总工程师

副组长：与之相对应的堤防、农水或水资源科长

成员：由堤防、农水、水资源科、三防办主要技术人员及从市防汛抢险应急专家库抽调有关成员组成。

2.2.5  后勤保障组

组长：分管局办公室的领导

副组长：局办公室主任、三防办负责后勤的负责人

成员：由局办公室和三防办有关人员组成。

2.2.6  三防挂钩组

各班子成员分别挂钩一个区（县）任组长，成员具体见《关于调整三防工作挂钩分工的通知》（汕市水组[2015]1号）。

2.2.7  监察组

组长：分管纪检监察工作的领导

副组长：监察室主任

成员：由局监察室、人事科和办公室有关人员组成。

2.3  工作职责

2.3.1  局（机关）三防应急工作领导小组职责

在市委、市政府和市三防指挥部的领导下，统一指挥部署全局开展三防应急工作，做到科学高效有序地预防各种重大自然灾害的袭击。

（1）贯彻执行上级有关三防工作的方针、政策、法令、法规、指示，协调、组织、指挥全局三防应急工作；

（2）落实三防工作职责，部署三防应急工作，督促、检查、落实各项应急准备工作；

（3）根据三防应急响应，进入相应应急状态，及时有效开展三防应急组织指挥工作；

（4）按照市委、市政府和市三防指挥部的要求，协助做好灾害善后工作。

2.3.2  综合资料组职责

根据局（机关）三防应急工作领导小组的决策部署，开展具体工作：

（1）组织研究、修订完善局（机关）三防应急工作预案，筹备局领导小组办公会议，处理局（机关）三防应急工作任务；

（2）落实局（机关）三防应急期间的值班值守，做好局（机关）有关防灾减灾应急文件、资料的处理和上报以及有关工作信息通知；

（3）做好（机关）局三防应急工作开展情况的宣传报道，建立健全局（机关）三防应急工作台账;

（4）汇集综合各三防挂钩组及各专项小组工作开展情况，及时汇总报送三防办。

2.3.3  防灾减灾组职责

按照局（机关）三防应急工作领导小组的统一指挥部署，积极组织开展相应灾害的应急防抗工作。防汛小组要会同技术组做好防洪救灾、防涝处置等配合应急指挥、检查和督导工作，协同局7个挂钩组协调、指导灾后水毁水利工程的修复工作。抗旱小组要做好防旱抗旱的应急指挥、检查和督导工作，科学调配水源使用，指导开展抗旱工作，并做好与有关部门的沟通协调，为实施人工增雨作业提供协助。

2.3.4  技术组职责

按照局（机关）三防应急工作领导小组的统一指挥部署，及时参与灾情、险情的会商研究，提出应急处置建议措施。

2.3.5  后勤保障组职责

按照局（机关）三防应急工作领导小组的统一指挥部署，落实三防应急期间局机关车辆、司机、伙食等后勤保障，做好机关有关抢险救灾物资的储备、管理，确保应急所需；做好局办公大楼的应急供电保障等工作。

2.3.6  三防挂钩组职责

按照局（机关）三防应急工作领导小组的统一指挥部署，负责检查督导各区（县）三防工作落实情况、以及各类水利工程安全运行和防汛措施落实情况，对巡视发现存在安全隐患的水利工程及时督促各区（县）落实整改措施，做好相关记录工作，并及时向市三防办汇报。

2.3.7  监察组职责

按照局（机关）三防应急工作领导小组的统一指挥部署，对局（机关）三防应急有关工作的落实情况进行检查督促，对检查中发现的违纪违规、渎职失职等行为，及时向局主要领导反映并进行教育纠正，必要时启动相关问责程序，追究相关人员责任。

3  应急响应

本预案提出的所有应急响应以市三防指挥部启动和发布的相应响应级别为准。

3.1  暴雨应急响应

与暴雨预警级别相对应，应急响应从低到高分为Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级三级。各级应急响应按照市三防指挥部根据有关规定条件启动，每级应急响应行动包含低级别应急响应的所有内容。

3.1.1  暴雨Ⅲ级应急响应（暴雨黄色预警信号）

（1）市三防办加强值班，主副班值班人员均到岗到位；

（2）局主要领导、分管三防工作领导、三防值班带班领导到岗到位；

（3）防汛小组要督导有关单位，做好防涝准备工作，根据暴雨情况提前启动泵站进行预排。

3.1.2  暴雨Ⅱ级应急响应（暴雨橙色预警信号）

（1）市三防办全体人员均到岗到位；

（2）局机关副科级以上人员均到岗到位；

（3）综合资料组跟踪掌握水、雨情，按要求及时收集上报相关资料；

（4）防汛小组要指导各区（县）水利部门做好水利设施运行、管理工作，督导有关单位根据实际情况启闭闸门，加大泵站的抽排力度，对达到防限水位的水库落实泄洪措施，并根据有关要求，做好山塘、水库等水利工程及内涝灾情的应急处置指导；

3.1.3  暴雨Ⅰ级应急响应（暴雨红色预警信号）

（1）局机关全体人员都要到岗到位，各相关领导要坚守岗位，指挥调度，根据雨情发展做好防御暴雨及减灾工作部署；

（2）局三防挂钩组要指导、督促各地加强对堤围险段、险工、水库的巡查力度，随时实施应急抢险，及时修复水毁工程；

（3）防汛小组要迅速会同技术组，深入内涝较为严重的地区指导督促做好排涝工作；

（4）后勤保障组按要求落实好车辆、人员及相关物资、器材，保证随时调用。

3.2  台风应急响应

与台风预警级别相对应，应急响应从低到高分为IV级、Ⅲ级、Ⅱ级、Ⅰ级四级。各级应急响应按照市三防指挥部根据有关规定条件启动，每级应急响应行动包含低级别应急响应的所有内容。

3.2.1  台风白色预警信号响应

市三防办加强值班，主副班值班人员均到岗到位；主动与气象部门联系，密切注视热带气旋动向。

局机关分管三防工作领导、三防值班带班领导加强值班。

3.2.2  台风IV级应急响应（台风蓝色预警信号）

（1）市三防办全体人员均到岗到位；

（2）局主要领导、分管三防工作领导、三防值班带班领导到岗到位，各科室负责人到岗到位；

（3）防汛小组督促各地水务部门对山塘、水库、堤围等重点水利设施进行全面巡查，大坝实行24小时巡查制度；高水位运行的水库，应按防限水位严格控制调度；低洼易涝地区，要做好预排准备。

（4）后勤保障要及时启动。

3.2.3  台风Ⅲ级应急响应（台风黄色预警信号）

（1）局机关副科以上人员到岗到位，重点岗位人员及时到位；

（2）局三防应急工作领导小组立即召开防御台风紧急会议，动员和部署抗击台风的各项防范措施；

（3）各三防挂钩组要迅速深入各地，做好防风准备的检查督促工作；

（4）所有在建水利工程停止作业；

（5）要求易涝地区的机电排灌站开机预排；

（6）防汛小组及各三防挂钩组要注意掌握各地防汛工作动态情况。

3.2.4  台风Ⅱ级应急响应（台风橙色预警信号）

（1）局机关全体人员到岗到位；

（2）局三防应急工作领导小组召集有关工作组，会商分析台风特点、发展趋势和对水利工程设施可能造成的破坏影响，研究防御方案和措施；

（3）各三防挂钩组要深入第一线指导各地做好防台风工作，巡视各水利设施安全运行情况，要深入重点区（县）和重点部位，检查指导防台风准备工作及防御措施；

（4）指导供水部门严守岗位，确保供水保障。

3.2.5  台风I级应急响应（台风红色预警信号）

（1）全体人员要按预案要求，迅速行动，立即投入防台抗台救灾工作；

（2）要加强值班，加强协调，充分发挥在防风抗风工作上的参谋助手作用；

（3）在台风登陆时，要迅速督促指导各地组织在海堤上抢险人员暂时撤离，尽量减少人员在堤上活动；

（4）要指导供水部门做好随时抢修供水管网的准备工作。

3.3  干旱应急响应

3.3.1  预案启用标准

按照旱情“轻度干旱、中度干旱、严重干旱和极度干旱”四级预警划分，当旱情等级达到轻度干旱，本预案开始启动。

3.3.2  水量调度原则

（1）按防大旱、抗长旱的原则制订用水方案；

（2）在水资源利用上，先用地表水、后用地下水，先用活水、后用库水，即先用江河水、后用水库山塘水；

（3）在供水调度上，先保证生活用水，后保证重要工业用水，再考虑农业及生态用水；

（4）在供水对象上，实行确保重点原则，在生活供水方面先确保城镇生活用水；在生产供水上先保重点工业生产用水；在农业用水上先保重要作物和经济作物生长关键需水时段为重点。

3.3.3  调度权限

要加强协调指导工作，确保科学调度。

（1）市三防指挥部对全市水利工程有优先调度权，重要供水水库在抗旱库容以下调度权归市三防指挥部；

（2）其余水利工程由所属区（县）水务局负责调度；

（3）跨区（县）用水调度、动用中型水库死库容的审批，由市水务局负责。

3.3.4  应急措施

3.3.4.1  轻度干旱

局做好抗旱水源的管理工作，要求检修抗旱设备，抗旱小组要制定具体抗旱对策和要求。

3.3.4.2  中度干旱

（1）局召开抗旱会商会，提出下阶段抗旱措施；

（2）加强抗旱水源的管理和对水利工程实施调度；

（3）市三防办加强值班，主副班值班人员均到岗到位，带班领导到岗到位，认真收集资料，统计灾情；

（4）局水资源与供水管理科、农村水利科科长保持在岗；

（5）抗旱小组要深入抗旱第一线，协助解决抗旱中的实际困难，指导协调做好防旱抗旱工作。

3.3.4.3  严重干旱

（1）抗旱小组要做好水库的水资源统一调度工作，首先保证城镇和农村居民的生活用水；

（2）综合资料组及时收集掌握旱情，按要求上报有关情况；

（3）水政监察支队要加强执法工作，深入重灾地区，及时调处水事纠纷，查处占水、争水等违法水事行为；

（4）局三防挂钩组要分赴各地督促检查指导抗旱工作，帮助各地解决抗旱中的实际困难和问题。

3.3.4.4  极度干旱

（1）全面开展节水、调水、救灾、增雨等抗旱工作；

（2）市三防办全体人员到岗到位，加强灾情统计，及时向上级报告，积极争取支持；

（3）抗旱小组要及时调整用水计划，严格控制非生活用水，确保居民基本生活用水安全，每日向市三防指挥部报告用水需求；

（4）水政监察支队要进一步加大执法力度，及时查处各种占水、争水等水事违法行为。

3.4　应急结束

应急响应级别改变后，原应急响应自动转入新启动的灾后复产工作。

4  善后工作

4.1　暴雨善后工作

（1）及时对防御暴雨期间的严重水浸点进行造册登记，分析水浸原因，及早消除或减轻水浸隐患，局综合资料组将有关情况上报市三防指挥部；

（2）局三防挂钩组及时赶赴各地灾区指导救灾复产工作，检查督导水毁水利设施抢修、重建工作；

（3）市三防办及时收集重要灾情，按规定填写有关灾情表格，完成书面总结材料；

（4）后勤保障组适时补充完善局需要的开展防汛工作物资。

4.2  台风善后工作

（1）及时对台风期间造成的水毁水利设施进行造册登记，综合资料组将有关情况上报市三防指挥部；

（2）进一步修订完善本局三防应急预案，提高防范针对性；

（3）局三防挂钩组及时赶赴各地灾区指导救灾复产工作，检查督导水毁水利设施抢修、重建工作；

（4）市三防办及时收集、统计、核实灾情，并向上级汇报灾情及抗灾行动情况；总结经验教训，完善应急预案，提高防风能力；

（5）市三防办根据实际，及时向市政府申请解决水毁水利设施修复补助资金，尽早完成修复任务；

（6）后勤保障组适时补充完善局需要的开展防汛工作物资。

4.3  干旱善后工作

（1）综合资料组收集整理抗旱资料，做好抗旱工作总结，按要求上报市三防指挥部；

（2）市三防办综合整理旱情及抗旱行动情况，上报抗旱工作总结；

（3）后勤保障组适时补充完善局需要的开展防汛工作物资。

5  附则

5.1  预案解释

本预案由局（机关）三防应急工作领导小组负责解释。

5.2 预案实施时间

本预案自印发之日起试行。