附件

依法申请强制检定工作计量器具检定结果公布表（2013年10月至12月）

| 序号 | 使用单位 | 计量器具名称 | 规格型号 | 器具编号 | 器具使用地点 | 检定机构 | 是否合格 | 检定有效期 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 汕大附属肿瘤医院 | 心电图机 | ECG-9803 | 093061011 | 汕大附属肿瘤医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/12/16 |
| 2 | 汕大附属肿瘤医院 | 心电图机（心电工作站） | Century V2.0 | 12x0606190830 | 汕大附属肿瘤医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/12/16 |
| 3 | 汕大附属肿瘤医院 | 血压计 | XJ11D | 16103886 | 汕大附属肿瘤医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/16 |
| 4 | 汕大附属肿瘤医院 | 血压计 | --- | 12681765 | 汕大附属肿瘤医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/16 |
| 5 | 汕大附属肿瘤医院 | 血压计 | --- | 12681693 | 汕大附属肿瘤医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/16 |
| 6 | 汕大附属肿瘤医院 | 血压计 | XJ11D | 15115454 | 汕大附属肿瘤医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/16 |
| 7 | 汕大附属肿瘤医院 | 血压计 | XJ11D | 14122971 | 汕大附属肿瘤医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/16 |
| 8 | 汕大附属肿瘤医院 | 电子血压计 | HEM-7112 | 20100716152LF | 汕大附属肿瘤医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/12/16 |
| 9 | 汕头潮南民生医院 | 心电图机 | ECG-9130P | 02305 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 10 | 汕头潮南民生医院 | 心电图机 | ECG-6951E | 04811 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 11 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | XJ11D | 17903429 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 12 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | XJ11D | 19737595 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 13 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | XJ11D | 20708160 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 14 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | XJ11D | 21022150 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 15 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | XJ11D | 21016604 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 16 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | XJ11D | 19628718 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 17 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | -- | 17724269 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 18 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | -- | 17724290 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 19 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | XJ11D | 15332773 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 20 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | XJ11D | 20708537 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 21 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | XJ11D | 19737528 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 22 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | XJ11D | 16600161 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 23 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | XJ11D | 18634543 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 24 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | XJ11D | 18626602 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 25 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | XJ11D | 20623692 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 26 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | XJ11D | 17900486 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 27 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | XJ11D | 14103168 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 28 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | XJ11D | 17900457 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 29 | 汕头潮南民生医院 | 血压计 | XJ11D | 17900532 | 汕头潮南民生医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/14 |
| 30 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 心电图机 | FX-7402 | 13040861 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/12/4 |
| 31 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 血压计 | XJ11E | 1808422 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/4 |
| 32 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 血压计 | -- | 9459538 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/4 |
| 33 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 血压计 | -- | 12529015 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/4 |
| 34 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 血压计 | -- | 11376976 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/4 |
| 35 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 血压计 | -- | 11377618 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/4 |
| 36 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 血压计 | -- | 6552043 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/4 |
| 37 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 血压计 | -- | 4677754 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/4 |
| 38 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 血压计 | -- | 9750553 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/4 |
| 39 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 血压计 | -- | 3372643 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/4 |
| 40 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 血压计 | -- | 6548483 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/4 |
| 41 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 血压计 | -- | 330006 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/4 |
| 42 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 血压计 | -- | 7198120 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/4 |
| 43 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 血压计 | -- | 4528501 | 汕头大学香港中文大学联合汕头国际眼科中心 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/4 |
| 44 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 心电图机 | SE-12 | 1A0107A981A | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/24 |
| 45 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 心电图机 | ECG-9020P | 00570 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/24 |
| 46 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 心电图机 | SE-1200 | 106753-M12200880006 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/24 |
| 47 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 心电图机 | SE-3 | SE31A010783883ZB | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/24 |
| 48 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 心电图机 | CM300 | 30130426047N | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/24 |
| 49 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 心电图机 | ECG-6511 | 023408 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/11/24 |
| 50 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 血压计 | XJ11D | 17709075 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/5/21 |
| 51 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 血压计 | XJ11D | 15534392 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/5/21 |
| 52 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 血压计 | XJ11D | 15708443 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/5/21 |
| 53 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 血压计 | — | 7182718 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/5/21 |
| 54 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 血压计 | XJ11DA | 129648 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/5/21 |
| 55 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 血压计 | XJ11D | 006653 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/5/21 |
| 56 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 血压计 | — | 65829 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/5/21 |
| 57 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 血压计 | — | 16193659 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/5/21 |
| 58 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 血压计 | XJ11D | 951006832 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/5/21 |
| 59 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 血压计 | — | 13617801 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/5/21 |
| 60 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 血压计 | — | 16195646 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/5/21 |
| 61 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 血压计 | — | 12686655 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/5/21 |
| 62 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 血压计 | — | 12450456 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/5/21 |
| 63 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 血压计 | XJ11D | 971200419 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/5/21 |
| 64 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 血压计 | XJ11D | 14608293 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/5/21 |
| 65 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 血压计 | XJ11D | 12320042 | 汕头大学医学院第二附属医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/5/21 |
| 66 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 心电图机 | ECG-1350P | 04588 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/12/2 |
| 67 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 血压计 | -- | 14855739 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/2 |
| 68 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 血压计 | -- | 14855777 | 汕头市潮阳区大峰医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/2 |
| 69 | 汕头市潮阳区妇幼保健院 | 心电图机 | ECG-6951C | 000359 | 汕头市潮阳区妇幼保健院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/12/2 |
| 70 | 汕头市潮阳区妇幼保健院 | 血压计 | -- | 15378446 | 汕头市潮阳区妇幼保健院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/2 |
| 71 | 汕头市潮阳区人民医院 | 心电图机 | ECG-8110P | 02132 | 汕头市潮阳区人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/12/30 |
| 72 | 汕头市潮阳区人民医院 | 血压计 | ---- | 3507888 | 汕头市潮阳区人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/29 |
| 73 | 汕头市潮阳区中医院 | 心电图机 | ECG-9130K | 00715 | 汕头市潮阳区中医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/12/3 |
| 74 | 汕头市潮阳区中医院 | 血压计 | -- | 14968800 | 汕头市潮阳区中医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/3 |
| 75 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 16536954 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 76 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 19728149 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 77 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 19737619 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 78 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | --- | 13617959 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 79 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | --- | 13618119 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 80 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | --- | 16193639 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 81 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 18636006 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 82 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 19728176 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 83 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 19728177 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 84 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 14302039 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 85 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 18636038 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 86 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 971210972 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 87 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | — | 感染1 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 88 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 12320744 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 89 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 551451 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 90 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 12720856 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 91 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | --- | 12680121 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 92 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | --- | 12680115 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 93 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 19429160 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 94 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 17422469 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 95 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 10329714 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 96 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ20/150-1 | 740074 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 97 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 971205357 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 98 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 971205664 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 99 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | — | 10439 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 100 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | --- | 16193701 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 101 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | --- | 16193299 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 102 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 外四1 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 103 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ20/150-1 | 330154 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 104 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | --- | 13628296 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 105 | 汕头市第二人民医院 | 血压计 | XJ11D | 14302040 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/25 |
| 106 | 汕头市第二人民医院 | 心电图机 | SE-12 Express | 32380-M11801640004 | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/12/25 |
| 107 | 汕头市第二人民医院 | 心电图机 | SE-12 Express | SE121B010870887BF | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/12/25 |
| 108 | 汕头市第二人民医院 | 心电图机 | SE-12 Express | SE12E1211134046D | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/12/25 |
| 109 | 汕头市第二人民医院 | 心电图机 | SE-12 Express | SE12E1211134042D | 汕头市第二人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/12/25 |
| 110 | 汕头市第三人民医院 | 心电图机 | SE-601 | 310026-M13B00540008 | 汕头市第三人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/12/10 |
| 111 | 汕头市第三人民医院 | 血压计 | --- | 17696989 | 汕头市第三人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/10 |
| 112 | 汕头市第三人民医院 | 血压计 | --- | 7052749 | 汕头市第三人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/10 |
| 113 | 汕头市第四人民医院 | 心电图机 | ECG-1250C | 01558 | 汕头市第四人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/12/22 |
| 114 | 汕头市第四人民医院 | 血压计 | XJ11DA | 191473 | 汕头市第四人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/22 |
| 115 | 汕头市第四人民医院 | 血压计 | XJ11D | 14313 | 汕头市第四人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/22 |
| 116 | 汕头市第四人民医院 | 血压计 | XJ11D | 1813 | 汕头市第四人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/22 |
| 117 | 汕头市第四人民医院 | 血压计 | --- | 13836372 | 汕头市第四人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/22 |
| 118 | 汕头市第四人民医院 | 血压计 | --- | 15302953 | 汕头市第四人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/22 |
| 119 | 汕头市第四人民医院 | 血压计 | --- | 7948744 | 汕头市第四人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/22 |
| 120 | 汕头市第四人民医院 | 血压计 | --- | 15718403 | 汕头市第四人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/22 |
| 121 | 汕头市第四人民医院 | 血压计 | --- | 3775965 | 汕头市第四人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/22 |
| 122 | 汕头市第四人民医院 | 血压计 | — | 13835958 | 汕头市第四人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/22 |
| 123 | 汕头市第四人民医院 | 血压计 | — | 15540058 | 汕头市第四人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/22 |
| 124 | 汕头市濠江区人民医院 | 心电图机 | CM1200B | 92110902003U | 汕头市濠江区人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/12/10 |
| 125 | 汕头市濠江区人民医院 | 血压计 | --- | 15906309 | 汕头市濠江区人民医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/6/10 |
| 126 | 汕头市中心医院 | 心电图机 | FX-7402 | 18054400 | 汕头市中心医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/10/21 |
| 127 | 汕头市中心医院 | 心电图机 | FX-7402 | 17083781 | 汕头市中心医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/10/21 |
| 128 | 汕头市中心医院 | 心电图机 | FX-7402 | 19015063 | 汕头市中心医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/10/22 |
| 129 | 汕头市中心医院 | 心电图机 | AIKD-B12 | 体检1 | 汕头市中心医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/10/22 |
| 130 | 汕头市中心医院 | 心电图机 | ECG-8080 | 3111010014（自） | 汕头市中心医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/10/21 |
| 131 | 汕头市中心医院 | 心电图机 | ECG-8080 | 3111010017 | 汕头市中心医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/10/21 |
| 132 | 汕头市中心医院 | 心电图机 | FCP-7101 | 17109454 | 汕头市中心医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/10/21 |
| 133 | 汕头市中心医院 | 心电图机 | GRAPH-C700 | 心电10 | 汕头市中心医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/10/22 |
| 134 | 汕头市中心医院 | 心电图机 | MAC800 | SJ413221249WA | 汕头市中心医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/10/21 |
| 135 | 汕头市中心医院 | 心电图机 | FCP-7101 | 17099165 | 汕头市中心医院 | 汕头市质量计量监督检测所 | 合格 | 2014/10/21 |

公布机关印章

年    月    日