ICS 点击此处添加ICS号

点击此处添加中国标准文献分类号

DB44

广东省地方标准

DB 44/ T 000—2014

灵芝及其相关产品中麦角甾醇类物质

的测定方法

Ergosterol determination of Ganoderma lucidum and related products

点击此处添加与国际标准一致性程度的标识

XXXX - XX - XX发布

XXXX - XX - XX实施

发布

前  言

本标准编制依据GB/T 1.1-2009的规则起草。

本标准的附录A为资料性附录。

本标准由广东粤微食用菌技术有限公司提出。

本标准由广东省质量技术监督局归口。

本标准起草单位：广东粤微食用菌技术有限公司和广东省微生物研究所。

本标准起草人：谢意珍、焦春伟、张一帆、罗翠婷、李向敏、李洁仪、简伟明、李崇、杨小兵、吴清平。

本标准为首次发布。

灵芝及其相关产品中麦角甾醇类物质的测定方法

- 范围

本标准规定了高效液相色谱法测定灵芝及其相关产品中麦角甾醇的术语和定义、原理、试剂与材料、仪器和设备、试样制备、操作步骤、结果计算与表示、精密度、重复性和稳定性。

本标准适用于灵芝（赤芝）子实体、菌丝体（干品）、孢子粉、灵芝孢子油中游离麦角甾醇的测定。

本标准检测限为0.2 μg/mL。

- 规范性引用文件

下列文件对于本文件的应用是必不可少的。凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本文件。凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

GB/T 6682 分析实验室用水规格和试验方法

GB/T 9008 液相色谱法术语 柱色谱法和平面色谱法

GB/T 12728 食用菌术语

- 术语和定义

GB/T 12728以及GB/T 9008确立的及下列术语和定义适用于本标准

  - 麦角甾醇 ergosterol

主要存在于真菌中的，维持真菌细胞膜完整性和流动性一种甾醇物质，是测量真菌生物量的指标，同时也是一种对人体多种疾患具有调节作用的活性物质。

  - 灵芝孢子粉 spore powder of Ganoderma lucidum

灵芝制品的一种，由多个细小的灵芝繁殖体孢子所集合而成的，外观如粉末的物质。

  - 灵芝孢子油 spore oil of Ganoderma lucidum

灵芝制品的一种，由灵芝孢子经超临界二氧化碳等方法提取后而得的油状物质。

- 方法提要

试样经处理（提取、离心后，取上清液过滤膜，经高效液相色谱仪分析（C18柱分离），依据保留时间定性，用外标法定量。

- 试剂和材料

除非另有规定，所有试剂均为分析纯，实验用水符合GB/T 6682中规定的三级水要求，色谱用水符合GB/T 6682中规定的一级水要求。

  - 甲醇：色谱纯。

  - 95%乙醇。

  - 石油醚。

  - 麦角甾醇标准物质：纯度≥95%。

  - 98%甲醇：用甲醇（5.1）800 mL，加水200 mL，混匀，过0.45 μm滤膜。

  - 麦角甾醇标准储备溶液：精确称取10 mg麦角甾醇标准物质（5.4），用甲醇（5.1）溶解并定容至50 mL。现配现用。

  - 麦角甾醇标准工作溶液：吸取麦角甾醇标准储备液（5.5），并分别以甲醇（5.1）稀释成麦角甾醇浓度为20 μg/mL～200 μg/mL的系列标准工作溶液。使用前配置。

  - 滤膜：0.45 μm。

- 仪器和设备

  - 高效液相色谱仪：带紫外检测器或二极管阵列检测器。

  - 电子分析天平。

  - 水浴锅。

  - 样品粉碎机。

  - 离心机。

  - 旋转蒸发仪。

  - 循环水式真空泵。

- 测定步骤

  - 试样处理

    - 灵芝子实体、菌丝体：取灵芝子实体（含菌盖和菌柄）或烘干的灵芝菌丝体进行粉碎，取粉碎后样品1.00 g（精确到0.01g），加入95%乙醇50 mL，85 ℃恒温水浴回流1 h，过滤，滤液暂存。残渣再按上述方法提取3次，合并滤液，减压浓缩，离心去除不溶物，用甲醇（5.1）定容至10 mL，过滤膜（5.7），供色谱测定。现配现用。

    - 灵芝孢子粉：取（破壁或未破壁）灵芝孢子粉1.00g（精确到0.01g），加入95%乙醇50 mL，85 ℃恒温水浴回流1 h，过滤，滤液暂存。残渣再按上述方法提取3次，合并滤液，减压浓缩，离心去除不溶物，用甲醇（5.1）定容至10 mL，过滤膜（5.7），供色谱测定。现配现用。

    - 灵芝孢子油：取灵芝孢子油0.5g（精确到0.01g），加入95%乙醇定容至10mL。过滤膜（5.7），供色谱测定。现配现用。

  - 高效液相色谱条件

高效液相色谱条件如下：

- 色谱柱：C18柱，250 mm × 4.6 mm、5 μm，或分离效果相当的其他色谱柱；

- 流动相：98%甲醇（5.5）；

- 流速：1 mL/min；

- 柱温：28℃；

- 进样体积：20 μL；

- 检测波长：282 nm。

  - 测定

在相同高效液相色谱条件下，依据保留时间对待测样品进行定性。麦角甾醇标准品的色谱图参见附录A。

在相同高效液相色谱条件下，依据外标法进行定量。将标准工作液（5.7）按照浓度由低到高的顺序进行测定，以峰面积对其相应浓度绘制标准曲线。待测样品的麦角甾醇响应值需在标准曲线的线性范围内。

  - 结果计算

按照式（1）计算待测样品中麦角甾醇的含量：

（1）

式中：

——样品中麦角甾醇的含量，单位为毫克每克（mg/g）；液体样品则为毫克每毫升（mg/mL）；

——根据标准曲线得出的麦角甾醇的浓度，单位为克每毫升（g/mL）；

——样品最终定容体积，单位为毫升（mL）；

——固体样品质量数值，单位为克（g）；液体样品体积数值，单位为毫升（mL）。

将符合重复性要求的三个独立测定值得算术平均值作为测定结果，保留小数点后两位数值。

- 精密度

- 在重复性条件下获得的三次独立测定结果的相对标准偏差不得超过5%。

（资料性附录）
麦角甾醇标准样品HPLC色谱图

吸光单位

保留时间（min）

  - 麦角甾醇标准品HPLC色谱图

_________________________________