| 行政许可决定文书号： | 汕市发改〔2021〕238号 |
| --- | --- |
| 项目名称： | 汕头市发展和改革局关于汕头110千伏春泽输变电工程项目核准的批复 |
| 审批类型： | 核准 |
| 许可内容： | （一）变电工程 1.新建110千伏春泽变电站：远景规模为3台63兆伏安主变、110千伏出线3回、10千伏出线44回，每台主变低压侧装设3组电容器组。 本期建设2台63兆伏安主变、110千伏出线2回、10千伏出线28回，每台主变低压侧装设3组5兆乏电容器。 2.220千伏正阳站扩建1个110千伏出线间隔。 （二）线路工程 1.建设春泽站T接110千伏官埭至广兴（Ⅰ线）单回线路，新建单回电缆线路长约1×2.2千米，新建电缆截面采用500平方毫米。 增容改造110千伏官埭至广兴（Ⅰ线）单回线路，将原电缆截面由400平方毫米更换为800平方毫米，长约1×4.26千米；将原架空线路导线截面由240平方毫米（普通导线）更换为240平方毫米（耐热导线），长约1×1.99千米。 2.建设春泽站T接110千伏官埭至高新单回线路，新建单回电缆线路长约1×3.15千米，电缆截面采用500平方毫米。 完善官埭站至高新站、春泽站T接结构，建设正阳站T接110千伏官埭至高新单回线路。新建单回电缆线路长约1×2.13千米，电缆截面采用800平方毫米。 （三）建设配套的通信光缆及二次系统工程 |
| 行政相对人名称： | 广东电网有限责任公司汕头供电局 |
| 行政相对人代码： | 统一社会信用代码; 组织机构代码; 工商登记码; 税务登记号; 居民身份证号码. 91440500192720503A. |
| 法人代表姓名： | 王国瑞 |
| 许可生效期： | 2021-5-28 |
| 许可截止期： | 2023-5-28 00:00:00.0 |
| 许可机关： | 汕头市发展和改革局 |
| 地方编码： | 440515 |
| 许可状态： | 1 |
| 备注： |  |