附件：

检查项目工程质量检测突出问题汇总表

时间：2020年7月31日

| 序号 | 日期 | 项目名称 | 施工监理单位 | 工程质量检测存在问题 | 调查处理责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2020.7.16 | 润溪府（暂定名，华侨试验区项目） | 中建五局华南建设有限公司 深圳科宇工程顾问有限公司 | 1.监测报告（基坑）没有按监测方案提供地下水、周边地表及管线的监测数据； 2.欠缺分包单位（桩基）开工报验申请表； 3.未提供桩基础检测报告，围护桩正式检测报告及点桩会议纪要。 | 华侨试验区规建局 |
| 2 | 2020.7.21 | 天韵雅苑（澄海区项目） | 湖南省方源建筑工程有限公司 广东省广大工程项目顾问有限公司 | 1.工程桩抗压、抗拔静载，低应变检测未见正式报告； 2.支护桩钻芯法、支护锚杆验收试验单位未广东科捷检测技术服务有限公司，该检测公司未接入汕头市建设工程质量检测监管服务平台； 3.现场未能提供土方回填土密实度检测报告。 | 澄海区住建局 |
| 3 | 2020.7.23 | 汕头市龙湖区30A街区长江路北侧G01、G03地块“三旧”改造项目 | 广东南华建设集团有限公司 广东建设工程监理有限公司 | 1.设计未提供抗拔桩检测指标文件； 2.部分材料检测、进场报审手续与现场施工进度不同步； 3.未提供回填土密实度、地下室防水材料检测报告。 | 龙湖区住建局 |
| 4 | 2020.7.28 | 汕头市潮南区陇田镇浩溪坑仔洋商品房项目（暂名：威顿名苑）一期 | 广东新潮建设有限公司 珠海市城市建设监理有限公司 | 1.基坑支护子分部未见施工及检测资料； 2.实体质量检测报告未见； 3.未编制专项施工方案和检测方案； 4.2020年5月1日前地基基础，见证取样送检的检测单位未纳入汕头市建设工程检测监管服务平台。 | 潮南区住建局 |
| 5 | 2020.7.30 | 汕头潮阳谷饶碧桂园二期 | 汕头市宏海建筑有限公司 汕头市潮阳建设工程监理有限公司 | 1.未能提供桩基合格检测报告； 2.部分钢筋存在未复验合格使用的情况； 3.基坑开挖未能提供监测方案及监测记录。 | 潮阳区住建局 |