附件1：

市管项目质量安全“双随机”检查汇总表

时间：2020年7月31日

| 序号 | 检查日期 | 项目名称 | 施工监理单位 | 现场抽查存在问题 |  |  |  |  | 扣分情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人员在岗情况 | 工程质量 | 工程质量检测 | 安全文明施工 | 扬尘治理6个100%落实 |  |
| 1 | 2020.7.1 | 汕头市皮肤性病防治院易地扩建项目 | 汕头市潮阳建筑工程总公司 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | 总监未在岗。 | 南侧墙边积水。 | —— | 1.个别材料堆放不整齐； 2.个别安全网破损未修复。 | —— | 对总监扣分。 |
| 2 | 2020.7.2 | 广东以色列理工学院二期校区（南校区）建设项目（第一期） | 汕头市建安（集团）公司 广东海外建设咨询有限公司 | —— | —— | 1.钢网架杆件探伤无第三方检测报告； 2.机械连接用扭矩扳手无检定或校准证书。 | 1.外架安全网局部脱落、破损； 2.场地排水不通畅，积水。 | 围挡绿网局部脱落。 | —— |
| 3 | 2020.7.2 | 星湖公园井筒式地下停车库 | 恒元建设控股集团有限公司 浙江省省直建设工程监理有限公司/陈国法 | 项目负责人、技术负责人、质量检查员、总监及1位安全员未在岗。 | 施工组织设计方案、基坑开挖专项方案报验手续日期未完善。 | —— | 1.部分建筑材料及垃圾未及时清理或覆盖； 2.临时厨房已不使用但为遮挡。 | —— | 对项目负责人、总监及1位安全员扣分。 |
| 4 | 2020.7.3 | 金砂西路西延（护堤路-牛田洋快速通道）、鮀东路、爱民路及配套工程（Ⅰ标段） | 中铁大桥局集团有限公司 广东工程建设监理有限公司 | —— | —— | 抽查钢筋原材料，进场报验手续之后，不完善。 | 1.模板工程及支撑体系危大工程方案论证手续不齐全，欠日期； 2.部分安全验收欠缺，公司项目检查无使用广东省安全统一用表； 3.现场新冠疫情防控及登革热防护应加强。 | 1.场内裸露沙土面堆材无覆盖，降尘不足； 2.西匝道出入口两侧较杂乱，欠平整及覆盖控尘。 | 对项目负责人、总监扣分。 |
| 5 | 2020.7.3 | 汕头市新溪污水处理厂二期（龙珠迁建）厂区工程 | 达濠市政建设有限公司 广东省建筑工程监理有限公司 | 项目技术负责人、总监未在岗。 | 施工单位及监理单位未认真履行对项目的检查。 | 工程检测方案未完成审批程序。 | 1.现场部分杂乱且未落实材料规整堆放； 2.现场局部临边防护不到位； 3.塔吊基础未落实排水系统且在作业半径范围内作业场所未设立防护棚； 4.顶管方案论证后未审批； 5.现场未落实远程视频监控，车辆识别，扬尘监控三个系统未接入市监管平台。 | 现场部分未落实6个百分百控尘措施。 | 对施工、监理单位以及对项目负责人、3位专监、总监、2位专监扣分。 |
| 6 | 2020.7.3 | 汕头大学医学院附属肿瘤医院易地重建项目（实验楼） | 汕头市建安（集团）公司 汕头市城市建设监理公司 | 2名专监未在岗。 | —— | 防雷引下线工程报验申请表尚未加盖施工、监理单位公章。 | 1.现场材料堆放无序； 2.钢筋制作现场局部无平整。 | —— | —— |
| 7 | 2020.7.6 | 汕头市中心城区路网维修改造（嵩山路等道路）工程第一标段（嵩山路和珠峰路） | 广州市白云第五建筑工程有限公司 广东海外建设监理有限公司 | 项目技术负责人、质量检查员及2名安全员未在岗。 | —— | 材料送检计划应补充监理审批报验表。 | —— | 1.未按规定定时喷雾； 2.视频监控未设置。 | 对1位安全员扣分。 |
| 8 | 2020.7.6 | 明园汕头国际科创金融城（暂定名）F04-01地块一期项目 | 中铁建工集团有限公司 浙江江南工程管理股份有限公司（刘钧） | 专业质量检查员、1名专职安全员未在岗。 | 配电房增加2块结构板应理顺图纸审查手续。 |  | 部分施工路面破损。 | —— | 对1位安全员扣分。 |
| 9 | 2020.7.6 | 御海天宸花园（二期） | 龙光工程建设有限公司 东莞市粤建监理工程有限公司 | —— | 屋面层墙体节能检验批验收记录个别存在监理审批在前，总承包单位审核在后。 | 个别工程报验表在专监发生变更后，相关审批手续审批人没有及时变更。 | 1.现场景观作业应做好防尘措施，加强雾炮机设置； 2.生活区环境卫生应加强管理。 | —— | —— |
| 10 | 2020.7.7 | 潮商中心大厦 | 湖南省湘天建设工程有限公司 广东恒胜建设监理有限公司 | —— | —— | 温度计、扭矩扳手未检定。 | 1.临建防护局部不严； 2.展厅基础砖墙变形明显，且有渗水； 3.部分材料堆场没有采用混凝土硬化。 | 部分裸露的沙土没有100%覆盖。 | —— |
| 11 | 2020.7.8 | 中山东路（新津河-莲凤路）道路桥梁及配套工程项目-中砂大桥 | 中交第一航务工程局有限公司 广州高新工程顾问有限公司 | 项目经理、安全员和2名专业监理未到位。 | 施工组织设计方案报审表未完善。 | 1.欠缺桩基础检测方案； 2.欠缺材料进场报验手续和隐蔽验收记录。 | 1.用电线路拖地，电箱位置设置防护不到位； 2.临边围护警示标志缺失。 | —— | 对项目负责人、3位安全员、2位专监扣分。 |
| 12 | 2020.7.8 | 汕头市中心城区路网维修改造（嵩山路等道路）工程第二标段(衡山路和练江路） | 江西中启建设工程有限公司 广东省建筑工程监理有限公司 | 项目负责人、总监及2位专监未在岗。 | 1.部分污水管材进场报验审批日期未完善，报审未注明施工路段； 2.部分排水管道隐蔽验收记录未完善。 | —— | —— | 1.现场裸露沙土覆盖不到位； 2.出入口车辆冲洗应加强。 | 对项目负责人、总监及1位专监扣分。 |
| 13 | 2020.7.9 | 汕头市黄河路（泰山路-东厦路）快速化升级改造工程 | 广东省基础工程集团有限公司 深圳市合创建设工程顾问有限公司 | —— | —— | —— | 1.基坑临边防护未采用标准件维护； 2.墩柱操作平台未铺满铺稳； 3.施工用电不规范，未做到“四个一”要求，配电箱内设置插座。 | 围挡局部变形不平整。 | 对2位安全员扣分。 |
| 14 | 2020.7.9 | 汕头市南区污水处理濠江分厂厂外收集系统一期二阶段工程 | 达濠市政建设有限公司 广东顺业石油化工建设监理有限公司 | 项目负责人未在岗。 | 顶管工程专项施工方案未进行专家论证。 | —— | 部分基坑临边防护不严。 | 1.局部作业区域裸露沙土； 2.未落实好降尘措施； 3.局部作业区域围挡未按规定有效设置。 | 对项目负责人、总监各扣以及2位安全员、1为专监扣分。 |
| 15 | 2020.7.15 | 汕头市乌桥岛棚户区改造项目 | 广东省建筑工程集团有限公司 广东华工工程建设监理有限公司 | —— | 1.无焊接工艺评定报告； 2.钢筋机械连接无扭矩检查记录。 | 1.卷尺、温度计未检定； 2.无结构实体检验专项方案。 | 1.外架与主体间未设置平网； 2.部分连墙件杆件伸出，扣件长度不足10cm；3.个别外梯平台临边防护不严； 4.现场材料堆放杂乱，电缆拖地，没有架空。 | 没有车辆出入工地冲洗视频。 | 对2位安全员扣分。 |
| 16 | 2020.7.15 | 第三届亚青会汕头市人民体育场改造工程 | 中建科工集团有限集团公司 广东鲁班行技术管理有限公司 | —— | —— | —— | 1.基坑临边防护简陋，未设置人员上下通道； 2.边坡个别位置临时堆放切除管桩，要求及时清除。 | 1.祼露沙土未完全覆盖； 2.场内积水未及时清理。 | —— |
| 17 | 2020.7.22 | 领荟湾（金东海科创中心）一期、二期 | 中国建筑第七工程局有限公司 广东和诚工程管理有限公司 | 2位安全员未在岗。 | —— | —— | 1.现场材料堆放杂乱，局部施工通道不畅； 2.部分钢筋操作场的安全防护棚搭设材料不符合规范。 | 围挡商业广告面积占比较大。 | —— |
| 18 | 2020.7.22 | 汕头市沈海高速中阳大道出入口改造工程 | 广州市市政集团有限公司 中兴凯瑞工程咨询有限公司 | —— | 地下连续墙方案审批手续不全。 | —— | 1.泥浆池临边防护不平整、不稳固； 2.现场施工用地不规范，电缆拖地、电箱网设置杂物。 | 1.围挡上局部未设置喷淋系统； 2.未安装视频监控设备。 | 对项目负责人扣分。 |
| 19 | 2020.7.22 | 海璟天翡花园一期、二期 | 汕头市龙鐽建设有限公司 上海同济工程项目管理咨询有限公司 | 一期、二期2名总监未在岗，施工专业检查员、2名安全员未在岗。 | 施工企业未按进度编制石板幕墙专项施工方案、检测方案。 | —— | 电梯井立面防护不严密。 | —— | 对2位总监扣分。 |
| 20 | 2020.7.29 | 汕头市中心城区路网维修改造(嵩山路等道路)工程第二标(衡山路\练江路) | 江西中启建设工程有限公司 广东省建筑工程监理有限公司 | 项目负责人未在岗。 | —— | —— | 1.现场临边防护不严； 2.门口垃圾杂物未及时清理。 | —— | 对项目负责人、专职安全员扣分 |
| 21 | 2020.7.29 | 天合名门豪庭（二期）A区、B区、C区 | 汕头市达濠建筑总公司 深圳市鲁班建设监理有限公司 | —— | —— | —— | 1.9栋局部安全网挂设不及时，首层封闭欠缺；2.部分场地材料堆放条理性差； 3.大门门栏设置标准不高； 4.场地局部积水。 | 1.扬尘防控措施欠加强，欠增加雾炮设施； 2.洗车槽未及时清理。 | —— |