附件

- 一、设计依据

- 《绿色建筑评价标准》GB/T50378

- 《广东省绿色建筑设计规范》DBJ/T 15-201-2020

- 《民用建筑绿色设计规范》JGJ/T229

- 《公共建筑节能设计标准》GB50189

- 《夏热冬暖地区居住建筑节能设计标准》JGJ75

- 《声环境质量标准》GB3096

- 《民用建筑隔声设计规范》GB50118

- 《建筑采光设计标准》GB50033

- 《民用建筑热工设计规范》GB50176

- 《民用建筑节水设计标准》GB50555

- 《城市污水再生利用 城市杂用水水质标准》GB/T18920

- 《室外排水设计规范》GB50014

- 《室外给水设计规范》GB50013

- 《建筑给水排水设计规范》GB50015

- 《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736

- 《智能建筑设计标准》GB/T50314

- 《民用建筑电气设计规范》JGJ16

- 《建筑照明设计标准》GB50034

- 《城市夜景照明设计规范》JGJ/T163

- 《建筑幕墙》GB21086

- 《广东省居住建筑节能设计标准》DBJ/T15-133

- 《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及其检测方法》GB7106

- 《建筑门窗玻璃幕墙热工计算规程》JGJ/T0151

- 《城市居住区热环境设计标准》JGJ286

- 《建筑抗震设计规范》GB50011

- 国家、省、市现行的相关法律、法规、规范性文件

- 二、工程概况

- 项目名称：

- 项目地址：

- 建筑类型：              建筑功能：

- 项目用地面积：        ㎡

- 项目建筑面积：        ㎡，其中地上：      ㎡，地下：      ㎡

- 建筑层数：    层，其中地上：    层，高度：    m；地下：    层，深度:    m。

- 绿色建筑建设目标：基本级  一星级  二星级  三星级

- 申报绿色建筑的区域范围示意图：（应注明北向角度）

- 三、绿色建筑设计自评表

| 项 目 自 评 表 | 评价指标 | 安全耐久 | 健康舒适 | 生活便利 | 资源节约 | 环境宜居 | 提高与创新 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 评分项总分 | 100 | 100 | 70 | 200 | 100 | 100 |
|  | 评分项最低得分要求 | 30 | 30 | 21 | 60 | 30 | / |
|  | 评分项得分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 总得分 | Q=（Q0+Q1+Q2+Q3+Q4+Q5+QA）/10； Q0为控制项基础分值，当满足所有控制项的要求是取400分。 |  |  |  |  |  |

- 四、星级绿色建筑技术要求

建筑专业

汕头市绿色建筑设计说明专篇（GB/T50738-2019示范文本）

1、围护结构热工性能的提高比例为______；或建筑供暖空调负荷降低比例为______。

技术措施说明：（说明围护结构热工性能指标）

证明材料：□节能计算书； □设计图纸（专业、图号）

2、住宅建筑室外与卧室之间的空气声隔声性能为______；分户墙两侧卧室之间的空气声隔声性能为______；分户楼板两侧卧室之间的空气声隔声性能为______；卧室楼板的撞击声隔声性能为______。

技术措施说明：（说明住宅建筑室外与卧室之间的具体构造以及达到的空气声隔声性能；说明分户墙（楼板）两侧卧室之间具体构造以及达到的空气声隔声性能；说明卧室楼板的具体构造以及达到的撞击声隔声性能）

证明材料：□围护结构隔声量计算书； 设计图纸（专业、图号）

3、外窗气密性能为______级。

技术措施说明：（说明外窗的气密性能）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

4、装修区域，公共建筑______，居住建筑______。

技术措施说明：（说明项目的装修情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

5、室内主要空气污染物浓度降低比例为______。

技术措施说明：（说明室内空气污染物浓度的分析结果）

证明材料：□室内空气质量预评估分析报告； □设计图纸（专业、图号）

给排水专业

6、节水器具用水效率等级为___级。

技术措施说明：（说明卫生器具的具体参数）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

- 五、绿色建筑设计技术措施

- 1、安全耐久（实际得分　　分）

- 必须说明内容（控制项）

规划专业

| 条文分值 | 适用 与否 |
| --- | --- |
| － | √ |

4.1.1场地应避开滑坡、泥石流等地质危险地段，易发生洪涝地区应有可靠的防洪涝基础设施；场地应无危险化学品、易燃易爆危险源的威胁，应无电磁辐射、含氡土壤的危害。

技术措施说明：（应说明对场地内部潜在危险源的检测评估结果及避让措施；应说明对场地内部潜在危险源的检测评估结果及避让措施）

证明材料：□环评报告； □土壤氡浓度检测报告；□工程地质勘察报告；□场地地形图

建筑专业

| 4.1.5建筑外门窗必须安装牢固，其抗风压性能和水密性能应符合国家现行有关标准的规定。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（对外窗牢靠性、抗风压性能和水密性能进行说明）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

| 4.1.6卫生间、浴室的地面应设置防水层，墙面、顶棚应设置防潮层。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（对卫生间、浴室的地面和墙面、顶棚构造进行说明）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

| 4.1.7走廊、疏散通道等通行空间应满足紧急疏散、应急救护等要求，且应保持畅通。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（对走廊、疏散通道等空间的通畅性进行说明）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

| 4.1.8应具有安全防护的警示和引导标识系统。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（对安全方式的警示和引导标识系统进行说明）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

结构专业

| 4.1.2建筑结构应满足承载力和建筑使用功能要求。建筑外墙、屋面、门窗、幕墙及外保温等围护结构应满足安全、耐久和防护的要求。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明建筑结构和外墙，门窗幕墙及外保温等围护结构的构造满足安全性耐久性的做法）

证明材料：□结构荷载计算书； □设计图纸（专业、图号）

| 4.1.3外遮阳、太阳能设施、空调室外机位、外墙花池等外部设施应与建筑主体结构统一设计、施工，并应具备安装、检修与维护条件。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（对外部设施与建筑主体结构的统一设计、施工进行说明）

证明材料： □设计图纸（专业、图号）；

| 4.1.4建筑内部的非结构构件、设备及附属设施等应连接牢固并能适应主体结构变形。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（对建筑内部的非结构件、设备及附属设施等的连接情况进行说明）

证明材料：□关键连接构件计算书 □设计图纸（专业、图号）

- 自选说明内容（评分项）

| 条文 | 4.2.1 | 4.2.2 | 4.2.3 | 4.2.4 | 4.2.5 | 4.2.6 | 4.2.7 | 4.2.8 | 4.2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 10 | 15 | 10 | 10 | 8 | 18 | 10 | 10 | 9 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑专业

- 4.2.2采取保障人员安全的防护措施。

- 技术措施说明：（说明采取何种措施提高安全防护水平）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

- 4.2.3采用具有安全防护功能的产品或配件。

技术措施说明：（对安全防护功能的产品或配件进行说明）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

- 4.2.6采取提升建筑适变性的措施。

技术措施说明：（说明采取与建筑功能和空间变化相适应的设备设施布置方式或控制方式）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

- 4.2.7-1采取提升建筑部品部件耐久性的措施。

技术措施说明：（说明所采取的门窗、遮阳产品的耐久性）。

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

- 4.2.9合理采用耐久性好、易维护的装饰装修建筑材料。

技术措施说明：（说明装饰装修建筑材料采用耐久性好、易维护材料的情况）。

证明材料：□设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

结构专业

- 4.2.1采用基于性能的抗震设计并合理提高建筑的抗震性能。

技术措施说明：（如何基于性能进行抗震设计并提供合理提高建筑抗震性能的简要说明）。

证明材料：□结构计算文件； □设计图纸（专业、图号）

- 4.2.8提高建筑结构材料的耐久性。

技术措施说明：（说明提高建筑结构材料耐久性的设计内容）。

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

给排水专业

- 4.2.7-2采取提升建筑部品部件耐久性的措施。

技术措施说明：（说明所采取的给水系统的管材管件以及水嘴、阀门的耐久性要求）。

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

电气专业

- 4.2.5采取人车分流措施，且步行和自行车交通系统有充足照明。

技术措施说明：（说明人车分流措施、步行和自行车交通系统照明设置情况）。

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

- 4.2.7-3采取提升建筑部品部件耐久性的措施。

技术措施说明：（说明所采用的电线电缆的耐久性要求）。

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

景观专业

- 4.2.4室内外地面或路面设置防滑措施。

技术措施说明：（说明室内外防滑措施的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

- 2、健康舒适（实际得分　　分）

- 必须说明内容（控制项）

建筑专业

| 5.1.1室内空气中的氨、甲醛、苯、总挥发性有机物、氡等污染物浓度应符合现行国家标准《室内空气质量标准》GB/T 18883的有关规定。建筑室内和建筑主出入口处应禁止吸烟，并应在醒目位置设置禁烟标志。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明室内空气质量的达标情况；说明室内禁烟标识的设置情况）

证明材料：□室内空气质量预评估分析报告； □设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

| 5.1.4主要功能房间室内噪声级和隔声性能。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（应说明主要功能房间室内噪声的控制策略，以及达到的指标；说明主要功能房间的外墙、隔墙、楼板和门窗的构造，及达到的隔声性能）

证明材料：□环评报告； □室内背景噪声计算书； □围护结构隔声量计算书； □设计图纸（专业、图号）

| 5.1.7 围护结构热工性能应符合下列规定：1在室内设计温度、湿度条件下，建筑非透光围护结构内表面不得结露；2 供暖建筑的屋面、外墙内部不应产生冷凝；3 屋顶和外墙隔热性能应满足现行国家标准《民用建筑热工设计规范》GB 50176的要求。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（夏热冬暖地区第1、2款直接达标；说明屋顶和外墙隔热的设计情况）

证明材料：□节能计算书； □隔热验算计算书； □设计图纸（专业、图号）

给排水专业

| 5.1.3给水排水系统的设置应符合相关标准要求。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（对水池、水箱等储水设施定期清洗消毒计划、水封进行说明；非传统水源管道和设备永久性标识的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

暖通专业

| 5.1.2应采取措施避免厨房、餐厅、打印复印室、卫生间、地下车库等区域的空气和污染物串通到其他空间；应防止厨房、卫生间的排气倒灌。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明避免空气和污染物串通的措施；说明防止厨房、卫生间排气倒灌的措施）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

| 5.1.6应采取措施保障室内热环境。采用集中供暖空调系统的建筑，房间内的温度、湿度、新风量等设计参数应符合现行国家标准《民用建筑供暖通风与空气调节设计规范》GB50736的有关规定；采用非集中供暖空调系统的建筑，应具有保障室内热环境的措施或预留条件。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（对于采用集中供暖空调系统的建筑，须说明温度、湿度、新风量等设计参数；对于非集中供暖空调系统的建筑，应说明保障室内热环境的措施或预留条件）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

| 5.1.8主要功能房间应具有现场独立控制的热环境调节装置。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（对于采用集中供暖空调系统的建筑，应说明独立热环境调节装置的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

| 5.1.9地下车库应设置与排风设备联动的一氧化碳浓度监测装置。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明地下车库一氧化碳监控系统的功能以及控制策略）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

电气专业

| 5.1.5建筑照明数量和质量，照明产品光生物安全性，LED照明产品频闪比。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（应说明包括照度、眩光值、一般显示指数等室内照明的数量和质量；说明对照明产品光生物安全性的要求；说明LED照明产品的频闪比要求）

证明材料：□照明计算书； □设计图纸（专业、图号）

- 自选说明内容（评分项）

| 条文 | 5.2.1 | 5.2.2 | 5.2.3 | 5.2.4 | 5.2.5 | 5.2.6 | 5.2.7 | 5.2.8 | 5.2.9 | 5.2.10 | 5.2.11 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 12 | 8 | 8 | 9 | 8 | 8 | 10 | 12 | 8 | 8 | 9 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑专业

5.2.1控制室内主要空气污染物的浓度。

技术措施说明：（说明室内污染物浓度预评估的分析结果）

证明材料：□污染物浓度预评估分析报告；□设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

5.2.2选用的装饰装修材料满足国家现行绿色产品评价标准中对有害物质限量的要求。

技术措施说明：（说明装饰装修材料有害物质达标情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

5.2.6采取措施优化主要功能房间的室内声环境。

技术措施说明：（说明建筑室内、外主要噪声源类型，传播途径以及采取的降噪措施）

证明材料：□室内背景噪声计算书； □设计图纸（专业、图号）

5.2.7主要功能房间的隔声性能良好。

技术措施说明：（说明建筑围护结构的构造做法和隔声效果）

证明材料：□围护结构隔声量计算书； □设计图纸（专业、图号）

5.2.8充分利用天然光。

技术措施说明：（说明改善室内防眩光采用的措施；说明采光达标的情况）

证明材料：□动态采光计算书； □设计图纸（专业、图号）

5.2.10优化建筑空间和平面布局，改善自然通风效果。

技术措施说明：（居住建筑说明主要房间通风开口面积与房间地板面积的比例，公共建筑说明过渡季典型工况下主要功能房间的平均自然通风换气次数）

证明材料：□建筑外窗可开启比例计算书； □公共建筑室内自然通风模拟分析报告； □设计图纸（专业、图号）

5.2.11设置可调节遮阳设施，改善室内热舒适。

技术措施说明：（说明所采用的可控遮阳调节措施及应用位置）

证明材料：□可调节遮阳设施的面积比例计算书； □设计图纸（专业、图号）

给排水专业

5.2.3直饮水、集中生活热水、游泳池水、采暖空调系统用水、景观水体等的水质符合国家现行有关标准的规定。

技术措施说明：（对项目用水符合国家有关标准要求的情况进行说明）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

5.2.4生活饮用水水池、水箱等储水设施采取措施满足卫生要求。

技术措施说明：（对保证储水不变质的措施进行说明）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

5.2.5所有给水排水管道、设备、设施设置明确、清晰的永久性标识。

技术措施说明：（对永久性标识的设置情况进行说明）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

暖通专业

5.2.9具有良好的室内热湿环境。

技术措施说明：（对室内热湿环境及热舒适性保持时间进行说明）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

- 3、生活便利（实际得分　　分）

- 必须说明内容（控制项）

规划专业

| 6.1.2场地人行出入口500m内应设有公共交通站点或配备联系公共交通站点的专用接驳车。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行说明，其距离数值宜采用约数）

证明材料：□场地周边公共交通设施布局示意图； □设计图纸（专业、图号）

建筑专业

| 6.1.3-1停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明电动汽车、无障碍停车位的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

| 6.1.4自行车停车场所应位置合理、方便出入。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明自行车停车场所设计情况、停车管理等）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

电气专业

| 6.1.3-2停车场应具有电动汽车充电设施或具备充电设施的安装条件，并应合理设置电动汽车和无障碍汽车停车位。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明电动汽车充电设施的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

| 6.1.5建筑设备管理系统应具有自动监控管理功能。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明自动监控系统设置情况和管理功能）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

| 6.1.6建筑应设置信息网络系统。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明信息网络系统的设置情况和管理功能）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

景观专业

| 6.1.1建筑、室外场地、公共绿地、城市道路相互之间应设置连贯的无障碍步行系统。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明场地内各步道及场地内外联系的无障碍设计情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；  □二次设计达标承诺函

- 自选说明内容（评分项）

| 条文 | 6.2.1 | 6.2.2 | 6.2.3 | 6.2.4 | 6.2.5 | 6.2.6 | 6.2.7 | 6.2.8 | 6.2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 8 | 8 | 10 | 5 | 10 | 8 | 5 | 7 | 9 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

规划专业

6.2.1场地与公共交通站点联系便捷。

技术措施说明：（对场地内公共交通站点之间的交通流线或联系公共交通站点的专用接驳车设置情况进行说明）

证明材料：□场地周边公共交通设施布局示意图； □设计图纸（专业、图号）

6.2.3提供便利的公共服务。

技术措施说明：（说明项目各项公共服务的设置情况）

证明材料：□公共服务设施布局图及位置标识图； □设计图纸（专业、图号）

6.2.4城市绿地、广场及公共运动场地等开敞空间，步行可达。

技术措施说明：（说明项目场地周边的城市公共开敞空间；说明与中型多功能运动场地的步行距离，其距离数值宜采用约数）

证明材料：□场地周边公共设施布局图或规划图； □设计图纸（专业、图号）

建筑专业

6.2.2-1建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。

技术措施说明：（说明建筑室内公共区域满足全龄化设计情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

6.2.5合理设置健身场地和空间。

技术措施说明：（说明健身场地、健身空间的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

电气专业

6.2.6设置分类、分级用能自动远传计量系统，且设置能源管理系统实现对建筑能耗的监测、数据分析和管理。

技术措施说明：（说明自动远传计量系统以及能源管理系统的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

6.2.7设置PM10、PM2.5、CO2浓度的空气质量检测系统，且具有存储至少一年的监测数据和实时显示等功能。

技术措施说明：（说明室内空气质量监控系统的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

6.2.8设置用水远传计量系统、水质在线监测系统。

技术措施说明：（说明用水计量系统、分级水表安装位置及水质在线监测系统的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

6.2.9具有智能化服务系统。

技术措施说明：（说明智能服务系统的功能及服务平台设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

景观专业

6.2.2-2建筑室内外公共区域满足全龄化设计要求。

技术措施说明：（说明建筑室外公共活动场所及道路的无障碍设计情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）；□二次设计达标承诺函

- 4、资源节约（实际得分　　分）

- 必须说明内容（控制项）

建筑专业

| 7.1.1应结合场地自然条件和建筑功能需求，对建筑的体形、平面布局、空间尺度、围护结构等进行节能设计，且应符合国家有关节能设计的要求。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明围护结构热工性能指标）

证明材料：□节能计算书； □设计图纸（专业、图号）

| 7.1.9建筑造型要素应简约，应无大量装饰性构件。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明装饰性构件的使用情况）

证明材料：□装饰性构件造价比例计算书； □设计图纸（专业、图号）

| 7.1.6垂直电梯应采取群控、变频调速或能量反馈等节能措施；自动扶梯应采用变频感应启动等节能控制措施。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明电梯和自动扶梯的节能控制策略）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

结构专业

| 7.1.8不应采用建筑形体和布置严重不规则的建筑结构。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明建筑形体）

证明材料：□建筑形体规则性判定报告； □设计图纸（专业、图号）

| 7.1.10选用的建筑材料应符合相关要求。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明本项目建材的主要供应厂家、地理位置；说明预拌砂浆和预拌混凝土的使用情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

给排水专业

| 7.1.7应制定水资源利用方案，统筹利用各种水资源。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明水资源利用方案）

证明材料：□水资源利用方案； □设计图纸（专业、图号）

暖通专业

| 7.1.2应采取措施降低部分负荷、部分空间使用下的供暖、空调系统能耗。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明部分负荷、部分空间使用下的运行策略）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

| 7.1.3应根据建筑空间功能设置分区温度，合理降低室内过渡区空间的温度设定标准。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明根据空间功能的不同，分区温度的设置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

电气专业

| 7.1.4主要功能房间的照明功率密度值不应高于现行国家标准《建筑照明设计标准》GB 50034规定的现行值；公共区域的照明系统应采用分区、定时、感应等节能控制；采光区域的照明控制应独立于其他区域的照明控制。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明照明系统灯具选型原则、主要灯具型号和参数及照明节能的控制措施）

证明材料：□照明功率密度计算书； □设计图纸（专业、图号）

| 7.1.5冷热源、输配系统和照明等各部分能耗应进行独立分项计量。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明独立分项计量系统的设计、应用情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

- 自选说明内容（评分项）

| 条文 | 7.2.1 | 7.2.2 | 7.2.3 | 7.2.4 | 7.2.5 | 7.2.6 | 7.2.7 | 7.2.8 | 7.2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 20 | 12 | 8 | 15 | 10 | 5 | 10 | 10 | 10 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 条文 | 7.2.10 | 7.2.11 | 7.2.12 | 7.2.13 | 7.2.14 | 7.2.15 | 7.2.16 | 7.2.17 | 7.2.18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 15 | 12 | 8 | 15 | 8 | 10 | 8 | 12 | 12 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

规划专业

7.2.1节约集约利用土地。

技术措施说明：（居住建筑说明项目用地面积，居住人数，人均居住用地指标；公共建筑说明项目容积率）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

建筑专业

7.2.2合理开发利用地下空间。

技术措施说明：（说明地下空间开发利用情况）

证明材料：□地下空间利用计算书； □设计图纸（专业、图号）

7.2.3采用机械式停车设施、地下停车库或地面停车楼等方式。

技术措施说明：（说明项目停车方式及建设情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

7.2.4优化建筑围护结构的热工性能。

技术措施说明：（说明围护结构热工性能指标）

证明材料：□节能计算书； □设计图纸（专业、图号）

7.2.8采用措施降低建筑能耗。

技术措施说明：（说明建筑能耗计算结果）

证明材料：□暖通空调能耗模拟计算书； □照明能耗模拟计算书； □设计图纸（专业、图号）

7.2.14建筑所有区域实施土建工程与装修工程一体化设计及施工。

技术措施说明：（说明土建和装修一体化的设计、施工情况）

证明材料：设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

7.2.16建筑装修选用工业化内装部品。

技术措施说明：（说明项目装修采用工业化内装部品的情况）

证明材料：□工业化内装部品用量比例计算书； □设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

7.2.17选用可再循环材料、可再利用材料及利废建材。

技术措施说明：（说明可再循环材料和可再利用材料、利废建材的使用情况）

证明材料：□可再循环和可再利用材料用量计算书； □利废建材使用量计算书； □设计图纸（专业、图号）

7.2.18选用绿色建材。

技术措施说明：（说明本项目绿色建材的应用情况）

证明材料：□绿色建材应用比例计算书； □设计图纸（专业、图号）

结构专业

7.2.15合理选用建筑结构材料与构件。

技术措施说明：（说明建筑结构材料与构件的选用情况）

证明材料：□高强钢筋、高强混凝土、高强钢材等材料用量比例计算书； □设计图纸（专业、图号）

给排水专业

7.2.7-1采用节能型电气设备及节能控制措施。

技术措施说明：（说明设计选用水泵的能效等级）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

7.2.9-1结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（针对可再生能源热水部分）

技术措施说明：（说明可再生能源利用条件、应用形式、用途及用量）

证明材料：□可再生能源应用计算分析报告； □设计图纸（专业、图号）

7.2.10使用较高用水效率等级的卫生器具。

技术措施说明：（说明卫生器具的具体参数）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

7.2.13使用非传统水源。

技术措施说明：（具体说明非传统水源的利用情况、用量及其所占比例）

证明材料：□非传统水源利用率计算书； □设计图纸（专业、图号）

暖通专业

7.2.5供暖空调系统的冷、热源机组能效均优于现行国家标准《公共建筑节能设计标准》GB 50189的规定以及现行有关国家标准能效限定值的要求。

技术措施说明：（说明供暖空调系统的冷、热源机组类型、能效等级）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

7.2.6采取有效措施降低供暖空调系统的末端系统及输配系统的能耗。

技术措施说明：（说明降低供暖空调系统末端系统及输配系统能耗的具体措施）

证明材料：□风机单位风量耗功率计算书； □空调冷热水系统耗电输冷（热）比计算书； □集中供暖系统热水循环泵的耗电输热比； □设计图纸（专业、图号）

7.2.7-2采用节能型电气设备及节能控制措施。

技术措施说明：（说明设计选用水泵、风机（及其电机）的能效等级）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

7.2.9-2结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（针对可再生能源冷量/热量部分）

技术措施说明：（说明可再生能源利用条件、应用形式、用途及用量）

证明材料：□可再生能源应用计算分析报告； □设计图纸（专业、图号）

7.2.11-2绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。

技术措施说明：（说明循环冷却系统采用的节水技术和水质处理措施）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

电气专业

7.2.7-3采用节能型电气设备及节能控制措施。

技术措施说明：（说明各主要功能房间的照明功率密度及采光区域的照明节能控制措施；说明照明产品、变压器能效等级和节能评价值）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）

7.2.9-3结合当地气候和自然资源条件合理利用可再生能源。（针对可再生能源电量部分）

技术措施说明：（说明可再生能源利用条件、应用形式、安装位置、用途及用量）

证明材料：□可再生能源应用计算分析报告； □设计图纸（专业、图号）

景观专业

7.2.11-1绿化灌溉及空调冷却水系统采用节水设备或技术。

技术措施说明：（说明项目节水灌溉方式和节水控制措施及其应用效果）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

7.2.12结合雨水综合利用设施营造室外景观水体，室外景观水体利用雨水的补水量大于水体蒸发量的60%，且采用保障水体水质的生态水处理技术。

技术措施说明：（说明景观水体的径流污染削减措施、水质控制措施及其实际效果）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

- 5、环境宜居（实际得分　　分）

- 必须说明内容（控制项）

规划专业

| 8.1.1建筑规划布局应满足日照标准，且不得降低周边建筑的日照标准。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明项目的日照分析结果）

证明材料：□日照计算分析报告； □设计图纸（专业、图号）； □主管部门批复文件

| 8.1.6场地内不应有排放超标的污染源。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明项目场地内的污染源及避免排放超标的控制措施）

证明材料：□环评报告； □环评批复； □设计图纸（专业、图号）

建筑专业

| 8.1.5建筑内外均应设置便于识别和使用的标识系统。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明标识系统的类型、位置和使用效果）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

景观专业

| 8.1.2室外热环境应满足国家现行有关标准的要求。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明项目降低热岛强度、提高环境舒适度的措施）

证明材料：□场地热环境计算报告； □设计图纸（专业、图号）

| 8.1.3配建的绿地应符合所在地城乡规划的要求，应合理选择绿化方式，植物种植应适应当地气候和土壤，且应无毒害、易维护，种植区域覆土深度和排水能力应满足植物生长需求，并应采用复层绿化方式。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明项目选择的绿化方式、植物类型）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

| 8.1.4场地的竖向设计应有利于雨水的收集或排放，应有效组织雨水的下渗、滞蓄或再利用；对大于10hm2的场地应进行雨水控制利用专项设计。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明项目竖向雨水设计情况）

证明材料：□年径流量控制率计算书； □设计图纸（专业、图号）； □海绵城市专篇

| 8.1.7生活垃圾应分类收集，垃圾容器和收集点的设置应合理并应与周围景观协调。 － | √ |
| --- | --- |

技术措施说明：（说明项目垃圾管理制度的相关内容）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

- 自选说明内容（评分项）

| 条文 | 8.2.1 | 8.2.2 | 8.2.3 | 8.2.4 | 8.2.5 | 8.2.6 | 8.2.7 | 8.2.8 | 8.2.9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 10 | 10 | 16 | 9 | 15 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

规划专业

8.2.1充分保护或修复场地生态环境，合理布局建筑及景观。

技术措施说明：（说明项目保护或修复场地生态环境的具体内容）

证明材料：□生态补偿方案报告； □设计图纸（专业、图号）

8.2.8场地内风环境有利于室外行走、活动舒适和建筑的自然通风。

技术措施说明：（说明室外风环境情况以及改善风环境的措施）

证明材料：□室外风环境模拟计算分析报告； □设计图纸（专业、图号）

8.2.3充分利用场地空间设置绿化用地。

技术措施说明：（说明项目绿地设置情况）

证明材料：□人均集中绿地面积计算书； □设计图纸（专业、图号）

建筑专业

8.2.6场地内的环境噪声优于现行国家标准《声环境质量标准》GB 3096的要求。

技术措施说明：（说明场地周边噪声分布情况以及降噪措施）

证明材料：□环评报告； □设计图纸（专业、图号）

8.2.7-1建筑及照明设计避免产生光污染。

技术措施说明：（玻璃幕墙建筑说明玻璃幕墙可见光反射比及反射光对周边环境的影响）

证明材料：□玻璃幕墙光污染分析专项报告； □设计图纸（专业、图号）

给排水专业

8.2.2规划场地地表和屋面雨水径流，对场地雨水实施外排总量控制。

技术措施说明：（说明雨水外排控制措施）

证明材料：□雨水外排控制专项规划设计文件； □设计图纸（专业、图号）； □海绵城市专篇

8.2.5利用场地空间设置绿色雨水基础设施。

技术措施说明：（说明场地空间绿色雨水设施的设置情况）

证明材料：□下凹式绿地比例计算书； □透水铺装比例计算书； □设计图纸（专业、图号）； □海绵城市专篇

电气专业

8.2.7-2建筑及照明设计避免产生光污染。

技术措施说明：（说明项目室外夜景照明的光污染控制措施）

证明材料：□室外夜景照明光污染分析报告； □设计图纸（专业、图号）

景观专业

8.2.4室外吸烟区位置布局合理。

技术措施说明：（说明室外吸烟区的布置情况）

证明材料：□设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

8.2.9采取措施降低热岛强度。

技术措施说明：（说明项目降低热岛强度的具体措施）

证明材料：□活动场地遮阴比例计算书；□机动车道、屋面遮阴及高反射面积比例计算书； □设计图纸（专业、图号）； □热岛分析计算书

- 6、提高与创新（得分　　分）

- 自选说明内容（得分项）

| 条文 | 9.2.1 | 9.2.2 | 9.2.3 | 9.2.4 | 9.2.5 | 9.2.6 | 9.2.7 | 9.2.9 | 9.2.10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总分 | 30 | 20 | 8 | 5 | 10 | 15 | 12 | 20 | 40 |
| 得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建筑专业

9.2.1采取措施进一步降低建筑供暖空调系统的能耗。

技术措施说明：（说明项目供暖空调能耗分析结果）

证明材料：□节能计算书； □供暖空调系统能耗节能率分析报告； □设计图纸（专业、图号）

9.2.2采用适宜地区特色的建筑风貌设计，因地制宜传承地域建筑文化。

技术措施说明：（说明项目设计如何适宜地区特色的建筑风貌以及传承建筑文化）

证明材料：□方案设计及传承建筑文化的专项论证报告； □设计图纸（专业、图号）

9.2.3合理选用废弃场地进行建设，或充分利用尚可使用的旧建筑。

技术措施说明：（说明项目建设选用废弃场地或尚可使用的旧建筑的实施情况）

证明材料：□环评报告； □旧建筑利用专项报告； □设计图纸（专业、图号）

结构专业

9.2.5采用符合工业化建造要求的结构体系与建筑构件。

技术措施说明：（说明本项目选用的结构体系及实施情况）

证明材料：□预制构件比例计算书； □设计图纸（专业、图号）

景观专业

9.2.4场地绿容率不低于3.0。

技术措施说明：（说明场地绿容率的计算过程）

证明材料：□绿容率计算书； □设计图纸（专业、图号）； □二次设计达标承诺函

全专业

9.2.6应用建筑信息模拟（BIM）技术。

技术措施说明：（说明BIM在各阶段的应用情况、取得的效果）

证明材料：□BIM技术应用报告； □设计图纸（专业、图号）

9.2.7进行建筑碳排放计算分析，采取措施降低单位建筑面积碳排放强度。

技术措施说明：（说明建筑固有的碳排放量计算过程及采取的降低碳排放量的措施）

证明材料：□碳排放计算分析报告

9.2.10采用节约资源、保护生态环境、保障安全健康、智慧友好运行、传承历史文化等其他创新，并有明显效益。

技术措施说明：（说明项目开发建设、运营维护过程中的其他创新措施及其社会和经济效益）

证明材料：□创新措施的分析论文报告

其他

9.2.9采用建设工程质量潜在缺陷保险产品。

技术措施说明：（说明建设工程质量潜在缺陷保险的主要条款、保费、保额）

证明材料：□建设工程质量保险产品保单

备注：

1.条文编号前的2个方框：控制项条文只需填写第2个方框，满足填“√”、不适用填“○”。

2.每个章节评分项都有一个得分汇总表，根据项目实际得分计划填写，并在相应的条文内填写技术措施说明及证明材料。

3.“技术措施说明”中应简要叙述设计中的绿色建筑设计方案和技术措施，包括但不限于设计方案描述、关键参数说明和设计效果表达。

3.“证明材料”中应注明支撑绿色建筑设计得分的施工图图纸编号或其它专业资料（或分析报告、计算书等），并编制证明文件目录清单。

4.若设计图纸暂不能提供（如景观、装修、智能化、二次专业设计），应在“技术措施说明”中明确二次设计需要达到的设计指标，并在证明材料中注明证明材料为二次设计达标承诺函，后期专业设计应按照本专篇填写内容落实。

5.为便于查看，填写时根据项目实际情况保留参评并得分的条文，不得分条文请删除。

6.设计依据为当前最新相关设计规范。

- 关于绿色建筑设计说明专篇编制的说明

1、根据《广东省民用建筑节能条例》、《关于在政府投资公益性建筑及大型公共建筑建设中全面推进绿色建筑行动的通知》（建科办﹝2014﹞39号）等要求，绿色建筑项目应按照《民用建筑绿色设计规范》、《绿色建筑评价标准》等进行绿色建筑设计，施工图设计文件应当编制绿色建筑专篇。

2、“绿色建筑设计说明专篇” 是绿色建筑项目施工图设计文件的必要内容，应列入建筑专业施工图图纸目录。

3、“绿色建筑设计说明专篇”应由设计单位项目负责人牵头，各相关专业互相配合共同编制，审定人、项目负责人和各专业负责人等均应按要求签字，并按照施工图出图要求加盖相应签章。